## 1 (1-43)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/3 “Laboratorijas materiālu un piederumu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
1. Laboratorijas stikla trauki
1 | Apaļkolbas, 100 ml | 100ml stikla apaļkolbas, kas paredzētas vakuumietvaices iekārtai, 29/32. | gab. |  | 28 dienas
2 | Apaļkolbas, 250 ml | 250ml stikla apaļkolbas, kas paredzētas vakuumietvaices iekārtai, 29/32. | gab. |  | 28 dienas
3 | Erlenmeijera kolba, 2000 ml | Ar šauru kaklu, stikla, graduēta, 2000 ml | gab. |  | 28 dienas
4 | Erlenmeijera kolbas, koniskas, ar šlifu | Tilpums 100 ml, 64 (d1) mm, 105 (d2) mm, 19/26 (h) mm, karstumizturīgas , Piem., Jenaer Glas vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
5 | Erlenmeijera kolbas, platkakla, 100 ml | Tilpums 100 ml, 64 (d1) mm, 34 (d2) mm, 105 (h) mm, karstumizturīgas , Piem., Jenaer Glas vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
6 | Erlenmeijera kolbas, platkakla, 1000 ml | Tilpums 1000 ml, 131(d1) mm, 50(d2) mm, 215(h) mm, karstumizturīgas, Piem., Jenaer Glas vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
7 | Erlenmeijera kolbas, šaurkakla, 3000 ml | Tilpums 3000 ml, 50 (d1) mm, 187 (d2) mm, 310 (h) mm, atbilst ISO DIN 1773, Piem., Jenaer Glas vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
8 | Erlenmeijera kolba, 500 ml | Erlenmeijera kolba, 500 ml, ar šauru kaklu, stikla, graduēta | gab. |  | 28 dienas
9 | Mērcilindrs 100 ml | Zemā forma, stikla, graduēts, B klase, 100 ml | gab. |  | 28 dienas
10 | Mērcilindrs 250 ml | Zemā forma, graduēts, stikla, B klase, 250 ml | gab. |  | 28 dienas
11 | Mērcilindrs 500 ml | Zemā forma, stikla, graduēts, B klase, 500 ml | gab. |  | 28 dienas
12 | Mērcilindrs 2000 ml | Zemā forma, stikla, graduēts, B klase, 2000 ml | gab. |  | 28 dienas
13 | Piltuve | 55 mm, stikla | gab. |  | 28 dienas
14 | Piltuve | 120 mm, stikla | gab. |  | 28 dienas
15 | Piltuve | 200 mm, stikla | gab. |  | 28 dienas
16 | Pudele, laboratorijas, 100 ml | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 100 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414321100 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-outlet-ring-sp309.html | gab. | Simax 1632414321100 | 28 dienas
17 | Pudele, laboratorijas, 250 ml | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 250 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414321250 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-outlet-ring-sp309.html | gab. | Simax 1632414321250 | 28 dienas
18 | Pudele, laboratorijas, 500 ml | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 500 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414321500 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-outlet-ring-sp309.html | gab. | Simax 1632414321500 | 28 dienas
19 | Pudele, laboratorijas, 1000 ml | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 1000 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414321940 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-outlet-ring-sp309.html | gab. | Simax 1632414321940 | 28 dienas
20 | Pudele, laboratorijas, 2000 ml | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 2000 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414321950 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-outlet-ring-sp309.html | gab. | Simax 1632414321950 | 28 dienas
21 | Pudele laboratorijas, ar platu kaklu, četrkantīga, 500 ml | Simax 1632414825500 vai ekvivalents https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottles-withgl80-with-blue-pp-cap-with-blue-pp-pouring-ring-sp306.html vai ekvivalents | gab. | Simax 1632414825500 | 28 dienas
22 | Pudele, laboratorijas, 1000 ml (brūna) | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 1000 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414345940 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-brown-with-blue-pp-cap-and-blue-pp-outlet-ring-sp310.html | gab. | Simax 1632414345940 | 28 dienas
23 | Pudele, laboratorijas, 2000 ml (brūna) | Graduēta, ar skrūvējamu korķi un pretpilēšanas gredzenu, 2000 ml, max. temp. 140ºC, visas daļas autoklavējamas. Simax 1632414345950 vai ekvivalents. https://www.kavalier.cz/en/reagent-bottle-brown-with-blue-pp-cap-and-blue-pp-outlet-ring-sp310.html | gab. | Simax 1632414345950 | 28 dienas
24 | Skrūvējams korķis laboratorijas pudelēm | Autoklāvējams, Simax 9180003430 vai ekvivalents | gab. | Simax 9180003430 | 28 dienas
25 | Pretpilēšanas gredzens laboratorijas pudelēm | Autoklāvējams, Simax 9180003432 vai ekvivalents | gab. | Simax 9180003432 | 28 dienas
26 | Vārglāze, zemā forma 150 ml | Zemā forma, stikla, graduēta, 150 ml | gab. |  | 28 dienas
27 | Vārglāze, zemā forma 250 ml | Zemā forma, stikla, graduēta, 250 ml | gab. |  | 28 dienas
28 | Vārglāze, zemā forma 500 ml | Zemā forma, stikla, graduēta, 500 ml., Drīkst piedāvāt arī 600 ml mērglāzi, ja uz tās ir atrodama 500 ml atzīme. | gab. |  | 28 dienas
29 | Vārglāze, zemā forma 1000 ml | Zemā forma, stikla, graduēta, 1000 ml | gab. |  | 28 dienas
30 | Vārglāze, augstā forma 150 ml | Stikla vārglāzes 150mL (tall form), ar mēriedaļām. | gab. |  | 28 dienas
31 | Vārglāzes, augstās, 100 ml | SIMAX vai ekvivalents, Volume 100 ml, 48 (d) mm, 80 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
32 | Vārglāzes, augstās, 250 ml | SIMAX vai ekvivalents, Volume 250 ml, 60 (d) mm, 120 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
33 | Vārglāzes, augstās, 600 ml | SIMAX vai ekvivalents, Volume 600 ml, 80 (d) mm, 150 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
34 | Vārglāzes, augstās, 1000 ml | SIMAX vai ekvivalents, Volume1000 ml, 95 (d) mm, 180 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
35 | Vārglāzes, augstās, 2000 ml | SIMAX vai ekvivalents, Volume 2000 ml, 120 (d) mm, 240 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
36 | Vārglāzes, zemās | Jenaer Glas vai ekvivalents, Volume 2000 ml, 130 (d) mm, 185 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
37 | Vārglāzes, zemās | Jenaer Glas vai ekvivalents, Volume 600 ml, 90 (d) mm, 125 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
38 | Vārglāzes, zemās | Jenaer Glas vai ekvivalents, Volume 800 ml, 100 (d) mm, 135 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
39 | Vārglāzes, zemās | Jenaer Glas vai ekvivalents, 1000 ml, 105 (d) mm, 145 (h) mm, with spout | gab. |  | 28 dienas
40 | Bumbierveida kolbas, 250 ml | 250 ml stikla bumbierveida kolbas, kas paredzētas vakuumietvaices iekārtai, 29/32. http://www.baltalab.lv/lv/Kolba-bumbierveida vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
41 | Bumbierveida kolbas, 100 ml | 100 ml stikla bumbierveida kolbas, kas paredzētas vakuumietvaices iekārtai, 29/32. http://www.baltalab.lv/lv/Kolba-bumbierveida vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
42 | Stikla mēģenes (autoklāvējamas) | Stikla mēģenes, taisnu augšējo malu; H 180-200 mm; ārējais diam 20 mm | gab. |  | 28 dienas
43 | Stikla Petri plates, H 20 mm, diam 120 mm (autoklāvējamas) | Stikla Petri plates, ar vāku, H 20 mm, diam. 120 mm. | gab. |  | 28 dienas

## 2 (44 - 58)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
2. Laboratorijas plastmasas trauki
44 | Caurspīdīgas polipropilēna piltuves | Ar īsu platu kaklu Nalgene, Kat. nr. 4252-0065 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4252-0065) vai ekvivalents | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4252-0065 | 28 dienas
45 | Caurspīdīgas polipropilēna piltuves | Ar īsu platu kaklu Nalgene, Kat. nr. 4252-0080 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4252-0080) vai ekvivalents | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4252-0080 | 28 dienas
46 | Skalotne 500ml | Skalotne Etanolam, PE materiāls, http://shop.llg.de/info3905_lang_UK.htm vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
47 | Skalotne 500ml | Skalotne Metanolam, PE materiāls, http://shop.llg.de/info3905_lang_UK.htm, vai ekvivalents | gab. |  | 28 dienas
48 | Puscaurspīdīgas PMP mērkolbas, 1000 ml | Nalgene, Kat. nr. 4001-1000 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4001-1000?SID=srch-srp-4001-1000) vai ekvivalents. Ar uzkrūvējamu korķi, B klase, 1000 ml | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4001-1000 | 28 dienas
49 | Puscaurspīdīgas PMP mērkolbas, 500 ml | Nalgene 4001-0500 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4001-0500) vai ekvivalents. Ar uzkrūvējamu korķi, B klase, 500 ml. | gab. | ThermoFisher Scientific 4001-0500 | 28 dienas
50 | Puscaurspīdīgas PMP mērkolbas, 100 ml | Nalgene, Kat. nr. 4001-0100 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4001-0100) vai ekvivalents. Ar uzkrūvējamu korķi, B klase, 100 ml | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4001-0100 | 28 dienas
51 | Puscaurspīdīgas PMP mērkolbas, 250 ml | Nalgene, Kat. nr. 4001-0250 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4001-0250) vai ekvivalents. Ar uzkrūvējamu korķi, B klase, 250 ml | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4001-0250 | 28 dienas
52 | Puscaurspīdīgas PMP mērkolbas, 50 ml | Nalgene, Kat. nr. 4001-0050 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4001-0050) vai ekvivalents. Ar uzkrūvējamu korķi, B klase, 50 ml. | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 4001-0050 | 28 dienas
53 | Rezervuārs, 10 L | Thermo Scientific (Nalgene) Kat. Nr. 2318-0020 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/2318-0020) vai ekvivalents. Ar skrūvējamu vāku augšdaļā, krānu apakšdaļā un rokturiem, plastmasas HDPE. 10 L | gab. | ThermoFisher Scientific Kat. Nr. 2318-0020 | 28 dienas
54 | Rezervuārs, 5 L | Ar skrūvējamu vāku augšdaļā, krānu apakšdaļā un rokturiem, plastmasas HDPE, 5 L | gab. |  | 28 dienas
55 | Laboratorijas konteiners ar skrūvējamu vāku, 125 ml | Thermo Scientific (Nalgene) Kat. nr. 2118-0004PK, iepakojumā 12 gab. (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/2118-0004PK) vai ekvivalents. Pilnībā autoklāvējams, 125 ml | iepakojums | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 2118-0004PK | 28 dienas
56 | Laboratorijas konteiners ar skrūvējamu vāku, 250 ml | Thermo Scientific (Nalgene) Kat. nr. 2118-0008PK, iepakojumā 6 gab. (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/2118-0008PK) vai ekvivalents. Pilnībā autoklāvējams, 250 ml | iepakojums | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 2118-0008PK | 28 dienas
57 | Laboratorijas konteiners ar skrūvējamu vāku, 500 ml | Thermo Scientific (Nalgene) Kat. nr. 2118-0016PK, iepakojumā 6 gab. (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/2118-0016PK?SID=srch-hj-2118-0016) vai ekvivalents. Pilnībā autoklāvējams, 500 ml | iepakojums | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 2118-0016PK | 28 dienas
58 | Laboratorijas konteiners ar skrūvējamu vāku, 1000 ml | Thermo Scientific (Nalgene) Kat. nr. 2118-0032, iepakojumā 6 gab. (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/2118-0032PK?SID=srch-hj-2118-0032) vai ekvivalents. Pilnībā autoklāvējams, 1000 ml | iepakojums | ThermoFisher Scientific Kat. nr. 2118-0032PK | 28 dienas

## 3 (59 - 90)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
3. Dažāda pielietojuma laboratorijas piederumi un trauki
59 | Ekstrakcijas maisiņi | Piemēroti ekstrakcijai no augu audiem (lapas, asni, saknes, sēklas, koksne, sijāta augsne) ELISA un PCR vajadzībām. Izmērs ~10-12 x 12-15 cm. Sintētisks iekšējais filtra slānis. Iepakojums – 100 gab https://www.bioreba.ch/saas/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O321O360O366O369O356O353O352O350O320O326O/Homogenizers_and_Extraction_Bags.pdf vai ekvivalents | 1 iepakojums | Bioreba Kat. Nr. 430100 | 28 dienas
60 | Bijou pudelītes, 7 ml (1) | Stikla, ar skrūvējamu PP korķi, pilnībā autoklāvējamas, ar platu kaklu, izmēri: augstums kopā ar uzskrūvētu korķi 43-48 mm, pudelītes dibena diametrs 20-22 mm, tilpums 7 ml. Fisherbrand™ 14813562, iepakojumā 1715 gab. (https://www.fishersci.de/shop/products/polypropylene-bijou-vials/14813562) vai ekvivalents | iepakojums | FisherScientific kat. nr. 14813562 | 28 dienas
61 | Bijou pudelītes, 7 ml (2) | Stikla, ar skrūvējamu PP korķi, pilnībā autoklāvējamas, ar platu kaklu, izmēri: augstums kopā ar uzskrūvētu korķi 43-48 mm, pudelītes dibena diametrs 20-22 mm, tilpums 7 ml. Fisherbrand™ 14803562, iepakojumā 245 gab. (https://www.fishersci.de/shop/products/polypropylene-bijou-vials/14803562) vai ekvivalents | iepakojums | FisherScientific kat. nr. 14803562 | 28 dienas
62 | Termopapīrs videoprinterim | Mitsubishi K65 HM vai ekvivalents, melnbalts, platums 110 mm, garums 21 m, iepakojumā 4 ruļļi. Atbilst video printerim Mitsubishi P93D, Iepakojumā – 4 gab.. | iepakojums |  | 28 dienas
63 | Konteiners ar vāku (zils) | Konteiners piemērots lietošanai ar ledu, sauso ledu, šķidro slāpekli, kā arī karstiem šķīdumiem līdz +93 oC, tilpums 9 L, Brooks Life Sciences BCS-118B https://www.azenta.com/products/trucool-ice-pan-lid-rectangle-9l vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-118B | 28 dienas
64 | Konteiners ar vāku (zaļš) | Konteiners piemērots lietošanai ar ledu, sauso ledu, šķidro slāpekli, kā arī karstiem šķīdumiem līdz +93 oC, tilpums 9 L, Azenta Life Sciences BCS-118GR https://www.azenta.com/products/trucool-ice-pan-lid-rectangle-9l vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-118GR | 28 dienas
65 | Konteiners ar vāku (violets) | Konteiners piemērots lietošanai ar ledu, sauso ledu, šķidro slāpekli, kā arī karstiem šķīdumiem līdz +93 oC, tilpums 9 L, Brooks Life Sciences BCS-118PL https://www.azenta.com/products/trucool-ice-pan-lid-rectangle-9l vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-118PL | 28 dienas
66 | Stobriņi ar skrūvējamu korķi, autoklāvējami, caurspīdīgi | Tilpums 7 ml, iepakojumā 1000 gab. PC, https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/reagent-centrifuge-tubes/tubes/product/71.9923.610/ vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 71.9923.610 | 28 dienas
67 | Alumīnija folija | 100 x 500 x 30, Garums, m x Platums, mm x Biezums, μm, https://www.carlroth.com/com/en/film/aluminium-foil-rotilabo/p/2596.1 vai ekvivalenta | gab | Carl-Roth Kat. Nr. 2596.1 | 28 dienas
68 | Autoklāva testa lenta | Tvaika sterilizācijai. Platums ~ 2 cm, garums 55 m, marķējums parādās pēc 121 °C apm. 15 min apstrādes | gab |  | 28 dienas
69 | Laboratorijas salvetes | Kimtech Science, 200 gab. iepakojumā, https://www.carlroth.com/com/en/single-use-towels-rolls/disposable-wipes-kimtech-science-lab-wipes/p/p502.1 vai ekvivalents | iepakojums | Carl-Roth Kat. Nr. P502.1 | 28 dienas
70 | Parafilma M | Gandrīz bezkrāsaina, izturīga pret mitrumu, bez smaržas, pašlīpoša un stiepjama. Var izmantot laboratorijas trauku noslēgšanai. izmērs: - 10 cm x 38 m, ar malu atvieglotai papīra atdalīšanai, https://www.carlroth.com/com/en/film/sealing-film-parafilm-m/p/h666.1 vai ekvivalenta | gab | Carl-Roth Kat. Nr. H666.1 | 28 dienas
71 | Filtrpapīri, Ø 90mm | Macherey-Nagel, Ø 90mm, iepakojums – 100 gab., (https://www.mn-net.com/filter-paper-circles-mn-615-qualitative-medium-fast-22-s-smooth-431012?number=431009 vai ekvivalents | iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 431009 | 28 dienas
72 | Filtrpapīrs | 50 x 50 cm loksnes, iepakojumā 100 loksnes, Deltalab 120010, https://www.deltalab.es/en/producto/filter-paper/ vai ekvivalents. | iepakojums | Deltalab kat. nr.120010 | 28 dienas
73 | Degļi | Degļi spirta lampiņām | gab |  | 28 dienas
74 | Marķieri (melni) | Nalgene® Cryoware marker set, melni, iepakojumā 4 gabali, Merck kat. no. Z377317-1PAK https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/z377317?lang=en&region=LV vai ekvivalents | iepakojums | Merck kat. no. Z377317-1PAK | 28 dienas
75 | Marķieri (dažādas krāsas) | Nalgene® Cryoware marker set, dažādas krāsas, iepakojumā 4 gabali, Merck kat. nr. M6163-1SET https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/z377317?lang=en&region=LV vai ekvivalents | iepakojums | Merck kat. no. M6163-1SET | 28 dienas
76 | Birstītes mēģeņu mazgāšanai | Kopējais garums 270 mm, otas garums 80 mm, diametrs 20 mm; ar kokvilnas uzbiezinājumu galā | gab. |  | 28 dienas
77 | Birstītes mēģeņu mazgāšanai | Kopējais garums 270 mm, otas garums 80 mm, diametrs 15 mm; ar kokvilnas uzbiezinājumu galā | gab. |  | 28 dienas
78 | Birstīte konisko centrifūgu mēģeņu mazgāšanai | Total length 270mm, Brunch 80mm, diameter – top 14mm below 30mm https://www.assistent.eu/en/product/brushes-for-conical-centrifuge-tubes/ vai ekvivalents | gab. | Assistent kat. Nr. 40937 | 28 dienas
79 | Gēla vanniņa 1 | 15 x 20 cm, Piemērota Biorad Sub-Cell GT sistēmai. Biorad #1704418, https://www.bio-rad.com/en-lv/sku/1704418-sub-cell-gt-uv-transparent-gel-tray-15-x-20-cm?ID=1704418 vai ekvivalents. | gab. | Biorad, kat. nr. 1704418 | 28 dienas
80 | Gēla vanniņa 2 | 15 x 25 cm, Piemērota Biorad Sub-Cell GT sistēmai. Biorad #1704419, https://www.bio-rad.com/en-lv/sku/1704419-sub-cell-gt-uv-transparent-gel-tray-15-x-25-cm?ID=1704419 vai ekvivalents. | gab. | Biorad, kat. nr. 1704419 | 28 dienas
81 | 20-bedrīšu ķemme 1 | Fiksēta augstuma, 0,75 mm, 20-bedrīšu ķemme, saderīga ar Biorad Sub-Cell GT sistēmu. Biorad #1704447, https://www.bio-rad.com/en-lv/sku/1704447-20-well-comb-fixed-height-0-75-mm-thickness?ID=1704447 vai ekvivalents. | gab. | Biorad, kat. nr. 1704447 | 28 dienas
82 | 20-bedrīšu ķemme 2 | Fiksēta augstuma, 1,5 mm, 20-bedrīšu ķemme, saderīga ar Biorad Sub-Cell GT sistēmu. Biorad #1704448, https://www.bio-rad.com/en-lv/sku/1704448-20-well-comb-fixed-height-1-5-mm-thickness?ID=1704448 vai ekvivalents. | gab. | Biorad, kat. nr. 1704448 | 28 dienas
83 | Uzlīme (Cryo) | StarTag Cryo 38 x 15 mm, iepakojumā 1000 uzlīmes. https://www.starlabgroup.com/en/product/startag-cryo-38x15mm-white-e9189-3009.html vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9189-3009 | 28 dienas
84 | Uzlīme 1,5 un 2 ml mēģenēm | StarTags Laboratory Labels, Large (32.5 mm x 12.5 mm), iepakojumā 1000 uzlīmes. https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-155297/product%2Fstartag-laboratory-labels-pf-sl-155297.html/E9187-1009 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9187-1009 | 28 dienas
85 | Uzlīme (9.5 mm, zila) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), zilā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0001# vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0001 | 28 dienas
86 | Uzlīme (9.5 mm, zaļa) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), zaļā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0002 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0002 | 28 dienas
87 | Uzlīme (9.5 mm, oranža) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), oranžā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0003 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0003 | 28 dienas
88 | Uzlīme (9.5 mm, sarkana) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), sarkanā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0004 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0004 | 28 dienas
89 | Uzlīme (9.5 mm, dzeltena) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), dzeltenā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0006 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0006 | 28 dienas
90 | Uzlīme (9.5 mm, balta) | StarTags Laboratory Labels (9.5 mm Diameter spot), baltā krāsā, iepakojumā 2000 uzlīmes, https://www.starlabgroup.com/p/PF-SL-177786/product%2Fstartags-laboratory-label-spots-pf-sl-177786.html/E9185-0009 vai ekvivalents | iepakojums | StarLab kat. nr. E9185-0009 | 28 dienas

## 4 (91 - 128)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
4. Statīvi
91 | Aukstumbloks (PCR) | Bezledus uzglabāšanas aukstumbloks 96 stobriņu platei un PCR stobriņiem, Eppendorf® PCR Cooler, https://online-shop.eppendorf.at/SP-en/Temperature-Control-and-Mixing-44518/Accessories-44520/PCR-Cooler-PF-55940.html vai ekvivalents | gab | Eppendorf Kat. Nr. 3881000031 | 28 dienas
92 | Aukstumbloks (1,5 un 2,0 ml mēģenēm) | Aukstumbloks ar vāku IsoFreeze® Rack 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 24 vietas, 1 gab. iepakojumā, Sarstedt kat. nr. 95.983 vai ekvivalents | gab. | Sarstedt kat. nr. 95.983 | 28 dienas
93 | Aukstumbloks (0,1 un 0,2 ml mēģenēm) | Aukstumbloks ar vāku IsoFreeze® Rack PCr platēm, 0,1 un 0,2 ml stripiem vai mēģenēm, 96 vietas, 2 gab. iepakojumā, Sarstedt kat. nr.95.984 vai ekvivalents | komplekts | Sarstedt kat. nr. 95.984 | 28 dienas
94 | A Statīvi PCR sagatavošanai | Statīvs A Komplektā -5 Gab https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/pcr-sample-racks_WebPSub-177838/rack-a-only-satellite-rack-neon-mixed_SLE2396-9649.html?query=E2396-9649 vai ekvivalents. | komplekts | Star Lab Kat. Nr. E2396-9649 | 28 dienas
95 | B Statīvi PCR sagatavošanai | Statīvs B, Komplektā - 5 Gab https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/pcr-sample-racks_WebPSub-177838/rack-b-only-workstation-rack-neon-mixed_SLE2396-9659.html?query=E2396-9659 vai ekvivalents | komplekts | Star Lab Kat. Nr. E2396-9659 | 28 dienas
96 | Mēģeņu statīvs (1) | Mēģeņu statīvs: https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/totally-tubular-mixed_SLI2344-1000.html?query=I2344-1000 vai ekvivalents | komplekts | Star Lab Kat. Nr. I2344-1000 | 28 dienas
97 | Mēģeņu statīvs (2) | Star Lab, Kat. No. E2396-9712 https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/60-place-starrack-multi-green_SLE2396-9712.html?query=E2396-9712 vai ekvivalents | gab | Star Lab Kat. Nr. E2396-9712 | 28 dienas
98 | Mēģeņu statīvs (3) | Star Lab, Kat. No. E2396-9723 https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/18-place-starrack-multi-orange_SLE2396-9723.html?query=E2396-9723 vai ekvivalents | gab | Star Lab Kat. Nr. E2396-9723 | 28 dienas
99 | Statīvs mēģenēm 1.5-2.0 ml, 80 vietas | 1.5-2.0 ml, 80 vietas, iepakojumā 5 gab., jauktas krāsas https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/starrack-80-polypropylene-fraction-collection-rack-mixed_SLE2380-5008.html?query=E2380-5008 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab Kat. Nr. E2380-5008 | 28 dienas
100 | Statīvs mēģenēm 1.5-2.0 ml, 80 vietas | 1.5-2.0 ml, 80 vietas, iepakojumā 5 gab., zilā krāsā, https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/starrack-80-polypropylene-fraction-collection-rack-blue_SLE2380-5001.html?query=E2380-5001 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab Kat. Nr. E2380-5001 | 28 dienas
101 | Statīvs mēģenēm 1.5-2.0 ml, 80 vietas | 1.5-2.0 ml, 80 vietas, iepakojumā 5 gab., zaļā krāsā, https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/starrack-80-polypropylene-fraction-collection-rack-green_SLE2380-5002.html?query=E2380-5002 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab Kat. Nr. E2380-5002 | 28 dienas
102 | Statīvs mēģenēm 1.5-2.0 ml, 80 vietas | 1.5-2.0 ml, 80 vietas, iepakojumā 5 gab., sarkanā krāsā, https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/starrack-80-polypropylene-fraction-collection-rack-red_SLE2380-5004.html?query=E2380-5004 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab Kat. Nr. E2380-5004 | 28 dienas
103 | Statīvs mēģenēm 1.5-2.0 ml, 80 vietas | 1.5-2.0 ml, 80 vietas, iepakojumā 5 gab., violetā krāsā, https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/tube-racks_WebPSub-177837/starrack-80-polypropylene-fraction-collection-rack-violet_SLE2380-5005.html?query=E2380-5005 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab Kat. Nr. E2380-5005 | 28 dienas
104 | Statīvs mēģenēm 0.5 ml, 64 vietas | 0.5 ml, 64 vietas, iepakojumā 5 gab., https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/polypropylene-storage-boxes_WebPSub-177830/64-place-tube-rack-for-05-ml-tubes-yellow_SLE2105-5006.html?query=E2105-5006 vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab kat. nr. E2105-5006 | 28 dienas
105 | Statīvs mēģenēm 1.5 ml, 64 vietas | 1.5 un 2,0 ml, 64 vietas, iepakojumā 5 gab., https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/polypropylene-storage-boxes_WebPSub-177830/64-place-tube-rack-for-15-20-ml-tubes-natural_SLE2115-5000.html?query=E2115-5000&channel=int&queryFromSuggest=true&userInput=64-Place+Tube+Rack#tab=additonalsize vai ekvivalents | iepakojums | Star Lab kat. nr. E2115-5000 | 28 dienas
106 | Mikrostobtiņu statīvs 0,2 ml, 96 vietas | Statīvs 0,2 ml mikrostobriņiem, 96 vietas, iepakojumā 5 gab. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/hs120538?lang=en&region=LV&cm_sp=Insite-_-caContent_prodMerch_gruCrossEntropy-_-prodMerch10-2 vai ekvivalents | iepakojums | Merck Kat. Nr. HS120538 | 28 dienas
107 | Statīvs centrifūgas stobriņiem 5ml | Platums x garums x augstums: 260x113x105 mm https://uk.vwr.com/store/product?keyword=525-0971 vai ekvivalents | gab | VWR Products, Kat. No. 525-0971 | 28 dienas
108 | Statīvs (1) | Nalgene® 5970-0416 or LLG 9.194 554 Unwire™ Mēģeņu statīvs priekš 16mm mēģenēm (1gab iepakojumā) http://www.capitolscientific.com/Nalgene-5970-0416-Unwire-Test-Tube-Rack-for-16mm-Tubes-72-Well-Green-ResMer-Acetal-Plastic-Th vai ekvivalents | iepakojums |  | 28 dienas
109 | Statīvs (2) | Nalgene® 5970-0530 or LLG 9.194 567 Unwire™ Mēģeņu statīvs priekš 30mm mēģenēm (1 gab iepakojumā) http://www.capitolscientific.com/Nalgene-5970-0530-Unwire-Test-Tube-Rack-for-30mm-Tubes-24-Well-Red-ResMer-Acetal-Plastic-Ther vai ekvivalents | iepakojums |  | 28 dienas
110 | Statīvs DNS kolekcijai | Izgatavoti no polipropilēna, piemēroti 96 x 0,2 ml stobriņu izvietošanai ar caurspīdīgu vāciņu, iepakojumā 5 gab. dažādās krāsās, https://www.heathrowscientific.com/pcr-tube-racks-96-well/ vai ekvivalents | iepakojums | Heathrow Scientific, kat. Nr. HS23461A | 28 dienas
111 | Peldošs statīvs 16 vietu | Peldošs stobriņu statīvs, 16 vietas, kvadrātveida, https://www.tedpella.com/beakers_html/vials.htm#No.20831-20 vai ekvivalents | gab. | Ted Pella kat.nr.: 20831-16 | 28 dienas
112 | Peldošs statīvs 12 vietu | Peldošs 1,5 un 2,0 ml stobriņu statīvs, 12 vietas, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/z756385?lang=en&region=LV vai ekvivalents | gab. | Sigma-Aldrich kat. Nr. R3133-1EA | 28 dienas
113 | Peldošs statīvs 20 vietu | Peldošs 1,5 un 2,0 ml stobriņu statīvs, 20 gab vietas, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/r3133?lang=en&region=LV vai ekvivalents | gab. | Sigma-Aldrich kat. Nr. Z756385-1EA | 28 dienas
114 | Peldošs statīvs 20 vietu | Peldošs stobriņu statīvs, 20 vietas, apaļš, https://www.tedpella.com/beakers_html/vials.htm#No.20831-20 vai ekvivalents | gab. | Ted Pella kat.nr.: 20831-20 | 28 dienas
115 | Statīvs M15 (Zaļš) | CoolRack M15 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 15 vietas, AzentaLife Sciences BCS-125G https://www.azenta.com/products/coolrack-m15-thermoconductive-tube-rack-15-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-125G | 28 dienas
116 | Statīvs M15 (Pelēks) | CoolRack M15 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 15 vietas, Azenta Life Sciences BCS-125 https://www.azenta.com/products/coolrack-m15-thermoconductive-tube-rack-15-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-125 | 28 dienas
117 | Statīvs M15 (Oranžs) | CoolRack M15 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 15 vietas, Azenta Life Sciences BCS-125O https://www.azenta.com/products/coolrack-m15-thermoconductive-tube-rack-15-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-125O | 28 dienas
118 | Statīvs M6 (Zaļš) | CoolRack M6 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 6 vietas, Azenta Life Sciences BCS-164 https://www.azenta.com/products/coolrack-m6-thermoconductive-tube-rack-6-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-164 | 28 dienas
119 | Statīvs M6 (Pelēks) | CoolRack M6 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 6 vietas, Azenta Life Sciences BCS-163 https://www.azenta.com/products/coolrack-m6-thermoconductive-tube-rack-6-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-163 | 28 dienas
120 | Statīvs M6 (Oranžs) | CoolRack M6 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 6 vietas, Azenta Life Sciences BCS-165 https://www.azenta.com/products/coolrack-m6-thermoconductive-tube-rack-6-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-165 | 28 dienas
121 | Statīvs M24 | CoolRack XT M24 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 24 vietas, Azenta Life Sciences BCS-535 https://www.azenta.com/products/coolrack-xt-m24-thermoconductive-tube-rack-24-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-535 | 28 dienas
122 | Statīvs M30 (pelēks) | CoolRack M30 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 30 vietas, Azenta Life Sciences BCS-108 https://www.azenta.com/products/coolrack-m30-thermoconductive-tube-rack-30-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-108 | 28 dienas
123 | Statīvs M30 (zaļs) | CoolRack M30 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 30 vietas, Azenta Life Sciences BCS-108G https://www.azenta.com/products/coolrack-m30-thermoconductive-tube-rack-30-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-108G | 28 dienas
124 | Statīvs M30 (oranžs) | CoolRack M30 statīvs 1,5 un 2,0 ml mēģenēm, 30 vietas, Azenta Life Sciences BCS-108O https://www.azenta.com/products/coolrack-m30-thermoconductive-tube-rack-30-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-108O | 28 dienas
125 | Statīvs M30 0,5 ml mēģenēm | CoolRack M30-PF statīvs 0,5 mēģenēm, 30 vietas, Azenta Life Sciences BCS-137 https://www.azenta.com/products/coolrack-m30-pf-500ul-thermoconductive-tube-rack-30-microcentrifuge-tubes-500ul vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-137 | 28 dienas
126 | Statīvs 5 ml mēģenēm | CoolRack XT statīvs 5ml mēģenenēm, 12 vietas, Azenta Life Sciences BCS-539 https://www.azenta.com/products/coolrack-xt-5ml-thermoconductive-tube-rack-12-x-5ml-microcentrifuge-tubes vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-539 | 28 dienas
127 | Statīvs PCR | CoolRack XT M-PCR mēģenenēm, 12 vietas 1,5 vai 2,0 ml mēģenēm un 6 rindas 8 0,2 ml mēģeņu PCR stripiem, Azenta Life Sciences BCS-523 https://www.azenta.com/products/coolrack-xt-m-pcr-thermoconductive-tube-rack-microcentrifuge-tubes-plus-strip-wells vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-523 | 28 dienas
128 | Pamatne | CoolSink XT 96F pamatne Azenta Life Sciences BCS-536 https://www.azenta.com/products/coolsink-xt-96f-thermoconductive-sink-flat-bottom-plates vai ekvivalents | gab. | Azenta Life Sciences BCS-536 | 28 dienas

## 5 (129 - 150)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
5. Personīgās aizsardzības līdzekļi
129 | Cimdi, L izmērs | Vinila, bez pūdera, L izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
130 | Cimdi, M izmērs | Vinila, bez pūdera, M izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
131 | Cimdi, S izmērs | Vinila, bez pūdera, S izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
132 | Cimdi, XS izmērs | Vinila, bez pūdera, XS izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
133 | Laboratorijas cimdi S | Lateksa, nepūderēti, nesterili, S izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
134 | Laboratorijas cimdi M | Lateksa, nepūderēti, nesterili, M izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
135 | Laboratorijas cimdi L | Lateksa, nepūderēti, nesterili, L izmērs, iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
136 | Roku gumijas aizsargs | Roku gumijas aizsargs, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z310204?lang=en&region=LV vai ekvivalents | gab | Merck kat. nr. Z310204 | 28 dienas
137 | Sejas maska aizsardzībai bez izelpas vārsta | Nodrošina aizsardzību pret izgarojumiem,šķidrām daļiņām, putekļiem. Aizsardzības klase FFP2. https://www.carlroth.com/en/en/Labware/Occupational-safety-and-personal-protection/Disposable-respiratory-protection-masks/Particle-masks-classical%2C-series-8000/Particle-masks-classical%2C-series-8000%2C-without-exhalation-valve/p/000000090002218300060023_en vai ekvivalents | gab | Carl-Roth kat. nr. 0265.1 | 28 dienas
138 | Acu skalojamā pudele | Sekuroka, Carl Roth kat. nr. Y828.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth kat. nr. Y828.1 | 28 dienas
139 | UV aizsargbrilles | Nodrošina 100% aizsardzību pret UV gaismu, izturīgas pret skrāpējumiem, pielāgojamas dažādām sejām. Omnilab kat. nr. 5423803 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5423803 | 28 dienas
140 | Nitrila cimdi (violeti, XS) | Purple Nitrile Powder Free Exam Gloves (izmērs: XS, bez pūdera, nesterili), iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-purple-nitrile™-exam-gloves/55080 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 55080 | 28 dienas
141 | Nitrila cimdi (violeti, S) | Purple Nitrile Powder Free Exam Gloves (izmērs: S, bez pūdera), iepakojumā vismaz 100 gab., https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-purple-nitrile™-exam-gloves/55081 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 55081 | 28 dienas
142 | Nitrila cimdi (violeti, M) | Purple Nitrile Powder Free Exam Gloves (izmērs: M, bez pūdera), iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-purple-nitrile™-exam-gloves/55082 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 55082 | 28 dienas
143 | Nitrila cimdi (violeti, L) | Purple Nitrile Powder Free Exam Gloves (izmērs: L, bez pūdera), iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-purple-nitrile™-exam-gloves/55083 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 55083 | 28 dienas
144 | Nitrila cimdi (violeti, XL) | Purple Nitrile Powder Free Exam Gloves (izmērs: S, bez pūdera), iepakojumā vismaz 90 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-purple-nitrile™-exam-gloves/55084 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 55084 | 28 dienas
145 | Vispārēja pielietojuma nitrila cimdi (XS) | Nitrile Gloves, gaiši pelēki vai balti, izmērs XS, bez pūdera, iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-sterling-nitrile-xtra™-exam-gloves/53137 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 53137 | 28 dienas
146 | Vispārēja pielietojuma nitrila cimdi (S) | Nitrile Gloves, gaiši pelēki vai balti, izmērs S, bez pūdera, iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-sterling-nitrile-xtra™-exam-gloves/53138 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 53138 | 28 dienas
147 | Vispārēja pielietojuma nitrila cimdi (M) | Nitrile Gloves, gaiši pelēki vai balti, izmērs M, bez pūdera, iepakojumā vismaz 200 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-sterling-nitrile-xtra™-exam-gloves/53139 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 53139 | 28 dienas
148 | Vispārēja pielietojuma nitrila cimdi (L) | Nitrile Gloves, gaiši pelēki vai balti, izmērs L, bez pūdera, iepakojumā vismaz 100 gab., https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-sterling-nitrile-xtra™-exam-gloves/53140 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 53140 | 28 dienas
149 | Vispārēja pielietojuma nitrila cimdi (XL) | Nitrile Gloves, gaiši pelēki vai balti, izmērs XL, bez pūdera, iepakojumā vismaz 100 gab. https://www.kcprofessional.com/en-us/products/scientific-and-research/lab-environment/hand-protection-and-gloves/kimtech™-sterling-nitrile-xtra™-exam-gloves/53141 vai ekvivalents | iepakojums | Kimberly-Clark Professional kat. nr. 53141 | 28 dienas
150 | Respiratora filtri | 3M, ABE 1, piemērots darbam ar metanolu, iepakojumā 1 pāris | iepakojums |  | 28 dienas

## 6 (151 - 165)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
6. Mikroskopijas materiāli
151 | Kartona mikroskopa slaidu ietvars slaidu horizontālai glabāšanai | https://www.starlabgroup.com/en/sample-storage/slide-storage-mailers_WebPSub-183034/20-place-cardboard-slide-storage-tray_SLE1500-2009.html?query=E1500-2009 vai ekvivalents | gab | STARLAB kataloga numurs E1500-2009 | 28 dienas
152 | Polistirēna 25 mikroskopa slaidu kastīte | Ar ietilpību 25 slaidiem https://www.lpitaliana.com/en/groups/3850/polystyrene-slide-box.html#192590 vai ekvivalents | gab | LP Italiana, Kat. No. 192590 | 28 dienas
153 | Polistirēna 50 mikroskopa slaidu kastīte | Ar ietilpību 50 slaidiem https://www.lpitaliana.com/en/groups/3850/polystyrene-slide-box.html#192590 vai ekvivalents | gab | LP Italiana, Kat. No. 195090 | 28 dienas
154 | Preperātu krāsojamais trauks ar vāciņu | https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | gab | Heinz Herenz, Kat. no. 1056000 | 28 dienas
155 | Preperātu krāsojamais trauks ar vāciņu | https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | gab | Heinz Herenz, Kat. No. 1056003 | 28 dienas
156 | Priekšmetstikliņi ar matētu malu (1) | Priekšmetstikliņi ar baltu, matētu maliņu, stikliņu izmērs 75x25x1 mm, https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents. Iepakojumā 72 gab | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1043001 | 28 dienas
157 | Priekšmetstikliņi ar matētu malu (2) | Priekšmetstikliņi ar baltu, matētu maliņu, stikliņu izmērs 75x25x1 mm, https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents. Iepakojumā 50 gab | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1041070 | 28 dienas
158 | Priekšmetstikliņi ar matētu malu (3) | Priekšmetstikliņi ar baltu, matētu maliņu, stikliņu izmērs 75x25x1 mm, https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents. Iepakojumā 50 gab | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1042100 | 28 dienas
159 | Priekšmetstikliņi | Bez matētas maliņas, izmēri 75x25x1 mm, Iepakojumā 50 gab https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1041000 | 28 dienas
160 | Priekšmetstiklu etiķetes | Deltalab Kods: 901600, Iepakojumā 1000 gab http://www.deltalab.es/en/producto/microscope-slide-labels-23-x-23-mm/ vai ekvivalents. | iepakojums | Deltalab kat. nr. 901600 | 28 dienas
161 | Segstikli, apaļi (15 mm) | 15 mm diametrā, Iepakojumā 100 gab https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1051206 | 28 dienas
162 | Segstikli, mazie | 15×15 mm. Iepakojumā 100 gab | iepakojums |  | 28 dienas
163 | Segstikli (1) | 18x18 mm, iepakojumā 200 gab. https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1051850 | 28 dienas
164 | Segstikli (2) | 22x22 mm. Iepakojumā 200 gab https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf vai ekvivalents | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1052250 | 28 dienas
165 | Optikas tīrīšanas salvetes | Paredzētas dažādu optikas stiklu un virsmu tīrīšanai, izmērs ~12x12 cm, iepakojumā 500 gab. https://www.herenz.de/wp-content/uploads/2023/04/Herenz_Katalog_2023_Web_EN-2.pdf, Heinz Herenz Kat. nr. 1131873 vai ekvivalents | iepakojums | Heinz Herenz, Kat. No. 1131873 | 28 dienas

## 7 (166 - 196)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
7. Laboratorijas instrumenti un piederumi
166 | Metāla skalpeļa rokturis nr. 4 | Piemērots firmas Feather nr. 20 asmeņiem. Feather vai ekvivalents | gab |  | 28 dienas
167 | Skalpeļa asmeņi | Jābūt piemērojamam skalpeļa rokturim Feather Nr.4. Iepakojumā - 100 gab. Feather nr. 20 vai ekvivalents | iepakojums |  | 28 dienas
168 | Vienreiz lietojami skalpeļa asmeņi, sterili, individuālā iepakojumā | Skalpeļa asmeņi Nr. 10 | iepakojums |  | 28 dienas
169 | Vienreiz lietojami skalpeļa asmeņi, sterili, individuālā iepakojumā | Skalpeļa asmeņi Nr. 11 | iepakojums |  | 28 dienas
170 | Adatas | Savietojamas ar Carl Roth rokturi. Iepakojumā - 10 gab. Carl Roth Nr.6183.1 https://www.carlroth.com/com/en/applicators-inoculation-loops/inoculation-loop/p/6183.1 vai ekvivalents | iepakojums | Carl Roth Nr.6183.1 | 28 dienas
171 | Adatu/cilpu rokturis (1) | Adatu/cilpu rotkuris, autoklāvējams, garums 13 - 16 cm, Decon™ LeLoop™ Holder, https://www.fishersci.com/shop/products/decon-leloop-holder-2/22032093 vai ekvivalents | gab. | Fisher Scientific kat. nr. 22-032093 | 28 dienas
172 | Adatu/cilpu rokturis (2) | Adatu/cilpu rotkuris, autoklāvējams, garums 17 cm, https://www.carlroth.com/com/en/applicators-inoculation-loops/inoculation-loop-holder-aluminium/p/hcn8.1 vai ekvivalents | gab. | Carl Roth kat nr. HCN8.1 | 28 dienas
173 | Instrumentu turētājs | Nerusējošā tērauda turētājs Drigalski patulām, inokulācijas cilpām u.c. instrumentiem, https://www.carlroth.com/com/en/applicators-inoculation-loops/instrument-holder/p/exe0.1 vai ekvivalents | gab. | Carl Roth kat nr. EXE0.1 | 28 dienas
174 | Izliekta dubultlāpstiņa | Carl Roth Nr. 3194.1 https://www.carlroth.com/com/en/double-spatulas-spatulas/double-spatulas-curved/p/3194.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth Nr. 3194.1 | 28 dienas
175 | Mikro dubultlāpstiņa | Carl Roth Nr. 2905.1 https://www.carlroth.com/com/en/double-spatulas-spatulas/double-spatulas-rotilabo-micro/p/2905.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth Nr. 2905.1 | 28 dienas
176 | Špātele- karote | Materiāls – nerūsējošais tērauds, Ķīmiski rezistenta, autoklavējama. https://www.omnilab-shop.de/en/bochem-spoon-spatula-steel-length-250-mm-1170107 vai ekvivalents | gab | Omnilab, kat. Nr. 1170107 | 28 dienas
177 | Lāpstiņas | 210 mm gara, plastikāta, iepakojums 10 gab. DeltaLab kat. nr. 19593 http://www.deltalab.es/en/producto/laboratory-spatulas/ vai ekvivalents | iepakojums | DeltaLab kat. nr. 19593 | 28 dienas
178 | Lāpstiņa-karote | Metāla, garums 180 mm, lāpstiņas izmērs 32 x 22 mm, karotes izmērs 40 x 28 mm. Omnilab kat. nr. 5150318 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5150318 | 28 dienas
179 | Lāpstiņa-karote | Metāla, garums 300 mm, lāpstiņas izmērs 50 x 37 mm, karotes izmērs 55 x 41 mm. Omnilab kat. nr. 5150330 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5150330 | 28 dienas
180 | Svēršanas lāpstiņa | Metāla, garums 210 mm, lāpstiņas izmērs 9 x 38 mm, Omnilab kat. nr. 5220395 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5220395 | 28 dienas
181 | Svēršanas lāpstiņa | Metāla, garums 180 mm, lāpstiņas izmērs 9 x 35 mm, Omnilab kat. nr. 5220394 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5220394 | 28 dienas
182 | Svēršanas lāpstiņa ar karoti | Metāla, garums 150 mm, karotes izmērs 6x4, lāpstiņas izmērs 40x5, Omnilab kat. nr. 5427883 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5427883 | 28 dienas
183 | Pincete ar liektiem galiem | https://www.carlroth.com/en/en/Labware/Laboratory-Glass%2C-Vessels%2C-Consumables/Forceps/Forceps/Forceps%2C-bent%2C-pointed%2C-surgical/p/0000000100037ef100020023_en?text=2855.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth Nr. 2855.1 | 28 dienas
184 | Pincete ar taisniem galiem | https://www.carlroth.com/en/en/Labware/Laboratory-Glass%2C-Vessels%2C-Consumables/Forceps/Forceps/Forceps%2C-straight%2C-pointed%2C-surgical/p/0000000100037ec900020023_en?text=2801.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth Nr. 2801.1 | 28 dienas
185 | Laboratorijas pincete, neasa 1 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, neasa, taisna, garums 105 mm, Omnilab kat. nr. 5171010 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5171010 | 28 dienas
186 | Pincete ar taisniem galiem | https://www.carlroth.com/en/en/Labware/Laboratory-Glass%2C-Vessels%2C-Consumables/Forceps/Forceps/Forceps%2C-straight%2C-pointed%2C-surgical/p/0000000100037ec900020023_en?text=2853.1 vai ekvivalents | gab | Carl Roth Nr. 2853.1 | 28 dienas
187 | Laboratorijas pincete, neasa 2 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, neasa, taisna, garums 145 mm, Omnilab kat. nr. 5171014 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5171014 | 28 dienas
188 | Laboratorijas pincete, smaila 1 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, smaila, taisna, garums 105 mm, Omnilab kat. nr. 5171110 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5171110 | 28 dienas
189 | Laboratorijas pincete, smaila 2 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, smaila, taisna, garums 145 mm, Omnilab kat. nr. 5171114 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5171114 | 28 dienas
190 | Laboratorijas pincete, liekta 1 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, smaila, liekta, garums 105 mm, Omnilab kat. nr. 5160120 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5160120 | 28 dienas
191 | Laboratorijas pincete, liekta 2 | Nerūsējošā tērauda 18 / 10, smaila, liekta, garums 145 mm, Omnilab kat. nr. 5427906 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5427906 | 28 dienas
192 | Skalpeļa rokturis 18 cm | https://www.duchefa-biochemie.com/product/details/number/S3101 vai ekvivalents | gab | Duchefa kat.nr. S3101 | 28 dienas
193 | Piesta (1) | Porcelāna piesta, 65 mm diametrā. https://www.omnilab-shop.de/en/haldenwanger-mortar-porcelain-inside-diam-65-mm-1203479 vai ekvivalenta | gab. | Omnilab kat. Nr. 1203479 | 28 dienas
194 | Piesta (2) | Porcelāna piesta, 90 mm diametrā. https://www.omnilab-shop.de/en/haldenwanger-mortar-porcelain-inside-diam-90-mm-1203480 vai ekvivalenta | gab. | Omnilab kat. Nr. 1203480 | 28 dienas
195 | Piestala (1) | Porcelāna piestala, 115 mm, https://www.omnilab-shop.de/en/haldenwanger-pestle-porcelain-length-115-mm-1203485 vai ekvivalenta | gab. | Omnilab kat. Nr. 1203485 | 28 dienas
196 | Piestala (2) | Porcelāna piestala, 125 mm, https://www.omnilab-shop.de/en/haldenwanger-pestle-porcelain-length-125-mm-1203531 vai ekvivalenta | gab. | Omnilab kat. Nr. 1203531 | 28 dienas

## 8 (197 - 213)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
8. Paraugu uzglabāšanas un organizēšanas piederumi
197 | Kastīte paraugu uzglabāšanai (zila) | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām stobriņiem (12 mm ø), nodrošina glabāšanu temperatūru diapazonā no -90 līdz +121°C. Izmērs 150x140x55 mm. Omnilab kat. Nr. 5401226 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. Nr. 5401226 | 28 dienas
198 | Kastīte paraugu uzglabāšanai (dzeltena) | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām stobriņiem (12 mm ø), nodrošina glabāšanu temperatūru diapazonā no -90 līdz +121°C. Izmērs 150x140x55 mm. Omnilab kat.nr. 5401228 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat.nr. 5401228 | 28 dienas
199 | Kastīte paraugu uzglabāšanai (zaļa) | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām stobriņiem (12 mm ø), nodrošina glabāšanu temperatūru diapazonā no -90 līdz +121°C. Izmērs 150x140x55 mm. Omnilab kat.nr. 5401229 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat.nr. 5401229 | 28 dienas
200 | Kastīte paraugu uzglabāšanai (oranža) | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām stobriņiem (12 mm ø), nodrošina glabāšanu temperatūru diapazonā no -90 līdz +121°C. Izmērs 150x140x55 mm. Omnilab kat.nr. 5401230 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat.nr. 5401230 | 28 dienas
201 | Kastīte paraugu uzglabāšanai (caurspīdīga) | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām stobriņiem (12 mm ø), nodrošina glabāšanu temperatūru diapazonā no -90 līdz +121°C. Izmērs 150x140x55 mm. Var būt dažādās krāsās. Omnilab kat.nr. 5401231 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat.nr. 5401231 | 28 dienas
202 | PCR krio-kastīte | PP materiāla glabāšanas kastīte ar numurētām iedaļām 0,2 ml, 12x12 stobriņiem. Var būt dažādās krāsās. Izmērs 130x130x32 mm. Omnilab kat. nr. 5401076 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5401076 | 28 dienas
203 | Laboratorijas vanniņa Nr.1 | Materiāls PVC, temperatūras rezistence līdz +70°C, ar gropēm. Izmērs 180x230x40 mm, pamatnes izmērs 140x190 mm. Var būt dažādas krāsas. Omnilab kat. nr. 5200048 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5200048 | 28 dienas
204 | Laboratorijas vanniņa Nr.2 | Materiāls PVC, temperatūras rezistence līdz +70°C, ar gropēm. Izmērs 240x320x50 mm, pamatnes izmērs 190x260 mm. Var būt dažādas krāsas. Omnilab kat. nr. 5200049 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5200049 | 28 dienas
205 | Laboratorijas vanniņa Nr.3 | Materiāls PVC, temperatūras rezistence līdz +70°C, bez gropēm, triecienizturīga, izturīga pret skābēm un bāzēm. Izmērs 150x200x30 mm, pamatnes izmērs 110x160 mm. Var būt dažādas krāsas. Omnilab kat. nr. 5200068 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5200068 | 28 dienas
206 | Laboratorijas vanniņa Nr.4 | Materiāls PVC, temperatūras rezistence līdz +70°C, bez gropēm, triecienizturīga, izturīga pret skābēm un bāzēm. Izmērs 180x230x40 mm, pamatnes izmērs 140x190 mm. Var būt dažādas krāsas. Omnilab kat. nr. 5200069 vai ekvivalents | gab | Omnilab kat. nr. 5200069 | 28 dienas
207 | Krio-kastīte paraugu uzglabāšanai (100 vietas, zaļa) | TruCool Hinged CryoBox, 100 vietas 1 un 2 ml kriomēģenēm, vai mikromēģenēm, Azenta Life Sciences BCS-209G. Iepakojumā 5 gab. https://www.azenta.com/products/trucool-hinged-cryobox-2-inch-100-place vai ekvivalents | iepakojums | Azenta Life Sciences BCS-209G | 28 dienas
208 | Krio-kastīte paraugu uzglabāšanai (100 vietas, violeta) | TruCool Hinged CryoBox, 100 vietas 1 un 2 ml kriomēģenēm, vai mikromēģenēm, Brooks Life Sciences BCS-209P. Iepakojumā 5 gab. https://www.azenta.com/products/trucool-hinged-cryobox-2-inch-100-place vai ekvivalents | iepakojums | Azenta Life Sciences BCS-209P | 28 dienas
209 | Kartona uzglabāšanas kaste, 0.5 ml mikromēģenēm, 10x10 | https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/racks-storage-boxes/storage-boxes/product/95.64.923/ vai ekvivalents | gab. | Sarstedt, Kat. No. 95.64.923 | 28 dienas
210 | Kartona uzglabāšanas kaste, 1.5 un 2.0 ml mikromēģenēm, 10x10 | https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/racks-storage-boxes/storage-boxes/product/95.64.997/ vai ekvivalents | gab. | Sarstedt, Kat. No. 95.64.997 | 28 dienas
211 | Kartona uzglabāšanas kaste, 1.5 un 2.0 ml mikromēģenēm, 9x9 | 1 gab. https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/racks-storage-boxes/storage-boxes/product/95.64.981/ vai ekvivalents | gab. | Sarstedt, Kat. No. 95.64.981 | 28 dienas
212 | Putupolistirola kaste ar vāku 5x4 | Styrofoam container with lid (LxWxH: 100x85x65mm) for 20 tubes with a diameter of 10.8mm, format 5x4. https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/racks-storage-boxes/racks/product/95.64.253/ vai ekvivalents | gab. | Sarstedt Kat. No. 95.64.253 | 28 dienas
213 | Putupolistirola kaste ar vāku 5x 20 | Styrofoam container with lid (LxWxH: 340x100x65mm) for 100 tubes with a diameter of 10.8mm, format 5x20 10.8mm, format 5x20. https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/racks-storage-boxes/racks/product/95.64.249/ vai ekvivalents | gab. | Sarstedt Kat. No. 95.64.249 | 28 dienas

## 9 (214 - 303)
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš (kalendārās dienas) | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Cena EUR (bez PVN)
9. Vienreizlietojamie laboratorijas piederumi
214 | Mikro mēģenes (PCR performance tested), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml. Iepakojumā (kaste) 2000 gab., https://www.sarstedt.com/produkte/labor/pcr-molekularbiologie/pcr-gefaesse-ketten/produkt/72.737.002/ vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.737.002 | 28 dienas
215 | Mikro mēģenes (Biosphere quality), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml. Iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.737 (https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/pcr-molecular-biology/pcr-cups-strips/product/72.737/) vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.737 | 28 dienas
216 | Mikro mēģenes (Biosphere quality), 0.5 ml | Tilpums 0,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 gab., iepakojumā (kaste) 1000 gab., Sarstedt, Kat. No. 72.735.100 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.735.100 | 28 dienas
217 | Mikro mēģenes (Biosphere quality, Safe Seal), 0.5 ml | Tilpums 0,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 250 gab., iepakojumā (kaste) 500 gab., Sarstedt, Kat. No. 72.704.200 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.704.200 | 28 dienas
218 | Mikro mēģenes (PCR performance tested), 0.5 ml | Tilpums 0,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 gab., iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.735.002 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.735.002 | 28 dienas
219 | Mikro mēģenes (Standarta), 0,5 ml | Tilpums 0,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 gab., iepakojumā 5000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.699 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.699 | 28 dienas
220 | Mikro mēģenes (Standarta, Safe Seal), 0.5 ml | Tilpums 0,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 Gab, iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.704 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.704 | 28 dienas
221 | Mikro mēģenes (Biosphere quality), 1.5 ml | Tilpums 1,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 250 Gab, iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.706.200 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 72.706.200 | 28 dienas
222 | Mikro mēģenes (PCR performance tested), 1.5 ml | Tilpums 1,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1000 Gab, iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.706.400 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.706.400 | 28 dienas
223 | Mikro mēģenes (Standarta), 1.5 ml | Tilpums 1,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 Gab, iepakojumā 5000 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.690.001 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 72.690.001 | 28 dienas
224 | Mikro mēģenes (Standarta, Safe Seal), 1.5 ml | Tilpums 1,5 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1000 Gab, iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.706 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 72.706 | 28 dienas
225 | Mikro mēģenes (Biosphere quality), 2.0 ml | Tilpums 2,0 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 250 Gab, iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.695.200 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 72.695.200 | 28 dienas
226 | Mikro mēģenes (PCR performance tested), 2.0 ml | Tilpums 2,0 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1000 gab., iepakojumā (kaste) 2000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.695.400 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 72.695.400 | 28 dienas
227 | Mikro mēģenes (Standarta), 2.0 ml | Tilpums 2,0 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 gab., iepakojumā 5000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.691 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 72.691 | 28 dienas
228 | Mikro mēģenes, (Standarta, SafeSeal), 2.0 ml | Tilpums 2,0 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1000 gab., iepakojumā 2000 gab. Sarstedt, Kat. No. 72.695.500 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 72.695.500 | 28 dienas
229 | Mikro mēģenes bez vāciņa, 2 ml | Collection tube, Qiagen 19201, iepakojumā 1000 gab., https://www.qiagen.com/lv/products/discovery-and-translational-research/lab-essentials/plastics/collection-and-extension-tubes?catno=19201 vai ekvivalents | iepakojums | Qiagen kat. nr. 19201 | 28 dienas
230 | Mikro mēģenes ar skrūvējamu vāciņu, 2 ml | Tilpums 2,0 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 100 gab., iepakojumā 1000 gab. Sarsted 72.694.105 vai ekvivalents | iepakojums | Sarsted 72.694.105 | 28 dienas
231 | Mikrocentrifūgas stobriņi 5 ml | Eppendorf™ stobriņi 5mL, caurspīdīga polipropilēna, PCR tīri, iepakojumā 200 gab. https://online-shop.eppendorf.at/SP-en/Laboratory-Consumables-44512/Tubes-44515/EppendorfTubes-5.0mL-PF-156668.html?_ga=2.194091885.1753826525.1610632957-744406207.1610632957 vai ekvivalents | iepakojums | Eppendorf Kat. Nr. 0030119460 | 28 dienas
232 | Mikrocentrifūgas stobriņi 5 ml ar skrūvējamu vāciņu | Eppendorf™ stobriņi 5mL ar skrūvējamu vāciņu, PCR tīri, iepakojumā 200 gab. https://online-shop.eppendorf.at/SP-en/Laboratory-Consumables-44512/Tubes-44515/EppendorfTubes-5.0mL-PF-156668.html?_ga=2.194091885.1753826525.1610632957-744406207.1610632957 vai ekvivalents | iepakojums | Eppendorf Kat. Nr. 0030122313 | 28 dienas
233 | PCR stripi, 4- stobriņi ar vāciņiem (Biosphere quality), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml, Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 200 gab., iepakojumā (kaste) 200 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.990 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.990 | 28 dienas
234 | PCR stripi, 4- stobriņi ar vāciņiem (PCR performance tested), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 120 gabali (stripi) iepakojumā. Iepakojumā (kaste) 480 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.990.002 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.990.002 | 28 dienas
235 | PCR stripi, 8- stobriņi ar vāciņiem (PCR performance tested), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 120 gabali (stripi) iepakojumā. Iepakojumā (kaste) 480 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.991.002 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.991.002 | 28 dienas
236 | PCR stripi, 8- stobriņi bez vāciņiem (zema profila, PCR performance tested), 0.2 ml | Tilpums 0,2 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 120 gabali (stripi) iepakojumā. Iepakojumā (kaste) 480 stripi. Sarstedt kat. Nr. 72.985.002 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 72.985.002 | 28 dienas
237 | PCR stripu vāciņi, 8 gab, plakani (Biosphere quality) | Saderīgi ar Sarstedt kat. Nr. 72.985.002 un Nr.72.985 vai ekvivalentiem. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 12 gabali (stripi) iepakojumā. Iepakojumā (kaste) 240 stripi. Sarstedt kat. Nr. 65.989 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 65.989 | 28 dienas
238 | PCR stripu vāciņi, 8 gab, plakani (PCR performance tested) | Saderīgi ar Sarstedt kat. Nr. 72.985.002 un Nr.72.985 vai ekvivalentiem. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 120 strips/iepak. Iepakojumā (kaste) 480 stripi. Sarstedt kat. Nr. 65.989.002 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 65.989.002 | 28 dienas
239 | Mēģenes ar skrūvējamu korķi (Falcon, sterilas), 15 ml | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 50/iep. Iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 62.554.502 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 62.554.502 | 28 dienas
240 | Mēģenes ar skrūvējamu korķi (Falcon, sterilas, statīvā), 15 ml | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 50/styrofoam statīvs. Iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarsted 62.554.002 vai ekvivalents | kaste | Sarsted 62.554.002 | 28 dienas
241 | Reaģentu un centrifugēšanas stobriņi, 15 ml | Iepakojumā 500 gab. Sarsted 60.732.001 vai ekvivalents | iepakojums | Sarsted 60.732.001 | 28 dienas
242 | Mēģenes ar skrūvējamu korķi (Falcon, sterilas), 50 ml | Tilpums 50 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 25 gabali iepakojumā. Iepakojumā (kaste) 300 gab. Sarstedt, Kat. No. 62.547.254 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 62.547.254 | 28 dienas
243 | Mēģenes ar skrūvējamu korķi (Falcon, sterilas), 50 ml | Tilpums 50 ml, Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 25gabali iepakojumā, iepakojumā (kaste) 300 gab. Sarstedt, Kat. No. 62.559.001 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 62.559.001 | 28 dienas
244 | Mēģenes ar skrūvējamu korķi (Falcon, sterilas, statīvā), 50 ml | Mēģenes tilpums 50 ml. Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 25gab. Iepakojumā 300 gab. Sarstedt, Kat. No. 62.547.004 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 62.547.004 | 28 dienas
245 | PCR plašu pārsegs | Caurspīdīgs, iepakojumā 100 Gab. Sarstedt kat. Nr. 95.1994 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 95.1994 | 28 dienas
246 | PCR plašu pārsegs | Necaurspīdīgs, iepakojumā 100 Gab Sarstedt kat. Nr. 95.1995 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 95.1995 | 28 dienas
247 | PCR plates bez apmales | 96 vietu plates bez apmales. Jābūt pielietojamām Eppendorf ep gradient termociklerī un AB Applied Biosystems ģenētiskajā analizatorā. Iepakojumā 100 gab Sarstedt kat. Nr. 72.1978 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 72.1978 | 28 dienas
248 | PCR plates ar apmali | 96 vietu plates ar apmali. Jābūt pielietojamām Eppendorf ep gradient termociklerī un AB Applied Biosystems ģenētiskajā analizatorā. Iepakojumā 100 gab. Sarstedt kat. Nr. 72.1979 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt kat. Nr. 72.1979 | 28 dienas
249 | PCR plate Eppendorf | 96 vietu PCR plate bez apmales, bezkrāsaina, iepakojumā 20 gab., https://online-shop.eppendorf.at/SP-en/Laboratory-Consumables-44512/Plates-44516/Eppendorf-twin.tec-PCR-Plates-PF-8180.html?_ga=2.174840546.1753826525.1610632957-744406207.1610632957 vai ekvivalents | iepakojums | Eppendorf kat. nr. 0030133366 | 28 dienas
250 | Pipešu uzgaļi ar filtru, 10 (20) µl, garie (Biosphere quality, kastē) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.1-2.5 un 0.5-10 µl pipetēm. Sarstedt, Kat. No. 70.3020.275 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 70.3020.275 | 28 dienas
251 | Pipešu uzgaļi ar filtru 10 (20) µl, garie (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, iepakojumā 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.5-10 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.3020.255 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 70.3020.255 | 28 dienas
252 | Pipešu uzgaļi ar filtru 2.5 µl, īsie (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.1-2.5 un 0.5-10 µl pipetēm. Sarstedt, Kat. No. 70.3010.285 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3010.285 | 28 dienas
253 | Pipešu uzgaļi ar filtru 10 µl, īsie (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.5-10 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.3010.275vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3010.275 | 28 dienas
254 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 µl, īsie (PCR performance tested, maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1000 gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 10000 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.5-10 µl pipetei un Sarstedt un Eppendorf 10 µl pipešu uzgaļu kastei. Sarstedt, Kat. No. 70.3010 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3010 | 28 dienas
255 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 (20) µl, garie (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.5-10 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.3020.205 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3020.205 | 28 dienas
256 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 (20) µl, garie - spici gali (maisiņā) | Piemēroti Eppendorf Research 0.1-2.5 un 0.5-10 µl pipetēm un Sarstedt un Eppendorf 10 µl pipešu uzgaļu kastei. Iepakojumā 10000 gab. Sarstedt, Kat. No. 70.3020 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 70.3020 | 28 dienas
257 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 µl, īsie (Biosphere quality, box) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 0.1-2.5 un 0.5-10 µl pipetēm Sarstedt, Kat. No. 70.3010.205 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3010.205 | 28 dienas
258 | Pipešu uzgaļi ar filtru 20 µl (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 10-100 un 20-200 µl pipetēm. Sarstedt, Kat. No. 70.3030.285 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 70.3030.285 | 28 dienas
259 | Pipešu uzgaļi ar filtru, 100 µl (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 2-20, 10-100 un 20-200 µl pipetēm. Sarstedt, Kat. No. 70.3030.275 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3030.275 | 28 dienas
260 | Pipešu uzgaļi ar filtru, 200 µl, Extra long (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 960 gab. Piemēroti Eppendorf Research 2-20, 10-100 un 20-200 µl pipetēm. Sarstedt kat. Nr. 70.1189.215 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 70.1189.215 | 28 dienas
261 | Pipešu uzgaļi ar filtru, 200 µl (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 20-200 µl pipetēm Sarstedt kat. Nr. 70.3031.275 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 70.3031.275 | 28 dienas
262 | Pipešu uzgaļi bez filtra, 200 µl, īpaši gari (kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 960 gab. Piemēroti Eppendorf Research 2-20, 10-100 un 20-200 µl pipetēm. Sarstedt kat. Nr. 70.1189.105 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt kat. Nr. 70.1189.105 | 28 dienas
263 | Pipešu uzgaļi ar filtru, 1000 µl (Biosphere quality, kastē) | 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1920 gab. Piemēroti Eppendorf Research 100-1000 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.3050.275 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3050.275 | 28 dienas
264 | Pipešu uzgaļi bez filtra, 1000 µl (maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 500 gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 5000 gab. Piemēroti Eppendorf Research 100-1000 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.3050 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.3050 | 28 dienas
265 | Pipešu uzgaļi ar filtru 1250 µl, Extra long (Biosphere quality, kastē) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 96/kastītē, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 768 gab. Piemēroti Eppendorf Research 100-1000 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.1186.210 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.1186.210 | 28 dienas
266 | Pipešu uzgaļi ar filtru 1250 µl, Extra long (PCR performance tested, maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 384 gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 3840 gab. Piemēroti Eppendorf Research 100-1000 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.1186.410 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.1186.410 | 28 dienas
267 | Pipešu uzgaļi bez filtra 1250 µl, īpaši gari (maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 384 gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 3840 gab. Piemēroti Eppendorf Research 100-1000 µl pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.1186 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 70.1186 | 28 dienas
268 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 ml (maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 100 gab., iepajoumā 1000 gab. Piemēroti Eppendorf Research 1-10 ml pipetei. Sarstedt, Kat. No. 70.1187.001 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 70.1187.001 | 28 dienas
269 | Pipešu uzgaļi bez filtra 5 ml (maisiņā) | Iepakojumā vismaz 100 gab. Piemēroti Eppendorf Research 1-10 ml pipetei. | iepakojums |  | 28 dienas
270 | Pipešu uzgaļi bez filtra 10 ml (maisiņā) | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 200 gabali. Piemēroti Finnpipet 1-10 ml pipetei. https://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-finntip-9402-151-pipette-tips-10-ml-100-bag/2501062 vai ekvivalents | iepakojums | ThermoFisher Scientific kat.Nr. EW-25010-62 | 28 dienas
271 | Pastēra pipetes, 3.5 ml (sterilas) | Tilpums 3,5 ml, sterilas, individuāli iepakotas, Iepakojums vismaz 800 gab Sarstedt, Kat. No. 86.1171.001 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 86.1171.001 | 28 dienas
272 | Bakterioloģiskās inokulācijas cilpas, 1 µl (sterilas) | Lielums 1 µl (sterilas). Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 10 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1000 gab. Sarstedt, Kat. No. 86.1567.010 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 86.1567.010 | 28 dienas
273 | Bakterioloģiskās inokulācijas cilpas, 10 µl (sterilas) | Lielums 10 µl (sterilas). Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 10 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 1000 gab. Sarstedt, Kat. No. 86.1562.010 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 86.1562.010 | 28 dienas
274 | Bakterioloģiskās inokulēšanas spatulas, T veida (sterilas) | T veida (sterilas). Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 4 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 86.1569.005 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 86.1569.005 | 28 dienas
275 | Petri plates ar ventilāciju, 92/16, sterilas | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 20 Gab iepakojumā. Kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 480 gab. Sarstedt Kat. No. 82.1473.001 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt Kat. No. 82.1473.001 | 28 dienas
276 | Petri plates bez ventilācijas, 92/16, sterilas | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 20 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 480 gab. Sarstedt, Kat. No. 82.1472.001 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 82.1472.001 | 28 dienas
277 | Petri plates marķētas, sterilas | 65,7 mm x 14,7 mm, sterilas, viena iekšējā iepakojuma maksimālais apjoms 25 gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 500 gab. Deltalab kat. nr. 200218 vai ekvivalents | kaste | Deltalab kat. nr. 200218 | 28 dienas
278 | Petri plates ar ventilāciju, 60/15 gamma-sterile | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 20 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 82.1194.500 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 82.1194.500 | 28 dienas
279 | Petri plates ar ventilāciju, 35/10 gamma-sterile | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 20 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 82.1135.500 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 82.1135.500 | 28 dienas
280 | Petri plates bez ventilācijas, četrstūrveida, sterilas | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 4 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 160 gab. Sarstedt, Kat. No. 82.9923.422 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 82.9923.422 | 28 dienas
281 | Syringe filter, 0.45µm membrane, sterile | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 50 gab. Sarstedt, Kat. No. 83.1826 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 83.1826 | 28 dienas
282 | Syringe filter, 0.20 µm membrane, sterile | Maksimālais viena iekšējā iepakojuma apjoms 1 Gab iepakojumā, kopējais daudzums iepakojumā (kaste) 50 gab. Sarstedt, Kat. No. 83.1826.001 vai ekvivalents | kaste | Sarstedt, Kat. No. 83.1826.001 | 28 dienas
283 | Stobriņi paraugu vākšanai, transportam | Sterili, ø 16,5 mm, garums 101 mm , Iepakojumā 500 gab. Sarstedt, Kat. No. 80.625 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 80.625 | 28 dienas
284 | Audu kultūru kamera, 1 iedaļa | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6170.102 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6170.102 | 28 dienas
285 | Audu kultūru kameras pārsegs, 1 iedaļa | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6190.102 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6190.102 | 28 dienas
286 | Audu kultūru kameras priekšmetstikliņs, 1 iedaļa | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6140.102 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6140.102 | 28 dienas
287 | Audu kultūru kamera, 2 iedaļas | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6170.202 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6170.202 | 28 dienas
288 | Audu kultūru kameras pārsegs, 2 iedaļas | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6190.202 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6190.202 | 28 dienas
289 | Audu kultūru kameras priekšmetstikliņs, 2 iedaļas | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6140.202 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6140.202 | 28 dienas
290 | Audu kultūru kamera, 4 iedaļas | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6170.402 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6170.402 | 28 dienas
291 | Audu kultūru kameras pārsegs, 4 iedaļas | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6190.402 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6190.402 | 28 dienas
292 | Audu kultūru kameras priekšmetstikliņs, 4 iedaļa4 | iepakojumā 6. Sarstedt, Kat. No. 94.6140.402 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt, Kat. No. 94.6140.402 | 28 dienas
293 | Plastmasas konteineri ar uzskrūvējamu vāku | Sarstedt 75.9922.745 vai ekvivalents | gab | Sarstedt 75.9922.745 | 28 dienas
294 | Autoklavēšanas maisi 400x780 mm | Iepakojumā 250 gab. Sarstedt 86.1199 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt 86.1199 | 28 dienas
295 | Autoklavēšanas maisi 600x780 mm | Iepakojumā 250 gab. Sarstedt 86.1200 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt 86.1200 | 28 dienas
296 | Autoklavēšanas maisi 600x780 mm | Iepakojumā 250 gab. Sarsted 86.1203 vai ekvivalents, | iepakojums | Sarstedt 86.1203 | 28 dienas
297 | Materiāla ievākšanas trauks | Materiāla ievākšanas un transportēšanas trauks, materiāls PS, garums 83 mm, iepakojumā 500 gab., Sarstedt kat, nr. 80.625 vai ekvivalents | iepakojums | Sarstedt 80.625 | 28 dienas
298 | 0,2 mL reālā laika PCR stobriņi (1000) | Optiski tīri 0,2 mL tilpuma reālā laika PCR stobri ar vāku ar fiksējošo klipsi. Jābūt saderīgiem ar Rotor-Gene reālā laika PCR iekārtas 36 pozīciju rotoru un tā noslēdzošo disku. Iepakojumā 1000 gab., https://www.qiagen.com/lv/shop/automated-solutions/accessories/rotor-gene-q-accessories/# vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen Kat. Nr. 981005 | 28 dienas
299 | 0,2 mL reālā laika PCR stobriņi (10000) | Optiski tīri 0,2 mL tilpuma reālā laika PCR stobri ar vāku ar fiksējošo klipsi. Jābūt saderīgiem ar Rotor-Gene reālā laika PCR iekārtas 36 pozīciju rotoru un tā noslēdzošo disku. Iepakojumā 10000 gab. https://www.qiagen.com/lv/shop/automated-solutions/accessories/rotor-gene-q-accessories/# vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen Kat. Nr. 9018905 | 28 dienas
300 | 0,1 mL reālā laika PCR stobriņi (1000 gab.) | Optiski tīri 0,1 mL tilpuma reālā laika PCR stobri ar atsevišķu vāku stripos pa 4 gab. Jābūt saderīgiem ar Rotor-Gene reālā laika PCR iekārtas 72 pozīciju rotoru un tā noslēdzošo disku. 250 stripi ar atsevišķiem vākiem, iepakojumā 1000 gab. https://www.qiagen.com/lv/shop/automated-solutions/accessories/rotor-gene-q-accessories/# vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen Kat. Nr. 981103 | 28 dienas
301 | 0,1 mL reālā laika PCR stobri (10000 gab.) | Optiski tīri 0,1 mL tilpuma reālā laika PCR stobri ar atsevišķu vāku stripos pa 4 gab. Jābūt saderīgiem ar Rotor-Gene reālā laika PCR iekārtas 72 pozīciju rotoru un tā noslēdzošo disku. 2500 stripi ar atsevišķiem vākiem. Iepakojumā 10000 gab. https://www.qiagen.com/lv/shop/automated-solutions/accessories/rotor-gene-q-accessories/# vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen Kat. Nr. 981106 | 28 dienas
302 | Qubit™ kivetes | Qubit™ Assay Tubes, iesaiņojumā 500 gab., https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q32856#/Q32856 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoScientific, Kat. Nr. Q32856 | 28 dienas
303 | Šūnu skrāpji | Sterili, 25 cm, iepakojumā 100 gab., Deltalab D200034, https://www.deltalab.es/en/producto/cell-scrapers-normal-and-rotable/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Deltalab kat. nr. D200034 | 28 dienas