“APSTIPRINĀTS”

Ar iepirkuma komisijas 2024.gada 9.februāra

sēdes protokolu Nr.14

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

atklātā konkursā “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/75)

| Nr. p.k. | Ieinteresētā piegādātāja jautājums | Iepirkuma komisijas atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasūtītāja informācijas prasībās Pasūtītājs nav minējis/noteicis vēlamo pārbaudes (kontroles) metodi uzbūvētajam apjomam (jaunizbūvētajam). Vai Pasūtītājs plāno skenēt uzbūvēto apjomu (jaunizbūvēto) vai tas būs Būvnieka pārziņā? Lūdzam Pasūtītāju skaidrot? | Būvniekam uzbūvētie apjomi (jaunizbūvētais) ir jāskenē un jāiesniedz pasūtītājam IFC modulis vienotā datu vidē, atbilstoši BIM prasībām. |
| 2. | Vai būvniekam ir pienākums izstrādāt 3D topogrāfiju ārējo tīklu modelēšanai? Lūdzam Pasūtītāju skaidrot? | Jā, būvniekam ir pienākums izstrādāt 3D topogrāfiju ārējo tīklu modelēšanai, |
| 3. | Kā būvuzņēmējs var piefiksēt gala modelī garantijas sākšanas un beigu datumu, ja tas iestājas tikai pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot? | Tā nav jāfiksē gala modelī, to nosaka gala PN (pieņemšanas – nodošanas) aktā. |