“APSTIPRINĀTS”
Ar iepirkuma komisijas 2024.gada 4.janvāra
sēdes protokolu Nr.6

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
atklātā konkursā “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/75)

	Nr. p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums
	Iepirkuma komisijas atbilde 

	1.
	Lūdzam Pasūtītājam skaidrot, kuras ēkas plānotas demontēt?

	Bolderāja:
Demontējamās ēkas norādītas Tehnikās specifikācijas 13.pielikumā.
[bookmark: _GoBack]Jādemontē visas ēkas un inženierbūves.

	
	
	Dzintari:
Demontējamās ēkas norādītas Tehnikās specifikācijas 13.pielikumā un Nojaucamo ēku informatīvajā shēmā.
Jādemontē visas ēkas, kā arī inženierbūves, kuras apkalpo nojaucamās ēkas.

	
	
	Kuldīga:
Nojaucamu ēku nav



