“APSTIPRINĀTS”

Ar iepirkuma komisijas 2024.gada 4.janvāra

sēdes protokolu Nr.6

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

atklātā konkursā “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/75)

| Nr. p.k. | Ieinteresētā piegādātāja jautājums | Iepirkuma komisijas atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lūdzam Pasūtītājam skaidrot, kuras ēkas plānotas demontēt? | Bolderāja: Demontējamās ēkas norādītas Tehnikās specifikācijas 13.pielikumā. Jādemontē visas ēkas un inženierbūves. |
|  |  | Dzintari: Demontējamās ēkas norādītas Tehnikās specifikācijas 13.pielikumā un Nojaucamo ēku informatīvajā shēmā. Jādemontē visas ēkas, kā arī inženierbūves, kuras apkalpo nojaucamās ēkas. |
|  |  | Kuldīga: Nojaucamu ēku nav |