## Veidne
PROJEKTA SPECIĀLĀS PRASĪBAS
Kontroles punkti | Konceptuālais BIM (KC) | Starpposma BIM (ST) | Detalizētais BIM (DT) | Apstiprinātais BIM (AP) | Būvniecība (BV) (BIM atjaunošana, BIM papildināšana) 3 | Izpildmodelis (IM) (as-built model) 3 | Aktīvu informācijas modelis (AIM) 3
Termiņš1 | 4 mēn. | 7 mēn. | Vienlaicīgi ar būvprojekta iesniegšanu ekspertīzes veikšanai | 9 mēn. | Pastāvīgi | Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā | Līdz darbu un/vai objekta nodošanai Pasūtītājam
Nodevumi: 3D BIM modeļi
3D BIM modeļi/Detalizācijas līmenis:
AR (IN, IE)2 | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
GP, TS-L | LOD200 | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
BK |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
BK (MK) |  | LOD200 | LOD350 | LOD350 | LOD350 | LOD350 | LOD350
AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K)2 |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
UK (UK-U, UK-K)2 |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
EL |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS,ESS-VN, ESS-DA, ESS-CI)2 |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
SM |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
DN |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
UATS |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
UKT, LKT |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
ELT |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
EST |  | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD300
Savietotais modelis (saskaņā ar PIP 5.6.7. punkta noteikumiem) | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā
Citi…
…
Citi BIM nodevumi
Fotogrammetrija
Lāzerskenēšana
4D: būvdarbu procesa simulācija |  |  |  | Jā
4D: loģistika, atkritumu apsaimn., intensitāte
4D: atjaunošana un statusu vadība |  |  |  | Jā
4D: uzbūvējamības analīze |  |  |  | Jā
Vides pieejamības analīze
Akustiskā analīze
Cilvēku plūsmas un evakuācijas iespēju analīze
Ugunsgrēka simulācija
Apgaismojuma simulācija
Drošības analīze
Novietojuma analīze
Insolācijas analīze
Būvlaukuma risku analīze
Energoefektivitātes analīze
Ilgtspējas analīze
5D
Vizualizācijas | Jā |  | Jā
Virtuālā realitāte |  |  | Vēlams
Papildinātā realitāte
Izmaksu vadība
Parauga modeļi apsaimniekošanai
…
1 Projektēšanas fāze tiek noteikta mēnešos no līguma spēkā stāšanās brīža. |  |  | Informācijas detalizācijas prasības projektam:
2 Būvprojekta sadaļas, kuras norādītas iekavās, pieļaujams izdalīt atsevišķos modeļos.
3 Informācijas atjaunināšana un papildināšana autoruzraudzības kārtībā.
BIM piegādes veids | Projektē un būvē |  | Datu grupas (skatīt PIP_2.Pielikums_Informācijas detalizācijas prasības) |  |  |  | Jā/Nē
|  |  | MAS |  |  |  | Jā
|  |  | AR, Logi un durvis |  |  |  | Jā
VDV nodrošināšanas veids | Dalītā cikla VDV |  | AR, Apdare |  |  |  | Jā
|  |  | AR, Telpu ID |  |  |  | Jā
|  |  | AR, Būvelementi |  |  |  | Jā
Atbildīgais par VDV nodrošināšanu (pilna cikla VDV gadījumā) | Piegādātājs |  | BK, Būvkonstrukcijas |  |  |  | Jā
|  |  | EL, VS, ESS, Kabeļu trepes |  |  |  | Jā
|  |  | Inženiertīkli |  |  |  | Jā
|  |  | Aktīvu informācija |  |  |  | Jā

## Input
N/A | Jā | Projektē un būvē | Dalītā cikla VDV | Piegādātājs | Jā
LOD200 | Vēlams | Projektē | Pilna cikla VDV | Pasūtītājs | Nē
LOD300 |  | Būvē
LOD350
LOD400
Jā