## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits | Cena (A), maksimālais punktu skaits | Precei iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Jānorāda horizontālā nobīde (autoregression) (D), maksimālais punktu skaits | Kopā
1. | Funkcionālas gultas | 21 | 85 | 3 | 10 | 2 | 100
2. | Funkcionālie transporta rati | 1 | 85 | 5 | 10 | 0 | 100
3. | Darba stacijas - procedūru ratiņi | 7 | 85 | 5 | 10 | 0 | 100
4. | Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 2 | 85 | 5 | 10 | 0 | 100
5. | Pacientu transportēšanas rati | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
6. | Procedūru galdiņš I | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7. | Procedūru galdiņš II | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
8. | Ēdināšanas virsma | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
9. | Atpūtas krēsls vecākiem | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Obl.pras.
nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo | 2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati | 3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi | 4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati | 6. pozīcija - Procedūru galdiņš I | 7. pozīcija - Procedūru galdiņš II | 8. pozīcija - Ēdināšanas virsma | 9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | [7 empty] | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms) |  |  | Nav attiecināms
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms) | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana" | Izmaksas norādīt sadaļā "Iekārtu tehniskā apkalpošana"
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece tiek piegādāta 90 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. Paredzamais iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2024. gada jūlijs, preču pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības 2024. gadā. | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
12 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
13 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
14 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
15 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
16 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi. |  | Nav attiecināms
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
18 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
20 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
21 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
22 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
23 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
24 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
25 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
26 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
27 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
28 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
29 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
30 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
31 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums sadalīts 9 pozīcijās, līgums tiks slēgts par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos.
35 | Pozīcijās 1., 2. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas, piederumu un uzturēšanas cenu summa, 2., -6. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas un piederumu cenu summa, 7. -9. pozīcijā tiks vērtēta iekārtas cenu summa. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
36 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Funkcionālā gulta pieaugušo (Nom. kods 22002005) | 21 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Gulta paredzēta pacientu izguldīšanai un pozicionēšanai
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Prasības pacientu funkcionālajai elektriskajai gultai
1.2.1.2 | Gulta ar elektriski regulējamu sekciju augstuma maiņu
1.2.1.3 | Gulta ražota un pārbaudīta saskaņā ar medicīnisko gultu izgatavošanas standartu IEC:60601-2-52 (pretendenta piedāvātas gultas EK atbilstības deklarācijā jābūt atsaucei uz standartu)
1.2.1.4 | Pacienta virsmas augstuma regulācija zemākajā pozīcijā ne augstāk kā 40 cm
1.2.1.5 | Pacienta virsmas augstuma regulācijas amplitūda vismaz 35 cm
1.2.1.6 | Gultas ārējais platums ne vairāk par 100 cm
1.2.1.7 | Ir integrēts vismaz 15 cm gultas garuma pagarinājums vismaz vienā virzienā
1.2.1.8 | Matrača platformas izmēri ne mazāki kā 200 x 85 cm (garums x platums)
1.2.1.9 | vismaz 3 sekciju pacienta virsmas - muguras, augšstilba un apakšstilba sekcijas
1.2.1.10 | Muguras sekcijas pacelšana vismaz no 0° līdz 66°
1.2.1.11 | Leņķis starp muguras sekciju un augšstilba sekciju jebkurās gultas sekciju pozīcijās ne mazāk kā 90° (sk.att. 1.2.14.punktā, leņķis a)
1.2.1.12 | Augšstilbu sekcijas regulēšanas leņķis attiecībā pret horizontāli no 0° līdz ne mazāk kā 11° (sk.att. 1.2.14.punktā, leņķis b)
1.2.1.13 | Apakšstilbu sekcijas regulēšanas leņķis attiecībā pret horizontāli no 0° līdz ne mazāk kā 20° (sk.att. 1.2.14.punktā, leņķis c)
1.2.1.14 | Attēls 1 Gultas sekciju regulēšanas leņķi
1.2.1.15 | Trendelenburga un anti-Trendelenburga pozīcijas ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā ±12° leņķī
1.2.1.16 | Vismaz 4 cm horizontāla nobīde (autoregression) muguras sekcijai, lai mazinātu pacienta abdominālo spiedienu, par 7 cm nobīdi papildus tiek piešķirs 1 punkts, par 10 vai vairāk cm nobīdi - 2 punkti
1.2.1.17 | Viendaļīgas sliedes malas vai divdaļīgas sānu malas
1.2.1.18 | Sānu malas vertikāli nolaižamas. Katra marga nolaižas ar vienmērīgu kustību. Gultām ar plastikāta malām nodrošināta "soft drop" vai ekvivalenta funkcija.
1.2.1.19 | Sānu malas nosedz vismaz gultas garuma 2/3
1.2.1.20 | Sānu malu konstrukcija novērš pacienta ķermeņa daļu iespiešanās risku
1.2.1.21 | Sānu malas izgatavotas no metāla vai no augstas izturības polimēra - malu variantu iespējams izvēlēties pie pasūtīšanas
1.2.1.22 | 4 gumijoti grīdu nesmērējoši riteņi ar ne mazāk kā 15 cm diametru, vismaz viens no tiem antistatisks
1.2.1.23 | Centrālā riteņu bloķēšanas sistēma, pieejama vismaz no kājgaļa labas un kreisas puses
1.2.1.24 | 4 stūru aizsargriņķi
1.2.1.25 | Drošas darbības svars (SWL) vismaz 220 kg
1.2.1.26 | Nesējkonstrukcija no metāla un apdare no augstas izturības polimēra vai augstspiediena lamināta
1.2.1.27 | Gultai fiksējams galvgalis un kājgalis, kurus iespējams noņemt bez papildu instrumentu palīdzības
1.2.1.28 | Māsu pults funkcijas (nav integrēts gultas konstrukcijā): visu sekciju pozīciju regulēšana, augstuma regulēšana, pacienta pults bloķēšana, Trendelenburga un anti-Trendelenburga pozīcija, CPR pozīcija, baterijas indikācija
1.2.1.29 | Pacienta rokas pults funkcijas (nav integrēts sānu margā): visu sekciju pozīciju regulēšana, augstuma regulēšana
1.2.1.30 | Pacienta rokas pulti iespējams novietot uz sānu margas vai gulta aprīkota ar pults turētāju, kurš ļauj pacientam sasniegt pulti, atrodoties guļus pozīcijā, vai margu iekšpusē iestrādāta pacienta kontrole ar pamatfunkcijām, vai analogs risinājums
1.2.1.31 | Iespējams ar vienu darbību nolaist muguras sekciju horizontālā pozīcijā kardiopulmonālai reanimācijai (CPR pozīcija) gan elektriski, gan mehāniski
1.2.1.32 | Piedāvātās gultas aizsardzības klase nedrīkst būt mazāka par IPX4
1.2.1.33 | Gultas aizsardzības klase pret elektriskās strāvas traumu - klase I tips B saskaņā ar standartu IEC 60601-1 (pretendenta piedāvātas gultas EK atbilstības deklarācijā jābūt atsaucei uz standartu)
1.2.1.34 | Ar integrēto akumulatoru ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta atvienota no strāvas padeves
1.2.1.35 | Gultas svars nepārsniedz 170 kg (bez matrača un papildu aksesuāriem)
1.2.1.36 | Visas gultas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
1.2.1.37 | Gultas četros stūros ir turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stienim
1.2.1.38 | Kardioloģiskā krēsla funkcija
1.2.1.39 | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
1.2.1.40 | Vēlama iespēja izvēlēties gultas pielāgojamo detaļu krāsu pie pasūtīšanas, par iespēju izvēlēties krāsu tiek piešķirts papildus 3 punkti
1.2.1.41 | Vēlama iespēja izvēlēties bērniem pielāgotu krāsu/zīmējumu dizainu
1.2.2. | Prasības pasīvam pretizgulējumu matracim: |  | (norādīt preces ražotāju un modeli)
1.2.2.1 | Matracis paredzēts izgulējumu profilaksei pacientiem ar zemu un vidējo izgulējumu rašanas risku (pēc Nortona skalas 14-20 punkti vai/un pēc Brandena skalas 13-18 punkti (zems un vidējais izgulējumu rašanas risks) un mazāk, vai/un izmantojot klasifikāciju: zems, vidējais, augsts un ļoti augsts izgulējuma rašanas risks vai analoga klasifikācija)
1.2.2.2 | Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām (HR foam). Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3
1.2.2.3 | Matrača biezums ne mazāk kā 14 cm
1.2.2.4 | Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu
1.2.2.5 | Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz ne mazāk kā 70ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi, spirtu saturošiem vai nesaturošiem līdzekļiem
1.2.2.6 | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku
1.2.2.7 | Matrača izmēri sakrīt ar pacienta guļvirsmas izmēriem, ja guļvirmas konstrukcijas īpatnības nenosaka citādi
1.2.2.8 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 200 kg, matracis saglabā pretizgulējuma efektu visa pieļaujama pacienta svara diapazonā
1.2.3. | Prasības piecelšanās stienim:
1.2.3.1 | Metāla piecelšanās stienis ar ergonomisko trīsturveida rokturi uz izturīgas saites
1.2.3.2 | Svara izturība vismaz 75 kg
1.2.4. | Prasības urīna pudeļu turētājam: |  | (norādīt ref. nr.)
1.2.4.1. | Metāla urīna pudeļu turētājs stiprināms uz gultas konstrukcijas
1.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar iekārtu):
1.3.1. | Funkcionālā gulta pieaugušo (gultas cena) | 21
1.3.2. | Pretizgulējumu matracis | 21
1.3.3. | Augstas izturības polimēra malas | 21
1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto gultu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.4.1. | Urīna pudeļu turētājs, stiprināms uz sānu margām | 21
1.4.2. | Horizontāls skābekļa balona turētājs (5L, metāla) | 21
1.4.3. | Piecelšanās stienis ar regulējama augstuma rokturi | 21
1.4.4. | Gultas sānā universālā piederumu sliede, kas paredzēta piederumu uzkarināšanai | 21
1.4.5. | Infūzu statīvs | 21
1.4.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Precei iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas (Jā/nē). Piedāvājumā iesniegt iespējamās krāsu izvēles (ja attiecināms)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W)
D | Jānorāda horizontālā nobīde (autoregression). Pamatprasība - 4 cm, par 7 cm nobīdi papildus tiek piešķirs 1 punkts, par 10 vai vairāk cm nobīdi - 2 punkti
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 85 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas | 3
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
D | Horizontālā nobīde (autoregression) | 2
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Iespēja izvēlēties krāsu/dizainu pie pasūtīšanas) daļai tiek piešķirti 3 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai 3)D (Horizontālā nobīde (autoregression)) daļai par 7 cm nobīdi tiek piešķirts 1 papildus punkts par 10 vai vairāk cm nobīdi - 2 punkti

## 2
2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: Funkcionālie transporta rati (Nom. kods 22005001) | 1 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Pacientu transportēšana, īslaicīga noguldīšana procedūru laikā
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Vismaz 3 sekciju pacienta virsmas - muguras, augšstilba un apakšstilba sekcijas
2.2.2. | Pacienta matracis ar mitruma necaurlaidīgo pārvalku, saderīgs ar piedāvātajiem ratiem
2.2.3. | Matracis piestiprināts pie virsmas ar iespēju to noņemt
2.2.4. | Elektriski ar ratu galvgalī un kājgalī integrētu vadības paneli vai kājas pedāli regulējams augstums vai hidrauliski regulējams augstums
2.2.5. | Elektriska vai hidrauliska augstuma regulācija 60-85 cm diapazonā
2.2.6. | Vismaz 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 18 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
2.2.7. | Centrālā bremžu sistēma vai cits risinājums
2.2.8. | Aizsargriņķi (bamperi) ratu stūros
2.2.9. | Maksimālais guļratu izmērs 220 x 90 cm
2.2.10. | Maksimālais pacienta svars vismaz 200 kg
2.2.11. | Nolaižamas sānu malas
2.2.12. | Rokturi ērtai ratu pārvietošanai gan priekšpusē, gan aizmugurē
2.2.13. | Rati aprīkoti ar pašbraukšanas funkciju, kas atvieglo to stumšanu personālam
2.2.14. | Vēlams aprīkots ar piekto riteni vieglākai gultas vadīšanai
2.2.15. | Trendelenburga un anti-Trendelenburga pozīcijas ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā ±12° leņķī
2.2.16. | Muguras daļas pacelšana vismaz 90 grādu leņķī pret augšstila daļu
2.2.17. | Augšstilba daļas pacelšana vismaz 25 grādu leņķī pret gultas pamatni
2.2.18. | Apakšstilba daļas pacelšana vismaz 18 grādu leņķī pret gultas pamatni
2.2.19. | Iespēja ratus ātri nostādīt CPR pozīcijā
2.2.20. | Rati aprīkoti ar pacientu svariem
2.2.21. | Pacientu svari ar precizitāti vismaz 0,5 kg
2.2.22. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties ratu krāsu (Iespējamās krāsas pievienot piedāvājumam)
2.2.23. | Virsmas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
2.2.24. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
2.3. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
2.3.1. | Infūzu statīvs
2.3.2. | Papīra ruļļu turētājs
2.3.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai
2.3..4. | Groziņš piederumu novietošanai
2.3..5. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Precei iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas (Jā/nē). Piedāvājumā iesniegt iespējamās krāsu izvēles (ja attiecināms)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 85 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Iespēja izvēlēties krāsu/dizainu pie pasūtīšanas) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai

## Ledussk. (hidden)
Mazais medicīniskais ledusskapis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. ***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Nosaukums: Mazais medicīniskais ledusskapis
Veicamās funkcijas:
Zāļu konstantas uzglabāšanas temperatūras uzturēšana.
Tehniskās prasības:
Ledusskapja kameras tilpums (Netto ietilpība) : 40 L ± 5%
Uzstādāmās temperatūras diapazons ledusskapim vismaz ir +2 līdz +8 ºC
| Regulējamo plauktu skaits vismaz 5 |  | cik?
Materiāls regulējamajiem plauktiem: režģa plaukti ar plastikāta pārklājumu
| Necaurspīdīgas durvis |  | Kādas durvis?
Divpusējās durvju eņģes (iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu)
Temperatūras izmaiņas solis vismaz 0,1 - 0,5 ºC
Digitāls vadības displejs
Aukstuma aģents: R600a (vai cits, kura GWP (Global Warming Potential) ir mazāks par 150)
Ir temperatūras trauksme, kas norāda, vai ir pārkāpts apakšējais vai augšējais trauksmes slieksnis, izmantojot gan akustiskos, gan vizuālos signālus
Iekārtas barošana: 220-240V/50-60Hz ar Eiropas standartiem atbilstošo adapteri.
Iespēja veikt attālinātu temperatūras monitoringu, izmantojot ražotāja programmatūru
| Nodrošināt pieslēgumu BKUS esošajai ledusskapju monitorēšanas programmai vai komplektācijā programmatūra temperatūras monitorēšanai (vismaz 1 licence) |  | ???
Papildus prasības

## 3
3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3. | Nosaukums: Darba stacijas - procedūru ratiņi | 7
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Nodrošina piederumu glabāšanu un transportēšanu, piekļuvi informācijas sistēmām
3.1.2. | Nodrošina mobilas darba stacijas funkciju ar iespēju pieslēgties slimnīcas informācijas sistēmām
3.2. | Tehniskās prasības:
3.2.2. | Ratiņi aprīkoti ar Datoru, kas integrēts ratiņos un netraucē ratiņu pārvietošanu
3.2.2.1. | Datora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark vismaz 12000
3.2.2.2. | RAM vismaz 8GB vēams 16GB
3.2.2.3. | Iebūvēts WI-FI un Ethernet
3.2.2.4. | Savietojams ar Ubuntu 22.04
3.2.3. | Ratiņi aptīkoti ar kodu un svītrkodu skeneri
3.2.3.1. | Skenera bezvadu savienojums ar bāzes staciju Bluetooth Version 4.0 vai Star Radio 433.92 MHz
3.2.3.4. | Bāzes stacija interfeis - USB
3.2.3.5. | Skenera izmēri saderīgi ar piedāvātajiem ratiņiem, tam paredzēta vieta uz ratiņu darba virsmas
3.2.3.6. | Skenējamo kodu pārslēgšanās auto režīmā
3.2.3.7. | Inverto kodu skenēšanas iespēja
3.2.3.8. | Skenējamo kodu tipi:
1D Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, GS1 DataBar.
2D PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, DotCode, Digimarc Barcodes
3.2.3.9. | Skenera lasīšanas attālums:
Code 39: 3 mil max 6.00 cm to min 13.00 cm
Data Matrix: 10 mils: max 3.00 to min 25.00 cm
EAN/UPC: 13 mils: max 1.00 to min 40.00 cm
3.2.3.10. | Imager Sensor Min 1280 x 800 pixels
3.2.3.11. | Print Contrast Ratio (Minimum) 15-16%
3.2.3.12. | Reading Angle +/- 60°; +/- 60°; 0-360°
3.2.3.13. | Tips Lithium-Ion, ietilpīga min 2500 mAh, pilnībā tukšas baterijas pilnīga uzlāde max 9h.
3.2.3.14. | Ārējās vides aizsardzība IP52
3.2.3.15. | Atbilstība standartiem EU RoHS
3.2.4. | Ratiņi aprīkoti ar monitoru, kas stabili stiprināts pie monitora statīva
3.2.5. | Ratiņi aprīkoti ar peli. Pelīti var mazgāt ar ziepēm un ūdeni, dezinficēt ar salvetēm un izsmidzināmiem līdzekļiem, apstrādāt ar ūdeņraža pārskābes gāzi, skalot un iemērkt šķidrumā,
3.2.6. | Ratiņi aprīkoti ar tastatūru un SMART karšu lasītāju. Tastatūru var mazgāt ar ziepēm un ūdeni, dezinficēt ar salvetēm un izsmidzināmiem līdzekļiem, skalot un iemērkt šķidrumā.
3.2.7. | Vēlams, ka medikamentu atvilktnes automātiski aizslēdzas pēc aizvēršanas
3.2.8. | Aprīkots ar monitora statīvu, kas nodrošina monitora augstuma un savērsuma maiņu
3.2.9. | Aprīkots ar bateriju, kas nodrošina datora un ratiņu darbu vismaz 10 stundas bez lādēšanas
3.2.10. | Uz ekrāna attēlo atlikušo baterijas kapacitāti, vēlams arī darbības laiku, enerģijas patēriņu
3.2.11. | Mehāniska vai elektriska ratiņu darba virsmas augstuma maiņa
3.2.12. | Darba virsmas augstuma maiņa vismaz 85 līdz 115 cm
3.2.13. | Ratiņu darba virsmas laukums vismaz 50 x 45 cm
3.2.14. | Aprīkoti ar rokturiem ērtai pārvietošanai
3.2.15. | Ratiņi aprīkoti ar baterijas uzlādes indikatoru un ieslēgšanas pogu
3.2.16. | Ratiņu, kopā ar aksesuāriem, svars nepārsniedz 80 kg
3.2.17. | Ratiņu gabarītizmēri nepārsniedz 80 x 70 cm (garums x platums)
3.2.18. | Darba virsma aprīkota ar DIN sliedi (vismaz vienā) piederumu stiprināšanai
3.2.19. | Ratiņi aprīkoti ar 4 antistatiskiem gultņu riteņiem ar izmēru vismaz 100 mm, no kuriem vismaz divi ir ar bremzēm
3.2.20. | Aprīkots ar tastatūras un peles novietošanas paliktņiem
3.2.21. | Virmas iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
3.2.22. | Ratiņus var aprīkot ar vismaz 4 līmeņu un konfigurāciju medikamentu atvilktņu moduļiem
3.2.23. | Atvilktnes slēdzamas ar atslēgu
3.2.24. | Katrā līmenī iespējams novietot vismaz 3 atvilktnes
3.2.25. | Atvilktnes iespējamas dažādos izmēros (vienas vienības, dubulta platuma un dubulta augstuma)
3.2.26. | Vēlamā atvilktņu komplektācija:
3.2.27. | 1. līmenis/modulis (augstākais) Aprīkots ar vismaz 1 atvilktni pilnā ratiņu platumā (augstākā no atvilktnēm)
3.2.28. | 2. līmenis/modulis Aprīkots ar vismaz 2 atvilktnēm
3.2.29. | 3. līmenis/modulis Aprīkots ar vismaz 3 atvilktnēm
3.2.30. | 4. līmenis/modulis Aprīkots ar vismaz 1 atvilktni pilnā ratiņu platumā (augstums ne mazāks kā divu pirmā moduļa atvilktņu augstumus (dubulta augstuma atvilktne))
3.2.31. | Atvilktnes atveras uz ratiņu priekšu
3.2.32. | Visas atvilktnes aprīkotas ar atvilktņu sadalītājiem
3.2.33. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
3.2.34. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties ratu krāsu (Iespējamās krāsas pievienot piedāvājumam)
3.3. | Komplektācija (norādīt cenu par atsevišķiem komplektācijas punktiem, komplektācija tik precizēta pie pasūtīšanas):
3.3.1. | Ratiņi ar augstuma regulāciju
3.3.2. | Dators ar nepieciešamo porgrammatūru
3.3.3. | Ekrāns
3.3.4. | Tastatūra
3.3.5. | Pele
3.3.6. | Skeneris
3.3.7. | Cimdu iepakojumu turētājs
3.3.8. | Viens trauks bīstamajiem atkritumiem
3.3.9. | Viens trauks izlietotajām adatām
3.3.10. | Piederumu groziņš
3.3.11. | Infūzu statīvs
3.3.12. | Dezinfekcijas līdzekļu turētājs
3.3.13. | Barošanas vada turētājs
3.3.14. | Vēlams āķītis piederumu uzkarināšanai
3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Precei iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas (Jā/nē). Piedāvājumā iesniegt iespējamās krāsu izvēles (ja attiecināms)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 85 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Iespēja izvēlēties krāsu/dizainu pie pasūtīšanas) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai

## 4
4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
4. | Nosaukums: Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu (Nom. kods 22004003) | 2 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
4.1. | Veicamās funkcijas:
4.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu un procedūru veikšanai
4.2. | Tehniskās prasības:
4.2.1. | Vienas sekcijas kušete
4.2.2. | Elektriski ar pulti vai kājas pedāli regulējams augstums
4.2.3. | Augstuma regulācija vismaz no 50 - 90 cm
4.2.4. | Kušetes izmērs (garums x platums) 190-200 cm x 100-105 cm
4.2.5. | Kušetes virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
4.2.6. | Kušete aprīkota ar papīra ruļļu turētāju
4.2.7. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties kušetes krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
4.2.8. | Kušetes celtspēja ne mazāka kā 200 kg
4.2.9. | Kušete aprīkota ar riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
4.2.10. | Visi Riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālā visus riteņus bloķējoša bremžu iekārta vai analogs risinājums
4.2.11. | BEZ izgriezuma galvas daļā vai izgriezums galvas daļā, kurš aizvērts ar aizbāzni
4.2.12. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
4.2.13. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
4.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
4.3.1. | Dvieļu turētājs | 1
4.3.2. | Barošanas vads | 1
4.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Precei iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas (Jā/nē). Piedāvājumā iesniegt iespējamās krāsu izvēles (ja attiecināms)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 85 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Iespēja izvēlēties pielāgotu krāsu/dizainu pie pasūtīšanas | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Iespēja izvēlēties krāsu/dizainu pie pasūtīšanas) daļai tiek piešķirti 5 punkti par prasību izpildi vai 0 punkti par neatbilstību prasībai

## 5
5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
5. | Nosaukums: Pacientu transportēšanas rati (Nom. kods 22005001) | 2
5.1. | Veicamās funkcijas:
5.1.1. | Pacientu transportēšanā guļus pozīcijā
5.2. | Tehniskās prasības:
5.2.1. | Virsma divdaļīga, galvas daļa mehāniski paceļama
5.2.2. | Mitruma necaurlaidīgs transporta matracis/virsma (izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem)
5.2.3. | Matracis piestiprināts pie virsmas ar iespēju to noņemt
5.2.4. | Vismaz 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 18 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
5.2.5. | Centrālā bremžu sistēma
5.2.6. | Aizsargriņķi (bamperi) ratu stūros
5.2.7. | Guļratu izmērs nepārsniedz 215 x 85 cm +/- 10 cm
5.2.8. | Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 200 kg
5.2.9. | Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 60-85 cm diapazonā
5.2.10. | Viegli nolaižamas sānu malas
5.2.11. | Rokturi ērtai ratu pārvietošanai gan priekšpusē, gan aizmugurē
5.2.12. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties ratu vai matračakrāsu (Iespējamās krāsas pieviento piedāvājumam)
5.2.13. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
5.2.14. | Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
5.3. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
5.3.1. | Infūziju statīvs | 1
5.3.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1
5.3.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai | 1
5.3.4. | Groziņš piederumu novietošanai | 1
5.3.5. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 6
6. pozīcija - Procedūru galdiņš I |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
6. | Nosaukums: Procedūru galdiņš (Nom. kods 22001001) | 1 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
6.1. | Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Medicīnas piederumu glabāšana
6.2. | Tehniskās prasības:
6.2.1. | Galds aprīkots ar vismaz 4 atvilktnēm
6.2.2. | Atvilktnes aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
6.2.3. | Atvilktnes aprīkotas ar pielāgojamiem atvilktņu dalītājiem
6.2.4. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem
6.2.5. | Riteņu diametrs vismaz 10 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
6.2.6. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
6.2.7. | Darba virsmai ir paaugstinātas apmales
6.2.8. | Galds izgatavots no nerūsējoša materiāla
6.2.9. | Galda izmēri 65-85 x 50-75 x 95-105 cm (platums x dziļums x augstums)
6.2.10. | Galdu un tā daļas iespējams tīrīt ar tirgū pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem
6.2.11. | Iespēja izvēlēties galda, darba virsmas un atvilktņu krāsu pie pasūtīšanas (Piedāvājumam jāpievieno iespējamās krāsas izvēles)
6.2.12. | Galda sānos ir rokturi galda pārvietošanai
6.3. | Atvilktnes, saderīgas ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru atvilktni atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto atvilktņu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
6.3.1. | 2 atvilktnes 11 cm +/- 5 cm augstas | 1
6.3.2. | 2 atvilktnes 15 cm +/- 5 cm augstas | 1
6.3.3. | Citas atvilktnes, kas nepieciešamas piedāvātajam skapītim, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)

## 7
7. pozīcija - Procedūru galdiņš II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
7. | Nosaukums: Procedūru galdiņš (Nom. kods 22001001) | 5 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
7.1. | Veicamās funkcijas:
7.1.1. | Medicīnas piederumu glabāšana
7.2. | Tehniskās prasības:
7.2.1. | Galds aprīkots ar vismaz 4 atvilktnēm
7.2.2. | Atvilktnes aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
7.2.3. | Atvilktnes aprīkotas ar pielāgojamiem atvilktņu dalītājiem
7.2.4. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem
7.2.5. | Riteņu diametrs vismaz 10 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
7.2.6. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
7.2.7. | Darba virsmai ir paaugstinātas apmales
7.2.8. | Galds izgatavots no nerūsējoša materiāla
7.2.9. | Galda izmēri 100 x 55 x 100 cm (platums x dziļums x augstums) +/- 5cm
7.2.10. | Galdu un tā daļas iespējams tīrīt ar tirgū pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem
7.2.11. | Iespēja izvēlēties galda, darba virsmas un atvilktņu krāsu pie pasūtīšanas (Piedāvājumam jāpievieno iespējamās krāsas izvēles)
7.2.12. | Galda sānos ir rokturi galda pārvietošanai
7.3. | Atvilktnes, saderīgas ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru atvilktni atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto atvilktņu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
7.3.1. | 2 atvilktnes 6-12 cm +/- 5 cm augstas | 5
7.3.2. | 1 atvilktne 12-20 cm +/- 5 cm augstas | 5
7.3.3. | Citas atvilktnes, kas nepieciešamas piedāvātajam skapītim, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)

## 8
8. pozīcija - Ēdināšanas virsma |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
8. | Nosaukums: Ēdināšanas virsma (Nom. kods 22001003) | 3 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
8.1. | Veicamās funkcijas:
8.1.1. | Guļoša/pusguļoša pacieta ēdiena novietošanas nodrošināšana
8.2. | Tehniskās prasības:
8.2.1. | Uz riteņiem, vismaz divi riteņi ar bremzēm
8.2.2. | Pamatnes platforma C formas (vai analogs), piemērota pastumšanai zem gultas
8.2.3. | Mehāniska augstuma regulācija vismaz 70-100 cm
8.2.4. | Galdiņa gabarītizmēri nepārsniedz 45 x 95 cm
8.2.5. | Iespēja regulēt virsmas leņķi attiecībā pret pacientu
8.2.6. | Vēlama iespēja ēdināšanas virsmu nolaist uz leju, lai uzglabājot taupītu vietu

## 9
9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
9. | Nosaukums: Aprūpes krēsls vecākiem (Nom. kods 22003004) | 28 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
9.1. | Veicamās funkcijas:
9.1.1. | Nodrošināt ērtu pozīciju pacienta pavadošajai personai
9.2. | Tehniskās prasības:
9.2.1. | Atpūtas krēsls ar pozīciju maiņas iespēju
9.2.2. | Mehāniski regulējama krēsla pozīcija (nolaižama muguras daļa un paceļama kāju daļa)
9.2.3. | Muguras daļas regulācija vismaz 130 grādi pret krēsla sēžas daļu
9.2.4. | Kājas daļas regulācija vismaz 160 grādi pret krēsla sēžas daļu
9.2.5. | Krēsla izmērs nepārsniedz 115 x 70 x 90 cm ± 10 cm
9.2.6. | Virsma pārklāta ar anti mikrobu pārklājumu
9.2.7. | Virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
9.2.8. | Krēslu ir viegli pārvietot (tas ir uz bloķējamiem riteņiem, divas no krēsla kājām ir riteņi vai cita tehnoloģija)
9.2.9. | Krēsla svars nepārsniedz 45 kg
9.2.10. | Krēsls tiek piegādāts pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. pozīcija | Funkcionālā gulta pieaugušo | 21 | [9 empty] | 0 | 0
2. pozīcija | Funkcionālie transporta rati | 1 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Tehniskās specifikācijas punkta numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1.pozīcija | 1. | Funkcionālā gulta pieaugušo | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 1.4.1. | Urīna pudeļu turētājs, stiprināms uz sānu margām | 21 |  | 0
| 1.4.2. | Horizontāls skābekļa balona turētājs (5L, metāla) | 21 |  | 0
| 1.4.3. | Piecelšanās stienis ar regulējama augstuma rokturi | 21 |  | 0
| 1.4.4. | Gultas sānā universālā piederumu sliede, kas paredzēta piederumu uzkarināšanai | 21 |  | 0
| 1.4.5. | Infūzu statīvs | 21 |  | 0
| 1.4.6. | Citi piederumi un zondes, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
2. pozīcija | 2. | Funkcionālie transporta rati | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā): |  |  |  |  | Nav attiecināms
| 2.3.1. | Infūzu statīvs | 1 |  | 0
| 2.3.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1 |  | 0
| 2.3.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai | 1 |  | 0
| 2.3..4. | Groziņš piederumu novietošanai | 1 |  | 0
| 2.3.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam skapītim, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
3.pozīcija | 3. | Darba stacijas - procedūru ratiņi | 7 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 3.3. | Komplektācija (norādīt cenu par atsevišķiem komplektācijas punktiem, komplektācija tik precizēta pie pasūtīšanas):
| 3.3.2. | Dators ar nepieciešamo porgrammatūru | 7 |  | 0
| 3.3.3. | Ekrāns | 7 |  | 0
| 3.3.4. | Tastatūra | 7 |  | 0
| 3.3.5. | Pele | 7 |  | 0
| 3.3.6. | Skeneris | 7 |  | 0
| 3.3.7. | Cimdu iepakojumu turētājs | 7 |  | 0
| 3.3.8. | Viens trauks bīstamajiem atkritumiem | 7 |  | 0
| 3.3.9. | Viens trauks izlietotajām adatām | 7 |  | 0
| 3.3.10. | Piederumu groziņš | 7 |  | 0
| 3.3.11. | Infūzu statīvs | 7 |  | 0
| 3.3.12. | Dezinfekcijas līdzekļu turētājs | 7 |  | 0
| 3.3.13. | Barošanas vada turētājs | 7 |  | 0
| 3.3.14. | Vēlams āķītis piederumu uzkarināšanai | 7 |  | 0
| 3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 3.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
4.pozīcija | 4. | Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 2 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 4.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 4.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
5.pozīcija | 5. | Pacientu transportēšanas rati | 2 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 5.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 5.3.1. | Infūziju statīvs | 1 |  | 0
| 5.3.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1 |  | 0
| 5.3.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai | 1 |  | 0
| 5.3.4. | Groziņš piederumu novietošanai | 1 |  | 0
| 5.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
6.pozīcija | 6. | Procedūru galdiņš I | 1 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 6.4. | Atvilktnes, saderīgas ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru atvilktni atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto atvilktņu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 6.3.1. | 2 atvilktnes 11 cm +/- 5 cm augstas | 1 |  | 0
| 6.3.2. | 1 atvilktne 15 cm +/- 5 cm augstas | 1 |  | 0
| 6.3.3. | Citas atvilktnes, kas nepieciešamas piedāvātajam skapītim, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
7.pozīcija | 7. | Procedūru galdiņš II | 5 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
| 7.4. | Atvilktnes, saderīgas ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru atvilktni atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto atvilktņu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 7.3.1. | 2 atvilktnes 6-12 cm +/- 5 cm augstas | 5 |  | 0
| 7.3.2. | 1 atvilktne 12-20 cm +/- 5 cm augstas | 5 |  | 0
| 7.3.3. | Citas atvilktnes, kas nepieciešamas piedāvātajam skapītim, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
8.pozīcija | 8. | Ēdināšanas virsma | 3 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0
9.pozīcija | 9. | Aprūpes krēsls vecākiem | 28 |  | 0 |  | Nav attiecināms | 0