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Atklāts konkurss
“Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju iegāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības vajadzībām”
ID Nr. CAIP 2024/16

 Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
(28.05.2024.)


1)Tehniskajā prasībās par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju 4.9. punktā par soliem – 
Jautājums – 
1. Vai solus (arī stāvsolus) driķst piedāvāt nostiprināšanu arī pie zemes (cietā seguma) ?
Jo prasibās ir minēts - Paredzēt nojumi ar saskanīga dizaina, pie nojumes nesošās konstrukcijas stiprinātu solu.
Nav konkrēti minēta sola nostiprināšana. Lūdzu veikt labojumus prasībās.

Atbilde:
Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4.9.punktu , sols, t.sk. stāvsols ir jāstiprina pie nesošās konstrukcijas. 


2)Finanšu piedāvājums sastāv no divām daļām – 
1.daļa Nojumes
2.daļa Komponentes, detaļas un materiāli (modifikācijas/komplektējošās daļas).
Jautājums –
1. Finanšu otrajā daļā 6 un 7 punktā minētas pieturvietas ar a) ekstensīvs zaļais jumts ar seduma augu klājumu un b) jumts ar konstrukcijā iebūvētiem fotoelementu paneļiem.
Lūdzu precizēt vai tikai jumtu jāpiedāvā vai cena jādod par visu pieturvietu. Lūdzu veikt grozījumus finanšu piedāvājuma aprakstā un pagarināt termiņu.

Atbilde:

Tabulā “2. Komponentes, detaļas un materiāli (modifikācijas/komplektējošās daļas)” ir jānorāda tajā iekļauto Nojumes elementu cena, nevis visas nojumes cena. 




