2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

“Zobārstniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DZP 2024/01

Tehniskā specifikācija

ZOBĀRSTNIECĪBAS PREČU SARAKSTS

CPV kods 33000000-0

2024.  gadā nepieciešamo zobārstniecības preču veidi pēc to tehniskajām specifikācijām. Pretendentiem ir jāsagatavo savs finansiālais preču piedāvājums, aizpildot doto preču tabulu, kurā jāieraksta pieprasītās preces cena.

| Nr.p. k. | Nosaukums (plombējamie materiāli) | Mērvienība | Prognozēja mais daudzums 12 kalend. Mēn. | Ražotāja valsts | Viena vienības cena bez PVN EUR | Iepirkuma kopējā summa bez PVN (EUR) | Iepirkuma kopējā summa ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Filtek Z-550. Komplekts 8 šl.x4 gr. | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Filtek Z-550, šļirce, 4 gr. dažādu krāsu | šļirce | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Single Bond Universal, adhezīvs, 5 ml | pudele | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Single Bond adhezīvs 6 gr, bondinga sistēma | pudele | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Filtek Ultimate flow 2 šļ. x 2 gr. dažādu krāsu | komplekts | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Filtek Ultimate, šļirce 4 gr. dažādu krāsu | šļirce | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Filtek Ultimate. Komplekts 12 šļ. x 4gr. | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Filtek Bulk Fill Flowable Restorative, 2 šļ. x 2 gr. dažādu krāsu | komplekts | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Filtek One Bulk Fill Restorative, šļirce, 4 gr. Restaurācijas materiāls sānu zobiem, Ieklājams slānī līdz 5 mm dažādu krāsu | šļirce | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Filtek One Bulk Fill Restorative 4gr. 20 kapsulas iepakojumā | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 11. | IRM Dentsply starpseansu restaurācijas materiāls, kas paredzēts kalpošanai uz zoba līdz 1 gadām. Nodrošina nomierinošo efektu zoba audiem. Pulveris 38 gr, šķidums 14 ml. komplektā. | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 12. | G-aenial, 1 šļirce 4,7 gr. Gaismas cietējošs kompozītmateriāls (Anterior, posterior) | šļirce | 40 |  |  |  |  |
| 13. | G-aenial Universal Flow – plūstošs gaismas cietējošs kompozīts, šļirce – 3,4 gr. (2 ml) dažādu krāsu | šļirce | 40 |  |  |  |  |
| 14. | G-aenial Universal Injectable – plūstošs gaismas cietējošs kompozīts, šļirce – 1.7 gr. (1.0 ml) dažādu krāsu | šļirce | 80 |  |  |  |  |
| 15. | G-aenial bond, bondinga sistēma, 5 ml | pudele | 30 |  |  |  |  |
| 16. | G –Bond, bondinga sistēma, 5 ml | pudele | 20 |  |  |  |  |
| 17. | G-Premio Bond – bondinga sistēma , 5ml | pudele | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Gradia Direct, komplekts 7 šļirces x 2,7ml. | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Gradia Direct, šļirce, 2,7 ml. dažādu krāsu | šļirce | 250 |  |  |  |  |
| 20. | Gradia Direct Flow – 2 šļ .x 0,8 ml Viskozītētes mikropildīts hibrīdkompozīts dažādu krāsu | komplekts | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Gradia Direct LoFlo – 2 šļ. x 0,8 ml dažādu krāsu | komplekts | 10 |  |  |  |  |
| 22. | X-tra Fill – gaismas cietējošs materiāls molāriem, 5 gr. | šļirce | 2 |  |  |  |  |
| 23. | SDR, vienas komplektācijas gaismas cietējošs, restaurācijas materiāls 15 kapsulas x 0,25 gr. | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Evicrol, 70 gr pulvera , 28 gr. šķīduma , 15 ml skābe | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Vitremer INTRO KIT 33031 – ķīmiski un gaismā cietējošs, 30 gr. pulvers + 16 ml praimers, 6,5 ml finishing gloss (liels komplekts) | komplekts | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Ever X Posterior, 15 kaps. X 0,25 gr. | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Ever X flow1 šļirce pa 3.7g/2ml 15 kapsulas iepakojumā (bulk shade un dentin shade) | šļirce | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Ever Stick Perio. Paredzēts parodontozo zobu šinēšanai 1 gab. iepakojumā | iepakojums | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Amalgama ANA 2000, Duet. 43% Ag, 30,8% Sn, 26,1% Cu Hg 400 devas | komplekts | 3 |  |  |  |  |
| 30. | GC EQUA Fil – iekapsulēts stikla jonomērs, 50 kapsulas | komplekts | 30 |  |  |  |  |
| 31. | GC EQUA Fil Forte – iekapsulēts stikla jonomērs, 50 kapsulas | iepakojums | 3 |  |  |  |  |
| 32. | EQUA Coat – 4 ml gaismā cietējošs, adgezīvs, dilšanai noturīgs aizsargnoklājums | flakons | 6 |  |  |  |  |
| 33. | COMPONEER – D.Twinky Star Set, 40 kapsulas pa 0.25g. | iepakojums | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Fuji IX GP, 15 gr. pulveris. + 6,4 ml, šķīdums (tikai oriģināls!) | komplekts | 150 |  |  |  |  |
| 35. | Charisma Flow – 1.8 g. gaismā cietējošs hibrīda kompozītmateriāls plūstošs | šļirce | 4 |  |  |  |  |
| 36. | Charisma Flow Syringe Refill Baseliner -1.8g. gaismā cietējošs hibrīda kompozītmateriāls plūstošs | šļirce | 3 |  |  |  |  |
| 37. | AH plus silers sakņu kanāla pildīšanai 4 šļ.x 4ml. iepakojumā | komplekts | 6 |  |  |  |  |
| 38. | Dyract extra Compule-kompomērs kapsulās, 20 x 0.25g. | komplekts | 2 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (oderes, saites, cementi un citi) |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Hoffman cement, 100 gr. pulveris | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 40. | Hoffman cement, 40 ml šķīdums | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 41. | Agua-Cem (cinka fosfata cements) pulveris.100gr. šķīdums. 60 ml. komplektā . | komplekts | 30 |  |  |  |  |
| 42. | Vitrebond + kliker 1 x 10g (tikai oriģināls!) | komplekts | 12 |  |  |  |  |
| 43. | GC Fuji Lining LC, pulveris.10gr. šķīdums. 6,8 ml. komplektā . (tikai oriģināls!) | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 44. | Ketac Cem, 12 ml šķīdums un 33 gr. Pulveris (tikai oriģināls!) | komplekts | 30 |  |  |  |  |
| 45. | Ana Liner, 10 šļirces x 0.3gr. komplektā (tikai oriģināls!) | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Dycal, catalyst 11 gr. + base 13 gr. (tikai oriģināls!) | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 47. | Charm Baze Flow gaismā cietējoša odere 2 šl. x 2gr. iepakojumā | iepakojums | 20 |  |  |  |  |
| 48. | Charm Fil Flow, 2 šļ.x 2 gr. gaismā cietējošs | iepakojums | 20 |  |  |  |  |
| 49. | Ruby Flow gaismā cietējošs 1šl.x2gr. | gabals | 20 |  |  |  |  |
| 50. | RelyX TM ARC-adhesīva cements | kļikeri | 1 |  |  |  |  |
| 51. | G-CEM Link Ace automix Self Adhesive Resin cement 4,6 gr. (2,7 ml), 2 šļirces + GC Automix Tip Regular-15gab, GC Automix tips-5gab.iepak. | komplekts | 6 |  |  |  |  |
| 52. | G-CEM Link Force adhezīvs cements 8.7gr. (5 ml) – duāli cietējošs lutinga cements + GC Automix Tip Regular-15gab, GC Automix tips-5gab. iepakojumā | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 53. | Tempsmart DC , 1 ļirce (10ml)+Automix tips 6gab. iepak. Inovācijas bezakrila kompozitmateriāls pagaidu kroņu un tiltu cementēšanai | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Tempsmart DC , 1 Cartridge (48ml)+Automix tips 16gab. iepak. Inovācijas bezakrila kompozitmateriāls pagaidu kroņu un tiltu cementēšanai | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 55. | GC Fuji Cem Evolve stikla jonomērs, pagaidu kroņu un tiltu cementēšanai, 1 šļirce 9.2 gr + Automix tips 16 gab. iepak. | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 56. | Coltosol F, 38 gr. pasta pagaidu plombēšanai | burciņa | 50 |  |  |  |  |
| 57. | Coolan, 200 ml, flakons Līdzeklis zoba vitalitātes noteikšanai | gabals | 20 |  |  |  |  |
| 58. | Monoart Kalte Spray, zoba vitalitātes noteikšanai 200 ml | gabals | 20 |  |  |  |  |
| 59. | Biodentine, bioloģiski aktīvs dentīna aizstājējs perforācijas aizveršanai. 15 pulvera kapsulas, 15 šķīduma ampulas. (Septodont) (tikai oriģināls!) | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 60. | PHILIPS ZOOM 2 - komplekts zobu balināšanai - procedūru šāle – 2 - balinošais gēls ZOOM 2 gab. Pa 4,6 katrs - papildaksesuāri (retraktors, gaismas ierobežotājs utt.) tiek izmantoti zobu balināšanai zobārsta kabinetā izmantojot aparātu ZOOM 2 | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 61. | Opales.endo 35 , kanālu iekšēja balināšana iepakojumā 2x1.2ml | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 62. | Gelatamp Roeko, (REF 274007),50 gab, 14x7x7 mm, švammītes ar hemostatisku iedarbību (tikai oriģināls!) | iepakojums | 60 |  |  |  |  |
| 63. | Dentostan Top Dent, 24 gab. sūkļi ar hemostatisku iedarbību 1x1x1cm | iepakojums | 40 |  |  |  |  |
| 64. | Ortofosforskābe 37% 25 ml šļircē. Iepakojumā 2 šļirces (SDI) | iepakojums | 10 |  |  |  |  |
| 65. | Alvogyl – 10 gr. Pasta pēc alveolas iekaisuma ķirurģiskai apstrādei | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 66. | Racestyptine, 13 ml šķīdums. Šķīdums smaganu retrakcijai | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Alustin – 10 gr. Līdzeklis smaganu asiņošanas apturēšanai | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 68. | Racegel 3 šļ. x 1,4 gr; želeja smaganu retrakcijai | iepakojums | 1 |  |  |  |  |
| 69. | GUIDOR easy-graft CRYSTAL, kaulauda defekta aizpildīšanai | šļirce | 1 |  |  |  |  |
| 70. | Alpha Bios Graft Bioactive Bone – 0,5gr. Iepak. Kaulaudu aizstājējs | iepakojums | 1 |  |  |  |  |
| 71. | Gluma Desensitizer Liquid, 5 ml Hiperestēzijas noņemšanai (vienkomponentāis) (tikai oriģināls!) | pudele | 6 |  |  |  |  |
| 72. | CharmSensy 5 ml Hiperestēzijas noņemšanai | pudele | 10 |  |  |  |  |
| 73. | Eugenols, 50 ml | pudele | 3 |  |  |  |  |
| 74. | Miracle Mix rentgenokontrasts stiklojonomērs restaurācijas cements ar sudraba saturu retrograda plombešanai. Komplekta pulveris -15 gr, šķidums 10ml, sudraba sakausējums-17 gr. | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 75. | Acelulārs, liofilizēts un sterils allogēns kaula transplantāts audu reģenerācijai, mutes, sejas un žokļu ķirurģijai. Liofilizēts dzīva donora kaula allotransplantāts PHOENIX®. Cancellous bone powder Granulometry: 0.2 mm to 1.6 mm. Volume: 0.5 cc ( approx. 0.25 g ) | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 76. | Acelulārs, liofilizēts un sterils allogēns kaula transplantāts audu reģenerācijai, mutes,sejas un žokļu ķirurģijai. Liofilizēts dzīva donora kaula allotransplantāts PHOENIX®. Cancellous bone powder Granulometry: 0.2 mm to 1.6 mm. Volume: 1 cc ( approx. 0.5 g ) | gabals | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (endodontijas materiāli) |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Endomethason, pulveris 14 gr. + 13 ml šķīdums. Komplekts. Sakņu kanālu aizpildīšanai (tikai oriģināls!) | komplekts | 10 |  |  |  |  |
| 78. | Endomethason, pulveris 14 gr. (tikai oriģināls!) | iepakojums | 35 |  |  |  |  |
| 79. | Endomethason, šķīdums 13 ml. (tikai oriģināls!) | iepakojums | 12 |  |  |  |  |
| 80. | Canal + 5 gr. krēms sakņu kanāla apstrādei, sagatavošanai. (tikai oriģināls!) | šļirce | 8 |  |  |  |  |
| 81. | Kalcija hidroksīda pasta, šļircē 1,2 ml (TOP-DENT) (tikai oriģināls!) | šļirce | 120 |  |  |  |  |
| 82. | AH-Plus-JET sakņu kanālu plombēšanai šļ.15 gr. | komplekts | 3 |  |  |  |  |
| 83. | BioRoot RCS-silers sakņu kanāla pildīšanai. 15g. pulveris, 35 pipetes ar 0.20 ml šķidumu | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 84. | AH-Temp-Calcium hydroxide-Based pasta A 4ml x pasta B 4ml. | komplekts | 1 |  |  |  |  |
| 85. | Cresodent pasta, 25 gr. Slikti caurejamo sakņu kanālu aizpildīšanai | burciņa | 5 |  |  |  |  |
| 86. | Cresodent šķid, 5 ml. Infiltrācijas zobu kanālu antiseptiskai apstrādei | gabals | 4 |  |  |  |  |
| 87. | Cresotin pasta, ir paredzēta inficēto un grūti caurejamo sakņu kanālu aizpildīšanai, kā arī kanālu ar nepilno pulpas ekstirpāciju plombēšanai , 25gr. | burciņa | 5 |  |  |  |  |
| 88. | Sodium Hypochlorite 2,5%-250ml, dezinfekcijas līdzeklis zoba sakņu kanāla irigācijai | pudele | 30 |  |  |  |  |
| 89. | Sealapex – sakņu kanālu plombēšanai uz kalcija oksīda pamata (12gr.base+18gr.catalyst) | komplekts | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (higiēnas un profilakses materiāli) |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Ultra Seal XT hydro šļ. 1,2 ml (gaismas cietējošs), silanti fisūru slēgšanai | šļirce | 7 |  |  |  |  |
| 91. | Detartrin Z, pulējamā pasta, 45 gr. | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 92. | Zircate 170gr/tūbiņa, profilaktiskā pasta | tūbiņa | 2 |  |  |  |  |
| 93. | Fluora gēls 60 sec.450 ml. 2,2-2,5% (dažādu garšu) | gabals | 20 |  |  |  |  |
| 94. | Profilaks pasta RDA (TOP-DENT) ar fluoru 250, 95 gr | tūbiņa | 120 |  |  |  |  |
| 95. | Profilaks pasta RDA (TOP-DENT) ar fluoru 170, 95 gr | tūbiņa | 40 |  |  |  |  |
| 96. | Profilaks pasta RDA (TOP-DENT) ar fluoru 120,95 gr. | tūbiņa | 10 |  |  |  |  |
| 97. | Air-flow sodas-smilšu līdzekļis ultraskaņa strūklas aparātām 250 g. | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 98. | Tiefenfluorid šķidums 20ml (dziļa fluorizācija un emalijas poru minerāla aizpildīšana) | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 99. | Foramen – Chlorhexidine Dental Gels 0.2% - 30 ml. Tiek izmantots pēc zobakmens noņemšanas | gabals | 200 |  |  |  |  |
| 100. | Listerine 1000 ml flakonā – mutes dobuma skalojamais līdzeklis Sastāvs: Agua, Alcohol, Sorbitol, Propyl alcohol, Poloxamer 407, Benzoic acid, Sodium Saccharin, Eucalyptol, Methyl Salicylate, Thymol, Menthol, Aroma, Sodium benzolate, CI 42053 | flakons | 300 |  |  |  |  |
| 101. | Elgydium 500 ml/flakons, mutes dobuma skalojamais līdzeklis Sastāvs: Agua, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Chlorgexi dine digluconate Aroma, Nicometha nol Hydrofluoride | flakons | 10 |  |  |  |  |
| 102. | Colgate Duraphat Varnish – gēls zobu jūtīguma noņemšanai | iepakojums | 6 |  |  |  |  |
| 103. | MI varnish 5% fluora saturoša laka 0,4ml. Zobu virsmas parklāšanai dažadu garšu | gabals | 200 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (anestēzijas līdzekļi) |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Ubistesin Forte 40mg/0.01 mg/ml (50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām | iepakojums | 300 |  |  |  |  |
| 105. | Septanest Forte 40mg/ml+10 mikrogrammi/ml (50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām | iepakojums | 200 |  |  |  |  |
| 106. | Scandonest 30mg/ml (50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām | iepakojums | 5 |  |  |  |  |
| 107. | Dentocaine 40mg/0,01mg/ml (50 x1.8 ml) šķīdums injekcijām | iepakojums | 400 |  |  |  |  |
| 108. | Topikāls gēls 20% Benzocaine (virsmas anestēzijas gēls), dažādas augļu garšas, 30 g. | burciņa | 30 |  |  |  |  |
| 109. | Lidocaina hidrohlorīds anestēzijas līdzeklis 2% - pa 5 ml ampulā Iepakojumā – 10 ampulas | iepakojums | 600 |  |  |  |  |
| 110. | Lidocains aerosols 10%- 38gr. Lokālās anestēzijas līdzeklis | flakons | 20 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (dezinfekcijas līdzekļi) |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Vector Fluid polish (200 ml). Koncentrāts izmantojams aparātā “Vector” ārstējot parodontītu | iepakojums | 2 |  |  |  |  |
| 112. | Kavo eļļa – uzgaļu ieeļļošanai un dezinfekcijai (500 ml), izturīgai pret temperatūru 134ºC (LU1011) (tikai oriģināls!) | flakons | 50 |  |  |  |  |
| 113. | KaVo Quatlro care plus Spray-500 ml uzgaļu tīrīšanai un smērēšanai, izturīgai pret temperatūru 134ºC (LU1022) ,,Quatlro care plus aparātam,, (tikai oriģināls!) | flakons | 50 |  |  |  |  |
| 114. | GREEN & CLEAN IK 200 ml turbīnu uzgaļu W&H iekšējai dezinfekcijai (tikai oriģināls!) | flakons | 10 |  |  |  |  |
| 115. | GREEN & CLEAN IK 200 ml turbīnu uzgaļu KAVO iekšējai dezinfekcijai (tikai oriģināls!) | flakons | 10 |  |  |  |  |
| 116. | GREEN & CLEAN IK 200 ml stūra uzgaļu iekšējai dezinfekcijai (tikai oriģināls!) | flakons | 10 |  |  |  |  |
| 117. | MD 555 – 5% koncentrāts atsūknējošo sistēmu dezinfekcijai un attīrīšanai (tikai oriģināls!) | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 118. | Mazgāšanas līdzeklis Neodisher N Dental - 5l. Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!) | pudele | 10 |  |  |  |  |
| 119. | Mazgāšanas līdzeklis Neodisher MediClean Dental- 5l. Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!) | pudele | 4 |  |  |  |  |
| 120. | Mazgāšanas līdzeklis Neodisher MediKlar Dental- 5l. Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!) | pudele | 10 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (zobu tehniskie materiāli, nospiedumu masas utt.) |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Villacryl S, 100 gr.+50 gr.krāsa V-4 izņemamo protēžu remontām | iepakojums | 35 |  |  |  |  |
| 122. | Vilacryl H Rapid ātri cietējošs, 750 gr.+400 ml, krāsa V-4, V-0. Dalēju un pilnu izņēmamo protēžu bāzes izgatavošanai | iepakojums | 20 |  |  |  |  |
| 123. | Vilacryl S-aukstas polimerizācijas materiāls zobu protēžu labošanai, 200 ml | pudele | 30 |  |  |  |  |
| 124. | Vilacryl H-Rapid šķidums 400 ml izņēmamo protēžu bāzes izgatavošanai | pudele | 8 |  |  |  |  |
| 125. | LC Tray. Gaismas cietējošs materiāls nospieduma karošu izgatavošanai, Pink, 50 plāksnes | iepakojums | 7 |  |  |  |  |
| 126. | Elite HD Light Body Normal EI-1, Regular Body, 100 ml. Funkcionāla nospieduma noņemšanai | iepakojums | 40 |  |  |  |  |
| 127. | Alginate Hydrogum 5, 453 gr. Nospiedumu materiāls | iepakojums | 400 |  |  |  |  |
| 128. | Alginate – Millenium HG, 450 gr. Nospiedumu materiāls | iepakojums | 10 |  |  |  |  |
| 129. | Indurent gel catalyst FOR-C silicone, 60 ml Visu tipu c - silikonu katalizators | iepakojums | 2 |  |  |  |  |
| 130. | Sinma M (vienkrāsaina) 2 x 40 gr. + 40 gr.krāsas 14, 16, 19, 24. Neizņemamu protēžu fasešu izgatavošanai | iepakojums | 10 |  |  |  |  |
| 131. | Zetaplus C pamatmasa, 900 ml C – silikons divu fāžu nospiedumu tehnikai | iepakojums | 1 |  |  |  |  |
| 132. | Silikons – Panasil Putty – Base 450 ml + 450 ml katalizators. Metalkeramikas kroņu un tiltu izgatavošanai nospiedumu masa. | iepakojums | 10 |  |  |  |  |
| 133. | Panasil contact plus X-Light, 50 ml x 2, 12 gab. maisītāji koriģējošajai masai | iepakojums | 15 |  |  |  |  |
| 134. | Silikons – Speedex Putty, base 910ml, sakodīena reģistrācijai | iepakojums | 45 |  |  |  |  |
| 135. | Aktivators – Speedex Universal aktivator pasta, 60 ml, sakodīena reģistrācijai | iepakojums | 45 |  |  |  |  |
| 136. | Silikons – Variotime Easy Putty 300 ml + catalyst 300 ml, nospiedumu masa implantiem | iepakojums | 2 |  |  |  |  |
| 137. | Koriģējošā masa – Variotime Ligth Flow – 50 ml x 2,nospiedumu masa implantiem | iepakojums | 2 |  |  |  |  |
| 138. | Temp Bond NE(Non-Eugenol ) pagaidu cements(15g+50g) Acselerator – 15 gr, Base – 50 gr pagaidu cements tiltu un kroņu fiksācijai | iepakojums | 4 |  |  |  |  |

Jābūt lietošanas instrukcija valsts valodā,  kurā par līdzekli obligāti jāiekļauj informācija:  lietošanas mērķis, glabāšanas, izmantošanas, tīrīšanas un apkopes noteikumi, aizsardzības spējas ar tā lietošanu saistītie ierobežojumi, derīguma termiņš, piktogrammas atbilstoši MK noteikumiem Nr.74, Nr.372.

Preču piegādes termiņš 2 nedēļu laikā , neatkarīgi no pasūtītā preču daudzuma.

Prece jābūt oriģinālā iepakojumā. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uz piegādes iepakojuma jābūt CE marķējumam.

Obligāti : Lūgums!

1.Piedāvātos analogus atzīmēt sekojoši - ,,Analogs,,

2.Pozicijā, kur atzimēts (tikai originals!) piedāvat tikai šo medikamentu!