## 1-222
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/5 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu pārstrādei un bioķīmijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
1. Aminoskābju kiti un piederumi
1 | AccQ-Fluor Reagentu komplekts | AccQ-Fluor Reagent kit (Reagent 1 - 5x6 mL, Reagent 2A - 5x3 mg, Reagent 2B - 5x4 mL) http://www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=WAT052880&locale=en_LV vai ekvivalents | 1 gab | WAT052880 | 28 dienas
3 | AccQ-Tag Ultra uzpildes pakete (250 analīzes) | AccQ-Tag Ultra Refill Package (250 analīzes) (Derivatization, Column, Eluent A and B, Standard, vials) http://www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=176001235 vai ekvivalents | 1 gab | WAT176001235 | 28 dienas
4 | ACCQ-TAG Eluents A | ACCQ-TAG Eluent A, koncentrats 1 gb /1 L http://www.waters.com vai ekvivalents | 1 gab/1L | WAT052890 | 28 dienas
5 | Reaģentu kompl. AccQ-Tag Chemistry pkg. 250 analīzes | Reaģentu komplekts. AccQ-Tag Chemistry, 250 analīzēm http://www.waters.com vai ekvivalents | 1 gab | WAT052875 | 28 dienas
6 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts mandeļu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/categories/allergens/almond-protein-elisa-kit/ vai ekvivalents | 1 gab | E96ALM | 28 dienas
7 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts sojas alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96SOY | 28 dienas
8 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts zemesriekstu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96PNT | 28 dienas
#REF! | ELISA test kit | ELISA testu komplekts lazdu riekstu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96HZL | 28 dienas
9 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts Brazīlijas riekstu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96BZL | 28 dienas
10 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts Indijas riekstu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96CHW | 28 dienas
11 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts valriekstu alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96WAL | 28 dienas
12 | ELISA test kit | ELISA testu komplekts pistāciju alergēnu kvantitatīvai noteikšanai. 96 well, ar alergēna standartu. 1 iepakojums. https://www.neogen.com/en-gb/ vai ekvivalents | 1 gab | E96PST | 28 dienas
2. HPLC un citi standarti
13 | (-)-alpha-Tocotrienol | (-)-alpha-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 25mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2950 S | 28 dienas
14 | (-)-beta-Tocotrienol | (-)-beta-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 25mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2951 S | 28 dienas
15 | (-)-delta-Tocotrienol | (-)-delta-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 25mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2953 S | 28 dienas
16 | (-)-Epicatechin | (-)-Epicatechin, Assay (HPLC) ≥ 99%, iepakojumā 10 mg; http://www.extrasynthese.com ekvivalents | 1 iepakojums | 0977 S | 28 dienas
17 | (-)-Epigallocatechin | (-)-Epigallocatechin, Assay (HPLC) ≥ 98%, iepakojumā 20 mg; http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0979 S | 28 dienas
18 | (-)-Epigallocatechin gallate | (-)-Epigallocatechin gallate, Assay (HPLC) ≥ 98%, iepakojumā 20 mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0981 S | 28 dienas
19 | (-)-gamma-Tocotrienol | (-)-gamma-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 25mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2952 S | 28 dienas
20 | (+)-alpha-Tocopherol | (+)-alpha-Tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 50mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2960 S | 28 dienas
21 | (+)-alpha-Tocopherol acetate | (+)-alpha-Tocopherol acetate, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 50mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2964 S | 28 dienas
22 | (+)-beta-Tocopherol | (+)-beta-Tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 50mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2961 S | 28 dienas
23 | (+)-Catechin | (+)-Catechin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10 mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0976 S | 28 dienas
24 | (+)-delta-Tocopherol | (+)-delta-Tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 50mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2963 S | 28 dienas
25 | (+)-gamma-Tocopherol | (+)-gamma-Tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 50mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2962 S | 28 dienas
26 | (+)-Sesamin | (+)-Sesamin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10 mg , http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 8649 S | 28 dienas
27 | (+)-Sesamolin | (+)-Sesamolin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10 mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 8648 S | 28 dienas
28 | (±)-5,7-Dimethyltocol | (±)-5,7-Dimethyltocol, Purity (HPLC) ≥95%, iepakojumā 5mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 27194 | 28 dienas
29 | (5-alpha)-Cholestan-3-beta-ol | (5-alpha)-Cholestan-3-beta-ol, Purity (GC) ≥90%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3573 | 28 dienas
30 | (5-alpha)-Cholestane | (5-alpha)-Cholestane, Purity (GC) ≥95%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3553 | 28 dienas
31 | 5-Hydroxy-L-tryptophan | 5-Hydroxy-L-tryptophan, powder (1g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | H9772 | 28 dienas
32 | 5-Methoxytryptamine | 5-Methoxytryptamine 97%, (100 mg), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 286583 | 28 dienas
33 | (L)-Ascorbic acid | L-Ascorbic acid, 99%, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A92902-25G | 28 dienas
34 | (L)-Dehydroascorbic acid | (L)-Dehydroascorbic acid, Iepakojumā 1g, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 261556-1G | 28 dienas
35 | 13'-Carboxy-alpha-tocopherol | 13'-Carboxy-alpha-tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2965 S | 28 dienas
36 | 13'-Carboxy-delta-tocopherol | 13'-Carboxy-delta-tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2966 S | 28 dienas
37 | 13-Hydroxy-alpha-tocopherol | 13-Hydroxy-alpha-tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2967 S | 28 dienas
38 | 13'-Hydroxy-delta-tocopherol | 13'-Hydroxy-delta-tocopherol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2968 S | 28 dienas
39 | 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside | 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, ≥98% (HPLC), (5 mg), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | SML0834 | 28 dienas
40 | 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic acid | 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic acid, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 56452-10MG | 28 dienas
41 | 4-Vinyl guaiacol | 2-Methoxy-4-vinylphenol, ≥98%, FG, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | W267511-25G-K | 28 dienas
42 | 4-Vinylphenol solution | 4-Vinylphenol solution, 10 wt. % in propylene glycol, FG, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | W373923-25G-K | 28 dienas
43 | 5-Eicosylresorcinol | 5-Eicosylresorcinol, analytical standard, iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 53503 | 28 dienas
44 | 5-Heneicosylresorcinol | 5-Heneicosylresorcinol, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 50851-10MG | 28 dienas
45 | 5-Heptadecylresorcinol | 5-Heptadecylresorcinol, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 97001-10MG | 28 dienas
46 | 5-Hydroxy-L-tryptophan | 5-Hydroxy-L-tryptophan, 98% (calc. on dried substance), Iepakojumā 1g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 107751-1G | 28 dienas
47 | 5-Methoxytryptamine | 5-Methoxytryptamine, 97%, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 286583-100MG | 28 dienas
48 | 5-Nonadecylresorcinol | 5-Nonadecylresorcinol, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 57981-10MG | 28 dienas
49 | 5-Pentadecylresorcinol | 5-Pentadecylresorcinol, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 91822-10MG | 28 dienas
50 | 5-Tricosylresorcinol | 5-Tricosylresorcinol, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 03422-10MG | 28 dienas
51 | alpha-Tocotrienol | alpha-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 1mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10008377 | 28 dienas
52 | Alanine | Alanine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | A0325000 | 28 dienas
53 | Apigenin | Apigenin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojums 20mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1102 S | 28 dienas
54 | Apocarotenal | Apocarotenal analytical standard, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 330 | 28 dienas
55 | Aspartic acid | Aspartic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard (100 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1043819 | 28 dienas
56 | Arabinoxylan (Rye) | High purity Arabinoxylan (Rye Flour), Iepakojumā 3g, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P-RAXY | 28 dienas
57 | Arabinoxylan, high viscosity (Wheat) | High purity Arabinoxylan (Wheat Flour; High Viscosity), Iepakojumā 3g, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P-WAXYH | 28 dienas
58 | Arabinoxylan, low viscosity (Wheat) | High purity Arabinoxylan (Wheat Flour; Low Viscosity), Iepakojumā 3g, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P-WAXYL | 28 dienas
59 | Arabinoxylan, medium viscosity (Wheat) | High purity Arabinoxylan (Wheat Flour; Medium Viscosity), Iepakojumā 3g, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P-WAXYM | 28 dienas
60 | Arginine | Arginine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | A1270000 | 28 dienas
61 | Amino Acids Mix Solution | Amino Acids Mix Solution, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland, (5 x 2 mL), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 79248 | 28 dienas
62 | Amino Acid Standard | Amino Acid Standard, analytical standard (10 ml), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | AAS18 | 28 dienas
63 | Behenic acid | Behenic acid, iepakojumā 100mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | No 3009 | 28 dienas
64 | Benzoic acid | Benzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, Iepakojumā 1g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHR1050-1G | 28 dienas
65 | Benzoic acid | Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene ACS reagent, ≥99.5%, (500 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 242381 | 28 dienas
66 | beta-Carotene | beta-Carotene, Purity (UV) ≥98%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0303 S | 28 dienas
67 | beta-Cryptoxanthin | beta-Cryptoxanthin, Purity (UV) ≥97%, iepakojumā 1mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0317 S | 28 dienas
68 | beta-Sitosterol | beta-Sitosterol, Purity (HPLC) ≥80%, iepakojumā 100mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3579 | 28 dienas
69 | beta-Tocotrienol | beta-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 1mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 9001533 | 28 dienas
70 | Caffeic acid | Caffeic acid, Assay (HPLC) ≥90%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 6018 | 28 dienas
71 | Caffeic acid | Caffeic acid, ≥98.0% (HPLC), Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | C0625 | 28 dienas
72 | Caffeine | Caffeine, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 1g http://www.extrasynthese.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 673 | 28 dienas
73 | Capsanthin | Capsanthin, Purity (UV) ≥95%, iepakojumā 1mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0312 S | 28 dienas
74 | Carbohydrates Kit | Carbohydrates Kit, 1 kit, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | CAR10-1KT | 28 dienas
75 | Catechol | Catechol, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 1g http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 970 | 28 dienas
76 | Cellopentaose | Cellopentaose, ≥80% (HPLC), Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C8792-10MG | 28 dienas
77 | Cellotetraose | Cellotetraose, ≥85% (HPLC), Iepakojumā 2mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C8286-2MG | 28 dienas
78 | Chalcone | Chalcone, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1041 | 28 dienas
79 | Cholesterol | Cholesterol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3504 S | 28 dienas
80 | Coniferyl alcohol | Coniferyl alcohol, 98%, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 223735-100MG | 28 dienas
81 | Cystine | Cystine, NIST® SRM® 143d, (2g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | NIST143D | 28 dienas
82 | Cyanidin 3-O-glucoside chloride | Cyanidin 3-O-glucoside chloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, (15 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1151935 | 28 dienas
83 | D-(+)-Cellobiose | D-(+)-Cellobiose, ≥98% (HPLC), Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C7252-25G | 28 dienas
84 | D-(+)-Cellotriose | D-(+)-Cellotriose, ≥93% (HPLC), Iepakojumā 5mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C1167-5MG | 28 dienas
85 | D-(-)-Quinic acid | (-)-Quinic acid, (1alpha,3R,4alpha,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, D-(-)-Quinic acid (25 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 138622 | 28 dienas
86 | D-(+)-Galacturonic acid monohydrate | D-(+)-Galacturonic acid monohydrate analytical standard , iepakojumā 25g , https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 48280-25G-F | 28 dienas
87 | D-(+)-Saccharose | D-(+)-Saccharose, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 4454 | 28 dienas
88 | Daidzein | Ar tīrību Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 20mg , http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1370 S | 28 dienas
89 | delta-Garcinoic Acid | delta-Garcinoic Acid, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 250mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 28122 | 28 dienas
90 | delta-Garcinoic acid | delta-Garcinoic acid, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2970 S | 28 dienas
91 | delta-Tocotrienol | delta-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 1mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10008513 | 28 dienas
92 | Eugenol | Eugenol, ReagentPlus®, 99% (5g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | E51791 | 28 dienas
93 | Ergosterol | Ergosterol, iepakojumā 100mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3522 | 28 dienas
94 | F.A.M.E. Mix, C4-C24 | F.A.M.E. Mix, C4-C24, certified reference material, wt. % (varied), Iepakojumā 1 amp, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 18919-1AMP | 28 dienas
95 | F.A.M.E. Mix, C8 - C24 | F.A.M.E. Mix, C8 - C24, certified reference material, ampule of 100mg (Neat), Iepakojumā 1 amp, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/crm18918?lang=en&region=LV&cm_sp=Insite-_-caContent_prodMerch_gruCrossEntropy-_-prodMerch10-2, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM18918 | 28 dienas
96 | Ferulic acid | Ferulic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard (25 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1270311 | 28 dienas
97 | Ferulic acid | Ferulic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHR1791-100MG | 28 dienas
98 | Ferulic acid ethylester | Ferulic acid ethylester, Assay (HPLC) ≥90%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 6275 | 28 dienas
99 | Ferulic acid methylester | Ferulic acid methylester, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 6276 | 28 dienas
100 | Fucosterol | Fucosterol, Purity (HPLC) ≥90%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3577 | 28 dienas
101 | gamma-Tocotrienol | gamma-Tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 1mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10008494 | 28 dienas
102 | Genistein | ar tīrību Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1372 S | 28 dienas
103 | Gentisic acid | Gentisic acid, Assay (HPLC) ≥90%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 6048 | 28 dienas
104 | Gallic acid | Gallic acid 97.5-102.5% (titration), (100 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | G7384 | 28 dienas
105 | Glutamic acid | Glutamic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | G0355000 | 28 dienas
106 | Glycine | Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC), (100 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | G7126 | 28 dienas
107 | Chlorogenic acid | Chlorogenic acid, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 25mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 4991 S | 28 dienas
108 | Chlorogenic acid methylester | Chlorogenic acid methylester, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 4996 | 28 dienas
109 | Homoorientin | Homoorientin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1055 S | 28 dienas
110 | Histidine | Histidine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | H0750000 | 28 dienas
111 | Isoquercitrin | Isoquercitrin, primary reference standard, Iepakojumā 25mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 00140585-25MG | 28 dienas
112 | Isorhamnetin | Isorhamnetin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1120 S | 28 dienas
113 | Isorhamnetin | Isorhamnetin, ≥95.0% (HPLC), Iepakojumā 5mg, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 17794-5MG | 28 dienas
114 | Isorhamnetin-3-O-glucoside | Isorhamnetin-3-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1228 | 28 dienas
115 | Isorhamnetin-3-O-rutinoside | Isorhamnetin-3-O-rutinoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1333 S | 28 dienas
116 | Isoleucine | Isoleucine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | I0460000 | 28 dienas
117 | Kaempferide | Kaempferide, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1123 S | 28 dienas
118 | Kaempferol | Kaempferol, Assay (HPLC) ≥99% ,iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1124 S | 28 dienas
119 | Kaempferol | Kaempferol, ≥97.0% (HPLC), Iepakojumā 25mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 60010-25MG | 28 dienas
120 | Kaempferol-3-O-glucoside | Kaempferol-3-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1243 S | 28 dienas
121 | Kaempferol 3-glucoside | Kaempferol 3-glucoside, phyproof® Reference Substance (10 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL89237 | 28 dienas
122 | Kaempferol 3-rhamnoside | Kaempferol 3-rhamnoside, phyproof® Reference Substance, (10 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL83864 | 28 dienas
123 | Kaempferol 3-rutinoside | Kaempferol 3-rutinoside, phyproof® Reference Substance, (10mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL80700 | 28 dienas
124 | Kaempferol 3-O-β -rutinoside | Kaempferol 3-O-β -rutinoside, ≥98.0% (HPLC), (5mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 90242 | 28 dienas
125 | Kaempferol-3-O-rutinoside | Kaempferol-3-O-rutinoside, Assay (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1053 S | 28 dienas
126 | Kaempferol-7-O-glucoside | Kaempferol-7-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥90%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1338 | 28 dienas
127 | Lauric acid | Lauric acid, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3036 | 28 dienas
128 | Linolenic acid | Linolenic acid, Purity (GC) ≥96%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2745 S | 28 dienas
129 | Linoleic acid | Linoleic acid, Purity (GC) ≥99%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2747 S | 28 dienas
130 | Luteolin 7-glucoside | Luteolin 7-O-β-D-glucoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside, Cynaroside, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteoloside, analytical standard (10 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 49968 | 28 dienas
131 | L-Tryptophan | L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC), Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | T0254-25G | 28 dienas
132 | L-Proline | L- Proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC), (100g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P0380 | 28 dienas
133 | Lutein | Lutein, Purity (UV) ≥95%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0306 S | 28 dienas
134 | Luteolin | Luteolin, ≥98% (TLC), powder, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | L9283-10MG | 28 dienas
135 | Leucine | Leucine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | L0375000 | 28 dienas
136 | Luteolin 7-glucoside | Luteolin 7-glucoside, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 49968-10MGG | 28 dienas
137 | Lysine hydrochloride | Lysine hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | L0900000 | 28 dienas
138 | Lycopene | Lycopene, Purity (UV) ≥98%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0305 S | 28 dienas
139 | Maltoheptaose | Maltoheptaose, ≥60% (HPLC), Iepakojumā 50mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | M7753-50MG | 28 dienas
140 | Maltohexaose | Maltohexaose, ≥65% (HPLC), Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | M9153-100MG | 28 dienas
141 | Maltotetraose | Maltotetraose, ≥97% (HPLC), Iepakojums 25mg, https://www.avention.co.kr vai ekvivalents | 1 iepakojums | AL-M121069 | 28 dienas
142 | Maltotriose | Maltotriose, ≥90% (HPLC), Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | M8378-5G | 28 dienas
143 | Melatonin | Melatonin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, Iepakojumā 500mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHR1767-500MG | 28 dienas
144 | Methionine | Methionine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | M0960000 | 28 dienas
145 | Methyl palmitate | Methyl palmitate, ≥99% (capillary GC), Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P5177-5G | 28 dienas
146 | Methyl stearate | Methyl stearate, ~99% (GC), Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S5376-5G | 28 dienas
147 | Myricetin | Myricetin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1127 S | 28 dienas
148 | Myricetin-3-O-galactoside | Myricetin-3-O-galactoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1355 S | 28 dienas
149 | Myricetin-3-O-glucoside | Myricetin-3-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1357 S | 28 dienas
150 | Myricetin-3-O-rhamnoside | Myricetin-3-O-rhamnoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1029 S | 28 dienas
151 | Myricetin 3-galactoside | Myricetin 3-galactoside, phyproof® Reference Substance (5 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL10023 | 28 dienas
152 | Myristic acid | Myristic acid, Purity (GC) ≥99%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2868 S | 28 dienas
153 | N-Acetyl-5-hydroxytryptamine | N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, ≥99% (TLC), powder, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | A1824-100MG | 28 dienas
154 | Naringenin | Naringenin, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 25mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1128 S | 28 dienas
155 | Neochlorogenic acid | Neochlorogenic acid, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 4961 S | 28 dienas
156 | Oleic acid | Oleic acid, Purity (GC) ≥99%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2760 S | 28 dienas
157 | Oleuropein | Oleuropein analytical standard, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0228 S | 28 dienas
158 | Quercitrin hydrate | Quercetin-3-O-rhamnoside (10 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | Q3001 | 28 dienas
159 | Quercetin-3-O-rhamnoside | Quercetin 3-glucuronide, ≥95% (LC/MS-ELSD), (1 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | SMB00149 | 28 dienas
160 | Quercetin 3-glucuronide | Quercetin 3-glucuronide, phyproof® Reference Substance (10 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL80349 | 28 dienas
161 | Quercetin 3-D-galactoside | Quercetin 3-D-galactoside, ≥97.0% (HPLC), (5mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 83388 | 28 dienas
162 | Quercetin hydrate | Quercetin hydrate≥95% (25 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 337951 | 28 dienas
163 | Quercetin | Quercetin, ≥95% (HPLC), solid (10g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | Q4951 | 28 dienas
164 | Oligomeric Proanthocyanidins | Purified Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Iepakojumā 500mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1298219-500MG | 28 dienas
165 | Olivetol | Olivetol, 95%, Iepakojumā 1g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 152633-1G | 28 dienas
166 | Palmitic acid | Palmitic acid, Purity (GC) ≥90%, iepakojumā 1g, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3240 A | 28 dienas
167 | p-Coumaric acid | p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC), Iepakojumā 10g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C9008-10G | 28 dienas
168 | p-Coumaroyl alcohol | p-Coumaroyl alcohol, phyproof® Reference Substance, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL82506-10MG | 28 dienas
169 | Phloretin | Phloretin analytical standard, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1360 S | 28 dienas
170 | Phloretin | Phloretin, analytical standard, Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 91897-10MG | 28 dienas
171 | Phloretin-3-hydroxy-4'-O-glucoside | Phloretin-3-hydroxy-4'-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1358 S | 28 dienas
172 | Phloretin-4'-O-glucoside | Phloretin-4'-O-glucoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1314 S | 28 dienas
173 | Phloridzin | Phloridzin analytical standard,iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com/products-catalog/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1361 S | 28 dienas
174 | Phloridzin | Phloridzin, phyproof® Reference Substance, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL80513-100MG | 28 dienas
175 | Physalien | Physalien, Purity (UV) ≥95%, iepakojumā 5mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0309 S | 28 dienas
176 | Phenylalanine | Phenylalanine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard. https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P1150000 | 28 dienas
177 | Procyanidin B1 | Procyanidin B1, Assay (HPLC) ≥80%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | .0983 | 28 dienas
178 | Procyanidin B1 | Procyanidin B1, analytical standard, Iepakojumā 1mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 19542-1MG-F | 28 dienas
179 | Procyanidin B2 | Procyanidin B2, Assay (HPLC) ≥90%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | .0984 | 28 dienas
180 | Procyanidin B2 | Procyanidin B2, analytical standard, Iepakojumā 1mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 42157-1MG-F | 28 dienas
181 | Protocatechuic acid | Protocatechuic acid, primary reference standard, Iepakojumā 50mg, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 03930590-50MG | 28 dienas
182 | Pyridine | Pyridine, for HPLC, ≥99.9%, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 gab/1L | 270407-1L | 28 dienas
183 | Quercetin | Quercetin, ≥95% (HPLC), solid, Iepakojumā 10g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | Q4951-10G | 28 dienas
184 | Quercetin dehydrate | Quercetin dehydrate, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1135 S | 28 dienas
185 | Quercetin-3-O-galactoside | Quercetin-3-O-galactoside, Assay (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1027 S | 28 dienas
186 | Quercetin-3-O-glucopyranoside | Quercetin-3-O-glucopyranoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1327 S | 28 dienas
187 | Quercetin-3-O-glucuronide | Quercetin-3-O-glucuronide, Assay (HPLC) ≥95%, iepakojumā 5mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1315 | 28 dienas
188 | Quercetin-3-O-rhamnoside | Quercetin-3-O-rhamnoside, Assay (HPLC) ≥98.5%, iepakojumā 10mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1236 S | 28 dienas
189 | Quercetin-3-O-rutinoside | Quercetin-3-O-rutinoside, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 50mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1139 S | 28 dienas
190 | Quinic acid | D-(−)-Quinic acid, 98%, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 138622-25G | 28 dienas
191 | Rhamnetin | Rhamnetin, analytical standard (5 mg),https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 17799 | 28 dienas
192 | Resveratrol | Resveratrol, Assay (HPLC) ≥99%, iepakojumā 20mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 4963 S | 28 dienas
193 | Rutin | Rutin, phyproof® Reference Substance, Iepakojumā 50mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL89270-50MG | 28 dienas
194 | Serotonin | Serotonin, Iepakojumā 25mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 14927-25MG | 28 dienas
195 | Serine | Serine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S0450000 | 28 dienas
196 | Sinapic acid | Sinapic acid ≥98%, powder (1g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | D7927 | 28 dienas
197 | Syringic acid | Syringic acid≥95% (HPLC), (5g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S6881 | 28 dienas
198 | Sinapyl alcohol | Sinapyl alcohol, technical grade, 80%, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 404586-100MG | 28 dienas
199 | Stigmasterol | Stigmasterol, Purity (GC) ≥90%, iepakojumā 100mg, http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 3537 | 28 dienas
200 | Supelco 37 Component FAME Mix | Supelco 37 Component FAME Mix, certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), iepakojumā ampule of 1 mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM47885 | 28 dienas
201 | trans-13'-Carboxy-alpha-tocotrienol | trans-13'-Carboxy-alpha-tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2971 S | 28 dienas
202 | trans-13'-Hydroxy-delta-tocotrienol | trans-13'-Hydroxy-delta-tocotrienol, Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 10mg, www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 2972 S | 28 dienas
203 | trans-Cinnamic acid | trans-Cinnamic acid ≥99% (5 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | C80857 | 28 dienas
204 | trans-Ferulic acid | trans-Ferulic acid, 99% (25g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 128708 | 28 dienas
205 | trans-Isoferulic acid | trans-Isoferulic acid, phyproof® Reference Substance, Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHL89717-100MG | 28 dienas
206 | Tryptamine | Tryptamine, analytical standard (100 mg), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 76706 | 28 dienas
207 | Tryptamine | Tryptamine, ≥97%, Iepakojumā 10g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 193747-10G | 28 dienas
208 | Tyrosine | Tyrosine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | T2900000 | 28 dienas
209 | Threonine | Threonine, ≥95% (titration), (100 g), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | T8375 | 28 dienas
210 | Vanillic acid | Vanillic acid, purum, ≥97.0% (HPLC), Iepakojumā 50g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 94770-50G | 28 dienas
211 | Vanillin | Vanillin, primary reference standard, Iepakojumā 50mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 06370595-50MG | 28 dienas
212 | Valine | Valine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | V0030000 | 28 dienas
213 | Vatiquinone (α-Tocotrienol quinone) | Vatiquinone (α-Tocotrienol quinone), Purity (HPLC) ≥98%, iepakojumā 1mg, www.caymanchem.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 26819 | 28 dienas
214 | Xylan | Highly purified xylan from beechwood, Iepakojumā 10g, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P-XYLNBE-10G | 28 dienas
215 | Xylobiose | Xylobiose, ≥90% (HPLC), Iepakojumā 10mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | SMB00282-10MG | 28 dienas
216 | Xylohexaose | High purity Xylohexaose, Iepakojumā 10mg, https://www.megazyme.com/xylohexaose, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 49694-21-5 | 28 dienas
217 | Xylopentaose | High purity Xylopentaose, Iepakojumā 10 mg, https://www.megazyme.com/xylopentaose, vai ekvivalents | 1 iepakojums | O-XPE | 28 dienas
218 | Xylotetraose | High purity Xylotetraose, Iepakojumā 30 mg, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 22416-58-6 | 28 dienas
219 | Xylotriose | High purity Xylotriose, Iepakojumā 50mg, https://www.megazyme.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 47592-59-6 | 28 dienas
220 | Zeaxanthin | Zeaxanthin, Purity (UV) ≥98%, iepakojumā 5mg http://www.extrasynthese.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 0307 S | 28 dienas
221 | β-D-Glucan | β-D-Glucan from barley, ≥95% (HPLC), Iepakojumā 100mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | G6513-100MG | 28 dienas
222 | Bovine serum albumin | Bovine serum albumin, ≥98%, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/a7030 vai ekvivalents | 1 iepakojums | A7030 | 28 dienas

## 223-352
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/5 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu pārstrādei un bioķīmijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr., ja attiecināms | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
3. Reaģenti, šķīdinātāji
223 | (−)-Ethyl L-lactate | CAS: 687-47-8, (−)-Ethyl L-lactate purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC), Iepakojumā 1L, www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 69799 | 28 dienas
224 | 1-Butanol | 1-Butanol ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 33065-1L-R | 28 dienas
225 | 1-Butanol | 1-Butanol ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO,Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 33065-2.5L-R | 28 dienas
226 | 1-Octanol | 1-Octanol ReagentPlus®, 99%, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 112615-2.5L | 28 dienas
227 | 2,2,4-Trimethylpentane | CAS: 540-84-1, 2,2,4-Trimethylpentane puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32291-1L-M | 28 dienas
228 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl | C18H12N5O6, DPPH,Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | D9132-5G | 28 dienas
229 | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine | C18H12N6 for spectrophotometric det. (of Fe), ≥98, Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | T1253-5G | 28 dienas
230 | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | Reagent grade, 97% (O2N)2C6H3NHNH2,Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | D199303 | 28 dienas
231 | 2-Propanol | CAS: 67-63-0, 2-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Iepakojumā 2.5L, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 34863-2.5L | 28 dienas
232 | 2-Propanol | CAS: 67-63-0, 2-Propanol ≥99.5% (by GC), Puriss., meets analytical specification of BP, Iepakojumā 2.5L, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 24137-2.5L-M | 28 dienas
233 | Acetic acid | CAS: 64-19-7, Acetic acid glacial ≥99.8% (by GC) eluent additive, for LC-MS, Iepakojumā 50mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 49199-50ML | 28 dienas
234 | Acetic acid | CAS: 64-19-7, Acetic acid ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC, Iepakojumā 1L, https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 87023.290 | 28 dienas
235 | Acetic acid | Acetic acid (glacial) 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; iepakojumā 2.5L, https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.00063 | 28 dienas
236 | Acetone | CAS: 67-64-1, Acetone ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 179124-2.5L | 28 dienas
237 | Acetonitrile | CAS: 75-05-8, Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1000291000 | 28 dienas
238 | Acetonitrile | CAS: 75-05-8, Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1000292500 | 28 dienas
239 | Acetonitrile | CAS: 75-05-8, Acetonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™, gradient grade for HPLC, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.comvai ekvivalents | 1 iepakojums | 34851-2.5L | 28 dienas
240 | Aluminum chloride hexahydrate | ReagentPlus®, 99%, AlCl3 · 6H2O, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 237078 | 28 dienas
241 | Ammonium acetate | CAS: 631-61-8, Ammonium acetate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, Iepakojumā 100g, https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 84885.180 | 28 dienas
242 | Ammonium acetate | CAS: 631-61-8, Ammonium acetate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, Iepakojumā 500 g, https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 84885.26 | 28 dienas
243 | Ammonium carbonate | for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur , (NH4)2CO3 ; CAS Number 506-87-6; Iepakojumā 0.5 kg https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.595 | 28 dienas
244 | Ammonium formate | CAS: 540-69-2, Ammonium formate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, Iepakojumā 100g, https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 84884.180 | 28 dienas
245 | Ammonium formate | CAS: 540-69-2, Ammonium formate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, Iepakojumā 500g,https://uk.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 84884.260 | 28 dienas
246 | Ammonium hydrogen carbonate | CAS: 1066-33-7, Ammonium hydrogen carbonate ≥99% eluent additive, for LC-MS, Iepakojumā 50g, https://www.analytics-shop.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | FL40867-50G | 28 dienas
247 | Ammonium trifluoroacetate | CAS: 3336-58-1, Ammonium trifluoroacetate ≥99.0% (by non aqueous titration) for HPLC, Iepakojumā 10g, https://sg.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | HONC17839-10G | 28 dienas
248 | Calcium chloride | for analysis EMSURE® ACS, Calcium chloride dihydrate CaCl2 · 2H2O, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1023820500 | 28 dienas
249 | Calcium hydroxide | for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur, Ca(OH)2 powder, ≥99.5%, Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1020471000 | 28 dienas
250 | Chloroform | Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32211-2.5L-M | 28 dienas
251 | Cyclohexane | Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur., iepakojumā 2.5L,https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1096662511 | 28 dienas
252 | Dichloromethane | CAS: 75-09-2, Dichloromethane ≥99.9% (by GC) stabilised, Puriss. p.a. ACS, ISO, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32222 | 28 dienas
253 | Diethyl ether | CAS: 60-29-7, Diethyl ether ≥99.8% contains inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32203 | 28 dienas
254 | Dimethyl sulfoxide | Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9% (1 L), https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 472301 | 28 dienas
255 | Dimethyl sulfoxide | CAS: 67-68-5, Dimethyl sulphoxide ≥99.5%, Reagent Grade, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | D5879-1L | 28 dienas
256 | Di-Sodium hydrogen phosphate | Na2HPO4, ACS reagent, ≥99.0%,CAS Number 7558-79-4; Iepakojumā 0,5kg https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S9763 | 28 dienas
257 | Ethyl acetate | CAS: 141-78-6, Ethyl acetate ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 33211-2.5L-M | 28 dienas
258 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent | Reagent 2 M (with respect to acid) (47641 Sigma-Aldrich); Iepakojumā 0.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 47641 | 28 dienas
259 | Formic acid | CAS: 64-18-6, Formic acid ∼98% (by titrimetric analysis) for mass spectrometry, Iepakojumā 250mL, https://ie.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 94318-250ML | 28 dienas
260 | Hanus solution | Hanus solution for determination of iodine number c(IBr) = 0.1 mol/l, Titripur®, iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1091641000 | 28 dienas
261 | Iron(III) chloride hexahydrate | reagent grade, 97% , FeCl3, Iepakojumā 50g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 44944 | 28 dienas
262 | Magnesium chloride hexahydrate | ACS reagent, 99.0-102.0% , MgCl2·6H2O,Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | M9272-500G | 28 dienas
263 | Meta-Phosphoric acid | (HPO3)n purum, ~65% HPO3 basis, pieces, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 79615 | 28 dienas
264 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060351000 | 28 dienas
265 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060352500 | 28 dienas
266 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060181000 | 28 dienas
267 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060182500 | 28 dienas
268 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol, HPLC grade 99.8+%, Iepakojumā 2.5L, www.chem-lab.be vai ekvivalents | 1 iepakojums | CL00.1363.2500 | 28 dienas
269 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol gradient grade for HPLC LiChrosolv® Reag. Ph Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060072500 | 28 dienas
270 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol ≥99.9%, CHROMASOLV™, gradient grade for HPLC, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 34885 | 28 dienas
271 | Methanol | CAS: 67-56-1, Methanol ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32213 | 28 dienas
272 | N,N-Dimethylformamide | CAS: 68-12-2, N,N-Dimethylformamide ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Iepakojumā 2.5 L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 33120 | 28 dienas
273 | n-Butylacetate | CAS: 123-86-4, Butyl acetate ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 45860 | 28 dienas
274 | n-Heptane | CAS: 142-82-5, n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1043902500 | 28 dienas
275 | n-Hexane | CAS: 110-54-3, n-Hexane ≥97.0% (by GC), CHROMASOLV™ for HPLC, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 34859-2.5 | 28 dienas
276 | Petroleum ether | CAS: 8032-32-4, Petroleum spirit, 40-60 °C ≥90%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Iepakojumā 5L, https://www.sigmaaldrich.comvai ekvivalents | 1 iepakojums | 32299-5 | 28 dienas
277 | Phenolphthalein | Phenolphthalein, indicator ACS,Reag. Ph Eur., iepakojumā 25g, https://www.merckmillipore.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 107233 | 28 dienas
278 | Phosphoric acid | Phosphoric acid for HPLC, LiChropur™, 85%, Iepakojumā 500mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 438081-500ML | 28 dienas
279 | Potassium chloride | KCl ; puriss. p.a., ≥99.5% (AT) Iepakojumā 250g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 60130 | 28 dienas
280 | Potassium dichromate | K2Cr2O7; ACS reagent, ≥99.0%, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 207802 | 28 dienas
281 | Potassium hexacyanoferrate(III) | K4Fe(CN)6 · 3H2O, ReagentPlus®, ≥98.5%, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P9387 | 28 dienas
282 | Potassium hexacyanoferrate(III) | K3Fe(CN)6 ACS reagent, ≥99.0% Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 244023 | 28 dienas
283 | Potassium hydroxide | CAS: 1310-58-3, Potassium hydroxide ≥85%, pellets, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur, Iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 30603-1KG | 28 dienas
284 | Potassium hydroxide solution in ethanol | Potassium hydroxide solution in ethanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1091141000 | 28 dienas
285 | Potassium hydroxide solution in methanol | Potassium hydroxide solution in methanol, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1115871000 | 28 dienas
286 | Potassium iodide | Potassium iodide, ReagentPlus®, 99%, iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 207969-100G | 28 dienas
287 | Potassium persulfate | K2S2O8 ACS reagent, ≥99.0% ,Iepakojumā 5g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 216224 | 28 dienas
288 | Potassium phosphate monobasic | KH2PO4 ACS reagent, ≥99.0% ,Iepakojumā 0.5kg https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P0662 | 28 dienas
289 | Pyrogallol | CAS: 87-66-1, Pyrogallol ACS reagent, ≥99%, Iepakojumā 50g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 254002-50G | 28 dienas
290 | Sodium acetate trihydrate | CH3COONa · 3H2O, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, Iepakojumā 0.5kg https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.06267 | 28 dienas
291 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 ACS reagent, ≥99.7% ,Iepakojumā 1k,g https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S6014 | 28 dienas
292 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate | NNaH2PO4 · 2H2O, purum p.a., crystallized, ≥99.0% (T) ,Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.06342 | 28 dienas
293 | Sodium hydroxide solution | Fiksanāls for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® Iepakojumā 1 amp, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1099590001 | 28 dienas
294 | Sodium nitrite | NaNO2 ; ACS reagent, ≥97.0%, Iepakojumā 100g; https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 237213 | 28 dienas
295 | Sodium thiosulfate solution | Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® iepakojumā 1amp, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1099500001 | 28 dienas
296 | Starch | Starch, soluble, ACS reagent, iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S9765 | 28 dienas
297 | Sulfuric acid | Fiksanāls solution c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), iepakojumā 1 gab., https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 gab | 7664-93-9 | 28 dienas
298 | tert-Butyl methyl ether | CAS: 1634-04-4, tert-Butyl methyl ether ACS reagent, ≥99.0%, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 443808-2.5L | 28 dienas
299 | Tetrahydrofuran | CAS: 109-99-9, Tetrahydrofuran reagent grade, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 178810-2.5L-M | 28 dienas
300 | Trifluoracetic acid | CAS: 76-05-1, Trifluoroacetic acid for HPLC, ≥99.0%, Iepakojumā 100mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 302031-100ML | 28 dienas
301 | Trifluoracetic acid | CAS: 76-05-1, Trifluoroacetic acid eluent additive, for LC-MS, Iepakojumā 10x 1mL, https://us.vwr.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | BJ40967-10X1ML | 28 dienas
302 | Boron trifluoride-methanol solution 14% in methanol | Boron trifluoride-methanol solution 14% in methanol, Iepakojumā 500mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | B1252-500ML | 28 dienas
303 | BSTFA (N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥99%, Iepakojumā 25mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 155195-25G | 28 dienas
304 | CACO-2 Cell Line human | CACO-2 Cell Line human, 86010202, from human colon (Caucasian colon adenocarcinoma), iepakojumā 1VL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 86010202-1VL | 28 dienas
305 | Chloroform, anhydrous | Chloroform, anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Iepakojumā 2L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 288306-2L | 28 dienas
306 | Cinnamic acid | Cinnamic acid, Pharmaceutical Secondary Standard, certified reference material, Iepakojumā 200 mg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PHR2694-200MG | 28 dienas
307 | Citric acid | Citric acid (C6H8O7), ≥99.5%, FCC, FG, Iepakojumā 1000g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | W230618-1KG-K | 28 dienas
308 | Deuterium oxide | Deuterium oxide, 99.9 atom % D, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 151882-100G | 28 dienas
309 | Deuterium oxide | Deuterium oxide, 99.9 atom % D, Iepakojumā 250g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 151882-250G | 28 dienas
310 | Deuterium oxide | Deuterium oxide, 99.9 atom % D, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 151882-100G | 28 dienas
311 | Ethyl acetate | Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®, 4L, https://www.merckmillipore.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1008684000 | 28 dienas
312 | Ethyl chloroformate | Ethyl chloroformate, purum, ≥98.0% (GC), Iepakojumā 1L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 23131-1L | 28 dienas
313 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt 2-hydrate | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt 2-hydrate (Na2EDTA), BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%, iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | E6511-100G | 28 dienas
314 | Hep G2 Cell Line human hepatocyte carcinoma | Hep G2 Cell Line human hepatocyte carcinoma, Iepakojumā 1VL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 85011430-1VL | 28 dienas
315 | Hexane | Hexane, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32293-2.5L-M | 28 dienas
316 | Hydrophilic Polymer | Polyvinylpyrrolidone (PVP), average mol wt 40,000, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PVP40-500G | 28 dienas
317 | Hydrophilic Polymer | Polyvinylpyrrolidone (PVP), average mol wt 360,000 , Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | PVP360-1KG | 28 dienas
318 | Methanol | Methanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1060092500 | 28 dienas
319 | Methyl linoleate | Methyl linoleate, ≥98% (GC), Iepakojumā 1g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | L1876-1G | 28 dienas
320 | N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane | N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, Iepakojumā 10mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 375934-10X1ML | 28 dienas
321 | Pancreatin from porcine pancreas | Pancreatin from porcine pancreas 8 × USP specifications, Iepakojumā 100g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P7545-100G | 28 dienas
322 | Pepsin from porcine gastric mucosa | Pepsin from porcine gastric mucosa powder, ≥250 units/mg solid, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | P7000-25G | 28 dienas
323 | Petroleum ether | Petroleum ether, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%), Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 32299-2.5L-M | 28 dienas
324 | Petroleum ether | Petroleum ether, for analysis EMSURE® bp≥ 90% 60 °- 80 °, Iepakojumā 2.5L, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1017742500 | 28 dienas
325 | Porcine bile salts | Bile salts for microbiology, Iepakojumā 50g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 48305-50G-F | 28 dienas
326 | Potassium hydroxide | Potassium hydroxide, reagent grade, 90%, flakes, Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 484016-1KG | 28 dienas
327 | Sodium azide | Sodium azide, ReagentPlus®, ≥99.5%, Iepakojumā 25g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | S2002-25G | 28 dienas
328 | Sodium citrate dihydrate | Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7·2H2O), Iepakojumā 1000g, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | W302600-1KG-K | 28 dienas
329 | Trimethylphenylammonium hydroxide solution, ~0.5 M | Trimethylphenylammonium hydroxide solution, ~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™, Iepakojumā 50mL, https://www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | 155195-25G | 28 dienas
330 | Kalibrācijas buferšķidums pH 7.01 | Technical buffer solutions for pH electrodes, 250 ml iepakojumā, https://refractometershop.com/products/technical-buffer-solutions-for-ph-electrodes vai ekvivalents | 1 iepakojums |  | 28 dienas
331 | Kalibrācijas buferšķidums pH 4.01 | Technical buffer solutions for pH electrodes, 250 ml iepakojumā, https://refractometershop.com/products/technical-buffer-solutions-for-ph-electrodes vai ekvivalents | 1 iepakojums |  | 28 dienas
332 | Oxalic acid | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 33506-1KG | 28 dienas
333 | 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) | Ellman's reagent, purity 99%, Iepakojumā 5 g., https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/, vai ekvivalents | 1 iepakojums | D218200 | 28 dienas
334 | Sodium dodecyl sulfate | BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC), Iepakojumā 100g., https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | L3771 | 28 dienas
335 | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid | Suitable for fluorometric assays, iepakojumā 25 g https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A1028 | 28 dienas
336 | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt | Suitable for fluorometric assays, Iepakojumā 5g. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10417 | 28 dienas
337 | Sodium phosphate dibasic dihydrate | ACS reagent, ≥99.0%, Iepakojums 100g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/vai ekvivalents | 1 iepakojums | S9763 | 28 dienas
338 | Tris-Glycine buffer | pH 8 - 8.3, powder, 10 packets, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | PPB015 | 28 dienas
339 | Tris-Buffered Saline-Tween 20 | powder, 10 packets, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | T9039
340 | Trizma® base | buferšķīdumu gatavošanai,primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline >99%, Iepakojumā 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | T1503 | 28 dienas
341 | Glycine | ReagentPlus®, ≥99% (HPLC), Iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | G7126 | 28 dienas
342 | Ethylenediaminetetraacetic acid | ACS reagent, 99.4-100.6%, powder, Iepakojumā 100 g. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | E9884 | 28 dienas
343 | Urea | ACS reagent, 99.0-100.5%, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | U5128 | 28 dienas
344 | Trichloroacetic acid | ACS reagent, ≥99.0%, Iepakojumā 500g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/vai ekvivalents | 1 iepakojums | T6399 | 28 dienas
345 | Guanidine hydrochloride | for molecular biology, ≥99%, dry, Iepakojumā 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | G3272 | 28 dienas
346 | 2-Mercaptoethanol | for molecular biology, suitable for electrophoresis, BioReagent, 99% (GC/titration)99% purity, iepakojumā 100 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | M3148 | 28 dienas
347 | O-phthaldialdehyde | ≥97% (HPLC), powder or crystals. Iepakojumā 1 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | P1378 | 28 dienas
348 | di-Sodium tetraborate decahydrate | reagent EMPROVE® ESSENTIAL, Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.06303 | 28 dienas
349 | DL-Dithiothreitol | ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration), Iepakojums 1 g. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | D0632 | 28 dienas
350 | L-Serine | for biochemistry, Iepakojumā 10 g. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.07769 | 28 dienas
351 | N-acetyl-L-cysteine | for biochemistry, ≥ 99.0% purity, Iepakojumā 25 g. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.12422 | 28 dienas
352 | p-nitrophenyl phosphate | This p-Nitrophenyl Phosphate is validated for use in ELISA, Iepakojumā 10 ml.https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | 487663 | 28 dienas

## 353-360
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/5 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu pārstrādei un bioķīmijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
4. Enzīmi
353 | Amyloglucosidase | Ferments 5.000 vienības vienā iepakojumā, https://www.megazyme.com/amyloglucosidase-rhizopus-sp vai ekvivalents | 1 iepakojums | E-AMGPU | 28 dienas
354 | Viscozyme® L enzīms | Cellulolytic enzyme mixtur, iepakojumā 50 mL, www.sigmaaldrich.com vai ekvivalents | 1 iepakojums | V2010 | 28 dienas
355 | Protease | Proteāze no Bacillus licheniformis, ≥2.4 U/g, EC Number: 232-752-2, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/p4860 vai ekvivalents | 1 iepakojums | P4860 | 28 dienas
356 | α-amylase | amilāze no Aspergillus oryzae, ~30 U/mg, EC Number: 232-588-1 https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/10065 vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10065 | 28 dienas
357 | α-Amylase | α-Amylase from Bacillus spp. (250 ml), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A4862 | 28 dienas
358 | β-Amylase | β-Amylase from barley (50 ku), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A7130 | 28 dienas
359 | Cellulase | Cellulase from Trichoderma reesei (50 ml), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | C2730 | 28 dienas
360 | Papain | Papain from Carica papaya, solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 76216 | 28 dienas

## 361-432
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/5 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu pārstrādei un bioķīmijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
5. Mikroorganismu tīrkultūras
361 | Aspergillus brasiliensis | Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000533 | 28 dienas
362 | Bacillus spizizenii | Bacillus spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000032 | 28 dienas
363 | Burkholderia cepacia | Burkholderia cepacia CECT® 4137 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT041372 | 28 dienas
364 | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens NCTC 13170 Lenticule® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM13170M | 28 dienas
365 | Candida albicans | Candida albicans WDCM 00054 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000546 | 28 dienas
366 | Clostridium bifermentans | Clostridium bifermentans NCTC 506 Low count LENTICULE® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM00506L | 28 dienas
367 | Clostridium sporogenes | Clostridium sporogenes WDCM 00008 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000082 | 28 dienas
368 | Enterobacter cloacae | Enterobacter cloacae WDCM 00083 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000834 | 28 dienas
369 | Fluoribacter bozemanae | Fluoribacter bozemanae NCTC 11368 LENTICULE® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM11368M | 28 dienas
370 | Klebsiella oxytoca | Klebsiella oxytoca NCTC 8167 Lenticule® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM08167L | 28 dienas
371 | Klebsiella aerogenes | Klebsiella aerogenes (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM10006M | 28 dienas
372 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila (serogroup 1) WDCM 00205 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT002057 | 28 dienas
373 | Listeria innocua | Listeria innocua WDCM 00017 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000176 | 28 dienas
374 | Pseudomonas paraeruginosa | Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000267 | 28 dienas
375 | Pseudomonas fluorescens | Pseudomonas fluorescens WDCM 00115 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT001153 | 28 dienas
376 | Proteus mirabilis | Proteus mirabilis WDCM 00023 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000232 | 28 dienas
377 | Raoultella planticola | Raoultella planticola (formerly Klebsiella aerogenes) NCTC 9528 Lenticule® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM09528L | 28 dienas
378 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids™, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | VT000366 | 28 dienas
379 | Salmonella Nottingham | Salmonella Nottingham NCTC 7832 LENTICULE® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM07832L | 28 dienas
380 | Tatlockia micdadei | Tatlockia micdadei NCTC 11371 LENTICULE® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | CRM11371M
381 | Vibrio parahaemolyticus | Vibrio parahaemolyticus NCTC 10903 Lenticule® discs, https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | RM10903Q | 28 dienas
6. Barotnes mikrobioloģijai
382 | Agar | Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A1296
383 | Beef extract powder | Beef extract powder (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | B4888 | 28 dienas
384 | Baird Parker Agar | Baird Parker Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 11705 | 28 dienas
385 | BSM Agar | BSM Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 88517 | 28 dienas
386 | Bacteriological agar | Bacteriological agar (C12H18O9)n, (250 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A5306 | 28 dienas
387 | CASO Agar | CASO Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 22095 | 28 dienas
388 | Czapek Dox Agar | Czapek Dox Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70185 | 28 dienas
389 | Czapek-Dox broth | Czapek-Dox broth (250 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | C1551 | 28 dienas
390 | LB Broth | LB Broth, Vegitone (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 28713 | 28 dienas
391 | Mueller Hinton Agar | Mueller Hinton Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70191 | 28 dienas
392 | Mueller Hinton Broth | Mueller Hinton Broth (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70192 | 28 dienas
393 | m-Endo Broth | m-Endo Broth (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 17162 | 28 dienas
394 | MRS Broth | MRS Broth (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 69966 | 28 dienas
395 | Malt Extract Broth | Malt Extract Broth (500 g) https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70146 | 28 dienas
396 | Malt extract | Malt extract (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70167 | 28 dienas
397 | Malt Extract Agar | Malt Extract Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70145 | 28 dienas
398 | Nutrient agar | GranuCult® Nutrient agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.05450 | 28 dienas
399 | Nutrient Broth | No. 3, NutriSelect® Plus, suitable for microbiology (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70149 | 28 dienas
400 | Oatmeal agar | Oatmeal agar (250 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | O3506 | 28 dienas
401 | Potato Dextrose Agar | Potato Dextrose Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70139 | 28 dienas
402 | Pseudomonas Isolation Agar | Pseudomonas Isolation Agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 17208 | 28 dienas
403 | Peptone from meat, bacteriological | Peptone from meat, bacteriological (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 91249 | 28 dienas
404 | Sabouraud Glucose Agar | Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 89579 | 28 dienas
405 | Sabouraud-2% dextrose broth | GranuCult® SABOURAUD 4% dextrose agar (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.05438 | 28 dienas
406 | Sabouraud-2% dextrose broth | GranuCult® prime SABOURAUD-2% dextrose broth (500 g) | 1 iepakojums | 1.08339 | 28 dienas
407 | Thioglycollate medium | Thioglycollate medium (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | T9032 | 28 dienas
408 | Tryptic Soy Broth | Tryptic Soy Broth (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.05459 | 28 dienas
409 | TOS-Propionate Agar | TOS-Propionate Agar (Base) (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1.00043 | 28 dienas
410 | Yeast Extract | Yeast Extract (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 70161 | 28 dienas
7. Reaģenti mikrobioloģijai
411 | Ampicillin | Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis), (25g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | A9393 | 28 dienas
412 | Citric acid monohydrate | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | C7129 | 28 dienas
413 | Chitosan | Chitosan, high molecular weight (250 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 419419 | 28 dienas
414 | di-Ammonium hydrogen citrate | C6H14N2O7 (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 1011540500 | 28 dienas
415 | Dextran | analytical standard, for GPC, 1,000 (500 mg), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 00268 | 28 dienas
416 | Dextran | Dextran from Leuconostoc spp. Mr ~40,000 (100 g ), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 31389 | 28 dienas
417 | Dextran | Dextran from Leuconostoc spp.Mr 450,000-650,000, (250 g ), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 31392 | 28 dienas
418 | Gentamicin sulfate | Gentamicin sulfate, meets USP testing specifications, powder, (5g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | G1914 | 28 dienas
419 | Glycerol | HOCH2CH(OH)CH2OH (1 L), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 49767 | 28 dienas
420 | Levan | Levan from Erwinia herbicola ≥98% (TLC), (1 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | L8647 | 28 dienas
421 | Magnesium Sulfate Heptahydrate | MgSO4 · 7H2O (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | M5921 | 28 dienas
422 | Magnesium sulfate | MgSO4 (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | M7506 | 28 dienas
423 | Manganese(II) sulfate monohydrate | Manganese(II) sulfate monohydrate, ACS reagent, ≥98%, (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 221287 | 28 dienas
424 | Potassium phosphate dibasic | K2HPO4 (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | P8281 | 28 dienas
425 | Pepsin | Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa, lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid, (2500 UNITS), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | P0609 | 28 dienas
426 | Pepsin | Pepsin lyophilized (salt-free), ~2500 units/mg protein (At 37 °C with hemoglobin as the substrate. One unit is the enzyme activity which liberates the amount of Tyr producing an increase in the absorbance of 0.001/minute at 280 nm.), (1g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 10108057001 | 28 dienas
427 | Resazurin sodium salt | Resazurin sodium salt (5 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | R7017 | 28 dienas
428 | Sodium acetate | CH3COONa (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 241245 | 28 dienas
429 | Sodium chloride | Natrium Chloride, Sodium monochloride, Halite, NaCl (1 kg), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | S7653 | 28 dienas
430 | Sodium citrate tribasic dihydrate | HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O (500 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | C8532 | 28 dienas
431 | Streptomycin Sulfate | Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp. (100 g), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | 5711 | 28 dienas
432 | TWEEN | TWEEN® 20 (100 ml), https://www.sigmaaldrich.com, vai ekvivalents | 1 iepakojums | P9416 | 28 dienas