SIA „Bauskas slimnīca”

Atklāta konkurss

Operāciju galda, lampas un gultu piegāde SIA “Bauskas slimnīcas” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2024/01K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1

Komisijas sēdes protokola Nr. pielikums 3

1.jautājums

Atbilde:

1)

Pozīcijas 21., 22., 24., un 27. punktos ir noradītās daudzskaitlī – “Papēžu silikona vai ekvivalenta materiāla atbalsti”, “Roku silikona vai ekvivalena materiāla atbalsti”, “Plecu balsti”, “Sānu atbalsti - ar regulējamu augstumu, leņķi un attālumu pret pacientu”, Pretendentam ir iespējams piedāvāt jebkuru skaitu, kas ir vairāk par 1.

2)

Lai neierobežotu konkurenci, netiek norādīta celtspēja kg, jo dažādiem ražotājiem tā atšķiras un oficiālajās tehniskajās datu lapās nav iespējams izvērtēt šo informāciju.

3)

Lai neierobežotu konkurenci, netiek norādīts izgatavošanas materiāls. Pasūtītājam ir svarīgi, lai varētu pielietot atbalstu pozicionēšanai.

Komisijas priekšsēdētāja	Inese Strazda