## KOPTĀME
APSTIPRINU
_________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2024. gada ____.________________
Būvniecības koptāme
Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā | 0
2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr. RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
| Kopā | 0
| PVN 21% | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas ar PVN | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## KOPSAVILKUMS
BŪVNIECĪBAS TĀMJU KOPSAVILKUMS
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4
Pasūtījuma Nr.: |  |  |  | Par kopējo summu, Euro | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Euro) | būvizstrādājumi (Euro) | mehānismi (Euro)
0 | 4-0 | Ūdensvada un pašteces kanalizācijas tīkli
1 | 4-1 | Sadzīves kanalizācijas spiedvads 4. kārta
2 | 4-2 | Būvkonstrukcijas 4. kārta
3 | 4-3 | KSS 4. KĀRTA
4 | 4-4 | EL; EL-VAS 4. KĀRTA
5 | 4-5 | Būvlaukuma izmaksas 4. kārta
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | Virsizdevumi % | 0
| #REF! | t.sk. darba aizsardzība | 0
| #REF! | Peļņa % | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## 4-0 UKT 4.kārta
Lokālā tāme Nr. 4-0
Ūdensvada un pašteces kanalizācijas tīkli
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | l.c. | PP daudzslāņu gludsienu pašteces kanalizācijas caurule SN8, OD400 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 15.5
2 | l.c. | PP daudzslāņu gludsienu pašteces kanalizācijas caurule SN8, OD400 ar uzmavu un blīvgredzenu | m | 15
3 | l.c. | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 19.76
4 | l.c. | Dzelzsbetona kanalizācijas akas (K1-42) izbūve DN1500 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase B125, Rexel tipa. Iebūves dziļums 4.0-4.5m. Izbūve zāles segumā. | kpl. | 1
5 | l.c. | Dzelzsbetona kanalizācijas aka DN1500 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase B125, Rexel tipa,dziļums 4.0-4.5m. | kpl. | 1
6 | l.c. | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
7 | l.c. | Apbetonējums ap akas vāku C25/30 | m3 | 0.09
8 | l.c. | Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Rexel tipa | kpl. | 1
9 | l.c. | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas akas | vietas | 1
10 | l.c. | Pārkrituma mezgla izbūve (K1-42, h=1.5-2.0m), DN1500 dzelzsbet. akā ar ievadcaurules diametru OD400mm | kpl. | 1
11 | l.c. | Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā OD400 | gb | 4
12 | l.c. | Kanalizācijas caurules OD400 gala noslēgs | gb | 1
13 | l.c. | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules | m | 15.5
14 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 10
15 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4.0-4.5m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 91.8
16 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 2.5
17 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4.0-4.5m, ja nepieciešams | m | 13
18 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2.0-2.5m | m | 2.5
19 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 4.0-4.5m | m | 13
20 | l.c. | Izbrīvētās, turpmāk neizmantojamās, grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 101.8
21 | l.c. | Pievienošanās pie kanalizācijas sūkņu stacijas | vietas | 1
22 | l.c. | Esošā kanalizācijas d315 demontāža un utilizācija | m | 10
23 | l.c. | Šķērsojumi ar proj. / esošiem kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 2
24 | l.c. | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 15.5
25 | l.c. | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 15.5
26 | l.c. | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 101.8
27 | l.c. | Augu zeme,zālāju sēklas un mēslojums,h=15cm | m2 | 30
28 | l.c. | Trases nospraušana | m | 15.5
29 | l.c. | Tranšeju nožogojumi | kpl. | 1
30 | l.c. | Izpildokumentācijas sagatavošana (digitāla versija) | kpl. | 1
Ūdensvads
31 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17, OD32 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 9.8
32 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17, OD32 | m | 9.8
33 | l.c. | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 11.58
34 | l.c. | Pievinošanās esošam ūdensvadam dn32 | vietas | 1
35 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 30
36 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 9.8
37 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2.0-2.5m | m | 9.8
38 | l.c. | Izbrīvētās, turpmāk neizmantojamās, grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 30
39 | l.c. | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules | m | 9.8
40 | l.c. | Šķērsojumi ar proj. / esošiem kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 1
41 | l.c. | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 30
42 | l.c. | Trases nospraušana | m | 9.8
43 | l.c. | Hidrauliskā pārbaude | m | 9.8
44 | l.c. | Zāliena atjaunošana, h=15cm | m2 | 20
45 | l.c. | Izpildokumentācijas sagatavošana (digitāla versija) | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% :
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-1 SPK1 4. kārta
Lokālā tāme Nr. 4-1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS 4. KĀRTA
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sadzīves kanalizācijas spiedvads, 1. kārta
1 | l.c. | Pievienošanās esošam spiedvadam d225 | vietas | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PP (polipropilēna) papildus ārējo aizsargslāni, kas ir vismaz 0,8 mm biezumā un integrētu signālslāni. kas nepārsniedz 10% no nominālā caurules sieniņas biezuma, no PP materiāla ar rūpnieciski iestrādātu signālstiepli,, PN10,SDR17, OD/DN400 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 849.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PP (polipropilēna) papildus ārējo aizsargslāni, kas ir vismaz 0,8 mm biezumā un integrētu signālslāni. kas nepārsniedz 10% no nominālā caurules sieniņas biezuma, no PP materiāla ar rūpnieciski iestrādātu signālstiepli,, PN10,SDR17, OD/DN400 | m | 849.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17,OD/DN400 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 68.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17, OD/DN400 | m | 68.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 62.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17, OD/DN225 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14784.1286
8 | l.c. | Augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni vismaz 2,5 mm biezumā, PN10,SDR17, OD/DN225 | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.885 | 12.5316
9 | l.c. | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 4.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.87 | 12.4732
10 | l.c. | Met caurule DN200 | m | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.885 | 40.7277
Sastādīja: | l.c. | Met caurule DN250 | m | 2.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.885 | 8.7721
12 | l.c. | Tehnoloģiskās būvbedres 3x6m vai atbilstoši tehnoloģijai ierīkošana un segumu atjaunošana pilnā apjomā atbilstoši segumam. | kpl. | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 1.196 | 227.5809
13 | l.c. | El.met OD225 90° līkums | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 1.196 | 11.9779
14 | l.c. | El.met OD225 dubultuzmava | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0.763 | 7.6414
15 | l.c. | Kaļamā ķeta atloku līkums 90° DN400 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 1.196 | 71.8676
16 | l.c. | Atloku adapters kaļamā ķeta/PE caurulei DN400 | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0.763 | 91.6973
17 | l.c. | Kontaktmetināms līkums OD400 31 - 60o, PE100, SDR17 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 1.01 | 30.3454
18 | l.c. | Kontakmetināms līkums OD400 5 - 30o, PE100, SDR17 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 1.196 | 23.9559
19 | l.c. | Atloku trejgabals DN400/400 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0.89 | 10.0258
20 | l.c. | Izjaucams atloku savienojums DN400 | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 1.196 | 124.0551
21 | l.c. | Īscaurule PE ar rotējošu atloku DN/OD400 | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 1.196 | 124.0551
22 | l.c. | Pazemes atloku aizbīdnis ar fiksēta garuma atslēgstieni DN400 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.196 | 32.3458
23 | l.c. | Aizbīdņa kape | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.196 | 32.3458
24 | l.c. | Balsts zem aizbīdņa | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.196 | 32.3458
25 | l.c. | Izplūdes kape OD400 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.196 | 32.3458
26 | l.c. | Aizsargčaula OD400 caurulei | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0.75 | 16.6837
27 | l.c. | Dzelzsbetona akas izbūve DN1000 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase B125, Rexel tipa. Iebūves dziļums 2.5-3.0m. Izbūve zāles segumā. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 1.196 | 8.8683
28 | l.c. | Dzelzsbetona kanalizācijas aka DN1000 (KSizt.-1) no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase B125, Rexel tipa, dziļums 2.5-3.0m | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 1.196 | 8.8683
29 | l.c. | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 1.196 | 0.2592
30 | l.c. | Apbetonējums ap akas vāku C25/30 | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 1.01 | 0.33388
31 | l.c. | Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase B125, Rexel tipa | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 1.01 | 3.7097
32 | l.c. | Dzelzsbetona akas izbūve DN1500 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa. Iebūves dziļums 4.0-4.5m. Izbūve asfalta segumā. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 1.196 | 3.515
33 | l.c. | Dzelzsbetona kanalizācijas aka DN1500 (KSizt.-2) no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa, dziļums 4.0-4.5m. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 1.196 | 3.832
34 | l.c. | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 1.196 | 0.3734
35 | l.c. | Apbetonējums ap akas vāku C25/30 | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0.75 | 0.14465
36 | l.c. | Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 1.01 | 3.7097
37 | l.c. | Dzelzsbetona akas izbūve DN1500 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa. Iebūves dziļums 3.0-3.5m. Izbūve asfalta segumā. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0.75 | 5.1863
38 | l.c. | Dzelzsbetona kanalizācijas aka DN1500 (KSizt.-3) no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa, dziļums 3.0-3.5m. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 1.196 | 8.2703
39 | l.c. | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 1.196 | 0.74433
40 | l.c. | Apbetonējums ap akas vāku C25/30 | m3 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0.89 | 0.53347
41 | l.c. | Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Viatop tipa | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 1.01 | 3.7097
42 | l.c. | Dzelzsbetona akas izbūve DN2000 no saliekamiem dzelzsbetona grodiem (Eiro grodi ar pamatni), savienojošā grope ar blīvgumiju, betona konusu, kāpšļiem,hidroizolācija pilnā apjomā. Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Raxel tipa. Iebūves dziļums 2.5-3.0m. Izbūve bruģa segumā. | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.763 | 17.0302
43 | l.c. | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.763 | 1.5327
44 | l.c. | Apbetonējums ap akas vāku C25/30 | m3 | 0.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1.196 | 2.4025
45 | l.c. | Vāks slēdzams, no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumiem, slodzes klase D400, Raxel tipa. | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1.196 | 26.6947
46 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 156.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.75 | 827.904
47 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2.5-3.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 185.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1.196 | 1562.7223
48 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3.0-3.5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 13.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1.196 | 110.2999
49 | l.c. | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3.5-4.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m3 | 14.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0.75 | 22.0644
50 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 41.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 1.196 | 115.3834
51 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2.5-3.0m, ja nepieciešams | m | 41.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 1.196 | 127.0928
52 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3.0-3.5m, ja nepieciešams | m | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 1.196 | 8.4886
53 | l.c. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3.5-4.0m, ja nepieciešams | m | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 1.196 | 8.9097
54 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2.0-2.5m | m | 41.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 1.196 | 168.4257
55 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2.5-3.0m | m | 41.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.02 | 379.7659
56 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 3.0-3.5m | m | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0.89 | 8.5151
57 | l.c. | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 3.5-4.0m | m | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.89 | 7.7537
58 | l.c. | Izbrīvētās, turpmāk neizmantojamās, grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz SIA "Jugla" norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 166.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 1.196 | 1795.193
59 | l.c. | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules | m | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 0.763 | 605.3032
60 | l.c. | Signālvadu sistēma izbūvei virs caurules, gar aizbīdņiem, hidrantiem | m | 94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | l.c. | Jauna sūkņu stacija ar virszemes paviljonu, pilnu aprīkojumu, t.sk rakšanas darbi | kpl. | 1 | [11 empty] | 6.915 | 0.763 | 5.2761
62 | l.c. | Esošā spiedvada d225 demontāža | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0.763 | 56.5765
63 | l.c. | Esošā spiedvada d150 demontāža | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0.763 | 62.2341
64 | l.c. | Spiedvada akas demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0.89 | 3.3419
65 | l.c. | Esošās sūkņu stacijas demotāža, aizbēršana, labiekārtošana, t.sk.virszemes daļas | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.89 | 5.1264
66 | l.c. | Esošā d150 spiedvada galu aizbetonēšana ar vieglbetonu pie esošās KSS un Pie esošās spiediena dzēšanas akas | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.89 | 15.3792
67 | l.c. | Šķērsojumi ar proj. / esošiem kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.995 | 192.234
68 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo ūdensvadu d≤200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 9.2338
69 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo ūdensvadu d250 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.995 | 6.4078
70 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo ūdensvadu d300 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.995 | 12.8156
71 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo sadz.kanaliz. d≤200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 1.8468
72 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo sadz.kanaliz.spiedvadu d≤200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 7.387
73 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo sadz.kanaliz.spiedvadu d>200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.995 | 19.2234
74 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo gāzes vadu (vid.spied.) d≤200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 5.5403
75 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo gāzes vadu (vid.spied.) d>200 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 7.387
76 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo siltumtrasi d160/280 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.995 | 12.8156
77 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo siltumtrasi 2d500 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 3.6935
78 | l.c. | Šķērsojumi ar proj./esošo siltumtrasi d580/710 (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.89 | 7.387
79 | l.c. | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 937.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 1.196 | 6638.8025
80 | [15 empty] | 4.034 | 1.196 | 0
81 |  | Vispārējās celtniecības darbi SPK1 tīklu izbūvei | [13 empty] | 4.592 | 1.196 | 0
82 | l.c. | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0.766 | 377.8678
83 | l.c. | Tranšeju aizbēršana ar esošo grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 203.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0.76 | 542.238
84 | l.c. | Asfaltseguma atjaunošana Malienas ielā, 1a brauktuves tips | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | l.c. | Karstā asfalta dilumkārta AC 11surf (AADTi, pievestā >3500), h=4cm | m2 | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | l.c. | Karstā asfalta saistes kārta AC 22bin (AADTi, smagie >1000),h=6cm | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | l.c. | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32base (AADTi, smagie >1000),h=10cm | m2 | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | l.c. | Minerālmateriālu pamata virskārta maisījums 0/32ps (AADTi, smagie >500),h=12cm | m2 | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | l.c. | Minerālmateriālu pamata vapakškārta,maisījums 0/63ps (AADTi, smagie >500),h=25cm | m2 | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | l.c. | Salizturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa,h=50cm | m2 | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | l.c. | Ceļa betona apmale 100x30x15 cm | m | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | l.c. | Grants seguma atjaunošana | m2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | l.c. | Minerālmateriālu maisījums 0/32s (AADTj , pievestā >100),h=18cm | m2 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | l.c. | Ceļa marķējumu atjaunošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Zāliena atjaunošana | [16 empty] | apmales
96 | l.c. | Augu zeme,zālāju sēklas un mēslojums,h=15cm | m2 | 462 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 104.6774 | 129.52
97 | l.c. | Jauna žoga izbūve atbilstoši esošajam vizuālajam risinājumam,t.sk. žoga pamati,savienojumi u.c., piem,h=1.5m | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 1.684 | 104.6774 | 129.52
98 |  | Jauna bruģa laukuma izbūve ap jauno KSS-1, atbilstoši esošjam vizuālajam risinājumam | [13 empty] | 2.08 | 1.684 | 0 | 0
99 | l.c. | Betona bruģakmens,h=8cm | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | l.c. | Izlīdzinošais sīkšķembu slānis, fr.3/8mm, h=5cm | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | l.c. | Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata virskārta, fr.0/45mm,h=15cm | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | l.c. | Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata apakškārta fr.0/56mm, h=20cm | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | l.c. | Salizturīga smilts,kf > 1 m/dn,h=40cm | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | l.c. | Esošo koku sakņu izraušana, utilizācija (bez koku ciršanas) | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | l.c. | Trases nospraušana | m | 937.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | l.c. | Tranšeju nožogojumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | l.c. | Izpildokumentācijas sagatavošana (digitāla versija) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-2 BK 4. kārta
Lokālā tāme Nr. 4-2
BŪVKONSTRUKCIJAS 4. KĀRTA
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvkonstrukcijas
1 | l.c. | Ģeodēzijas darbi, asu nospraušana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | l.c. | Asu iznesumu izveidošana ar kokmateriālu | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Gruntsūdens pazemināšana KSS izbūvei | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Rievsienas montāža un demontāža Larssen PU12 vai ekvivalents, ieskaitot nostiprināšanas sijas, kolonnas, atgāžņus atbilstoši rasējumiem BK-J-01.0...BK-J-04.00 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Grunts rakšana pamatu izbūvei | m3 | 246.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Grunts iekraušana autotransportā, izvešana uz izgāztuvi līdz 15km attālumā, utilizācija | m3 | 320.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Esošās grunts pamatnes blietēšana | m2 | 30.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Blietes īre (1gb) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Šķembas b=150mm kārtas izveidošana zem pamatu plātnes, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Šķembas (fr.20/40mm) ar piegādi | m3 | 3.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Blietes īre (1gb) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Pamatu plātnes armēšana izveidojot stiegru karkasu | m | 351.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Stiegras d10 B500B | kg | 386.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Palīgmateriāli sietu siešanai, distanceri | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Pamatu plātnes veidņošana, atveidņošana un betonēšana ar betonu C35/45, XC2+XF1 saskaņā ar projekta prasíbām, betona kopšana cietēšanas laikā (plātnes izmēri-3850x3850x450mm) | m3 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | l.c. | Betons C 35/45 XC2 | m3 | 7.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | l.c. | Betona piegāde un sūknēšana | m3 | 7.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | l.c. | Būvbedres aizbēršana ar pievesto klāt vidēji rupju smilti, blietēšana pa kārtām. Maksimālais viena slāņa biezums 200mm. Noblietēt līdz Ev2=50MPa un sablīvēšanas koeficients >98% no Proktora blīvuma. Nav iekļauts apjoms zem stāvlaukuma grīdām (sk.pie grīdas izbūves darbiem) | m3 | 204 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | l.c. | Smilts ar piegādi | m3 | 265.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | l.c. | Blietes īre (1gb) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-3 KSS 4. kārta
Lokālā tāme Nr. 4-3
KSS 4. KĀRTA
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TN-2
1 | l.c. | Tvertne, GRP, Ø 2800x 6825 vai ekv. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | l.c. | Sūkņa pēda, DN200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Spiediena caurules, DN200, EN1.4301 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Vadules, S235 cinkotas | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | Kronšteins | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Šķērsstienis, 100x70 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Izplūdes caurule, DN200, EN1.4301 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Austiņas pacelšanai, S235 cinkots | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Ventilācijas caurule, PVC, Ø110 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Pretvārsts, DN200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Aizbīdnis, DN200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Lodveida krāns, 1/2 " (DN15) | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Vāks | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Drošības restes, EN1.4301 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Āķis, Ø 8, EN1.4301 | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | l.c. | Ievads pludiņu kabeļiem, Pg 13,5 | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | l.c. | Vaduļu turētājs | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | l.c. | Kāta pagarinājums, EN1.4301 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | l.c. | El. ievads KSS, PVC, Ø110 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | l.c. | Nažveida aizbīdnis, DN400 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | l.c. | Ieplūdes caurule, DN400 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | l.c. | Ķēde ar šeikeļiem, Ø6; L= 6600, EN1.4401 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | l.c. | Sūknis, DN200, FLYGT,NP, FP 3202 MT vai ekvivalents | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | l.c. | Notekūdeņu ievads KSS, Ø 50 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | l.c. | Ūdens ievads virsbūvē, Ø 50 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | l.c. | Enkurbulta, M16, EN1.4301 | kpl | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | l.c. | Stiprināšanas skavas, 195x 80x 8, S235 cinkots | kpl | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | l.c. | El. ievads virsbūvē, Ø 50 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | l.c. | Līkums 90°, DN200 | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | l.c. | Trepes no nekorodējoša, pretslīdes materiāla, EN1.4301 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | l.c. | Rupjo frakciju grozs | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | l.c. | Automātiskais uzduļķošanas vārsts, FLYGT 4901 vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TN-3
33 | l.c. | Atloku trejgabals, KKE, DN200/200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | l.c. | Atloku ķīļveida aizbīdnis, KKE, PN10 ar rokratu, DN200 | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | l.c. | Atloku ķīļveida aizbīdnis, KKE, PN10 ar rokratu, DN250 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | l.c. | Atloku adapteris, KKE, PN10, DN250 | kpl | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | l.c. | Atloku adapteris, KKE, PN10, DN200 | kpl | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | l.c. | Atloku diematru pāreja, KKE, PN10, DN250/200 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | l.c. | Atloku īscaurule,KKE, PN10, DN200 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | l.c. | Atloku līkums 90°, KKE, PN10, DN250 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | l.c. | Atloku līkums 90°, KKE, PN10, DN200 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | l.c. | OPTIFLUX 2300 W, DN250, Sensora OPTIFLUX 2000F Signalu pārveidotāja IFC 300W | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | l.c. | OPTIFLUX 2300 W, DN200, Sensora OPTIFLUX 2000F Signalu pārveidotāja IFC 300W | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | l.c. | Aizsargčaula | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | l.c. | Aizsargčaula | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | l.c. | Hidroizolācija | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | l.c. | Dz/b grodu akas, DN2000, Ar monolīto grodu pamatni | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | l.c. | Atloku diematru pāreja, DN250/400, KKE, PN10 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | l.c. | Atloku adapteris, DN400, KKE, PN10 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | l.c. | Atbalsta bloks | kpl | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TN-4
51 | l.c. | Scan-plast vai ekvivalents sūkņu stacijas virszemes paviljons, 2615x2615x2400mm, Divslīpu 20grādu jumts,sienas u.c. (skat. TN-4) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | l.c. | Telfera sija IPN120, max 1000 kg, ar pacelš. meh. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | l.c. | Manuālais telferis ar ķēdi 10m, DN200, 1000kg | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | l.c. | Metāla durvis, EI30, 960x2050mm | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | l.c. | Atkritumu grozs | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | l.c. | El.radiators, 1000W | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | l.c. | Ūdens sildītājs, Clage M3/SMB vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | l.c. | Izlietne | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | l.c. | Šķidro ziepju dozators | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | l.c. | Papīra dvieļu turētājs | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | l.c. | Krāns ar šļūteni 10m | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | l.c. | Ventilācijas caurule PVC, DN100, Ar elektrisko kanāluventilātoru TD 250/100, savienoj un restes | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | l.c. | Ventilācijas režģis, Virsbūves ventilācijai (dabiskā ventilācija) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | l.c. | Iekšējais apgaismojums, 2x36 W | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | l.c. | Ārējais apgaismojums, 60W | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-4 EL-VAS 4. kārta
Lokālā tāme Nr. 4-4
EL; EL-VAS 4. KĀRTA
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | l.c. | Darbi.Teritorijas tīlki. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | l.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2 kabeļu (caurules) guldīšanai 0,7-1m dziļumā | m | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | l.c. | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | l.c. | Sūkņu stacija, sadalnes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | l.c. | Sadalne 1SS1 (met.korpuss, IP44, v/a), ABB, kompl.skat. EL-5, vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | l.c. | Pārslēdzis, 3P, 100A, mont.uz DIN sliedes, ABB OT100F3C, vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | l.c. | Automātslēdzis 1C3, mont.uz DIN sliedes, ABB S200MT, vai ekvivalents | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | l.c. | Automātslēdzis 1C10, mont.uz DIN sliedes, ABB S200MT, vai ekvivalents | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | l.c. | Automātslēdzis 1C16, mont.uz DIN sliedes, ABB S281, vai ekvivalents | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | l.c. | Automātslēdzis 3C50, mont.uz DIN sliedes, ABB SH203, vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | l.c. | Automātslēdzis 3C80, mont.uz DIN sliedes, ABB SH203 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | l.c. | Kontaktors 3P,20A, mont.uz DIN sliedes, ABB ESB20, vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | l.c. | Laika relejs, mont.uz DIN sliedes, ABB CT-TGD12, vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | l.c. | Fotorelejs, mont.uz DIN sliedes, SOU-1 (ELKO), vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | l.c. | Pārsprieguma aizsardzība 3P+NPE 280V | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | l.c. | Elektroenerģijas skaitītājs, 3F, ABB A43 112-100, vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | l.c. | Elektroenerģijas skaitītājs, 3F, ABB B23 111-100, vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | l.c. | Kabeļu izstrādājumi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | l.c. | Spēka kabelis ar vara dzīslām, atbilstoši HD603 vai IEC 60502 standarta prasībām, Dca, s2, d2, a2 uzliesmošanas klase atbilstoši EN 50575, spriegums 1kV, nominālā frekvence 50Hz, ārtelpu montāžai | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | l.c. | Cu-5x25mm2 | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | l.c. | Cu-5x25mm2 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | l.c. | Instalācijas kabelis ar vara dzīslām, atbilstoši IEC 60227 standarta prasībām, Dca, s2, d2, a2 uzliesmošanas klase atbilstoši EN 50575, spriegums 450/750V, nominālā frekvence 50Hz, iekštelpu montāžai, ar atsevišķu PE un N dzīslu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | l.c. | Cu-2x1,0mm2 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | l.c. | Cu-3x1,5mm2 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | l.c. | Cu-3x4,5mm2 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | l.c. | Cu-3x2,5mm2 | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | l.c. | Cu-5x25mm2 ar ekrānu | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | l.c. | Instalācijas kabelis ar vara dzīslām, atbilstoši IEC 60227 standarta prasībām, Dca, s2, d2, a2 uzliesmošanas klase atbilstoši EN 50575, spriegums 450/750V, nominālā frekvence 50Hz, ārtelpu montāžai, ar atsevišķu PE un N dzīslu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | l.c. | Cu-3x1,5mm2(UV) | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | l.c. | Cu- 1x16 | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | l.c. | Kabeļa gala apdare 5x25mm2 | kpl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | l.c. | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | l.c. | Caurules un metālkonstrukcijas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | l.c. | Kabeļu marķieris-marķēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | l.c. | Aizsargcaurule d-20mm | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | l.c. | Aizsargcaurule d-25mm | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | l.c. | Aizsargcaurule d-32mm | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | l.c. | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | l.c. | Cauruļu stiprināšanas izstrādājumi | kpl. | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | l.c. | Instalācijas materiāli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | l.c. | Slēdzis 10A, IP44, v/a | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | l.c. | Kontaktligzda 16A, 230V, IP44, v/a | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | l.c. | Dakša 3P+N+E 63A (80x80) IP67 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | l.c. | Montāžas kārba z/a | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | l.c. | Nozarkārba IP44, v/a | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | l.c. | Termostars radiatora vadībai, SIEMENES RAA21 | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | l.c. | Gaismekļi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | l.c. | Gaismeklis 36 W | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | l.c. | Gaismeklis 60 W | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | l.c. | Barošanas bloks ar akumulatoru 1h | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | l.c. | Zemējums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | l.c. | Plakandzelzs 40x4,0 mm | m | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | l.c. | Zemējuma elektrods l=1,5m, d-16mm | gb. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | l.c. | Spice zemējuma elektrodam | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | l.c. | Savienojuma klemme, plakandzelzs/plakandzelzs | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | l.c. | Savienojuma klemme, plakandzelzs/apaļdzelzs | gb. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | l.c. | Potenciāla izlīdzinoša kopne 1801/VDE | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | l.c. | Pretkorozijas lenta 25m | kpl. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | l.c. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | l.c. | Mērījumi, izpilddokumentācija | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | EL-VAS
72 | l.c. | Sadales metāla korpuss 800x950x275mm IP55 ar montāžas plati, ABB TL306G 2CPX010092R9999, vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | l.c. | Sadales metāla korpuss 300x950x275mm IP55 ar montāžas plati, ABB TL106G 2CPX010091R9999, vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | l.c. | Sadales komplektējošie materiāli (slēdži, automāti, klemmes, releji utt.) | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | l.c. | Skaitītājs 80A, 400V, RS-485, ABB 2CMA170531R1000 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | l.c. | Fāzu kontroles relejs, ABB.1SVR730794R3300 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | l.c. | RB912R-2nD-LTm modēms | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | l.c. | EDS405A vadāmais komutators | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | l.c. | AC500 SD atmiņas karte, ABB.1SAP180100R0001 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | l.c. | AC500 akumulatoru batereja, ABB.1SAP180300R0001 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | l.c. | TB511-ETH-XC:AC500, Terminal Base, 1 slot, ETHERNET, 24VDC, pluggable spring terminals, Outdoor&Xtrem Conditions, ABB, ABB.1SAP311100R0270 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | l.c. | PM5630-2ETH-XC:AC500, Programmable Logic Controller 8MB, 24VDC, 2xETHERNET, 1xRS232/485, CAN, SD-Card Slot, LCD Display, Outdoor, ABB, ABB.1SAP331000R0278 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | l.c. | TA524:AC500,Dummy Coupler Module, ABB.1SAP180600R0001 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | l.c. | TU516-XC:S500,I/O Terminal Unit,24VDC,Sprin, ABB.1SAP412000R0001_TU516-XC vai ekvivalents | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | l.c. | DA501-XC:S500, Digital Analog Input/Output Module 16DI/4AI/2AO/8DC, 24VDC, DI:24VDC, DO:24VDC/0.5A, U/I/RTD, 12bit+sign, 1-wire,Outdoor&XC, ABB.1SAP450700R0001 vai ekvivalents | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | l.c. | UPS, ABB.1SAP450700R0001 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | l.c. | UPS baterija, QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH PXC.2866349 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | l.c. | 02540.1-11 LED Light Bar, White, 400 lm, 5 W, 48 VDC, 351 mm, IP20 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | l.c. | CL2-502G; signalsp. LED 24V zaļa | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | l.c. | CL2-502R; signalsp. LED 24V sarkana | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | l.c. | CL2-502Y; signalsp. LED 24V dzeltena | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | l.c. | SLC 20E; Grundfos vai ekvivalents pludiņš 20 m | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | l.c. | Hidrostatiskais līmeņa devējs 4-20mA/10m | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | l.c. | CP6407,color-touch,7",800x480, ABB.1SAP535100R0001_CP635 vai ekv. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | l.c. | PUSHBUTTON CP1-10L-10 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | l.c. | CP1-10B-11 ; poga - melna | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | l.c. | OC25 elektorslēdzis Ith=25A, Change-Over, 4-contacts, Snap-on door mounting | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | l.c. | Pārsprieguma aizsardzības bloks, OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS ABB.2CTB815710R1800 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | l.c. | Frekvenču pārveidotājs, 22kW, 400V, IP55, (ACQ580-01-046A-4+B056+C218+F316+J429+P932+R700) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | l.c. | Kontaktdakša 3P+N+E 400V 125A IP67, ABB 4125P6W 2CMA166828R1000 vai ekvialents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | l.c. | GP125 Gumijas aizsargs 125A, 3-poles+neutral+earth, GP125 ABB.2CMA164999R1000 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | l.c. | 4125MM6 sienas rozete IP44, 400V, 3P+N+PE, ABB.2CMA168053R1000 vai ekvivalents | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | l.c. | PLC programmēšana, sistēmas pieslēgšana esošai Rīgas Ūdens SCADA sistēmai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | l.c. | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110CY 2x0,5mm2 | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | l.c. | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110CY 4x0,75mm2 | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | l.c. | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110CY 4x2,5mm2 | m | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | l.c. | Kabelis H07V-K 1x4mm2 dzeltenzaļš | m | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | l.c. | Kabelis H07RN-F 5x10mm2 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | l.c. | Kabelis H07RN-F 5x25mm2 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | l.c. | Kabelis FTP Cut5e | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | l.c. | Gofrēta caurule d20mm | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | l.c. | Caurule d32, N450 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | l.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 50mm caurulei | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | l.c. | Papildmateriāli un metāla konstrukcijas kabeļu montāžai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | l.c. | PLC programmēšana, sistēmas pieslēgšana esošai Rīgas Ūdens SCADA sistēmai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | l.c. | Dokumentācija | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-5 DOP 4. kārta
Lokālā tāme Nr. 4-5
Būvlaukuma izmaksas 4. kārta
Objekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā, 4.kārta
Būves nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazajā Juglas ielā,4.kārta
Objekta adrese: Malienas iela, Ūdeļu iela 4 | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Euro
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | l.c. | Būvdarbu pagaidu žogs | m | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | l.c. | Būvdarbu tāfele | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | l.c. | Pagaidu šķembu segums fr. 0..45mm | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | l.c. | Gruntsūdens pazemināšana KSS izbūvei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | l.c. | Satiksmes organizācijas aprīkojums | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | l.c. | SBH tipa tranšeju atbalsta sienas 2,4x3m | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | l.c. | Teritorijas sakopšana pēc būvdarbiem (zālāja atjaunošana) | m2 | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.