Par atklātu konkursu

“Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ūdeļu ielā 4”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/43)

Rīgā, 2024.gada __.maijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ūdeļu ielā 4” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/43; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:

Lūdzam precizēt sadzīves kanalizācijas izbūves robežu. Vai kanalizācija jābūvē līdz K1-41 akai, to neieskaitot? Vai uz būvniecības brīdi K1-41 aka būs jau izbūvēta?
Atbilde Nr.1:

Pašteces kanalizācijas posms jāizbūvē neieskaitot aku K1-41 (pievads jāizbūvē un jānoslēdz ar aizbāzni). Minētā aka tiks izbūvēta 1.-.3. kārtas ietvaros, kas tiks uzsāktas pēc 4. kārtas realizācijas, līdz ar to aka K1-41 nebūs izbūvēta.

Uzdotais jautājums Nr.2:

Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka asfaltēšanas darbus veic SIA CBF "Ļ-KO". Lūdzam precizēt apjomu un atbildības sadalījumu starp Pretendentu šī iepirkuma ietvaros un SIA CBF "Ļ-KO": vai Pretendentam jāveic spiedvada izbūve no KSS līdz vietai, kas ģenplānā atzīmēta kā "Darba robeža kanalizācijas spiedvada izbūvei" apm. 10 m attālumā no KSatg-1? Un vai Pretendentam jāatjauno segumi Malienas ielā vietās, kur būs beztranšejas metodes būvbedres?

Atbilde Nr.2:

Pretendentam jāveic spiedvada izbūve no KSS līdz vietai, kas ģenerālplānā atzīmēta kā “Darba robeža kanalizācijas spiedvada izbūvei” apm. 10 m attālumā no KSatg-1. Šajā posmā asfaltēšanas darbus jāveic Pretendentam.

Uzdotais jautājums Nr.3:

Vai pretendents var piedāvāt KSS ar lielāku diametru — d3000 ar attiecīgi lielāku virszemes paviljonu?

Atbilde Nr.3:

KSS izmēri jāparedz atbilstoši būvprojektam.