
APSTIPRINĀTS 
RVPA “Rīgas gaisma”

2024.gada 29.februāra
Iepirkuma komisijas sēdē 
(protokols Nr.2)
ATKLĀTS KONKURSS
“Spēka kabeļu piegāde”

(iepirkuma ID Nr. RVPA “Rīgas gaisma” 2024/04/AK)

NOLIKUMS

Rīgā, 2024.gads
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

1.2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” 

	Adrese:
	Kleistu iela 29, Rīga, LV-1067

	Kontaktpersona 
	Agris Sergejevs

	Tālruņa numurs:
	67105914

	e-pasta adrese
	agris.sergejevs@riga.lv 


1.3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un atvēršanas kārtība 
1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1724, līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajos paziņojumos norādītajam termiņam.
1.4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.
1.4.3. Piedāvājumi tiks atvērti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajos paziņojumos norādītajā laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.4.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
1.4.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.5. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība.
1.5.1. Visa aktuālā informācija par konkursu, tai skaitā nolikumu, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ir pieejama pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1724 Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.5.2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju/ iepirkumu komisiju un piegādātājiem vai pretendentiem notiek rakstveidā – pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
1.5.3. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, vai nosūtot pieprasījumu pa pastu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.5.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1724. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
1.5.5. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
1.5.6. Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota pasūtītāja pircējā profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu:
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

1.6.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.6.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu (nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
1.6.3. Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 
1.6.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no dokumentiem tiks iesniegts svešvalodā, tad tam jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
1.6.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, iepirkumu komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.6.6. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1.6.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.6.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.6.9. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

1.6.10. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets ir apgaismojuma spuldžu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums) un līguma noteikumiem. 
2.2. Iepirkuma CPV kods: 31300000-9 (Izolēti vadi un kabeļi).

2.3. Paredzamā līguma summa – 139000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:
1.daļa - Spēka kabeļi ar alumīnija dzīslām līdz (1kV) - Zemsprieguma alumīnija spēka kabeļi (1kV). Daļas plānotā līguma summa ir 42000,00 EUR bez PVN apmērā.
2.daļa - Spēka kabeļi virszemes montāžai ar alumīnija dzīslām (gaisvadu montāžai) līdz 1kV -Gaisvadu līniju kabeļi (1kV). Daļas plānotā līguma summa ir 42000,00 EUR bez PVN apmērā.
3.daļa - Spēka kabeļi ar vara dzīslām līdz (1kV) - Zemsprieguma vara spēka kabeļi (1kV). Daļas plānotā līguma summa ir 55000,00 EUR bez PVN apmērā.
2.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visām iepirkuma daļām kopā, gan par katru no tām atsevišķi, taču par visu katras daļas apjomu. 
2.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
2.7. Kopējais iepirkuma līguma darbības laiks - līdz saistību izpildei. Līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no dienas, kad līgumu parakstījusi pēdējā no pusēm.

Ja Līguma izpildes termiņa laikā preces tiek piegādātas par kopējo summu, kas ir mazāka par līguma maksimālo summu, puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu vēl uz 1 (vienu) gadu vai līdz paredzamās līguma summas apguvei, noslēdzot attiecīgu vienošanos pie Līguma. Līguma kopējais termiņš nepārsniedz 2 (divus) gadus neatkarīgi no Līguma summas apguves.
2.8. Slēdzot līgumu tajā tiks fiksēta pretendenta piedāvātā vienas vienības preču cena.

Preču piegādes apjoms notiek visu līguma darbības laiku, atbilstoši pretendenta piedāvātajai vienas vienības cenai, kas fiksēta līgumā, ņemot vērā pasūtītāja vajadzības un pieejamo finanšu līdzekļu apjomu, nepārsniedzot līgumā noteikto maksimālo līguma summas apmēru vai līguma termiņu.


Līguma darbības laikā pasūtītājs var iegādāties preces par kopējo summu, kas ir mazāka nekā līgumā paredzētā maksimālā summa.
2.9. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumu procedūrā

3.1.1. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī - PIL) 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.1.2. Iepirkuma komisija, vērtējot iesniegtos piedāvājums, piemēros Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās un otrās daļas noteikumus. 

3.1.3. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt līgumu. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar iepirkuma nolikumu, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

	
	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamie dokumenti 
kvalifikācijas apliecināšanai

	3.2.1.
	Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam atbilstoši šī nolikuma prasībām.
	Pretendenta pieteikums (aizpildīts un parakstīts) dalībai iepirkumā saskaņā ar formu nolikuma 1.pielikumā.
Pilnvara (gadījumā, ja kādu no pretendenta piedāvājumā ietvertiem dokumentiem paraksta persona uz pilnvaras pamata (persona, par kuras pārstāvības/paraksta tiesībām nevar pārliecināties publiskajās datu bāzēs)).

	3.2.2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
Prasība par reģistrāciju attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	Par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārliecinās Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē.
Ja pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments (tulkots un apliecināta dokumenta kopija), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības.

	3.2.3.
	Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR, tad informāciju par šādiem apakšuzņēmējiem iekļauj piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Apakšuzņēmēja apliecinājumu (forma nolikuma 4.pielikumā). 

Apliecinājumu jāaizpilda, ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildē.
Ja šāda informācija netiks sniegta, pasūtītājam būs pamats uzskatīt, ka šādi apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.


	3.2.4.
	Ja pretendents piesaista personas (apakšuzņēmējus neatkarīgi no pakalpojuma vērtības), lai kvalificētos nolikumā izvirzītajām prasībām pretendentam, tad informāciju par šādām personām iekļauj piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.
Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 
Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Personas uz kuras iespējām balstās apliecinājumu (forma nolikuma 5.pielikumā). 

Apliecinājumu jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja spējām, lai kvalificētos nolikumā izvirzītajām prasībām pretendentam.
Ja šāda informācija netiks sniegta, pasūtītājam būs pamats uzskatīt, ka šādas personas netiks piesaistītas.


	3.2.5.
	Ja pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu (vienošanos), kurā noteikts, ka visi personu apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš būs pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties personu apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt iepirkuma līgumu, un norādīts konts, uz kuru būs jāpārskaita visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos, naudas izteiksmē un darbi no Darbu daudzuma saraksta.
	Līgumu (vienošanos) atbilstoši prasībai.

Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā, cita starpā vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot pasūtītājam

	3.2.6.
	Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma atvasinājums vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) atvasinājums, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā.
	Personālsabiedrības līguma atvasinājums vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) atvasinājums atbilstoši prasībai.




3.3. Tehniskais piedāvājums:
3.3.1.
Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām.

3.3.2.
Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (nolikuma 2.pielikums).
3.3.3.
Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja iesniedzot tehnisko piedāvājumu netiks ievērotas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kā arī ja netiks iesniegti Nolikuma 3.3.4. – 3.3.6.punktā minētie dokument vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
3.3.4.
Pretendentam jāiesniedz oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopija vai dokuments, kas apliecina, ka ražotājs, kura ražotnē ir izgatavoti vai tiks izgatavoti piedāvātie gaismekļi, ir ieviesis kvalitātes kontroles sistēmu.
3.3.5.
Tehniskajā piedāvājumā pretendents sniedz informāciju par garantijas termiņiem un nosacījumiem, preces izgatavošanas gadu un piegādes termiņiem.
3.3.6.
Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendentam obligāti ir jāiesniedz informācija par piedāvātajiem gaismekļiem, piemēram - tehniskais apraksts, fotogrāfijas, instrukcijas un/vai cita informācija (uzskaitījums nav galīgs), kas ir būtiska, lai noteiktu piedāvāto gaismekļu atbilstību tehniskajām specifikācijām.
3.3.7.
Lai Pasūtītājs pārliecinātos par tehniskajā piedāvājumā piedāvāto gaismekļu atbilstību ražotāja specifikācijām, sagatavojot tehnisko piedāvājumu pretendentam jānorāda, kur tehniskajā piedāvājumā norādītā informācija atrodama pievienotajos dokumentos, kā arī kurām piedāvātajām spuldzēm atbilst dokumenti.


3.4. Finanšu piedāvājums:

3.4.1.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (nolikuma 3.pielikums), uzrādot visu pieprasīto informāciju par attiecīgo iepirkuma priekšmetu.
3.4.2.
Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam.
3.4.3.
Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata.
3.4.5.
Ja pasūtītājam rodas aizdomas, ka finanšu piedāvājumā norādītie izdevumi ir nepamatoti zemi, pretendenta pienākums ir sniegt attiecīgus rakstiskus paskaidrojumus.
3.5. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS
4.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) izvērtē iesniegtos piedāvājumus, veic pretendentu atlasi un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievērojot PIL 41.panta prasības.

4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu   komisija (turpmāk – komisija) veic slēgtās sēdēs.
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

4.3.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes komisija vērtē pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatē piedāvājuma neatbilstību noformējuma prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu attiecībā uz pretendentu (piemēram, neparakstīts piedāvājums, trūkst dokumenti u.c.), tā var lemt par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3.2. Nolikumam pievienoto pielikumu formu neizmantošana var tikt uzskatīta par piedāvājuma neatbilstošu noformējumu. 

4.4. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

4.4.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu kvalifikācijas dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai, ko iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
4.4.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

4.4.3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. 
4.4.3.2. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42.pantā, kā arī ievērojot PIL 43.pantā noteikto. 

4.4.3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta noteikumi.

4.5. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

4.5.1. Iepirkumu komisija veiks tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai. 

4.5.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

4.6.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

4.6.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu un vai tas nav nepamatoti lēts. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.6.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā labotās cenas.

4.6.4. Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājuma šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.

4.7. Piedāvājumi, kas atlasīti atbilstoši nolikuma 4.3.-4.6. punktā noteiktajam, tālāk tiek vērtēti pēc piedāvājuma izvēles kritērijiem.

4.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu.
4.9. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

4.10. Ja Pretendents atsauc vai groza iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Komisija pārtrauc Pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā.

4.11. Komisija PIL likumā noteiktā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav iestājušies nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, pārbaudi veicot PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot PIL 43.pantā noteikto.
4.12. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta noteikumi.
4.13. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko vērtējot piedāvāto cenu, starp pretendentiem, kuru piedāvājumi  atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

4.14. Iepirkumu komisija noteiks nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems lēmumu par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

5.  
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS  KĀRTĪBA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1.
Izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajā kārtībā.

Minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju dalībai konkursā, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuram nodotā līguma daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, PIL 42.panta 1., 2. un 3.punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, PIL 42.panta 1., 2. un 11.punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
5.2.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111 panta pirmajai un otrajai daļai. 
5.3.
Par  iepirkuma procedūras uzvarētāju iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no PIL vai nolikumā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
5.4.
Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, iepirkuma komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
5.5.
Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
5.6.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs šajā nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pasūtītājs ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši nolikuma 6.pielikumā norādītajam projektam. 
6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
6.3. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta pirmo daļu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (arī gadījumos, kad iepirkums tiek pārtraukts, vai izbeigts).
6.4. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 
6.5. Iepirkuma līguma teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
6.6. Ja izraudzītais pretendents atteicas slēgt līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma  līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko.
6.7. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt publisko iepirkumu, ievērojot normatīvo aktu prasības, īpaši gadījumā, ja pasūtītājam nav pietiekams finansējums projekta realizācijai. 
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājuma sagatavošanas rūpīgi iepazīties ar visām nolikumā izvirzītajām prasībām.
7.2. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkuma procedurā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu iepirkuma nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

7.3. Pretendentam ir pienākums rakstiski un noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem. Šī pienākuma nepildīšana, bez attaisnojoša iemesla neizpildot iepirkuma komisijas pieprasījumu, var būt par iemeslu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.

7.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
7.5. Pretendentam ir tiesības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām apmainīt vai grozīt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos rīkus.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Komisijai ir pienākums pārbaudīt un vērtēt saņemtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām.
8.2. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta iesniegto informāciju publiski pieejamās datu bāzēs vai kompetentās institūcijās, kā arī pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlases veikšanai vai piedāvājumu vērtēšanai.
8.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai, nosakot informācijas iesniegšanai termiņu, kas nevar būt īsāks par 3 (trim) darbdienām no pieprasījuma nosūtīšanas pa faksu vai elektroniski.

8.4. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, bet ja pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

8.5. Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

8.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

8.7. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
8.8. Iepirkumu komisijai ir tiesības lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu. 

8.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
8.10. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei vai piedāvājumu vērtēšanai.
9. NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

9.1.1.   1.pielikums -  “Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma);
9.1.2.   2.pielikums - „Tehniskā specifikācija” (piedāvājuma forma);
9.1.3.   3.pielikums - “Finanšu piedāvājums” (forma);
9.1.4.   4.pielikums - “Apakšuzņēmēja apliecinājums” (forma);
9.1.5.   5.pielikums – “Personas uz kuras iespējām balstās apliecinājums” (forma);
9.1.6.   6.pielikums - „Līgums” (projekts).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs     





                 D.Petuhovs
1.pielikums

PIETEIKUMS
dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”
id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK
	Informācija par pretendentu


	Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
	

	Reģistrācijas numurs (vai personas kods):
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Autoservisa adrese:
	

	Tālrunis, e-pasta adrese
	
	
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis, e-pasta adrese 
	
	
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents    _______<nosaukums>:___________________________
1. piesakās piedalīties iepirkumā „Par spēka kabeļu piegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK (turpmāk – Iepirkums).

2. piesakoties dalībai Iepirkumā iesniedzam piedāvājumu sekojošās Iepirkuma daļās (norādīt tās daļas kurās sagatavots piedāvājums, daļas numurs un nosaukums):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem, tajā skaitā līguma projektam.

4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

5. apliecina, ka tā rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi līguma izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi.

6. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, kā arī paredzēti visi riski, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem un visas administratīvās un citas izmaksas.
7. apliecina, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa.

8. gadījumā, ja tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā nozīmēs (amats, vārds, uzvārds), tālrunis ______________, e-pasts_____________________.

9. norāda, kādu informāciju nodod kā komercnoslēpumu un kādu kā konfidenciālu informāciju (ja tāda ir) ___.
10. Pretendents atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. 

	
	
	
	
	

	amats
	paraksts
	amatpersonas vārds,

uzvārds
	
	


Piedāvājumu paraksta pretendenta ar paraksta tiesībām apveltīta amatpersona vai tās pilnvarota persona, pievienojot pilnvaru (tās apliecinātu kopiju)
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam veikt spēka kabeļu piegādi atbilstoši iepirkumam “Par spēka kabeļu piegādi” (id.Nr. Nr. RVPA “Rīgas gaisma” 2024/04/AK) noteikumiem:
Iepirkuma 1.daļa
Spēka kabeļi ar alumīnija dzīslām līdz (1kV)
Zemsprieguma alumīnija spēka kabeļi (1kV)
1. Kabeļu struktūra:

	
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	1.1. 
	Dzīslas:
	 alumīnija (Al)
	

	1.2. 
	Dzīslu izolācija:
	 XLPE savienojums, melns
	

	1.3. 
	Dzīslu marķējums:            
	 krāsas, atbilstoši standartiem
	

	1.4. 
	Ārējais apvalks:
	 PVC savienojums, melns
	


2. Kabeļu parametri:

	
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	2.1.
	Kabeļa parametri:
	
	

	
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 10
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	16
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10 %)
	290
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk)
	220
	

	
	Dzīslas struktūra
	monolīta
	

	
	Pielietojums:
	atklātā atmosfērā, guldīšanai zemē, iekštelpās un kabeļu kanālos
	

	
	Spēka kabeļa tips
	AXMK vai ekvivalents*
	

	
	Tehniskie rādītāji:

	
	Nominālais spriegums Uo/U:
	0,45/0,75 kV vai 0,6/1 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamais spriegums Um
	1,2 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamā dzīslas silšanas temperatūra:

	
	darba režīmā:
	+ 700C (ne mazāk)
	

	
	pie īsslēguma (5 sek. robežās):
	+ 2500C
	

	
	zemākā ieteicamā guldīšanas temperatūra:
	- 50C
	

	
	
	
	

	2.2.
	Kabeļa parametri:
	
	

	
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 25
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	22
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10 %)
	510
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk)
	250
	

	
	Dzīslas struktūra
	daudzvijuma
	

	
	Pielietojums:
	atklātā atmosfērā, guldīšanai zemē, iekštelpās un kabeļu kanālos
	

	
	Spēka kabeļa tips
	AXMK vai ekvivalents*
	

	
	Tehniskie rādītāji:

	
	Nominālais spriegums Uo/U:
	0,45/0,75 kV vai 0,6/1 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamais spriegums Um
	1,2 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamā dzīslas silšanas temperatūra:

	
	darba režīmā:
	+ 900C (ne mazāk)
	

	
	pie īsslēguma (5 sek. robežās):
	+ 2500C
	

	
	zemākā ieteicamā guldīšanas temperatūra:
	- 150C
	

	
	
	
	

	2.3.
	Kabeļa parametri:
	
	

	
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 50
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	27
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10 %)
	840
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm, ne vairāk)
	330
	

	
	Dzīslas struktūra
	daudzvijuma
	

	
	Pielietojums:
	atklātā atmosfērā, guldīšanai zemē, iekštelpās un kabeļu kanālos
	

	
	Spēka kabeļa tips
	AXMK vai ekvivalents*
	

	
	Tehniskie rādītāji:

	
	Nominālais spriegums Uo/U:
	0,45/0,75 kV vai 0,6/1 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamais spriegums Um
	1,2 kV
	

	
	Maksimāli pieļaujamā dzīslas silšanas temperatūra:

	
	darba režīmā:
	+ 900C (ne mazāk)
	

	
	pie īsslēguma (5 sek. robežās):
	+ 2500C
	

	
	zemākā ieteicamā guldīšanas temperatūra:
	- 150C
	


3. Citas prasības/informācija:

	3.1.
	Piedāvāto kabeļu ražotājs:
	
	

	3.2.
	Piedāvāto kabeļu nosaukums (modelis, tips):
	
	

	3.3.
	Piedāvāto kabeļu izgatavošanas gads:
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	3.4.
	Piedāvāto kabeļu garantijas laiks:
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	3.5.
	Piedāvāto kabeļu piegādes laiks, skaitot no katras atsevišķas partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas:
	ne ilgāk kā 21 (divdesmit viena) kalendārās diena, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	


* par ekvivalentu tiks uzskatīts piedāvājums, kurš iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās
Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam veikt spēka kabeļu piegādi atbilstoši iepirkumam “Par spēka kabeļu piegādi” (id.Nr. Nr. RVPA “Rīgas gaisma” 2024/04/AK) noteikumiem:
Iepirkuma 2.daļa
Spēka kabeļi virszemes montāžai ar alumīnija dzīslām (gaisvadu montāžai) līdz 1kV

Gaisvadu līniju kabeļi (1kV) – (AMKA vai ekvivalents)*
1. Kabeļu struktūra:

	
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	1.1. 
	Dzīslas:
	 alumīnija (Al), izolēta
	

	1.2. 
	Dzīslu izolācija:
	 apaļš, atdedzināts un kompakts alumīnija sakausējuma vads
	

	1.3. 
	Dzīslu marķējums:            
	 klimata noturīgs, melns PE
	

	1.4. 
	Ārējais apvalks:
	 visā garumā ribas ar fāzes dzīslām
	


2. Tehniskie rādītāji:
	
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	2.1.
	Nominālais spriegums Uo/U:
	0,6/1kV
	

	2.2. 
	Pārbaudes spriegums:
	2,5 kV AC 5 min. ūdenī
	

	2.3.
	Maksimāli pieļaujamā vadītāja temperatūra: 
	
	

	2.3.1.
	darba režīmā:
	+ 700C (ne mazāk)
	

	2.3.2.
	pie ieslēgšanas:
	+ 1350C (ne mazāk)
	

	2.4.
	Minimālā temperatūra pie montāžas:
	- 200C
	


3. Kabeļu parametri:

	
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	3.1.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	1 x 16 + 25
	

	
	Maks.pieļaujamā īsslēguma strāva uz  1 sek. fāzes vadam,  kA  (ne mazāk)
	1,0
	

	
	Minimļais nesošā vada.stiepšanas spēks, kN (ne mazāk)
	7,4
	

	
	Nesošā vada apkārtmēra diametrs

 (mm)  + 10%
	5,8
	

	
	Kabeļa svars, (kg/km) + 10%
	140


	

	
	Efektīvais vijumu diametrs

(mm) + 10%
	14
	

	
	Dzīslu apkārtmēra diametrs (mm)

+ 10%
	4,4
	

	
	
	
	

	3.2.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 25 + 35
	

	
	Maks.pieļaujamā īsslēguma strāva uz  1 sek. fāzes vadam,  kA  (ne mazāk)
	1,6
	

	
	Minimļais nesošā vada.stiepšanas spēks, kN (ne mazāk)
	10,3
	

	
	Nesošā vada apkārtmēra diametrs

 (mm)  + 10%
	6,8
	

	
	Kabeļa svars, (kg/km) + 10%
	390


	

	
	Efektīvais vijumu diametrs

(mm) + 10%
	23
	

	
	Dzīslu apkārtmēra diametrs (mm)

+ 10%
	5,8
	

	
	
	
	

	3.3.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 16 + 25
	


	
	Maks.pieļaujamā īsslēguma strāva uz  1 sek. fāzes vadam,  kA  (ne mazāk)
	1,0
	

	
	Minimļais nesošā vada.stiepšanas spēks, kN (ne mazāk)
	7,4
	

	
	Nesošā vada apkārtmēra diametrs

 (mm)  + 10%
	5,8
	

	
	Kabeļa svars, (kg/km) + 10%
	270


	

	
	Efektīvais vijumu diametrs

(mm) + 10%
	20
	

	
	Dzīslu apkārtmēra diametrs (mm)

+ 10%
	4.4
	


4. Citas prasības/informācija:

	4.1.
	Piedāvāto kabeļu ražotājs:
	
	

	4.2.
	Piedāvāto kabeļu nosaukums (modelis, tips):
	
	

	4.3.
	Piedāvāto kabeļu izgatavošanas gads:
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	4.4.
	Piedāvāto kabeļu garantijas laiks:
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	4.5.
	Piedāvāto kabeļu piegādes laiks, skaitot no katras atsevišķas partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas:
	ne ilgāk kā 21 (divdesmit viena) kalendārās diena, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	


* par ekvivalentu tiks uzskatīts piedāvājums, kurš iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

[image: image4.emf] 


          /sagatavošanas vieta/ 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS-TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam veikt spēka kabeļu piegādi atbilstoši iepirkumam “Par spēka kabeļu piegādi” (id.Nr. Nr. RVPA “Rīgas gaisma” 2024/04/AK) noteikumiem:
Iepirkuma 3.daļa
Spēka kabeļi ar vara dzīslām līdz (1kV)
Zemsprieguma vara spēka kabeļi (1kV)

1. Kabeļu struktūra:
	
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	1.1. 
	Dzīslas:
	 vara (Cu), vienvijuma vai daudzvijuma
	

	1.2. 
	Dzīslu marķējums:            
	 krāsas, atbilstoši standartiem
	

	1.3. 
	Ārējais apvalks:
	 melns krāsots PVH plastikāts vai XLPE šķērsšūts polietilēns
	

	
	
	 dziestošs, grūti uzliesmojošs
	

	2. Tehniskie rādītāji:
	
	
	

	
	Parametrs
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	2.1. 
	Pieļaujamās apkārtējās vides temperatūras:
	
	

	2.1.1. 
	veicot montāžu un ekspluatāciju
	 no -50C līdz + 500C
	

	2.1.2. 
	pie kabeļa ekspluatācijas

          fiksētā (nekustīgā) stāvoklī
	 no – 300C līdz + 700C
	

	2.1.3. 
	nominālais spriegums Uo/U:
	 0,45/0,75 kV
	

	2.1.4. 
	pārbaudes spriegums ar 50Hz līdzstrāvu
	 4kV (ne zemāk)
	


3. Kabeļu parametri:

	3.1.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 1,5
	

	
	Dzīslu izolācija/ārējais apvalks:
	īpašs PVC veids TI1 saskaņā ar EN 50363-3 (CYKY) vai ekvivalents*
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	8
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	107
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 6 reizes no kabeļa ārējā diametra 
	

	
	
	
	

	3.2.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 2,5
	

	
	Dzīslu izolācija/ārējais apvalks:
	īpašs PVC veids TI1 saskaņā ar EN 50363-3 (CYKY) vai ekvivalents*
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	10
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	152
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 6 reizes no kabeļa ārējā diametra 
	

	

	3.3.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 1,5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	11
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	195
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra 
	

	
	
	
	

	3.4.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 1,5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	12
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	230
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.5.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 2,5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	13
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	280
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.6.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 4
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm +10%)
	15
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	385
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.7.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 6
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	16
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	500
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.8.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 10
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	18
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	690
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.9.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 16
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	23
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	1045
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	
	
	

	3.10.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	4 x 25
	

	
	Dzīslu izolācija:
	 PVH plastikāts vai  XLPE šķērsšūts polietilēns (NYY-J) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	26
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	1640
	

	
	Struktūra
	daudzvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 12 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	

	3.11.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	5 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	īpašs PVC veids TI1 saskaņā ar EN 50363-3 (CYKY) vai ekvivalents*
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	9
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	150
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 5 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	

	3.12.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	7 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	īpašs PVC veids TI1 saskaņā ar EN 50363-3 (CYKY) vai ekvivalents*
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	10
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	180
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Pieļaujamais locījuma rādiuss (mm)
	Ne mazāk kā 5 reizes no kabeļa ārējā diametra
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.13.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	12 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	PVC plastikāts DIV 4(NYY-JZ) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	19
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	400
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.14.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	14 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	PVC plastikāts DIV 4(NYY-JZ) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	20
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	450
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.15.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	19 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	PVC plastikāts DIV 4(NYY-JZ) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	22
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	550
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.16.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	24 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	PVC plastikāts DIV 4(NYY-JZ) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	25
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	710
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.17.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	30 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	PVC plastikāts DIV 4(NYY-JZ) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	27
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	800
	

	
	Struktūra
	monolīta vienvijuma apaļa dzīsla
	

	
	Dzīslu identifikācija
	Viena zaļi/dzeltena dzīsla pārējās numurētas
	

	

	3.18.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 1.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	gumijas (EPR) EI4, (H07) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	9
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	130
	

	
	Struktūra
	Klase 5 = mīksto dzīslu kabelis
	

	
	Atbilstība ES elektrokabeļu standartam 
EN 50525-2-21
	Jā
	

	

	3.19.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	3 x 2.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	gumijas (EPR) EI4, (H07) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	11
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	189
	

	
	Struktūra
	Klase 5 = mīksto dzīslu kabelis
	

	
	Atbilstība ES elektrokabeļu standartam 
EN 50525-2-21
	Jā
	

	

	3.20.
	Dzīslu skaits + šķērsgriezums (mm2)
	5 x 2.5
	

	
	Dzīslu izolācija:
	gumijas (EPR) EI4, (H07) vai ekvivalents
	

	
	Ārējais diametrs (mm + 10%)
	12
	

	
	Kabeļa svars (kg/km + 10%)
	280
	

	
	Struktūra
	Klase 5 = mīksto dzīslu kabelis
	

	
	Atbilstība ES elektrokabeļu standartam 
EN 50525-2-21
	Jā
	


4. Citas prasības/informācija:

	4.1.
	Piedāvāto kabeļu ražotājs:
	
	

	4.2.
	Piedāvāto kabeļu nosaukums (modelis, tips):
	
	

	4.3.
	Piedāvāto kabeļu izgatavošanas gads:
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	4.4.
	Piedāvāto kabeļu garantijas laiks:
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	4.5.
	Piedāvāto kabeļu piegādes laiks, skaitot no katras atsevišķas partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas:
	ne ilgāk kā 21 kalendārās dienas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	


* par ekvivalentu tiks uzskatīts piedāvājums, kurš iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam sekojošus materiālus 1.daļā: Spēka kabeļi ar alumīnija dzīslām līdz (1kV), saskaņā ar atklātā konkursa noteikumiem par šādām cenām:

	N.p.k
	Preces nosaukums (tips) *
	Parametri
	Mērvienība
	Vienības cena bez PVN (EUR/m) **

	1.
	AVVG vai ekvivalents
	4 x 10
	m
	

	2.
	AXMK vai ekvivalents
	4 x 25
	m
	

	3.
	AXMK vai ekvivalents
	4 x 50
	m
	

	
	
	
	
	
	**Kopā (EUR)
	

	
	
	
	
	
	**PVN 21% (EUR)
	

	
	
	
	
	
	**Kopā ar PVN (EUR)
	


Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas saistīti ar kabeļu piegādi pasūtītājam.

Summā bez PVN vārdiem: _________________________________________________________

Summa ar PVN vārdiem: __________________________________________________________

* Pasūtītājs var iegādāties jebkuru pozīciju sev nepieciešamajā apjomā, kamēr kopējā iztērētā summa nepārsniedz noslēgtā līguma kopsummu, kura norādīta konkursa nolikumā. Preču piegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Līgums tiks slēgts par katras preču pozīcijas vienas vienības cenu

** sagatavojot finanšu piedāvājumu norādīt ne vairāk kā 2 (divus) ciparus aiz komata.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam sekojošus materiālus iepirkuma 2.daļā: Spēka kabeļi virszemes montāžai ar alumīnija dzīslām (gaisvadu montāžai) līdz (1kV), saskaņā ar atklātā konkursa noteikumiem par šādām cenām:

	N.p.k
	Preces nosaukums (tips) *
	Parametri
	Mērvienība
	Kopā bez PVN (EUR/m) **

	1.
	AMKA vai ekvivalents
	1 x 16 + 25
	m
	

	2.
	AMKA vai ekvivalents
	3 x 25 + 35
	m
	

	3.
	AMKA vai ekvivalents
	3 x 16 + 25
	m
	

	
	
	
	
	
	**Kopā (EUR)
	

	
	
	
	
	
	**PVN 21% (EUR)
	

	
	
	
	
	
	**Kopā ar PVN (EUR)
	


Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas saistīti ar kabeļu piegādi pasūtītājam.

Summā bez PVN vārdiem: _________________________________________________________

Summa ar PVN vārdiem: __________________________________________________________

* Pasūtītājs var iegādāties jebkuru pozīciju sev nepieciešamajā apjomā, kamēr kopējā iztērētā summa nepārsniedz noslēgtā līguma kopsummu, kura norādīta konkursa nolikumā. Preču piegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Līgums tiks slēgts par katras preču pozīcijas vienas vienības cenu

** sagatavojot finanšu piedāvājumu norādīt ne vairāk kā 2 (divus) ciparus aiz komata.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Mēs piedāvājam sekojošus materiālus iepirkuma 3.daļa: Spēka kabeļi ar vara dzīslām līdz (1kV), saskaņā ar atklātā konkursa noteikumiem par šādām cenām:
	N.p.k
	Preces nosaukums (tips) *
	Parametri
	Mērvienība
	Kopā bez PVN (EUR/m) **

	1.
	(CYKY-J) vai ekvivalents
	3 x 1,5
	m
	

	2.
	(CYKY-J) vai ekvivalents
	3 x 2,5
	m
	

	3.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	3 x 1,5
	m
	

	4.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 1,5
	m
	

	5.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 2,5
	m
	

	6.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 4
	m
	

	7.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 6
	m
	

	9.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 16
	m
	

	10.
	(NYY-J) vai ekvivalents
	4 x 25
	m
	

	11.
	(CYKY) vai ekvivalents
	5 x 1,5
	m
	

	12.
	(CYKY) vai ekvivalents
	7 x 1,5
	m
	

	13.
	(NYY-JZ) vai ekvivalents
	12 x 1,5
	m
	

	14.
	(NYY-JZ) vai ekvivalents
	14 x 1,5
	m
	

	15.
	(NYY-JZ) vai ekvivalents
	19 x 1,5
	m
	

	16.
	(NYY-JZ) vai ekvivalents
	24 x 1,5
	m
	

	17.
	(NYY-JZ) vai ekvivalents
	30 x 1,5
	m
	

	18.
	(H07) vai ekvivalents
	3 x 1,5
	m
	

	19.
	(H07) vai ekvivalents
	3 x 2,5
	m
	

	20.
	(H07) vai ekvivalents
	5 x 2,5
	m
	

	
	
	
	
	
	Kopā (EUR)
	

	
	
	
	
	
	PVN 21%(EUR)
	

	
	
	
	
	
	Kopā ar PVN (EUR)
	


Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas saistīti ar kabeļu piegādi pasūtītājam.

Summā bez PVN vārdiem: _________________________________________________________

Summa ar PVN vārdiem: __________________________________________________________

* Pasūtītājs var iegādāties jebkuru pozīciju sev nepieciešamajā apjomā, kamēr kopējā iztērētā summa nepārsniedz noslēgtā līguma kopsummu, kura norādīta konkursa nolikumā. Preču piegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Līgums tiks slēgts par katras preču pozīcijas vienas vienības cenu

** sagatavojot finanšu piedāvājumu norādīt ne vairāk kā 2 (divus) ciparus aiz komata.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 

2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 

4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs *
	Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	
	


Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu aizpilda par katru no tiem.

*  Ja pretendents nepiesaistīs apakšuzņēmējus, šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents apakšuzņēmējus nepiesaistīs” un pārējās ailes neaizpilda. 

Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona: 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 


 2024.gada ____._____________ 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 


5.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

dalībai atklātā konkursā „Par spēka kabeļu piegādi”

id Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK

Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:

	Personas nosaukums*:
	

	Spējas:
	

	Darbu apjoms:
	


Jāpievieno personas, uz kuras iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā ir gatava pildīt uzņemtās saistības, atbilstoši augstāk dotajā tabulā sniegtajai informācijai. 

*  Ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, pretendents šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents nebalstās uz citu personu iespējām” un pārējās ailes neaizpilda. 

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona: 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




/amats/ 
 
/paraksts/ 
 
/vārds, uzvārds/ 


 2024.gada ____._____________ 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



          /sagatavošanas vieta/ 
 
 
 

6.pielikums

LĪGUMS

RVPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-24-            -lī

< Pretendenta nosaukums > piešķirtais Līguma reģ.Nr. _________

Rīgā,
   



    
               Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Kleistu ielā 29, Rīgā, LV-1067, direktora _________________ _________ __________ personā, kurš/-a darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā - Pircējs no vienas puses un

______ „___________”, vienotais reģ.Nr. ___________, adrese _____________________, valdes _____________ ________ __________________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pārdevējs no otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā atklātā konkursa „Par apgaismojuma spuldžu piegādi” (id.Nr. RVPA „Rīgas gaisma” 2024/04/AK), turpmāk tekstā - Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu Konkursa___.daļā - ___________________, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets un summa
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk spēka kabeļus (turpmāk tekstā – Prece) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Konkursā iesniegtajam piedāvājumam:

1.2. Preču cenas tiek noteiktas eiro (EUR). Veicot Preču piegādi, Līguma 1.1.punktā dotajā tabulā norādītajām cenām tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam apmēram.
1.3. Līgums tiek noslēgts pēc pretendenta piedāvājumā noteiktām cenām (1.1.punkts) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Konkursā iesniegtajam piedāvājumam. 
1.4. Līguma izpildes laikā Pārdevējam ir tiesības paaugstināt Preču cenas, ja tām ir objektīvs pamatojums (pamatojoties uz Centrālas statistikas pārvaldes inflācijas kalkulatora radītājiem, energoresursu vai degvielas cenas paaugstināšanu u.c.).  Par Preču cenu izmaiņām Pārdevējam jāinformē Pircēju rakstiski vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, norādot objektīvo pamatojumu. Cenu izmaiņas stājās spēkā tikai pēc tam, kad Puses savā starpā paraksta rakstisko vienošanās. Līguma darbības laikā kopējais Preču vienības cenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no Pārdēvēja piedāvājumā (Līguma 1.1.punktā) noradītas Preču vienības cenas.
1.5. Līguma kopēja summa ir noteikta ___________ EUR apmērā bez PVN.
2. Kvalitātes prasības un garantijas
2.1.
Preces kvalitātei jāatbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un tehniskajiem parametriem, kas norādīti ___.pielikumā.

3. Norēķinu kārtība
3.1.
Samaksa par Preci notiek veicot 100% pēcapmaksu.

3.2.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu Līguma summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.3.1. Pārdevējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.3.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Pārdevējs iesniedz Pircējam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

-
izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pārdevēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

-
augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

-
izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

3.3.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.3.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.3.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pārdevējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pircējs to ir pieņēmis apmaksai;

3.3.6. Pārdevējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.3.7. ja Pārdevējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pircējs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pārdevējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Pušu saistības un atbildība
4.1.
Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, iespēju iegādāties Preci atbilstoši Konkursā iesniegtajam piedāvājumam un šā Līguma nosacījumiem.

4.2.
Pārdevējs veic preces piegādi Pircēja uzraudzībā.

4.3.
Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircējam izdevīgā laikā.

4.4.
Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.5.
Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam pienācīgus Preces piegādes apstākļus un savlaicīgi veikt piegādātās Preces pieņemšanu.

4.6.
Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

4.7.
Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents, jeb viena procenta desmitā daļa) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

4.8.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents, jeb viena procenta desmitā daļa) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.9.
Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

4.10.
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

5. Piegādes termiņi un kārtība
5.1.
Pārdevējs Preces piegādi veic 21 (divdesmit viena) dienu laikā no katras atsevišķās Preces partijas pasūtīšanas dienas.

5.2.
Pircējs Preces iegādājas atsevišķās preču partijās visā Līguma darbības laikā atkarībā no Pircēja vajadzībām saskaņā ar 1.1.punktā norādītajām vienību cenām.

5.3.
Katrās Preču partijas piegādes termiņus Puses saskaņo atsevišķi. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircējam uz Pircēja norādīto vietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5.4.   Nododot un pieņemot piegādāto Preci, noformē pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5. 
Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina.

5.6.
Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.

5.7.
Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu.

5.8.
Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci, kura neatbilst šajā līgumā noteiktajām kvalitātes un tehniskajām prasībām.
5.9.
Ja, uzsākot Preces ekspluatāciju, tiek konstatēti tādi Preces trūkumi, kas neļauj Pircējam lietot Preci paredzētajam mērķim, Pircējs, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ar e-pasta starpniecību informē Pārdevēju. Šajā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu par konstatētajiem Preces trūkumiem. Ja Puses konstatē un vienojas, ka Preces trūkumi ir pastāvējuši piegādes brīdī un nav radušies ekspluatācijas rezultātā, Pārdevējs par saviem līdzekļiem 1 (vienas) darba dienas laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas, nomaina lietošanai nederīgo Preci pret jaunu.

5.10.
Ja Pircējam, Preces piegādes brīdī ir pamatotas aizdomas par Preces neatbilstību tehniskajam/finanšu piedāvājumam un Līguma nosacījumiem, tas neparaksta Preču piegādes dokumentu un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ar e-pasta starpniecību informē Pārdevēju. Ja Puses konstatē, ka Pircēja aizdomas par Preces neatbilstību tehniskajam/finanšu piedāvājumam un Līguma nosacījumiem ir pamatotas, Puses sastāda un paraksta aktu. Šādā gadījumā Pārdevējs par saviem līdzekļiem 1 (vienas) darba dienas laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas piegādā tehniskajam/finanšu piedāvājumam un Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci.
5.11. Ja Pircējam beidzas nepieciešamība turpmāk pasūtīt Preces no Pārdēvēja, tad Pircējam ir tiesības Preces nepasūtīt par visu Līguma noteikto kopējo summu.

6. Pretenzijas
6.1.
Pretenzijas Pārdevējam par Preces kvalitāti Pircējs var izteikt, ja pastāv slēpti vai atklāti (iepakojums, svars, izskats un tml.) defekti, 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija iesniedzama rakstiski.

6.2.
Prece, kurai tiek konstatēti defekti, tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai apmaina Preci pret jaunu laikā, par kuru puses vienojas.

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
7.1.
Kopējais iepirkuma līguma darbības laiks - līdz saistību izpildei. Līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no dienas, kad līgumu parakstījusi pēdējā no pusēm.
7.2.
Ja Līguma izpildes termiņa laikā preces tiek piegādātas par kopējo summu, kas ir mazāka par līguma maksimālo summu, puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu vēl uz 1 (vienu) gadu vai līdz paredzamās līguma summas apguvei, noslēdzot attiecīgu vienošanos pie Līguma. Līguma kopējais termiņš nepārsniedz 2 (divus) gadus neatkarīgi no Līguma summas apguves.
7.3.
Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.

7.4.
Iepirkuma līguma grozījumi veicam atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta 3.daļas 1.punktu un 5.daļas 2.punktā paredzētajā kārtībā, paredzot, ka grozījumu rezultātā Līguma summas izmaiņas nesasniedz 10 (desmit) procentus no sākotnējās Līguma summas.

7.5.
Ierosinot grozījumus ierosinātāja Puse pamato piedāvātos grozījumus, iesniedzot pamatojošos dokumentus, kas pierāda grozījumu pamatojumu.

7.6.
Grozījumi pieļaujami tikai gadījumos, kad ārēju, no Puses neatkarīgu iemeslu dēļ ir mainījušies apstākļi, kas tika ņemti vērā slēdzot Līgumu (preču ražotāja piegādes termiņu izmaiņas, cenu izmaiņas un citi objektīvi, no Puses neatkarīgi apstākļi).

7.7.
Ierosinot grozījumus ierosinātāja Puse tos rakstiski nosūta otrai Pusei. Otra Puse 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegto priekšlikumu un dod rakstisku atbildi. Otra Puses var piekrist grozījumu veikšanai vai tos noraidīt. Ja otra Puse grozījumus noraida un Puses nevar vienoties par citiem nosacījumiem vai turpināt noslēgto Līgumu, jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Puse nosūtījusi otrai Pusei rakstisku paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

7.8.
Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses. Šādā gadījumā tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.9.
Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam 5 (piecas) dienas iepriekš, ja Piegādātājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pircēja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi. Pircējs paziņojumu Pārdevējam nosūta ar e-pasta starpniecību uz Līgumā norādīto Pārdevēja kontaktpersonas e-pasta adresi un pa pastu
7.10.
Pircējs var vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Pārdevējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8. Nepārvarama vara
8.1.
Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

8.2.
Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt līgumu.

9. Konfidencialitāte un komercnoslēpums

9.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Puses ir noteikušas kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis otro Pusi. Jebkurā gadījumā, Puses nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

9.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

9.3. Konfidencialitātes un komercnoslēpuma noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.4. Konfidencialitātes un komercnoslēpuma noteikumi neattiecas uz detalizēto informāciju (tajā skaitā detalizētām izmaksām) par piegādātām Precēm vai saņemtajiem Pakalpojumiem, gadījumos kad Prece vai Pakalpojums ir saņemts saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītājas to ir apmaksājis pilnā apmērā.

9.5. Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 
10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
10.1. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu (jaunus) apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības (turpmāk –apakšuzņēmējs), Līguma izpildē.
10.2. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.3. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šī Līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai.
10.4. Pārdevējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu.

10.5. Pircējs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Pārdevēja savlaicīgi vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
10.6. Līguma izpildē iesaistīto personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu un Līguma pielikumā Nr.3 noteikto kārtību.
10.7. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

11. Citi noteikumi

11.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja par to panākta Pušu rakstiska vienošanās un ir ievēroti Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tad strīds tiek risināts tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.3. Pusēm savlaicīgi jāinformē vienai otra par apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Līguma izpildi.
11.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
11.5. Pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā Līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.6. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

11.7. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses un par Līguma izpildes kontroli atbildīga persona – RPA “Rīgas gaisma” _____________ , tālrunis _____________, e-pasts: ______________________
11.8. Kontaktpersona no Pārdevēja puses un par Līguma izpildes kontroli atbildīga persona –
11.9. Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas nepieciešamās pilnvaras parakstīt šo līgumu.
11.10. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

11.10.1. 1.pielikums - Tehniskais piedāvājums;

11.10.2. 2.pielikums - Finanšu piedāvājums;
11.10.3. 3.pielikums - Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība uz 1 (vienas) lapas.
11.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ (_____) lapām, ieskaitot pielikumus uz ____ (____) lapām, un parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem.

12. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pircējs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība

NMR kods Nr. 90011524360

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Iestāde: RVPA „Rīgas gaisma”
Adrese: Kleistu iela 29, Rīgā, LV-1067

Iestādes kods: 230

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080
e-pasts: rg@riga.lv
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV58RIKO0021200020010
(elektroniskais paraksts)________________ 

Direktora p.i. Agrita Klinklāva-Dimante 


	Pārdevējs:
(elektroniskais paraksts)________________ 




ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS
3.pielikums

līgumam Nr. RG-24-         -lī
IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA

1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) 62.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62.panta trešās daļas nosacījumiem.

5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas šī pielikuma 4. punktā noteiktie nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.

7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas). 

8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus. PIL 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.

	Pircējs:
	Pārdevējs:


� Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.


� Atbilstoši Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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