APSTIPRINĀTS

Dārzkopības institūta

iepirkuma komisijas

2024. gada 18. marta sēdē

(protokols Nr. 2)

ATKLĀTA KONKURSA

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA

IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

identifikācijas numurs APP DI 2024/6

NOLIKUMA GROZĪJUMI

APP “Dārzkopības institūts” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma  iegāde Dārzkopības institūta vajadzībām”, APP DI 2024/6, nolikumā šādus grozījumus:

- Izdarīt šādus grozījumus nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) 1. daļai “Autoklāvs”:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ārējie izmēri (platums x augstums x garums) | Ne vairāk kā 60 x 80 x 105 cm |  |

- Izdarīt šādus grozījumus nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) 9. daļai “Precizitātes svari (1)”:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Svars | Ne vairāk kā 5 kg |  |

- Izdarīt šādus grozījumus nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) 10. daļai “Precizitātes svari (2)”:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Svars | Ne vairāk kā 5 kg |  |