APSTIPRINĀTS

Dārzkopības institūta

iepirkuma komisijas

2024. gada 25. marta sēdē

(protokols Nr. 3)

ATKLĀTA KONKURSA

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA

IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

identifikācijas numurs APP DI 2024/6

NOLIKUMA GROZĪJUMI

APP “Dārzkopības institūts” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma  iegāde Dārzkopības institūta vajadzībām”, APP DI 2024/6, nolikumā šādus grozījumus:

- Izdarīt šādus grozījumus nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) 3. daļai “Stomaheris”:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Izmēri (augstums x platums x garums) | Ne lielāki par 27 x 40 x 28 cm (+/- 5cm) |  |
| 13. | Trokšņu līmenis atbilst normatīvo aktu Darba aizsardzībā prasībām | Jānorāda piedāvātās preces decibeli |  |