2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM, 1.KĀRTA

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

10.daļa Precizitātes svari (2)

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Precizitātes svari (2) |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Produkta kategorija | Laboratorijas svari ar kasti |  |
|  | Svēršanas kapacitāte (max) | Ne vairāk kā 420 g |  |
|  | Nolasīšanas vērtība | 0.001 g |  |
|  | Pieļaujamā kļūda | Ne vairāk kā ± 0.003 g |  |
|  | Reproducējamība | Vismaz 0.001 g |  |
|  | Stabilizācijas laiks | Ne ilgāk kā 3 s |  |
|  | Displejs | LCD vai LED |  |
|  | Saskarnes (interfeisi) | Bluetooth/ Ethernet |  |
|  | Interfeisa valoda | Latviešu vai angļu |  |
|  | Akumulatorā tipa baterijas | Jānodrošina |  |
|  | Svars | Ne vairāk kā 5 kg |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701. |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņš to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts:

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.