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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


2.daļa Dzesējošā centrifūga ar piederumiem


	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Dzesējošā centrifūga ar piederumiem


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Ātruma diapazons
	Ne mazāk kā 200 - 18 000 apgriezieni/ minūtē
	

	3. 
	Maksimālā ietilpība
	Ne mazāk kā 4 x 100ml
	

	4. 
	Temperatūras uzturēšanas diapazons
	Ne mazāk kā -20 °C - 40 °C
	

	5. 
	Programmu atmiņa
	Ne mazāk kā 95 programmas
	

	6. 
	Maksimālais relatīvais centrifugēšanas spēks
	Ne mazāk kā 23 500 xg
	

	7. 
	Rotoru atpazīšana
	Automātiska
	

	8. 
	Paātrināšanas un bremzēšanas režīmi
	Ne mazāk kā 10 katram
	

	9. 
	Trokšņu līmenis
izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam
	≤60 dB 
	

	10. 
	Iestatāmais centrifugēšanas laiks
	Ne mazāk kā no10 sekundēm līdz 99 stundām
	

	11. 
	Komplektācija
	10x50ml rotors ar maksimālo relatīvo centrifugēšanas spēku vismaz 16000xg un maksimālo rotācijas ātrumu vismaz 10500rmp; 
	

	12. 
	
	24x1.5/2.0ml rotors ar maksimālo relatīvo centrifugēšanas spēku vismaz 23 500xg un maksimālo rotācijas ātrumu vismaz 16000rmp;
	

	13. 
	
	12 adapteri 15ml mēģenēm
	

	14. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	15. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	16. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	17. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	18. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	19. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	20. 
	Uzstādīšana un apmācības
	[bookmark: _GoBack]Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	21. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	22. 
	Preču elektroenerģijas patēriņš to paredzamajā lietošanas laikā 
	____  kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


