2.3. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3. daļa Stomaheris (blenderis) mikrobioloģijai

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Stomaheris (blenderis) mikrobioloģijai |  | Ražotājs: Modelis: Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju: |
|  | Izmantojamo maisiņu tilpuma diapazons | Ne mazāk kā 50ml - 400ml |  |
|  | Caurredzamas durvis | Jānodrošina |  |
|  | Durvju atveres diapazons | Ne mazāk kā 260 |  |
|  | Apdares materiāls | Pilnībā no nerūsējošā tērauda |  |
|  | Bezsuku motors | Jānodrošina |  |
|  | Noplūdes šķidruma uztveres trauks | Jānodrošina |  |
|  | Blendēšanas laiks | ne mazāk 30 sek. līdz ∞ |  |
|  | Blendēšanas ātrums | Fiksēts ātrums: ne mazāk kā 8 līdz 10 apgriezieni/sek. |  |
|  | Multi funkcionāls digitals ekrāns | Jānodrošina |  |
|  | Izmēri (augstums x platums x garums) | Ne lielāki par 27 x 40 x 28 cm |  |
|  | Svars | Ne vairāk kā 20 kg |  |
|  | Trokšņu līmenis izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam | ≤48 dB |  |
|  | Jauda | 230 V, 50Hz |  |
|  | Maisiņi | 400 ml |  |
|  | Komplektā maisiņi | 500 gab |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 36 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.