2.3. pielikums 
Iepirkuma nolikumam
ID Nr. APP DI 2024/6

[bookmark: _Hlk130407821]ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM
ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


3. daļa Stomaheris (blenderis) mikrobioloģijai

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Stomaheris (blenderis) mikrobioloģijai

	Ražotājs: 
Modelis: 
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju: 


	2. 
	Izmantojamo maisiņu tilpuma diapazons
	Ne mazāk kā 50ml  - 400ml
	

	3. 
	Caurredzamas durvis
	Jānodrošina
	

	4. 
	Durvju atveres diapazons
	Ne mazāk kā 260
	

	5. 
	Apdares materiāls
	Pilnībā no nerūsējošā tērauda
	

	6. 
	Bezsuku motors
	[bookmark: _GoBack]Jānodrošina 
	

	7. 
	Noplūdes šķidruma uztveres trauks
	Jānodrošina

	

	8. 
	Blendēšanas laiks
	ne mazāk 30 sek. līdz  ∞
	

	9. 
	Blendēšanas ātrums
	Fiksēts ātrums: ne mazāk kā 8 līdz 10  apgriezieni/sek.
	

	10. 
	Multi funkcionāls digitals ekrāns
	Jānodrošina
	

	11. 
	Izmēri (augstums x platums x garums)
	Ne lielāki par 27 x 40 x 28 cm
	

	12. 
	Svars
	Ne vairāk kā 20 kg
	

	13. 
	Trokšņu līmenis
izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam
	≤48 dB
	

	14. 
	Jauda
	230 V, 50Hz
	

	15. 
	Maisiņi
	400 ml
	

	16. 
	Komplektā maisiņi
	500 gab
	

	17. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 36 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	18. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	19. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	20. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60  dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	21. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	22. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	23. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	24. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	25. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā 
	____  kWh





Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


