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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


6.daļa Ledusskapis


	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Ledusskapis

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Temperatūras diapazons
	Ne mazāk kā -2 līdz +10 °C
	

	3. 
	Klimata klase
	N
	

	4. 
	Svars
	Ne vairāk kā 230 kg
	

	5. 
	Tilpums (neto)
	Ne mazāk kā 
1325 l
	

	6. 
	Durvju skaits un tips
	2 veramās, pašaizverošās cietās durvis ar eņģēm
	

	7. 
	Riteņi
	4 riteņi, 2 ar bremzēm
	

	8. 
	Iekšējais apgaismojums
	LED
	

	9. 
	Dzesēšanas veids
	Ventilējams
	

	10. 
	Atkausēšanas veids
	Automātiska
	

	11. 
	Termometrs
	Jānodrošina
	

	12. 
	Tilpums
	1004 l
	

	13. 
	Enerģijas klase
	Ne mazāk kā C
	

	14. 
	Ieejas jauda
	320 W
	

	15. 
	Trokšņa līmenis izmērīts atbilstoši ES noteiktam standartam	
	≤ 48 db
	

	16. 
	[bookmark: _GoBack]Ārējie izmēri (platums x dziļums xaugstums)
	Ne vairāk kā 1480 x 850 x 2010 mm
	

	17. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	18. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	19. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	20. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	21. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	22. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	23. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	24. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	25. 
	Preču elektroenerģijas patēriņš to paredzamajā lietošanas laikā
	____  kWh




Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


