2.7.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

7.daļa Blenderis ar piederumiem

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Blenderis ar piederumiem |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Blenderis paredzēts profesionālai izmantošanai laboratorijā | Jānodrošina |  |
|  | Smalcināmo produktu veidi | Sausi, cieti žāvēti augļi, dārzeņi un sēklas |  |
|  | Asmeņu rotācijas ātrums | Ne mazāk kā 2200 - 31000 apgriezieniem/ minūtē |  |
|  | Asmeņu rotācijas apgriezienu ātrumu regulēšana | Regulējami ātruma režīmi |  |
|  | Blendera krūzes tilpums | Tilpums: vismaz līdz 1,8 l, ar mērāmo lineālu līdz 1 l |  |
|  | Blendera krūzes materiāls | Stikls vai plastmasas |  |
|  | Blendera krūzes vāks | Trauku cieši noslēdzošs |  |
|  | LCD displejs vai vadības pogas | Jānodrošina |  |
|  | Jauda | Ne mazāk kā 1500W |  |
|  | Spriegums | 220-240V |  |
|  | Papildu komplektācija: blendera krūze | Papildus viena krūze |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņš to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.