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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


8.daļa Platformas svari gāzu baloniem

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Platformas svari gāzu baloniem

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Svēršanas diapazons 
	Ne mazāk kā līdz100 kg 
	

	3. 
	Uzstādīšanas veids
	[bookmark: _GoBack]Grīdas platforma ar slīpām malām balona ērtai novietošanai
	

	4. 
	Aizsardzības pakāpe 
	IP 33
	

	5. 
	Displejs un funkcionālie taustiņi 
	Iebūvēti
	

	6. 
	Sveramā gāzes balona diametrs
	Ne vairāk kā līdz 350 mm
	

	7. 
	
Ar baterijām
	
Jānodrošina
	

	8. 
	Iespējamas galvenās funkcijas
	Tara, nulles punkts,  svars
	

	9. 
	Mērījumu saglabāšana atmiņā ar iespēju summēt
	Jānodrošina
	

	10. 
	Platformas materiāls
	Tērauds , pulvera pārklājums
	

	11. 
	Aizsardzības pakāpe 
	IP33
	

	12. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	13. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	14. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	15. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	16. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	17. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	18. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

[bookmark: _Hlk159928461]Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


