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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


9.daļa Precizitātes svari (1)

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Precizitātes svari (1)

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Produkta kategorija
	Laboratorijas svari
	

	3. 
	Svēršanas kapacitāte 
	Ne vairāk kā 3000 g
	

	4. 
	Nolasīšanas vērtība
	0.01 g
	

	5. 
	Pieļaujamā kļūda
	Ne vairāk kā ± 0.05 g
	

	6. 
	Reproducējamība
	Vismaz 0.02 g
	

	7. 
	Stabilizācijas laiks
	Ne ilgāk kā 3 s
	

	8. 
	Displejs
	LCD vai LED
	

	9. 
	Saskarnes (interfeisi)
	Bluetooth/ Ethernet
	

	10. 
	Interfeisa valoda 
	Latviešu vai angļu
	

	11. 
	Akumulatorā tipa baterijas 
	Jānodrošina
	

	12. 
	Svars 
	Ne vairāk kā 2,5 kg
	

	13. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	14. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	15. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	16. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 28 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	17. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	18. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701.

	

	19. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	20. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā
	____  kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 
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