CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

02.05.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU uzdotajiem jautājumiem

Atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/14/AF
Komisija izskata pretendentu uzdotos jautājumos un nolemj sniegt šādas atbildes:
1) Tāmē Nr.1-4 Pozīcijā 20 Logs -1L12 ir dots kā alumīnija konstrukcijas, bet projekta specifikācijā (AR-9) dotais logs ir PVC konstrukcijas. Lūdzu precizēt un labot apjomus.

2) Margas tāmē Nr1-2, lūdzu labot tāmes apjomus.
 

	 
	
	Tāmē norādītie m
	Specifikācijā norādītie m

	Nerūsējošā tērauda margas, montāža uz
virsmas pēc ražotāja tehnoloģijas.
Kāpņu margas roku balsts - taisnstūra
30x95 mm
	m
	          4,00
	        7,8

	Nerūsējošā tērauda margu sistēmas
pildījuma profils ø 20 mm
	m
	        12,00
	         29


Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, izmantot tāmē norādītos apjomus.

