CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

02.05.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU uzdotajiem jautājumiem

Atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/14/AF
Komisija izskata pretendentu uzdotos jautājumos un nolemj sniegt šādas atbildes:
	Lokālā tāme Nr.1.6., pozīcija 3
	Zibensuztvērēja izpplešanas kompensators
	Lūdzu precizēt tipu un marku
	GROMOTOR vai ekvivalents
40 × 8 × 8 cm

Alumīnijs d8mm

	Lokālā tāme Nr.1.6., pozīcija 8
	Vertikālais zibensuztvērējstienis ar pamatni h=2.0m
	Lūdzu precizēt tipu un marku
	GROMOTOR vai ekvivalents
Alumīnija apaļvads RD8

	Lokālā tāme Nr.1.6., pozīcija 12
	Krustojuma savienojums “zemējuma vads – plakandzelzs”
	Lūdzu precizēt tipu un marku
	GROMOTOR vai ekvivalents
Zemējuma spaile elektrodam D16 / apaļdzelzs / plakandzelzs

	Laokālā tāme Nr.1.6., pozīcija 13
	Mērījuma klemme ar spaili 8-10mm
	Lūdzu precizēt tipu un marku
	GROMOTOR vai ekvivalents
Zibensnovadītāja mērījuma savienojums D8-10mm

	Lokālā tāme 1.6., pozīcija 15
	Vertikālais zemešanas elektrons (apjomu un komplektāciju precizēt montāžas laikā)
	Lūdzu precizēt garumu
	GROMOTOR vai ekvivalents
Zemējuma elektrods UP-EKO D16mm
150 × 1,6 × 1,6 cm


Papildus vai pasūtītājam ir pieejama tehniskā dokumentācijas, kas ir attiecināma uz zibensaizsardzību?
Atbilde: Cita tehniskā dokumentācijas, kas attiecināma uz zibensaizsardzību nav pieejama. 

