## KT
APSTIPRINU_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
___.gada ___.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: | CMP21-BP99
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Ēkas fasādes siltināšana un apdarināšana, cokola siltināšanas un apdares darbi, jumta seguma nomaiņa. Logu un durvju bloku maiņa. | 0
| Kopā | 0
|  |  | Virsizdevumi | 10%
PVN (21%) |  | 0 | DA | 5%
|  |  | Peļņa | 10%
|  |  | Likme | 15
Sastādīja: |  | 2024.gada ___.______ | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KA1
Kopsavilkuma aprēķins nr.1
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Ēkas fasādes siltināšana un apdarināšana, cokola siltināšanas un apdares darbi, jumta seguma nomaiņa. Logu un durvju bloku maiņa.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
|  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) |  | 0
Nr.p.k. | kods, tāmes nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
Vispārējie būvdarbi
1 | 1.1. | Demontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2. | Kāpņu apstrāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4. | Ailu aizpildījums |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.5. | Fasāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.6. | Zibensaizsardzības risinājumi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7. | Labiekārtošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk. Darba aizsardzība |  |  | %
Peļņa |  |  | %
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: |  |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.
Lokālā tāme Nr. 1.1.
Demontāžas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Ārsienu vismu attīrīšana no vecā apmetuma, sagatavošana siltināšanai | m2 | 625 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ēkas ārējās apmales demontāža | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Demontēt ārdurvis | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontēt logus | gb | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vecā jumta seguma demontāža | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvgružu uztilizācija | m3 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.
Lokālā tāme Nr. 1.2.
Kāpņu apstrāde
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Kāpņu pretslīdes apstrāde, uzlikas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Virsmas apstrāde ar pretslīdes kompozītmateriāla loksnēm "ASB Composite" 3 mm vai ekvivalents | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kāpņu pretslīdes uzlika "ASB Composite Kāpņu uzlika 55M" 1700x55x4 mm, pārkare 55 mm. Tonis - RAL 9005 (melns) vai ekvivalents | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nerūsējošā tērauda margas ar leņķi divos līmeņos, montāža uz virsmas pēc ražotāja tehnoloģijas. Caurule ø 40 mm | m | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Nerūsējošā tērauda margas, montāža uz virsmas pēc ražotāja tehnoloģijas. Kāpņu margas roku balsts - taisnstūra 30x95 mm | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nerūsējošā tērauda margu sistēmas pildījuma profils ø 20 mm | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.3.
Lokālā tāme Nr.1.3.
Jumts
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Jumts
1 |  | Ieklāt PVC membrānas jumta segumu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Virsklājs - PVC hidroizolācijas membrāna SOPREMA FLAGON SR>=1,5 mm. Sd vērtība: 30m vai ekvivalents | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt ruļļmateriāla jumta segumu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Apakšklājs - Jumta hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit ar ģeotekstilu (300g/m2) | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens vate 25 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 kg/m vai ekvivalents | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltināt jumtu arROCKWOOL ROOFROCK 30 E akmens vate, λD = 0,036 W/mK - 200 mm vai ekvivalents | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens vate 20 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 kg/m vai ekvivalents Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 30 E akmens vate, λD = 0,036 W/mK - 80 mm vai ekvivalents (ar grozījumiem, kas veikti Iepirkuma komisijas 2024. gada 18. aprīļa sēdē, 2. protokols). | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ieklāt tvaika izolāciju Isover Vario Xtra vai ekvivalents | m2 | 537.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ieklāt siltumizolācijas stūra elementu | m | 20.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltināt parapetu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens vate 2x25mm mm, λD = 0,038 W/mK vai ekvivalents | m2 | 7.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ieklāt PVC membrānas jumta segumu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Virsklājs - PVC hidroizolācijas membrāna SOPREMA FLAGON SR>=1,5 mm. Sd vērtība: 30m vai ekvivalents | m2 | 7.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ieklāt ruļļmateriāla jumta segumu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Apakšklājs - Jumta hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit ar ģeotekstilu (300g/m2) | m2 | 7.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt parapeta skārda balstu b=2mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 112.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt parapeta skārda nosegelementu b=0,5mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 112.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papilddarbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Jumta aerators Vilpe Alipai 110, D110mm, h=464mm vai analogs, uzstādāms saskaņā ar ražotāja noteiktu tehnoloģisko procesu, ieskaitot palīgmateriālus, uzstādīšanu un mehānismus | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt ieejas jumtiņu 1900x1200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Stiklota jumta platforma virs ieejas lieveņiem, stiprināts ar metāla kronšteinie (6+6mm "Clearlite" rūdīts, laminēts stikla panelis). Vai ekvivalents | m2 | 2.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt skārda notekas sistēmu d90mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt skārda tekni d125mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 55.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.4.
Lokālā tāme Nr. 1.4.
Ailu aizpildījums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Ārdurvis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-D1, Ārdurvis, 1700×2100 Alumīnija konstrukcija ārdurvis ar stiklotu vērtni. Divas vērtnes Trīskāršā stikla pakete ar biezumu 50mm, ar argonu. Siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1,8 W/m2K Skaņas izolācijas koeficients R’w ≥ 33 dB Rāmja tonis: NCS S 2010-Y70R (RAL 7047) Vēršanās virziens - divviru Alumīnija rāmja konstrukcijas profils - Reyneaers masterline 10 Functional vai ekvivalents Panikas rokturis evakuācijas virzienā - FBS 77 7970/7980 (vai līdzv.), ar pašaizvēršanās mehānismu GEZE TS-3000 ISM (vai līdzv.) - uzstādīts tikai galvenajai vērtnei. Automātiskais slieksnis SCHALLEX L-15/30 WS (vai līdzv.) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 1-D2, Ārdurvis, 900×2150 Alumīnija konstrukcija ārdurvis. Viena vērtne. Siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1,1 W/m2K Skaņas izolācijas koeficients R’w ≥ 33 dB Rāmja tonis: NCS S 5500-N (RAL 7047) Vēršanās virziens - kreisais Alumīnija rāmja konstrukcijas profils - Reyneaers masterline 10 Functional vai ekvivalents Panikas rokturis evakuācijas virzienā - FBS 77 7970/7980 (vai līdzv.), ar pašaizvēršanās mehānismu GEZE TS-3000 ISM (vai līdzv.) Automātiskais slieksnis SCHALLEX L-15/30 WS (vai līdzv.) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Uzstādīt pretkondensāta izolācijas šuvju līmlenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 20.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lokšņu šuvju līmlenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 20.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Apstrādāt durvju ailu ar ģipškartonu un siltinājumu (analogi lapai ARD-2, Mezgls 6) | m | 17.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt ailas | m | 17.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās | m | 17.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logi
8 |  | 1-L1. 2480x1820(h) Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils tonis) | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 1-L2. 2480x1820(h) Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš tonis) | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 1-L3. 1070x2500(h). Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profilu rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 1-L4. 6070x2500(h) Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Piecas sekcijas, 3 no tām atveramas un atgāžamas. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profilu rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 1-L5. 7050x2500(h) Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Piecas sekcijas, 3 no tām atveramas atgāžamas. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profilu rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 1-L6. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 1-L7. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils tonis) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 1-L8. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 1-L9. 2400x5120(h). Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Desmit sekcijas - divas sekcijas veramas un atgāžamas. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profilu rāmis Tonis: RAL 7016 (NCS S 8500-N) (pelēks) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Bauroc Universal gāzbetona bloku piemūrējums 200x300mm uz līmjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus, mehānismi, ailes apdare. | m2 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 1-L10. 2350x600(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 1-L11. 1100x1400(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - atgāžama un verama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 1-L12. 940x2780(h). Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - neverama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profilu rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2-L1. 2480x1820(h) Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils tonis) | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2-L2. 2480x1820(h) Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš tonis) | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2-L3. 2750x3370. Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k. Alumīnija profila rāmis. Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2-L4. 8636x3370(h). Alumīnija profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Sešas sekcijas. Divas sekcijas - veramas un atgāžamas. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k Alumīnija profila rāmis. Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2-L5. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2-L6. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 5005 (NCS S 4550-R90B) (Zils tonis) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2-L7. 2200x1820(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija atverama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 2003 (NCS 0570-Y60R) (Oranžs) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2-L8. 2350x600(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Divas sekcijas. Viena sekcija - verama un atgāžama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2-L9. 1100x1400(h). Plastmasas (PVC) profila 86 mm logs, 3 stiklu jeb 2 kameras ar "Thermix" starpliku Viena sekcija - atgāžama un verama. Siltuma caurlaidības koeficents: Uw ≤ 0,9 W/m2k PVC rāmis Tonis: RAL 6026 (NCS S 6020-B90G) (Zaļš) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | JL-1. 800x800mm. Lūka uz jumtu. FARKO LMF60 800x800mm) EI60 ar ugunsizturīgajām kāpnēm (LMF 60) vai ekvivalents. Izgatvota no daudzkameru PVC profila, kurš no iekšpuses pastiprināts ar cinkota tērauda profiliem Lūkas siltuma caurlaidības koeficients U = 0.64 W/m²K JL-1-Uzstādīt FAKRO “Lūka izejai uz plakaniem jumtiem DRL” , siltumcaurlaidība U=0,67 W/m²K , izmēri 700x1200mm (kods 14K) vai ekvivalentu. Koplektēt jumta izeju uz jumta ar FAKRO “Bēniņu kāpnēm LML”, 700x1200mm, H=280cm. Veikt lūkas hermetizācijas un apdres darbu pēc uzstādīšanas. (ar grozījumiem, kas veikti Iepirkuma komisijas 2024. gada 8.aprīļa sēdē, 2. protokols). | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Uzstādīt pretvēja izolācijas lokšņu šuvju līmlenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 331.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lokšņu šuvju līmlenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 331.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Apstrādāt durvju ailu ar ģipškartonu un siltinājumu (atbilstoši lapai ARD-2, Mezgls 6) | m | 294 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt ailas | m | 294 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās | m | 294 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montēt iekšējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Iekšējā palodze balstīta uz inpregnētajiem koka balstiem mūra platumā ar soli 600mm, ar siltinājumu starp balstiem. Palodzes galus izolēt un iestrādāt esošajā mūrī. "LAMINEX" Grafītpelēks 550mm (vai analogs). Ailes galēja apdare pēc montāžas darbu pabeigšanas. | m | 107.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Montēt ārējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Ārējā skārda palodze - "PU Pural" 201-250mm (vai analogs). Ailes galēja apdare pēc montāžas darbu pabeigšanas. | m | 107.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.5.
Lokālā tāme Nr. 1.5.
Fasāde
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Grunts izstrāde pamatu siltināšanas darbiem darbiem
1 |  | Atrakt pamatus līdz projektā paredzētajam dziļumam | m3 | 46.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izvest lieko grunti uz būvuzņēmēja atbērtni un utilizēt | m3 | 10.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizbērt pamatus ar esošo grunti | m3 | 36.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cokols
4 |  | Ieklāt pamatu hidroizolāciju ar bituma mastiku divās kārtās TECHNONICOL Nr.24 (mgtn) vai ekvivalents | m2 | 258.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltināt pamatus ar Tenapors EPS 100, λD ≤ 0,036 W/Mk - 100 mm vai ekvivalents uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 258.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Armēt virsmu ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 77.99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Armēt virsmu ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 77.99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gruntēt un apmest virsmu ar tonētu dekoratīvo apmetumu. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Dekoratīvais plānkārtas cokola apmetums | m2 | 48.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt skārda lāseni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 97.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt cokola profilu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Alumīnija/skārda cokola profils, kur pievienota PVC lāseņa detaļa pie esošās nesošās sienas. Profilu pie sienas stiprina ar metāla plāksni/ leņķi, kas ir distanceris. | m | 97.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fasāde
8 |  | Ieklāt pretvēja plēvi | m2 | 623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt alumīnija profila ventilējamās fasādes apakškarkasu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus atbilstoši fasādes sistēmu ražotāju noteiktajai darbu izpildes tehnoloģijai | m2 | 623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Siltināt fasādi ar ROCKWOOL VENTIROCK PLUS akmens vate - 150 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents | m2 | 623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS akmens vate - 50 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Siltināt logu ailes ar akmens vati ROCKWOOL FRONTROCK 3 λD = 0,037 W/mK vai ekvivalents 30mm | m | 351.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Apšūt fasādes karkasu ar fasādes apdares plāksnēm (EQUITONE [pictura PG241] NCS S 3502-B (vai līdzvērtīgs), 8 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Apšūt fasādes karkasu ar fasādes apdares plāksnēm (EQUITONE [pictura] (NCS S 1040-R70B) (vai līdzvērtīgs), 8 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apšūt fasādes karkasu ar fasādes apdares plāksnēm (EQUITONE [pictura] (NCS S 0540-Y40R) (vai līdzvērtīgs), 8 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apšūt fasādes karkasu ar fasādes apdares plāksnēm EQUITONE [pictura] (NCS S 0540-G50Y) (vai līdzvērtīgs), 8 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cits
17 |  | ARD-3. Ārējās ugunsdzēsības sienas kāpnes ar kāpņu platformu. Ugunsreakcijas klase A1. Materiāls S235 tērauds, standarta konstrukcijā 30x30x2mm. Gruntētas / pulverkrāsotas / cinkotas. Platums: 700mm. Ar stiprinājumiem un palīgmateriāliem. Tonis RAL 7016 (NCS S 8005-B20G) | kmpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt un demontēt fasādes sastatnes pa ēkas perimetru, norobežojot ar aizsargsietu. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Iekļaut nomas, uzturēšanas un demontāžas izmaksas. | m2 | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Energosertifikāta izstrāde | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi (mazais inventārs)
20 |  | Karogu kātu turētāji | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Ēkas numurzīmes | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Evakuācijas plāni ierāmēti nerūsējoša metāla rāmī | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Evakuācijas izejas norādes | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.6.
Lokālā tāme Nr. 1.6.
Zibensaizsardzības risinājumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Zibensaizsardzība un zemējums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Zibensuztvērējs alumīnija apaļvads d=8mm, (‘’OBO’’ RD 8-ALU) vai ekvivalents | m | 225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Zibensnovadītājs alumīnija apaļdzelzs d=10mm PVC apvalkā ("OBO" RD 10-PVC) vai ekvivalents | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zibensuztvērēja izplešanas kompensators (tipu un marku precizēt) | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Krustojuma savienojums apaļvads-apaļvads ("OBO" 249 8-10 ST) vai ekvivalents | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Apaļvada stiprinājums pie metāla jumta seguma (apjomu un komplektāciju precizēt) | gb | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Apaļvada stiprinājums pie gumijas jumta seguma (apjomu un komplektāciju precizēt) | gb | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Apaļvada stiprinājums pie fasādes (apjomu un komplektāciju precizēt) | gb | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vertikālais zibensuztvērējstienis ar pamatni h=2.0m (tipu un marku precizēt) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zemējuma kontūrs cinkota plakandzelzs 40x4mm | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Krustojuma savienojums "plakandzelzs - plakandzelzs" | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Krustojuma savienojums "apaļvads - plakandzelzs" ("OBO" 2760 20 FT) vai ekvivalents | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Krustojuma savienojums "zemējuma vads – plakandzelzs" (tipu un marku precizēt) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Mērījuma klemme ar spaili 8-10mm (tipu un marku precizēt) | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Zemēšanas kopne | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vertikālais zemēšanas elektrods (apjomu un komplektāciju precizēt montāžas laikā) | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Petkorozijas lente (komplektāciju precizēt montāžas laikā) | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.7.
Lokālā tāme Nr. 1.7.
Labiekārtošanas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi"
Būves nosaukums: |  | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"
Objekta adrese: |  | Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Pasūtījuma nr.: |  | CMP21-BP99
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2024.gada ___.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Zemes darbi
1 |  | Norakt grunti teritorijas labiekārtošanas darbiem | m3 | 29.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izvest lieko grunti utilizācijai | m3 | 29.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona bruģakmens
4 |  | Ieklāt betona bruģakmens segumu 60mm biezumā. parametri: Betona bruģakmens "SIGULDAS BLOKS P1-6-BF" Izmērs - 198x98x60(h) mm (vai līdzvērtīgs) | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ieklāt minerālmateriālu maisījuma 2/8 izlidzinošo slāni 40mm biezumā, klase N-III, | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ieklāt blietētu minerālmateriālu maisījuma 0/32p kārtu 100mm biezumā klase N-IV | m3 | 4.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ieklāt blietētu minerālmateriālu maisījuma 0/63pn kārtu 160mm biezumā | m3 | 7.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ieklāt blietētu salizturīgo kārtu min 400mm biezumā | m3 | 17.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apmales
9 |  | Uzstādīt gruģa apmali 100x20x8cm uz betona kārtas un nesaistīta minerālmateriāla pamatojuma | m | 97.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķērsojumi: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Šķērsojumi ar esošiem kabeļiem, (t.sk. atšurfēšana) | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Brīdinājuma lente 20-40 cm virs kabeļa, guldīšana smiltī | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esoša TET kabeļa aizsardzība. Būvniecības darbu laikā nodrošinā TET komunikāciju aizsardzību bez sakaru pārrāvuma. Kabeli aizsargāt ar p.c. Ø110mm 750N saliekamo kontrukciju | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ciršanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Nocirst kokus, krūmus ar celmiem un izvest utilizācijai | m3 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vidējas noslodzes zāliens | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Iesēt zālāju pievedot auglīgo augsni, h=10cm, būvdarbu skartā teritorijā | m2 | 255 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Sastādīja: |  |  | 2024.gada ___.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: