	
	
	
	1.pielikums 

	
	


Tehniskā specifikācija
	
	Iepirkumam ID Nr. 2024/3.3-18/4 nolikumam “Kolposkopa iegāde”

	Nr.
	Veicamās funkcijas, tehniskās prasības
	

Pretendenta piedāvājums
	Atsauce uz informatīvo materiālu (links un/vai norādīt lpp.)

	 
	Augstas izšķirtspējas digitālais video kolposkops ar regulējamu statīvu
	
	

	1.
	Iekārtas raksturojums
	
	

	1.1
	Digitālais video kolposkops ar ne mazāk kā 2 100 000 pikseļiem
	
	

	1.2
	Automātiskā un manuālā fokusēšana
	
	

	1.3
	Ne mazāk kā 60 reižu tālummaiņa
	
	

	1.4
	Full HD izšķirtspēja
	
	

	1.5
	Darba attālums ne mazāk kā no 200 līdz 300 mm
	
	

	1.6
	Skata leņķis vismaz pie 3X palielinājuma ne mazāk kā 100 mm 
	
	

	1.7
	Attēla iesaldēšana
	
	

	1.8
	Fotoattēlu un video uzņemšana
	
	

	1.9
	Kolposkopa video signāla pārraidīšana ar HDMI signālu
	
	

	1.10
	Vismaz trīs zaļās gaismas režīmi
	
	

	1.11
	Vismaz trīs baltās gaismas režīmi
	
	

	1.12
	LED apgaismojums ar intensitāti vismaz 3000 Lux
	
	

	2.
	Statīvs
	
	

	2.1
	Aprīkots ar riteņiem vieglai pārvietošanai
	
	

	2.2
	Aprīkots ar roku kolposkopa novietošanai, rokai regulējams augstums, grozāma
	
	

	2.3
	Aprīkots ar monitora stiprinājumu
	
	

	2.4
	Aprīkots ar plauktu portatīvā datora novietošanai
	
	

	2.5
	Statīva bāzes diametrs 580 mm +/- 10 mm
	
	

	2.6
	Svarnesība vismaz 45 kg
	
	

	3.
	Izmeklējumu pārvaldīšanas programmatūra
	
	

	3.1
	Iespēja izveidot un drukāt PDF atskaites
	
	

	3.2
	Pacientu izmeklējumu datubāze
	
	

	3.3
	Uzņemto attēlu pēcapstrāde
	
	

	4.
	Komplektācija
	
	

	4.1
	Vertikāls statīvs
	
	

	4.2
	Monitors ar stiprinājumu pie statīva, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 
	
	

	4.3
	Dators ar kolposkopijas programmatūru
	
	

	5.
	Vispārējās prasības
	
	

	5.1
	Piegādājamā iekārta ir CE sertificēta
	
	

	5.2
	Garantija vismaz 24 mēneši
	
	

	5.3.
	Garantijas laikā iekārtas bojājumu gadījumā – tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 h laikā no izsaukuma darba laikā un 8 h laikā ārpus darba laika.
	
	

	5.4.
	Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana tiek nodrošināta ar līdzvērtīgu.
	
	

	5.5.
	Piegādātājs nodrošina bez papildus samaksas apmācības un konsultācijas par piegādāto Preci.
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