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Ar iepirkuma komisijas 2024. gada 26.marts
sēdes protokolu Nr.8

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
[bookmark: _GoBack]atklātā konkursā “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/119)
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	1.
	Ņemot vērā, ka konkursa dokumentācijā daļai “Katastrofu pārvaldības centra Siguldā, Siguldas novadā (kad.nr.80940040453) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība” nav saņemti VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi ar nepieciešamo informāciju, lūdzam precizēt izbūvējamo ceļu apjomu (pievedceļi, pieslēgumi, gājēju celiņi un veloceliņi) un posmu līdz kuram tie jāizbūvē?
Kā arī lūdzam precizēt, vai šajā iepirkuma daļā attiecīgi nav jāpiedāvā arī ceļu projektētājs un ceļu būvdarbu vadītājs?
	Skatīt TS punktā 2.1.Objekta raksturlielumi. Apbūves pamatnosacījumi – ēkas novietojums un teritorijas labiekārtojums - teritorijā izbūvējot piebraucamos ceļus un auto novietnes atbilstoši Lietotāju vajadzībām.
TS punkts 4.1 Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Pasūtītāja sagatavoto Tehniskās specifikāciju un būvju Lietotāju prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (t.sk. likumiem, Ministru kabineta noteikumiem), valsts un pašvaldības iestāžu izsniegtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, kā arī piemērojamo Latvijas valsts standartu prasībām.
TS punkts 4.24. - Uzņēmējam pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas jāveic zemes gabala izpēte, apgrūtinājumu izvērtēšana un citas izpētes (piemēram, esošo būvju vai būves elementu demontāža, pievedceļu izbūves nepieciešamība un cita infrastruktūra), un tās jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma iesniegšanas nepieņems papildus izmaksas, kas būs saistītas ar zemes gabala apgrūtinājumiem, pašvaldības apbūves noteikumiem un izpētes trūkumiem.
TS punkts 4.26. - Uzņēmējs, pirms piedāvājuma sagatavošanas, izvērtē citu kompetentu, atbilstošas kvalifikācijas speciālistu un/vai ekspertu piesaistīšanas nepieciešamību un gadījumā, ja tas ir nepieciešams, piesaista šādus speciālistus un/vai ekspertus, uz kuru veiktajiem aprēķiniem vai secinājumiem Uzņēmējs, izstrādājot Būvprojektu, balstās (uzņemoties par to atbildību),
TS 5.2. Uzņēmējs pieprasa no visām iestādēm un institūcijām Tehniskos noteikumus. Pasūtītāja iesniegtie Tehniskie noteikumi ir informatīvi, lai Uzņēmējs varētu rast priekštatu par zemes gabalu un tuvumā esošo inženiertīklu situāciju
Pasūtītājs ir sazinājies ar Siguldas novada pašvaldību un precizējis, ka 14.09.2023. izdotajos pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītie gājēju celiņš un veloceliņš gar A2 nav plānoti būvēt šī projekta ietvaros. Pretendentam nav jāparedz finanšu piedāvājumā izmaksas gājēju celiņa un veloceliņa gar A2 būvdarbiem, bet  būvprojekta izstrādē tās ir jāparedz, ja to projektēšana būs nepieciešama saskaņā ar pretendenta saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem.
  Ceļu projektētājs un ceļu būvdarbu vadītājs nav nepieciešami.



