CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
30.04.2024. ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Atklātam konkursam
“Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/15/ERAF

Komisija izskata pretendenta uzdotos jautājumus un nolemj sniegt šādas atbildes:
1) EL Lokālajā tāmē Nr. 1.15 “Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi” ir šāda pozīcija:
	2
	 
	LED gaismeklis i60-1500 LED 5000 CCT OP, 42W; IP23; vai ekvivalents
	gb
	       72,00 


Vairāki materiālu piegādātāji ir vērsuši pretendenta uzmanību uz to, ka šī konkrētā gaismekļa modifikācijas versija CCT ir ļoti specifiska (CCT nozīmē to, ka gaismeklim ir maināms krāsas spektrs no 2700K līdz 6500K) un līdz ar to gaismeklis ir ievērojami dārgāks (gandrīz 2x) par standarta parasto versiju ar krāsu spektriem 3000K vai 4000K.
Vai pretendentam piedāvājumā ir jāparedz gaismekļi ar CCT versiju?
ATBILDE: Skaidrojam, ka LED gaismeklis i60-1500 LED 5000 CCT OP, 42W aizstājams ar LED gaismekli i60-1500 LED 4600 830 OP, 36W. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Veikt grozījumus Konkursa nolikuma 7.1. pielikumā “Būvdarbus Tāmes” un pievienot EIS precizētu dokumentāciju.
2.Grozīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 23. maijs plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 23. maijs plkst. 13:00  pēc Latvijas laika”.
3.Pēc grozījumu izsludināšanas IUB mājas lapā piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2024. gada 23. maijam plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 23. maijam plkst. 13:00  pēc Latvijas laika
