APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas 2024. gada 5. aprīļa
sēdes protokolu
Nr. 2024/08K-2 

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresētā 
piegādātāja jautājumiem
Atklātā konkursā „ Aizslietņu sistēmas iegāde SIA “Jēkabpils reģionālās 
 slimnīcas” uzņemšanas nodaļai”, identifikācijas Nr. JRS 2024/08K

1. Jautājums
Iepirkuma tehniskās specifikācijas apraksta 4. punkts - Kopējais augstums, norādītais parametrs 190 cm ir ļoti augsts, aizslietņi uz riteņiem parasti ir zemāki, jo tiem jābūt stabiliem. Mēs iesakām samazināt parametru līdz vismaz 180 cm vai paplašināt ierobežojumus +/- 25 cm.
Atbilde
Tehniskās specifikācijas apraksta 4.punktā tiek labots iespējamās pielaides amplitūdas, izsakot 4.punktu jaunā redakcijā:
“4. Kopējais augstum 190±25 cm”

2. Jautājums
Iepirkuma tehniskās specifikācijas apraksta 8. punkts, lūdzu, norādiet krāsu, jo baltie izstrādājumi ir standarta, un par citām krāsām ir jāmaksā papildus.
Atbilde
Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 8.punktā noteikto, Pasūtītājs plāno pasūtīt baltas vai pelēkas krāsas aizslietņus. Pretendents var pasūtītājam piedāvāt aizslietņus abu krāsu toņos, ja abu krāsu aizslietņiem tiek piemērota viena cena. Ja aizslietņa cena tiek iespējami sadārdzināta par citas krāsas toni, Pasūtītājs aizslietņus iegādāsies standarta krāsā – baltā krāsā.  

3. Jautājums
Lūdzu, pagariniet preces piegādes laiku līdz 60 dienām.
Atbilde
Ņemot vērā Pasūtītāja neatliekamo nepieciešamību pēc konkrētās preces - aizslietņiem, preces piegādes termiņš netiks pagarināts.



Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama iepirkuma sastāvdaļa un ir saistošas visiem pretendentiem


