## Balvu iestādes
Atklāta konkursa BNP 2024/31 AK
nolikuma 6.pielikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Darbu nosaukums: Energoservisa pakalpojuma sniegšana energoefektivitātes pasākumu ieviešanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, veicot iekštelpu gaismekļu nomaiņu uz LED.
Adreses : Balvu novads, skatīt ''Objektu adreses''.
|  |  | Esošā situācija | [7 empty] | Jauno gaismekļu skaits, gab. | Piedāvātais gaismeklis | [8 empty] | Pēc gaismekļu nomaiņas elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh | LED gaismekļu vienības cena bez PVN, EUR | LED gaismekļu kopējā cena bez PVN, EUR
Nr. | Objekta adrese | Esošais gasimeklis vai spuldzes | Esošo gaismekļu skaits gab | Gaismekļa spuldzes tips | Pašreizējā gaismekļa nominālā jauda, W | Pašreizējā gaismekļa elektroenerģijas zudumi transformatorā, W | Pašreizējā gaismekļa uzstādītā jauda, W | Kopējā pašreizējo gaismsmekļu jauda, t.sk. zudumi W | Gaismekļu izmantošanas laiks gadā, h | Elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh |  | Gaismekļu izmantošanas laiks, stundas gadā, h | LED gaismekļa tips, ražotājs, modelis | Tehniskā specifikācija | LED (gaismas diodes). Gaismas krāsas temperatūra, K | LED gaismekļa kopējā jauda t.sk zudumi, W | LED gaismekļa efektivitāte, Lm/W | Gaismekļu efektivitātes aprēķins, Lm/W | LED gaismekļu gaismas plūsma kopā, Lm | Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi, W
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 (3x7) | 9 | 10 (8x9/1000) | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 (11x16) | 18 | 19 (11x15) | 20 (12x19/1000) | 21 | 22 (11x21)
1 | Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | Gaismeklis T8, 2x36W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 223 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 17661.6 | 1350 | 23843.16 | 223 | 1350 |  | Tabula #4 | 4000K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 55 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 2178 | 1350 | 2940.3 | 55 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Gaismeklis T8, 2x10W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 31 | LED | 20 | 0 | 20 | 620 | 1350 | 837 | 31 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, spuldžu maiņa | 12 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 528 | 1350 | 712.8 | 12 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Gaismeklis ar 4xE27 9W, V/A, gaismekļa maiņa | 8 | LED | 36 | 0 | 36 | 288 | 1350 | 388.8 | 8 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, gaismekļa maiņa | 24 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 1056 | 1350 | 1425.6 | 24 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Gaismeklis ar E27 9W, V/A, spuldžu maiņa | 21 | LED | 9 | 0 | 9 | 189 | 1350 | 255.15 | 21 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Gaismeklis T8, 2x18W, Iebūvēts, 30x60cm gaismekļa maiņa | 19 | LED | 22 | 0 | 22 | 418 | 1350 | 564.3 | 19 | 1350 |  | Tabula #6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Gaismeklis T8, 2x18W, V/A, 30x60cm gaismekļa maiņa | 17 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 673.2 | 1350 | 908.82 | 17 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 9 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 712.8 | 1350 | 962.28 | 9 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 47 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 3722.4 | 1350 | 5025.24 | 47 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 12 | LED | 40 | 0 | 40 | 480 | 1350 | 648 | 12 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 30 | LED | 40 | 0 | 40 | 1200 | 1350 | 1620 | 30 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  | Gaismeklis T8, 1x36W,V/A, 120cm, spuldžu maiņa | 10 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 396 | 1350 | 534.6 | 10 | 1350 |  | Tabula #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Gaismeklis MH/LED/NA,1x300W,V/A,IP44, gaismekļa maiņa | 28 | MH. | 300 | 30 | 330 | 9240 | 1830 | 16909.2 | 20 | 1830 |  | Tabula #11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Stacijas pamatskola, Skolas iela 12, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566 | Gaismeklis T8, 2x58W,V/A, 150cm gaismekļa maiņa | 36 | Dienasg. | 116 | 11.6 | 127.6 | 4593.6 | 1830 | 8406.288 | 36 | 1830 |  | Tabula #9 | 4000K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Gaismeklis T8, 2x36W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 31 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 2455.2 | 1350 | 3314.52 | 31 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 5 | LED | 36 | 0 | 36 | 180 | 1350 | 243 | 5 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Gaismeklis T8, 2x16W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 3 | LED | 32 | 0 | 32 | 96 | 1350 | 129.6 | 3 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 |  | Gaismeklis T8, 1x36W,V/A, 120cm, spuldžu maiņa | 9 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 356.4 | 1350 | 481.14 | 9 | 1350 |  | Tabula #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 28 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 2217.6 | 1350 | 2993.76 | 28 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 42 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 3326.4 | 1350 | 4490.64 | 42 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 60cm gaismekļa maiņa | 5 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 198 | 1350 | 267.3 | 5 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, gaismekļa maiņa | 33 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 1452 | 1350 | 1960.2 | 33 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 |  | Gaismeklis ar E27 9W, V/A, spuldžu maiņa | 1 | LED | 9 | 0 | 9 | 9 | 1350 | 12.15 | 1 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 6 | LED | 40 | 0 | 40 | 240 | 1350 | 324 | 6 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 41 | LED | 40 | 0 | 40 | 1640 | 1350 | 2214 | 41 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Tilžas pamatskola, Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 | Gaismeklis T8, 2x58W,V/A, 150cm gaismekļa maiņa | 31 | Dienasg. | 116 | 11.6 | 127.6 | 3955.6 | 1350 | 5340.06 | 31 | 1350 |  | Tabula #8 | 4000K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 |  | Gaismeklis T8, 2x58W,V/A, 150cm gaismekļa maiņa | 46 | Dienasg. | 116 | 11.6 | 127.6 | 5869.6 | 1830 | 10741.368 | 10 | 1830 |  | Tabula #10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 |  | Gaismeklis T8, 2x36W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 202 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 15998.4 | 1350 | 21597.84 | 202 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 86 | LED | 36 | 0 | 36 | 3096 | 1350 | 4179.6 | 86 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Gaismeklis T8, 2x10W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 13 | LED | 20 | 0 | 20 | 260 | 1350 | 351 | 13 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 4 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 316.8 | 1350 | 427.68 | 4 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 23 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 1821.6 | 1350 | 2459.16 | 23 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 |  | Gaismeklis T8, 1x36W,V/A, 120cm, spuldžu maiņa | 18 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 712.8 | 1350 | 962.28 | 18 | 1350 |  | Tabula #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, gaismekļa maiņa | 28 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 1232 | 1350 | 1663.2 | 28 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 |  | Gaismeklis ar E27 9W, V/A, spuldžu maiņa | 21 | LED | 9 | 0 | 9 | 189 | 1350 | 255.15 | 21 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 | Gaismeklis T8, 4x18W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 84 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 6652.8 | 1350 | 8981.28 | 84 | 1350 |  | Tabula #3 | 4000K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 |  | Gaismeklis T8, 4x18W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 97 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 7682.4 | 1350 | 10371.24 | 97 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 |  | Gaismeklis T8, 2x58W,V/A, 150cm gaismekļa maiņa | 94 | Dienasg. | 116 | 11.6 | 127.6 | 11994.4 | 1350 | 16192.44 | 94 | 1350 |  | Tabula #8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Gaismeklis T8, 2x36W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 26 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 2059.2 | 1350 | 2779.92 | 26 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 |  | Gaismeklis T8, 1x36W,V/A, 120cm, spuldžu maiņa | 9 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 356.4 | 1350 | 481.14 | 9 | 1350 |  | Tabula #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 4 | LED | 36 | 0 | 36 | 144 | 1350 | 194.4 | 4 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 |  | Gaismeklis T8, 2x18W,V/A, 60cm gaismekļa maiņa | 16 | Dienasg. | 36 | 3.6 | 39.6 | 633.6 | 1350 | 855.36 | 16 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 2 | Dienasg. | 40 | 4 | 44 | 88 | 1350 | 118.8 | 2 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 |  | Gaismeklis T8, 2x10W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 1 | LED | 20 | 0 | 20 | 20 | 1350 | 27 | 1 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 |  | Gaismeklis T8, 6x18W,V/A,60x60cm gaismekļa maiņa | 8 | Dienasg. | 108 | 10.8 | 118.8 | 950.4 | 1350 | 1283.04 | 8 | 1350 |  | Tabula #3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, gaismekļa maiņa | 44 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 1936 | 1350 | 2613.6 | 44 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 |  | Gaismeklis ar E27 9W, V/A, spuldžu maiņa | 20 | LED | 9 | 0 | 9 | 180 | 1350 | 243 | 20 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 |  | Gaismeklis ar E27 4,5W, V/A, spuldžu maiņa | 24 | LED | 4.5 | 0 | 4.5 | 108 | 1350 | 145.8 | 24 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 |  | Gaismeklis MH/LED/NA,1x400W,V/A,IP44, gaismekļa maiņa | 36 | MH. | 400 | 40 | 440 | 15840 | 1830 | 28987.2 | 24 | 1830 |  | Tabula #11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | Balvu sporta skolas peldbaseins, Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | Gaismeklis T8, 4x18W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 35 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 2772 | 1350 | 3742.2 | 35 | 1350 |  | Tabula #2 | 4000K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  | Gaismeklis T8, 4x10W,Iebūvēts,60x60cm gaismekļa maiņa | 4 | LED | 40 | 0 | 40 | 160 | 1350 | 216 | 4 | 1350 |  | Tabula #2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 |  | Gaismeklis T8, 2x36W,V/A, 120cm gaismekļa maiņa | 2 | Dienasg. | 72 | 7.2 | 79.2 | 158.4 | 1350 | 213.84 | 2 | 1350 |  | Tabula #4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 |  | Gaismeklis ar E27 40W, V/A, gaismekļa maiņa | 27 | Kvēl.sp. | 40 | 4 | 44 | 1188 | 1350 | 1603.8 | 27 | 1350 |  | Tabula #5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 |  | Gaismeklis ar E27 9W, V/A, spuldžu maiņa | 12 | LED | 9 | 0 | 9 | 108 | 1350 | 145.8 | 12 | 1350 |  | Tabula #7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1803 |  |  |  | W | 142610.6 |  | 209585.046 | 1747 | [5 empty] | KOPĒJĀ LED gaismekļu efektivitāte, Lm/W: | 0 | W | 0 | 0 | Kopā | 0
[7 empty] | kW | 142.6106 | [8 empty] | Vidējā gaismekļa efektivitāte, Lm/W: | 0 | kW | 0
Gaismekļa vienības cenā japaredz sekojošas izmaksas:
1. Esošā gaismekļa vai spuldzes demontāža un utilizācija;
2. Jaunā LED gaismekļa vai spuldzes iegādes izmaksas, piegāde līdz Objektam;
3. Jaunā LED gaismekļa vai spuldzes montāžas izmaksas, kas ieskaita pilnīgi visas ar to saistītās izmaksas: darbs un materiāli, palīgierīces to montāžai, stiprinājumi, atbilstoši vadi un kabeļi līdz 1m garumam uz vienu gaismekli (attiecās uz vietām, kur tas tehniski ir nepieciešams),
potenciālās apkārtējās vides bojājumu novēršanas izmaksas.
4. Garantijas saistību izpildes izmaksas;
5. ESCO finansējuma izmaksas;
6. Citas administratīvās izmaksas un nodokļi
PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS kritēriji:
Nr.1. Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W) (vidējā gaismekļa efektivitāte): |  |  |  |  | 0 | Lm/W
Nr.2. Piedāvātā preču “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW: |  |  |  |  | 0 | kW
Nr.3. Piedāvātā kopējā līgumcena EUR, bez PVN: |  |  |  |  | 0 | EUR
|  |  |  | Elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta: | 209.585 | MWh
(elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta īstenošanas = "kopējais esošais elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh" - "kopējais pēc gaismekļu nomaiņas elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh")
|  |  |  | Pakalpojuma sniegšanas termiņš: | 54 | kalendārie mēneši
|  |  |  | Ikmēneša maksājums izpildītājam: | 0 | EUR/mēnesī (bez PVN)
Vidējo gaismekļa un spuldžu efektivitāti aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa/spuldžu Lm/W * gaismekļu/spuldžu skaits) + (nākamā gaismekļa/spuldžu Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) / 1747, kas ir kopējais gaismekļu skaits.