## Obligātās prasības
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde IEPIRKUMAM
1.tabula
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums
Nodrošina/Nenodrošina
1 | Piedāvājumam jāpievieno medicīnisko gāzu reģistrācijas apliecība Latvijas zāļu reģistrā.
2 | Piegādes laikā nepieciešams izsniegt katras partijas atbilstības sertifikāts
3 | Piegādātājs nodrošina savietojamību ar Slimnīcā esošo medicīnisko gāzu padeves sistēmu (nepieciešamības gadījumā ir iespējams iepazīties ar sistēmu Slimnīcā uz vietas)
4 | Piegādes termiņš baloniem nākošajā darba dienā no pasūtījuma veikšanas brīža
5 | Piegādes termiņš precei 5 darba dienas no pasūtījuma veikšanas brīža
6 | Pretendents garantē piedāvātās Preces un tā iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem Preces kvalitātes kritērijiem, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par Preci un to iepakojumiem.
7 | Balonu tilpumu pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk
8 | Nepieciešamais balonu apjoms gāzu uzglabāšanai ir iekļaujams gāzes cenā, kā arī gāzes cenā jāiekļauj balonu nomas, iztukšotu balonu pilnas uzpildes, transporta un piegādes izdevumi
9 | Gāzu maisījuma padeves aprīkojumam (pozīcija nr.4) jāiesniedz medicīnas preces atbildtības deklarācija un CE sertifikāts
10 | Pozīcijai nr.4 nepieciešamības gadījumā nodrošināt aprobāciju
11 | Pretendents piedāvājumam pievieno apliecinājumu, ka nodrošina obligāto prasību nr.1.-10. izpildi
12 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā
13 | * - Norādītais skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem, līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (36 mēneši)
14 | Iepirkuma pozīcijās, kurām norādītas apakšpozīcijas, piedāvājums jāiesniedz par visām apakšpozīcijām.
15 | Pozīcījās nr.1-3 tiks vērtēta summa par gāzu uzpildes izmaksām.
16 | Pozīcijā nr.4 tiks vērtēta summa par gāzu uzpildes izmaksām un nepieciešama aprīkojuma izmaksām pilnvērtīgas procedūras nodrošināšanai
17 | Iepirkums sadalīts 4 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.

## Tehn.Spec. un Fin.Pied.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde IEPIRKUMAM
2.tabula
Nr.p.k. | Preces, pakalpojuma nosaukums un tehniskās prasības | Vienība | Skaits* | Pretendenta piedāvājums | Vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | Vērtējamā summa | Piezīmes
1 | Nosaukums: Slāpeklis, šķidrs, atdzesēts
1.1. | Tehniskās prasības:
1.1.1. | Sastāvs: N2 ≥ 99,99%; CO2 ≤ 200 ppm; CO ≤ 5 ppm; O2 ≤ 10 ppm; H2O ≤ 5 ppm
1.2. | Uzpildes/Piegādes veidi:
1.2.1. | Uzpilde klienta djuārā | Uzpilde, litri | 1400 |  |  | 0 | 0
1.2.2. | Uzpilde BKUS teritorijā, Vienības gatve 45 vai Juglas iela 20.
1.2.3. | Informatīvi - Vienības gatvē 45 atrodas 4 gab. 20l djuāri un Juglas ielā 20 - 1 gab. 10l djuārs.
2 | Nosaukums: Medicīniskais slāpekļa oksiduls
2.1. | Tehniskās prasības:
2.1.1. | Sastāvs: N2O ≥ 98,0 %; CO2 ≤ 300ppm; CO ≤ 5 ppm; NO + NO2 ≤ 2 ppm; H2O ≤ 67 ppm
2.2. | Prasības gāzu uzglabāšanai un uz vietas nepieciešamais balonu apjoms slimnīcas darba nodrošināšanai:
2.2.1. | 10 litru balons | Gabals | 4
2.2.1.1. | Tērauda balons
2.2.1.2. | DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītne
2.2.2. | 20 litru balons | Gabals | 4
2.2.2.1. | Tērauda balons
2.2.2.2. | DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītne
2.2.3. | Balonu saišķis (12x50 litri) | Gabals | 2
2.2.3.1. | Tērauda balonu saišķis 12x50 l
2.2.3.2. | DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītne
2.3. | Uzpildes/Piegādes veidi:
2.3.1. | Tilpums 10 l, balons | Uzpilde | 2 |  |  | 0 | 0
2.3.2. | Tilpums 20 l, balons | Uzpilde | 2 |  |  | 0
2.3.3. | Tilpums 50 l, 12 balonu saišķis/ 200 bar | Uzpilde | 6 |  |  | 0
3 | Nosaukums: Medicīniskais gaiss
3.1. | Tehniskās prasības:
3.1.1. | Sastāvs: O2 21%; N2 78%
3.1.2. | Bez krāsas un smaržas
3.2. | Prasības gāzu uzglabāšanai un uz vietas nepieciešamais balonu apjoms slimnīcas darba nodrošināšanai:
3.2.1. | 10 litru balons | Gabals | 1
3.2.1.1. | Tērauda balons
3.2.1.2. | DIN 477 Nr.13 (R5/8", labā vītne) standarta ventiļa vītne
3.2.2. | 50 litru balons | Gabals | 1
3.2.2.1. | Tērauda balons
3.2.2.2. | DIN 477 Nr.13 (R5/8", labā vītne) standarta ventiļa vītne
3.3. | Uzpildes/Piegādes veidi:
3.3.1. | Tilpums 10 l, balons | Uzpilde | 2 |  |  | 0 | 0
3.3.2. | Tilpums 50 l, balons | Uzpilde | 2 |  |  | 0
4 | Nosaukums: Medicīnisko gāzu maisījums (slāpekļa oksiduls un skābeklis) un tā padeves aprīkojums pacientu analgēzijai un sedācijai pirms ķirurģiskām manipulācijām
4.1. | Tehniskās prasības:
4.1.1. | Aktīvās vielas: Dinitrogenii oxidum, Oxygenium
4.1.2. | Gāzu maisījuma koncentrācijas attiecība: 50%(N2O)/50% (O2)
4.1.3. | Apstiprināta lietošana bērniem
4.2. | Prasības gāzu uzglabāšanai un uz vietas nepieciešamais balonu apjoms slimnīcas darba nodrošināšanai:
4.2.1. | 5 litru balons | Gabals | 8
4.2.1.1. | Alumīnija gāzes balons ar slēgventili un iebūvētu spiediena regulatoru, uzpildes spiediens vismaz 170 bar
4.3. | Uzpildes/Piegādes veidi:
4.3.1. | Tilpums 5 l, balons | Uzpilde | 80 |  |  | 0 | 0
4.4. | Papildus aprīkojums:
4.4.1. | Pieprasījuma vārsts gāzes padeves nodrošināšanai un gāzes patēriņa samazināšanai | Gabals | 4 |  |  | 0
4.4.2. | Rati balona pārvietošanai ar somu vai groziņu piederumu glabāšanai | Gabals | 1 |  |  | 0
4.5. | Piederumi gāzes lietošanai:
4.5.1. | Bakteriālais filtrs, saderīgs ar pieprasījuma vārstu | Gabals | 1500 |  |  | 0
4.5.2. | Entonox aromātiskie flomasteri, komplekts (vismaz 3 dažādi aromāti) | Gabals | 2 |  |  | 0
4.5.3. | Izelpoto gāzu savācējsistēma | Gabals | 50 |  |  | 0
4.5.4. | Gāzu novadīšanas caurule/izelpa | Gabals | 1 |  |  | 0
4.5.5. | Citi piederumi pēc nepieciešamības | Gabals | 1