## Krāsas, gruntis, lakas, tehn.šķ
RSU |  |  |  | Pretendents
1.GRUPA – Krāsas, gruntis, lakas un tehniskie šķīdumi
Nr. p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Krāsas
2 | Lateksa krāsa balta griestiem | Bindo 3 BW,Stipri matēta krāsa sienām un griestiem, uz virsmas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsa nepil un ātri žūst, krāsoto virsmu var mazgāt (2. noturības klase pret mitro noberzi) vai ekvivalents | ne mazāk kā 9 L
3 | Lateksa krāsa balta sienām | Bindo 7 BW, Matēta krāsa sienām un griestiem, uz virsmas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsa nepil un ātri žūst, krāsoto virsmu var mazgāt (2. mitrās tīrīšanas izturības klase) vai ekvivalents | ne mazāk kā 9 L
4 | Lateksa krāsa balta sienām | Bindo 10 BW, Krāsa sienām, noturīga pret mazgāšanu, Matēta krāsa sienām, kuru raksturo laba noturība pret mazgāšanu. Produkts viegli klājas uz virsmas, labi izlīdzinās un ātri žūst. Krāsotai virsmai piemīt augsta noturība pret mazgāšanu, un tas atvieglo virsmas tīrīšanu ekspluatācijas laikā vai ekvivalents | ne mazāk kā 9 L
5 | Lateksa krāsa balta sienām | Bindo 20 BW, Krāsa sienām, izturīga pret mazgāšanu, Uz virsmas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsa nepil un ātri žūst, krāsotā virsma ir izturīga pret mazgāšanu (1. mitrās tīrīšanas izturības klase) vai ekvivalents | ne mazāk kā 9 L
6 | Ugunsdrošā krāsa metālam | Sika Unitherm Steel S Interior vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
7 | Akrila Krāsa | PU-Satin, Augstvērtīga poliuretāna-akrila krāsa, ar labu noturību pret skrāpējumiem un labu nodilumizturību ārdarbiem un iekšdarbiem, vai ekvivalents | ne mazāk kā 2.4 L
8 | Krāsa radiatoram uz ūdens bāzes | Vivacolor Green Line Radiator, Ūdens bāzes, karstumizturīga Radiatoriem, metāla caurulēm u.c. Piemērota arī durvīm un mēbelēm vai ekvivalents | ne mazāk kā 0.9 L
9 | Krāsa grīdām uz ūdens bāzes | Floor Aqua A, Grīdas krāsa koka, kokšķiedras un betona grīdu krāsošanai, dzīvojamās un komerciālās telpās. Krāsa veido nodilumizturīgu virsmu, noturīgu pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbības vai ekvivalents | ne mazāk kā 0.9L
10 | Krāsas tonēšana | 1.grupa (gaišs tonis) | 1 L
11 | Krāsas tonēšana | 2.grupa (tumšs tonis) | 1 L
12 | Fasādes krāsa | Muresko-Premium Basis 1, Universāla silikona sveķu fasādes krāsa uz SilaCryl®-bāzes, ar minerālu raksturu, augstu gaisa tvaika caurlaidību un ļoti labu mitruma atgrūšanu vai ekvivalents | ne mazāk kā 9 L
13 | Līniju marķēšanas krāsas | Ceļu marķējamā krāsa Policolor Orgachim NORMAL, RAL9016, balta (25kg spainis) vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
14 | Lakas
15 | Parketa laka uz ūdens bāzes | SADOLIN Celco Aqua, Ātri žūstoša, laka uz ūdens bāzes iekšdarbiem, faktiski bez smaržas vai ekvivalents | ne mazāk kā 2.5L
16 | Parketa laka divkomponentu | Teknos OPAL divu komponentu parketa laka, augstākai nodiluma un slodzes izturībai (sporta zālēm, bērnudārziem un citām sabiedriskām telpām) vai ekvivalents | ne mazāk kā 5 L
17 | Gruntis
18 | Grunts minerālām virsmām | Tiefengrund, Dziļās iedarbības grunts, izmantojama sienām, griestiem un grīdām. Piemērota uzsūcošu pamatņu gruntēšanai vai ekvivalents | ne mazāk kā 9L
19 | Grunts dekoratīvajam apmetumam | Ūdens tvaiku caurlaidīga, SAKRET PG vai ekvivalents | ne mazāk kā 15kg
20 | Tehniskie šķīdumi
21 | Vaitspirs | Vaitspirts | ne mazāk kā 0.5L
22 | Šķīdinātājs | 646 | ne mazāk kā 0.5L
[6 empty] | Kopā: | 0

## Līmes, hermētiķi
2. GRUPA – Līmes, hermētiķi un šuvotāji |  |  |  |  | Pretendents
Nr.p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Līmes
2 | PVA līme | Ūdensizturīga | ne mazāk kā 300g
3 | Līme kondensāta izolācijai | K-Flex K414 vai ekvivalents | ne mazāk kā 0.8L
4 | Lente kondensāta izolācijai | Līmlenta pretkondensāta 50mmx10m b=3mm K-Flex vai ekvivalents | 1gab.
5 | Līme grīdām (linolejam) | Uzin linoleja līme KE 418, 14kg vai ekvivalents | ne mazāk kā 14kg
6 | Līme spēcīgai materiālu salīmēšanai | Bison Montage kit universal, Šķīdinātāju nesaturoša celtniecības līme spēcīgai materiālu pielīmēšanai uz porainām virsmām vai ekvivalents | ne mazāk kā 440g
7 | Līme ātrai visa veida materiālu salīmēšanai | Bison Montage kit extreme grip, Ātrai koka, plastmasas, metāla, akmens, ģipša, flīžu, polistirola materiālu līmēšanai uz betona, akmens, apmetuma, koka un skaidu plākšņu virsmām, piemēram, durvju karkasiem, grīdlīstēm, sliekšņiem, latojumam, logu palodzēm, keramiskajām flīzēm vai ekvivalents | ne mazāk kā 370g
8 | Hermētiķi
9 | Hermētiķis | Sanitārais silikons, balts | ne mazāk kā 310 ml
10 | Hermētiķis | Sanitārais silikons, caurspīdīgs | ne mazāk kā 310 ml
11 | Akrils | Akrils, balts | ne mazāk kā 310 ml
12 | Hermētiķis, līme | Soudal Fix All Crystal, pastāvīgi elastīgs ķīmiski neitrāls, pilnīgi caurspīdīgs hibrīds, līme – hermētiķis, kas veidots uz SMX Polimēru bāzes vai ekvivalents | ne mazāk kā 290ml
13 | Hermētiķis | Etiķa un silikonabāzes hermētiķis Mapei Mapesil AC vai ekvivalents, tonis 112 gaiši pelēks | ne mazāk kā 310 ml
14 | Silikonizēts akrila hermētiķis | PENOSIL ECO Elastic Acrylic 622 Ilgtspējīgs, silikonizēts akrila hermētiķis - Elastīgs, krāsojams hermētiķis uz ilgtspējīgu izejvielu bāzes. Šuvju un spraugu aizpildīšanai pirms apdares un krāsošanas darbiem. Piemērots iekš- un ārdarbiem vai ekvivalents | 300ml
15 | Šuvotāji
16 | Šuvotājs flīzēm, cementa bāzes | Cementa bāzes šuvotājs Mapei ultracolor vai ekvivalents, tonis 112 gaiši pelēks | ne mazāk kā 5kg
17 | Šuvotājs flīzēm, divkomponentu | Divkomponentu epoksīda bāzes šuvotājs Mapei kerapoxy EASY DESIGN, 1 līdz 15 mm platu šuvju aizpildei vai ekvivalents, 3kg, tonis 112 gaiši pelēks | ne mazāk ka 3kg
18 | Šuvju mazgāšanas līdzeklis flīzēm (divkomponentu šuvotāja mazgāšanai) | Mapei kerapoxy cleaner vai ekvivalents | ne mazāk kā 0.75kg
[6 empty] | Kopā: | 0

## Sausie_maisījumi_špakteles
| 3. GRUPA – Sausie maisījumi un špakteles |  |  |  | Pretendents
Nr. p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Smalkais līdzinātājs | Weber LR+, smalkais līdzinātājs ir Nobeiguma špaktele sausām telpām (uz polimēru līmes bāzes). Sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās vai ekvivalents | ne mazāk kā 20kg
2 | Sausā špaktele | KNAUF UNIFLOT, paredzēta ģipškartona plākšņu HRAK un HRK malu šuvju aizpildīšanai un izlīdzināšanai bez šuvju lentes (pārējo šuvju veidošana ar šuvju lenti) vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
3 | Gatavā špaktele sienām, griestiem | KNAUF super finish, Dolomīta pulvera un vinila saistvielu lietošanai gatava špaktele ar speciālām piedevām īpaši gludu un līdzenu virsmu iegūšanai vai ekvivalents | ne mazāk kā 20kg
4 | Flīžu līme Knauf | Knauf K4, Īpaši elastīga flīžu līme elastīgām virsmām vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
5 | Pašizlīdzinošais līdzinātājs grīdām | Pašizlīdzinošs līdzinātājs ar šķiedrām, Mira X-plan 2-50mm vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
6 | Ģipsis | KNAUF baugips, Paredzēts instalācijas un remonta darbiem vai ekvivalents | ne mazāk kā 5kg
7 | Līme | KNAUF Perlfix, montāžas līmjava (ģipsis ar speciālām piedevām) sausā apmetuma – ģipša plākšņu līmēšanai pie sienas vai ekvivalents | ne mazāk kā 30kg
8 | Apmetums | KNAUF MP – 75, vienkārtas sienu un griestu apmetums, paredzēts visu veidu iekštelpām vai ekvivalents | ne mazāk kā 30kg
9 | Līmēšanas un armēšanas java putupolistirolam un akmens vatei | Sakret BAK, akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu līmēšanai un armēšana vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
10 | Līmēšanas java putupolistirolam un akmens vatei | Sakret BK, akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
11 | Remontjava grīdām | Bostik 3040 Combi 10, Rekomendējamais kārtas biezums ir no 0 līdz 50mm. Lietojama iekšdarbiem vai ekvivalents | ne mazāk kā 25kg
[6 empty] | Kopā: | 0

## Stiprinājuma elementi_furnitūra
4. GRUPA – Stiprinājuma elementi un furnitūra |  |  |  |  | Pretendents
Nr. p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Skrūves, dībeļi, montāžas materiāli
2 | Dībelis | Neilona 8x40mm | 1 gab.
3 | Dībelis reģipsim | MFJ 12x29 MUNGO /504410020 vai ekvivalents | 1 gab.
4 | Dībeļnagla | SP 6x35mm | 1gab.
5 | Montāžas skrūve cinkota | 4.2*19mm | ne mazāk kā 100 gab. iepakojumā
6 | Reģipša skrūves koka karkasam | Rupjā vītne 3.5*51mm | ne mazāk kā 100 gab. iepakojumā
7 | Reģipša skrūves metālam | Smalkā vītne 3.5*25mm | ne mazāk kā 100 gab. iepakojumā
8 | Koka skrūve | 4.5x45mm TORX20 | ne mazāk kā 100 gab. iepakojumā
9 | Paplāksne | M8 | 1gab.
10 | Vītņstienis | M8 | t.m.
11 | Uzgrieznis | Kausuzgrieznis M8 | 1gab.
12 | Uzgriežņi | M8 | 1gab.
13 | Uzgriežņi nerūsējošā tērauda | M8 | 1gab.
14 | Uzgriežņi nerūsējošā tērauda | Kausuzgrieznis M8 | 1gab.
15 | Stiprinājumi
16 | Trose | 4mm | 1m
17 | Āķis | S veida āķis 4.0mm | 1gab.
18 | Stūra leņķis | 2.5x40x40x140 | 1gab.
19 | Viegls leņķis cinkots | 2.5x20x55x55 | 1gab.
20 | Atslēgas, slēdzenes
21 | Durvju slēdzene | WC55/78 235x20mm | 1gab.
22 | Durvju aizvērēj mehānisms | DORMA TS 93 B, Size EN 2-5 * | 1gab.
23 | Durvju aizvērēj mehānisms | Dorma G GSR-System koordinātors* | 1gab.
24 | Durvju aizvērēj mehānisms | Dorma GSR-BG System koordinātors* | 1gab.
25 | Durvju aizvērēj mehānisms | Dorma System turētājs (RF) cpl. for GSR, atvērtas pozīcijas stāvoklis* | 1gab.
26 | Durvju eņģe | JOCKER 20.5mm balta (PVC durvīm) vai ekvivalents | 1gab.
27 | Durvju slēdzene | GBS 70PZW 92/35/9 24x270 vai ekvivalents | 1gab.
28 | Durvju slēdzene evakuācijas durvīm | BMH 1758PZ/65 L/R vai ekvivalents | 1gab.
29 | Slēdzenes cilindrs ar aizgriezni | 35/35mm ar aizgriezni, hromēts | 1gab.
30 | Slēdzenes serdene | 70mm (35x35) -5atsl. | 1gab.
[6 empty] | Kopā: | 0
*Durvju aizvēršanās sistēmas komponentes nav aizvietojams ar citu ražotāju komponentēm (nevar piedāvāt ekvivalentu). Pasūtītājam ir “Dorma” durvju aizvēršanas sistēma un citu ražotāju komponentes ar šo sistēmu nav savienojamas, jo tās neder.

## Būvmateriāli
5. GRUPA – Būvmateriāli un darba aprīkojums |  |  |  |  | Pretendents
Nr.p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Tehniskās apkopes žurnāli
2 | Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes žurnāls | Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes žurnāls | 1gab.
3 | Plēves, aizsargmateriāli
4 | Aizsargplēve | Polietilēna plēve caurspīdīga 150mkr, UV stabilizēta | m2
5 | Darba cimdi | Dielektriskie cimdi. Nodrošina aizsardzību līdz 17000V | 1gab.
6 | Darba cimdi | Ar divpus. Punkt. 12 izm. | 1gab.
7 | Palešu pakošanas plēve | 450mm/15my 1.68kg, caurspīdīga | 1gab.
8 | Polipropilēna maisi | PP-austais maiss 55x100cm 80L | 1gab.
9 | Resperātors | Ar vārstu 3M vai ekvivalents | 1gab.
10 | Siltināšanas materiāli
11 | Putupolistirols | EPS 60 50mm | m2
12 | Akmens vate | Loksnēs 100mm, 610x1220mm, vates plāksnes paredzētas kā slodzi nenesošs siltumizolācijas aizpildījums koka un metāla karkasa konstrukcijās | m2
13 | Grīdas materiāli
14 | Lamināts | CLICK 32 kl.8mm vai ekvivalents | m2
15 | Linolejs | Sabiedriskām telpām homogēns, augsta nodilumizturība | m2
16 | Gumijas grīdas segums sporta zālēm | Gumijas grīdas segums sporta zālēm, Rubber Flooring 100x100 - antracīts 1100kg/m2, Biezums 2 cm ± 2mm, 100% pārstrādājama un videi draudzīga gumijas granulāta | 1gab.
17 | Dekoratīvie materiāli
18 | Piekaramie griesti | A24 sofit griestu plāksne 600x600 | 1gab.
19 | Piekaramie griesti | Mitrumizturīgie piekaramie griesti, plāksne POP-15, 600x600, Paneļi POP paradzēti lietošanai telpās, kur iekārtajiem griestiem jābūt mitrumizturīgiem un viegli tīrāmiem | 1gab.
20 | Piekaramie griesti | Akustiska griestu plāksne 600x600x25, malu profils P0, montāžas sistēma T24, skaidas platums 1.5mm, krāsa natural (N), svars 8kg/m2 | 1gab.
21 | Metālmateriāli
22 | Profils 3m | KNAUF CD vai ekvivalents | 1gab.
23 | Profils 3m | KNAUF UD vai ekvivalents | 1gab.
24 | Profils 3m | KNAUF CW 50 vai ekvivalents | 1gab.
25 | Profils 3m | KNAUF UW 50 vai ekvivalents | 1gab.
26 | Hidroizolācijas un blīvējošie materiāli
27 | Ugunsdrošās putas | Klase B1 DIN 4102-1, El240, MPU-P50/B1, Mungo, 50L vai ekvivalents | 1gab.
28 | Stiklšķiedras siets | STIKLŠĶIEDRAS SIETS 1.0M SSA, fasādes armēšanas darbiem | t.m.
29 | Līmlentas
30 | Augstas kvalit.līmlete | 38mm/50m | 1gab.
31 | Līmlenta | UV-notur 2.ned.zila 50/30 | 1gab.
32 | Lielgabarīta materiāli
33 | OSB plāksne | 22 mm 1250x2500mm | 1loksne
34 | Ģipškartons ugunsdrošais | Kanuf Red, 12,5x1200x2600 vai ekvivalents | 1loksne
35 | Ģipškartons standarta | Knauf White (GKB) Reģipsis (Ģipškartons) 12.5x900x1300mm vai ekvivalents | 1loksne
36 | Ģipškartons mitrumizturīgais | Knauf Green (GKBI) Mitrumizturīgs Reģipsis (Ģipškartons) 12.5x900x1300mm vai ekvivalents | 1loksne
37 | Īpaši izturīgs ģipškartons | Knauf Blue (GKFI) Mini Īpaši Izturīgs Reģipsis (Ģipškartons) 12.5x900x1300mm vai ekvivalents | 1loksne
38 | Finieris | Laminētais saplāksnis F/W 21mm, 1250x2500mm, mitrumizturīgs | 1loksne
39 | Preskartons | 3.2x1220x2440mm | 1loksne
40 | Kokmateriāli
41 | Koka brusas | neēvelētas 50x50mm, minimālais garums 2.5m, FSC vai PFSC sertifikāts kokmteriāliem | m3
42 | Taisnstūra līste | 15x25x2700, FSC vai PFSC sertifikāts kokmteriāliem | 1gab.
43 | Jumta materiāli
44 | Ruberoīds | Tehnoelast K-PS 170/5000, virsklājs, 8m2/rullis vai ekvivalents | 1 rullis
45 | Skārda loksne | Izmēri 0.5x1250x2500, cinkots | 1 loksne
46 | Papildmateriāli
47 | Slīpējamais klucis | 98x69x26mm nr.150 | 1gab.
48 | Skārda gaisa vads ventilācijai | D125 | 3m
49 | [5 empty] | Kopā: | 0

## Instrumenti
6.GRUPA – Instrumenti, krāsošanas piederumi |  |  |  |  | Pretendents
Nr.p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Instrumenti
2 | Aizsargbriles | aizsargbriles | 1gab.
3 | Smilšpapīra turētājs | 225x105mm | 1gab.
4 | Marķieris | Melns | 1gab.
5 | Asmeņi nazim | 18mm/10gab | iepakojums
6 | Āmurs | 1000g | 1gab.
7 | Naglu vilcējs | Naglu vilcējs 900mm | 1gab.
8 | Lauznis | 350mm | 1gab.
9 | Līmeņrādis | Līmeņrādis ar magnētu 800mm | 1gab.
10 | Līmeņrādis | Līmeņrādis ar magnētu 1800mm | 1gab.
11 | Skrūvgrieznis | PZ1 | 1gab.
12 | Skrūvgrieznis | PH2 | 1gab.
13 | Krāsošanas un špaktelēšanas piederumi
14 | Ota apaļa | 30mm | 1gab.
15 | Silikona pistole | Hermetizācijas, Silikona, mastikas pistole | 1gab.
16 | Špakteļlāpsta | 450mm | 1gab.
17 | Teleskopiskais pagarinātājs | 1.5m | 1gab.
18 | Veltnītis | poliakrila 25cm | 1gab.
[6 empty] | Kopā: | 0

## Elektropr.
Ar grozījumiem Rīgas Stradiņa universitātes iepirkuma komisijas 2024.gada 2.maija sēdē(protokols Nr. RSU 2024/52/AK-3)
7. GRUPA - Elektromateriāli |  |  |  |  | Pretendents
Nr.p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Automāti, slēdži
2 | Automāt. slēdzis | 1C16A | 1gab.
3 | Automāt. slēdzis | 3C16A | 1gab.
4 | Automāt. slēdzis | 3C32A | 1gab.
5 | Kūstošie drošinātāji | NH -2 | 1gab.
6 | Rozetes, kārbas
7 | Nozarkārba v/a | IP55 85x85x37mm | 1gab.
8 | Reģipša kārba | dziļā | 1gab.
9 | Montāžas kārba | z/a 1-V D68 H40-45mm | 1gab.
10 | Dielektriskie paklāji | 1.2x1m 3.5mm, Dielektriskajai stiprībai līdz 26,5 kV | 1gab.
11 | Detektori, elektromehānismi
12 | Adresu dūmu detektors | EDI-20 ESMI | 1gab.
13 | Adresu sirēna/bāze | EDI-30 | 1gab
14 | Adresu siltuma detektors | EDI-50 ESMI | 1gab.
15 | Adresu rokas vadības detektors | ECF221 I6 | 1gab.
16 | Detektoru bāze | EBI-12/ 06720012 | 1gab.
17 | Adresācijas karte | EAC-4 | 1gab.
18 | ID karšu lasītājs | AY-K6255 Rosslare | 1gab.
19 | Durvju elektromagnets | M-280 vai analogs | 1gab.
20 | Durvju elektromagnētiskais sprūds | 138 ProFix® 2 NC | 1gab.
21 | Durvju elektromagnētiskais sprūds | 118® ProFix® 2 NO | 1gab.
22 | Durvju izejas poga | PW2 | 1gab.
23 | Datu kabelis FTP 6kat. | Datu kabelis FTP 6kat. | 1m
24 | Datu kabelis UTP 6kat. | Datu kabelis UTP 6kat. | 1m
25 | Datu kabelis FTP 5kat. | Datu kabelis FTP 5kat. | 1m
26 | Datu kabelis UTP 5kat. | Datu kabelis UTP 5kat. | 1m
27 | Signalizācijas kabelis | J-Y(ST)Y 2x1 mm2 | 1m
28 | Signalizācijas kabelis | J-Y(ST)Y 2x0.8 mm2 | 1m
29 | Signalizācijas kabelis | JE-H(ST)Y 2x2x0.8 mm2 | 1m
30 | Signalizācijas kabelis | JE-H(ST)Y 4x2x0.8 mm2 | 1m
31 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis | (2x0,8+0,8mm) | 1m
32 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis | (2x1mm) | 1m
33 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis | (2x2x0,8 mm) | 1m
34 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis | (8x0,22 mm) neekranēts signalizācijas kabelis CQR | 1m
35 | Sienas skaļrunis | 3 W atbilst EN54-24 BOSCH | 1gab.
36 | Sienas skaļrunis | 0.75 W atbilst EN54-24 BOSCH | 1gab.
37 | Sienas skaļrunis | 1.5 W atbilst EN54-24 BOSCH | 1gab.
38 | Baterija | 12V, 7Ah | 1gab.
39 | Baterija | 18A/H 12v | 1gab.
40 | LED indikators | RI 9000 | 1gab.
41 | Sensors | COMPACTA A20-180 | 1gab.
42 | Sensors | BFT ERIS A30 bezvadu fotoelementi | 1gab.
43 | Kanāla ventilātors | SOLER & PALAU Kanāla Ventilators TD-160/100 N SILENT (230V50HZ) vai ekvivivalents | 1gab.
44 | Jumta kanāla ventilātors | TKS 400 A1-V1 ar rāmi - vai ekvivalents | 1gab.
45 | Ventilators ar žalūzijām | Ektra Ø100mm | 1gab.
46 | Ventilators ar žalūzijām | Ektra Ø120mm | 1gab.
47 | Apkures regulātors | Danfoss AMV 435, 230v, 400N, IP54, stroke 20mm | 1gab.
48 | EXIT gaismeklis | TM Technologie ONTEC G ST (patstāvīgā režīma) | 1gab.
49 | EXIT gaismeklis | TM Technologie ONTEC E E1B 101 M ST IP20 | 1gab.
50 | Lapmas, spuldzes
51 | Armatūra zemapmetuma | LED 600x600mm,36 +/- 5w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks ne mazāk kā 20000 stundas | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
52 | Armatūra virsapmetuma | LED 600x600mm,36 +/- 5w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks ne mazāk kā 20000 stundas | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
53 | Armatūra virsapmetuma | LED 300x1200mm, 36 +/- 5w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks ne mazāk kā 20000 stundas | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
54 | Armatūra zemapmetuma | LED 300x1200mm, 36 +/- 5w, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi | 1gab.
55 | Spuldze | 10W LED E27, 4000k, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks ne mazāk kā 20000 stundas | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
56 | Spuldze | LED 3W GU10, energoefektivitāte ne mazāka par G klasi, Gaismas avota vidējais darbības laiks ne mazāk kā 20000 stundas | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
57 | Dzesēšanas sistēma
58 | Sienas kondicionieris | Mitsubishi Heavy Industries, Sienas modelis, nominālā aukstumjauda 2,5 kW(min 0,9~max3,1) /nominālā siltumjauda 3,2 kW (min0,9~max 4,5), SCOP/ SEER lielāks vai vienāds 4,7/8,5, Trokšņu līmenis iekštelpu blokam dB Minimālajā režīmā/ vidējā režīmā / max režīmā 13/23/36, Aukstumaģents R32, Enerģijas klase dzesēšanā / sildīšanā A+++/A+, dzesēšana -15 C līdz +46 C, sildīšana -15 C līdz +24 C, vai ekvivalents (analogs) atbilstoši prasībām | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
59 | Sienas kondicionieris | Mitsubishi Heavy Industries, Sienas modelis, nominālā aukstumjauda 3,5 kW(min 0,9~max 4,0 kW) /nominālā siltumjauda 4,0 kW (min0,9~max 5,0) ,SCOP/ SEER lielāks vai vienāds 4,7 / 8,4, Trokšņu līmenis iekštelpu blokam dB Minimālajā režīmā/ vidējā režīmā / max režīmā 19/26/40, Aukstumaģents R32, Enerģijas klase dzesēšanā / sildīšanā A++/A++, dzesēšana -15 C līdz +46 C, sildīšana -15 C līdz +24 C vai ekvivalents (analogs) atbilstoši prasībām | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
60 | Sienas kondicionieris | Mitsubishi Heavy Industries, Sienas modelis, nominālā aukstumjauda 5 kW(min 1,3~max5,5) /nominālā siltumjauda 5,3 kW (min 1,3~max 6,6) , SCOP/ SEER lielāks vai vienāds 4,6 / 7,0, Trokšņu līmenis iekštelpu blokam dB Minimālajā režīmā/ vidējā režīmā / max režīmā 22 / 29 /46, Aukstumaģents R32, Enerģijas klase dzesēšanā / sildīšanā A++/A++, dzesēšana -15 C līdz +46 C, sildīšana -15 C līdz +24 C vai ekvivalents (analogs) atbilstoši prasībām | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 2.maija un 9.maija grozījumiem.
61
62 | [5 empty] | Kopā: | 0

## Santehnika
8. GRUPA – Santehnika |  |  |  |  | Pretendents
Nr. p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Apraksts | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Sanitārās iekārtas un to papildmehānismi
2 | Jaucējkrāns | Izlietnes jaucējkrāns ar sviras rokturi, iztekas garums 150mm | 1gab.
3 | Jaucējkrāns | Izlietnes jaucējkrāns ar sensora vadību, komerciālam lietojumam | 1gab.
4 | Dušas pievads | 1.5m | 1gab.
5 | Dušas pievads+klausule | 1.5m | 1gab.
6 | Izlietne nerūsējošā tērauda | 500x500mm | 1gab.
7 | Duškabīnes paliknis ar nosegu | Ravak Galaxy Perseus LA vai ekvivalents, 90x90cm Balts,90x90cm, kvadrāts, komplektā ar L veida nosegu/paneli un regulējamām kājiņām | 1gab.
8 | Kanalizācijas caurules un citi kanalizācijas piederumi
9 | Plastm.caurule | DN50 2m | 1gab.
10 | Plastm.caurule | DN100 1m | 1gab.
11 | Līkums | DN50 87gr. | 1gab.
12 | Līkums | DN100 87gr. | 1gab.
13 | Blīvejamie materiāli
14 | Blīvējamie materiāli | Gumijas blīve diametrs ½” | 1gab.
15 | Blīvējamie materiāli | Gumijas blīve diametrs ¾ ” | 1gab.
16 | Stiprinājumi
17 | Stiprinājumi | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi 1” 25-110mm | 1gab.
18 | Cauruļu armatūra
19 | Automātiskais atgaisotājs | 1/2 vert. | 1gab.
20 | Automātiskais atgaisotājs | leņķa 1/2 | 1gab.
21 | Lodveida ventiļi | Lodveida ventilis 1” | 1gab.
22 | Cauruļu korķis | 1/2 | 1gab.
23 | Rem.uzmava | 1/2 Gebo | 1gab.
24 | Ūdens, apkures caurules un veidgabali
25 | Caurule | Uponor D16 vai ekvivalents | t/m
26 | Caurule | D32x3 presējamā caurule | t/m
27 | Vara caurule | DN15 2m | 1gab.
28 | Tērauda caurule | Karbonizēta tērauda presējamā caurule D18, 18x1.2mm | 3m
29 | Presējamie karbona veidgabali | CA PAV 18x1/2 | 1gab.
30 | Presējamie karbona veidgabali | CA Savienojums 18x18 presējams cinkots | 1gab.
31 | Presējamie karbona veidgabali | CA Līkums 90* 18 i-i presējams cinkots | 1gab.
32 | Presējamie karbona veidgabali | CA Trejgabals 18 presējams cinkots | 1gab.
33 | Presējamie karbona veidgabali | CA Ventīlis D18 presējams | 1gab.
34 | Kausējamās PP-R caurules | PPR caurule PN16 16x2.7 pelēka | 1gab.
35 | Papildmateriāli
36 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC | Kaučuka izolācija 18/9mm K-FLEX EC vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
37 | Kaučuka paklājs K-FLEX ST | Biezums 13mm (1x14m) | 1gab.
38 | Radiātori un to papildelementi
39 | Tērauda radiators | 22 tips 500x900, stiprināms pie sienas | 1gab.
40 | Radiatora pieslēguma ventiļu komplekts | Radiatora pieslēguma komplekts, taisns (augša, apakša + termogalva) | 1gab.
41 | Atgaisošanas atslēdziņa | Sistēmas atgaisošanas atslēdziņa radiatoriem | 1gab.
42 | Ugunsdzēsības sistēmas veidgabali
43 | GROPĒTAS SPRINKLERU CAURULES | GROPĒTAS SPRINKLERU CAURULES 60,3x2,6 P235TR1 CINKOTA 6m | 1gab.
44 | GROPĒTA SKAVA | GROPĒTA SKAVA AR 1 SKRŪVI DN50 ST.109 SARKANS | 1gab.
45 | REDUKCIJAS SKAVA | REDUKCIJAS SKAVA DN65xDN50 ST.750 SARKANA | 1gab.
46 | SPRINKLERA SEDLS | SPRINKLERA SEDLS DN50xDN20 ST.922, iekšējā metriskā vītne | 1gab.
47 | GROPĒTS ATLOKS | GROPĒTS ATLOKS ORANŽS DN50/64 PN10/16 ST.45RE | 1gab.
48 | LUBRIKANTS VIC LUBE 125g | LUBRIKANTS VIC LUBE 125g vai ekvivalents | 1gab.
49 | ATLOKU ADAPTERIS | ATLOKU ADAPTERIS MELNS DN50 PN10-16 ST.741 | 1gab.
50 | REDUKCIJA | REDUKCIJA DN65xDN50 ST.50 SARKANS | 1gab.
51 | LĪKUMS GROPĒTS 90° | LĪKUMS GROPĒTS 90° DN50 ST.001 90 SARKANS | 1gab.
52 | LĪKUMS GROPĒTS 45° | LĪKUMS GROPĒTS 45° DN50 ST.003 SARKANS | 1gab.
53 | KAPE GROPĒTA | KAPE GROPĒTA DN50 ST.60 SARKANA | 1gab.
54 | ADAPTERIS GROPĒTS ARĒJĀ VĪTNE | ADAPTERIS GROPĒTS ARĒJĀ VĪTNE DN50 L=102MM ST.41 | 1gab.
55 | TREJGABALS GROPĒTS | TREJGABALS GROPĒTS DN50 ST.002 SARKANS | 1gab.
56 | DROSEĻVĀRSTS AR SIGNĀLU | DROSEĻVĀRSTS AR SIGNĀLU DN50 ST.706 | 1gab.
57 | [5 empty] | Kopā: | 0

## Elektriskie_rokas_instr_griezēj
9. GRUPA – Elektriskie rokas instrumenti to piederumi |  |  |  |  | Pretendents
Nr. p.k. | Materiāls | Apraksts | Mērvienība | Ražotājs/modelis | Aprakats | Mērvienība | Cena bez PVN
1 | Piederumi elektroinstrumentiem
2 | Litija smēre | Litija smēre | ne mazāk kā 200gr.
3 | Sliede benzīnzāģim | Husqvarna 18 325 1.5 SM XF | 1gab.
4 | Ķēde benzīnzāģim | Husqvarna 18 325 1.5mm 72DL | 1gab.
5 | Siksna ventilācijas mašīnai | Continental CONTI-V SPZ 1180, 05102015 8 | 1gab.
6 | Disks nogriešanas | nerūsējošam tēraudam ∅125 | 1gab.
7 | Disks nogriešanas | Metālam ∅230 | 1gab.
8 | Dimanta griešanas disks | Flīzēm, betonam ∅125 | 1gab.
9 | Urbis betonam | SDS patronai ∅6 L100mm | 1gab.
10 | Elektroinstrumenti
11 | Akumulātor skrūvmašina | Urbjmašīna-skrūvgriezis Bosch GSR 18V-110 C ProCORE; 18 V; 2x4,0 Ah akum., vai ekvivalents | 1gab.
12 | Mikseris | MIKSERIS RUBI RUBIMIX-9, 1200W, Elektroniska ātruma kontrole (ātrums 1 :. 0-650 apgr / min ātrums 2:. 0-850 apgr / min) Izgatavots no viegli izturīgiem materiāliem. Divkārša izolācija. Tiešs vītņu savienojums M14. Jauda: ne mazāka kā 1200W vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
13 | Karstā gaisa plūsmas ģenerators (fēns) | Steinel fēns HL 2020 E ar LCD Displeju, 2200W, Temperatūras iestatījumi 80-630°C ar 10 grādu soli, Trīspakāpju slēdzis. Gaisa plūsma 150/150-300/300-500 l/min, Keramiskais sildelements, vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
14 | Perforātors | Perforators Bosch GBH 18V-26F; 2,6 J; SDS-plus; 18 V; 2x6,0 Ah akum. + Bosch GDE 18V-16, vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
15 | Lāzera tālmērs | Tālmērs Lāzera GLM 50 C Bluetooth, BOSCH, Lāzera diode: 635 nm, <1 mW Mērīšanas diapazons: 0,05 – 50,00 m Lāzera klase: 2 Tipiskā mērīšanas precizitāte: ± 1,5 mm, Aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām: IP 54, vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
16 | Līniju lāzers | Līniju lāzers GLL 3-80 CG (1x2.0Ah, BM1) BOSCH, Lāzera klase 2 Darbības tālums līdz 30 m Darbības tālums ar lāzera starojuma uztvērēju līdz 120 m Nivelēšanas precizitāte* +/- 0,2 mm/m*/** (*četriem horizontālās krustošanās punktiem; **un no lietošanas vides un apstākļiem atkarīga novirze), vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
17 | Ripzāģis | RIPZĀĢIS BOSCH GKS 190 PROFESSIONAL, Maks. koksnes griešanas spēja (90°) 65 mm Maks. koksnes griešanas spēja (45°) 48 mm, Nominālā patērējamā jauda 1 600 W Griešanās ātrums brīvgaitā* 5.900 apgr./min. Svars* 5,2 kg Asmens centrālā urbuma Ø 30 mm Zāģa asmens Ø 190 mm Vadotnes sliede saderīga ir, vai ekvivalents | 1gab. |  |  |  |  | ar 2024.gada 9.maija grozījumiem.
18 | [5 empty] | Kopā: | 0
Piezīmes: Elektroinstrumentu piedāvājumā priekšroka instrumentiem, kuru ražošanā tiek izmantoti ilgtspējīgi materiāli

## Kopējais_finanšu piedāvājums
Kopējā piedāvātā cena (EUR bez PVN)
Preču grupas Nr. | Preču grupas nosaukums | Preču grupas kopējā cena EUR bez PVN
1 | Krāsas un šķīdinātāji | 0
2 | Līmes un šuvotāji | 0
3 | Sausie maisījumi un špakteles | 0
4 | Stiprinājuma elementi un furnitūra | 0
5 | Būvmateriāli | 0
6 | Instrumenti | 0
7 | Elektropreces | 0
8 | Santehnika | 0
9 | Elektriskie rokas instrumenti un griezējinstrumenti | 0
Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN (vērtējamā cena): |  | 0