Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Līvānu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2024/11

1. Jautājums

Dokumentā "Streets L12-L l8_Report" 6. lappusē ir norādīti luktura "Stork Little Sister 15 W 16 LEDs" tehniskie dati, kur redzams, ka lampas фLamp=2l94 lm (146 lm/W). Taču tajā pašā dokumentā, 20. lappusē redzams, ka фLamp=3500 lm (233 lm/W) no tā paša gaismekļa. Lūdzu, paskaidrojiet, vai šeit nav kļūda, jo tirgū nevaram atrast 15W ielu apgaismojumu ar efektivitāti 233 Im/W.

Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus Liepu ielas aprēķinos
