10.pielikums

atklāta konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED

gaismekļiem Līvānu novadā” nolikumam

(ID Nr. LNP 2024/11)

Gaismekļa kontroliera funkcionalitātes saraksts saderībai ar ielu apgaismojuma vadības sistēmu (AVS) CITYLIGHT

|  | Pasūtītāja prasība |  | Pretendenta piedāvājums* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Nr.p.k. | No AVS | Uz AVS | No AVS | Uz AVS |
| 1. | Veikt sekundārās komunikācijas testu | Slīpuma sensora X/Y koordinātes |  |  |
| 2. | Veikt programmatūras versijas pamat versijas iestatīšanu/maiņu | Aparatūras konfigurācija |  |  |
| 3. | Veikt iekārtas restartu | Aparatūras pārkonfigurēšana |  |  |
| 4. | Veikt iekārtas pārslēgšanu no 0-10V uz DALI un pretēji. | Apgaismojuma līmenis |  |  |
| 5. | Veikt DALI konfigurāciju | Apgaismojuma līmenis un draivera līmenis |  |  |
| 6. | Veikt DALI inicializāciju | Apstiprinājuma komanda uz pieprasījumu |  |  |
| 7. | Sūtīt datu konfigurāciju | Atmiņas nolasīšana |  |  |
| 8. | Speciālo dienu profila iestatīšana | Brīvi izvēlēties un iesūtīt DALI komandu/atbildi |  |  |
| 9. | Speciālās dienas | DALI inicializācija |  |  |
| 10. | Slēgties pēc ASTRO pulksteņa | Darba stundas (h) |  |  |
| 11. | Sākuma līmenis | Darbības frekvence |  |  |
| 12. | Sākt atkļūdošanas režīmu | Dienas patēriņš (Wh) |  |  |
| 13. | RF komunikācijas apstiprinājums | Digitālās ieejas nostrādes skaits |  |  |
| 14. | Releju profila iestatīšana | GPS koordinātes |  |  |
| 15. | Programmatūras atjaunināšana no cita kontroliera | Iekārtas unikāls sērijas numurs |  |  |
| 16. | Programmatūras atjaunināšana caur GSM | IMEI numurs |  |  |
| 17. | Programmatūras atjaunināšana | IMSI numurs |  |  |
| 18. | Pieprasīt RF datus un uzreiz nosūtīt | Jaudas faktors |  |  |
| 19. | Pieprasīt RF datus | Kopējais patēriņš (kWh) |  |  |
| 20. | Pieprasīt pilnos mērījumus | Laika zīmogs |  |  |
| 21. | Pieprasīt GPS koordinātes | Laiks delta |  |  |
| 22. | Pieprasīt DALI reģistru | LED 2 spriegums |  |  |
| 23. | Pieprasīt aparatūras konfigurācija | LED 2 strāva |  |  |
| 24. | Pārraides grupa | LED 3 spriegums |  |  |
| 25. | Pamata profila iestatīšana | LED 3 strāva |  |  |
| 26. | Operators un komunikācijas veids | LED 4 spriegums |  |  |
| 27. | Notikums- dimmēšanas līmenis 3 | LED 4 strāva |  |  |
| 28. | Notikums- dimmēšanas līmenis 2 | LED spriegums |  |  |
| 29. | Notikums- dimmēšanas līmenis 1 | LED strāva |  |  |
| 30. | Nedēļas dienu profila iestatīšana | LED temperatūra |  |  |
| 31. | Mainīt apgaismojuma līmeni pārraides grupai | Nav barošanas avota saraksts |  |  |
| 32. | Mainīt apgaismojuma līmeni | Nav komunikācijas avota saraksts |  |  |
| 33. | Laika zona | Nav komunikācijas vai barošanas avota saraksts |  |  |
| 34. | Laika zīmogs | Nedēļas dienas profils |  |  |
| 35. | Kontrolieru saraksts bez komunikācijas avota | Nomērītā strāva (mA) |  |  |
| 36. | Kontrolieru saraksts bez barošanas avota | Nomērītais spriegums (V) |  |  |
| 37. | Iestatīt servera portu | Pamata profils |  |  |
| 38. | Iestatīt servera domēnu vai IP | Releja aktuālais stāvoklis un releja stāvoklis |  |  |
| 39. | Iestatīt paroli | Releja profils |  |  |
| 40. | Iestatīt pamat programmatūras versiju | RF komunikācijas apstiprinājums ar datiem |  |  |
| 41. | Iestatīt minūtes pēc ilga laika sūtīt mērījumus | RF komunikācijas apstiprinājums ar datiem un ID |  |  |
| 42 | Iestatīt maksimālās minūtes starp mērījumiem | Speciālās dienas |  |  |
| 43. | Iestatīt jaunu kopējā patēriņa parametru | Speciālo dienu profils |  |  |
| 44. | Iestatīt draivera konfigurāciju |  |  |  |
| 45. | Iestatīt APN |  |  |  |
| 46. | Ieslēgt/izslēgt releju |  |  |  |
| 47. | Ieslēgt izslēgt draivera numuru |  |  |  |
| 48. | Ieslēgt izslēgt draivera DALI numuru |  |  |  |
| 49. | Iepriekš nodefinēts operators |  |  |  |
| 50. | Iekārtas unikāls sērijas numurs. |  |  |  |
| 51. | Iekārtas unikāls ID. |  |  |  |
| 52. | Iegūt tehniskos parametrus par iekārtu |  |  |  |
| 53. | Iegūt IMSI |  |  |  |
| 54. | Iegūt IMEI |  |  |  |
| 55. | Frekvences maiņa RF 2 |  |  |  |
| 56. | Frekvences maiņa RF 1 |  |  |  |
| 57 | Datu pārsūtīšana pa sekundārās komunikācijas avotu |  |  |  |
| 58 | DALI komandas iestatīšana un atbilde |  |  |  |
| 59. | DALI komandas iestatīšana |  |  |  |
| 60. | Atmiņas datu lasīšana |  |  |  |
| 61. | Aktivizēt/deaktivizēt retranslāciju |  |  |  |
| 62. | Aktivizēt/deaktivizēt gaismekli un uzsākt darbu pēc profila |  |  |  |

Programmatūras arhitektūras interfeiss AVS savietojamības nodrošināšanai – RESTful API.

*Pretendentam aizpildīt tabulas 4. un 5. kolonnu ar prasīto informāciju.