## 9.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
9.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
____________________ (pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam veikt iepirkumā “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas adrese Ogrē | Darbu nosaukums | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | AUSEKĻA PROSPEKTS 10 | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
2 | AUSEKĻA PROSPEKTS 15 | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
3 | AUSEKĻA PROSPEKTS 5A | Bēniņu, pagraba apgaismojuma renovācija
4 | AUSEKĻA PROSPEKTS 7A | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
5 | BĒRZU ALEJA 6 | Pagraba apgaismojuma renovācija
6 | GRĪVAS PROSPEKTS 13 | Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
7 | GRĪVAS PROSPEKTS 15 | Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
8 | GRĪVAS PROSPEKTS 27 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
9 | GRĪVAS PROSPEKTS 7 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
10 | LOKA IELA 6 | Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
11 | MĀLKALNES PROSPEKTS 15 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
12 | MĀLKALNES PROSPEKTS 19 | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
13 | MĀLKALNES PROSPEKTS 19 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
14 | MĀLKALNES PROSPEKTS 22 | Elektrības stāvvadu remonts
15 | MĀLKALNES PROSPEKTS 22 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
16 | MĀLKALNES PROSPEKTS 24 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
17 | MĀLKALNES PROSPEKTS 6 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
18 | MĀLKALNES PROSPEKTS 9 | Pagraba apgaismojuma renovācija
19 | MEDNIEKU IELA 10 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
20 | MEŽA PROSPEKTS 4 | Bēniņu un pagraba apgaismojuma renovācija
21 | PARKA IELA 1A | Bēniņu, pagraba apgaismojuma renovācija
22 | SKOLAS IELA 10 | Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
23 | SKOLAS IELA 1A | Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
24 | TĪNŪŽU IELA 12 | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
25 | TĪNŪŽU IELA 20 | Bēniņu elektroinstalācijas remonts
26 | TĪNŪŽU IELA 5 | Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
27 | TĪNŪŽU IELA 7 | Pagraba elektroinstalācijas remonts
28 | VIDUS PROSPEKTS 16A | Bēniņu elektroinstalācijas renovācija
29 | ZVAIGŽŅU IELA 3 | Pagraba apgaismojuma remonts
Līguma summa kopā, EUR bez PVN
PVN__%
Summa kopā, EUR ar PVN

## 1.A10
Pielikums Nr. 2
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 10, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 10
3 | Slēdzis |  | gab | 4
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurule d=20 |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 60
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 5
8 | Rozetes |  | gab | 2
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 2.A15
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 15, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 10
3 | Slēdzis |  | gab | 4
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurule d=20 |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 5
8 | Rozetes |  | gab | 2
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 3.A5A
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu, pagraba apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 5A, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED Gaismeklis ar kustības sensoru |  | gab | 22
3 | Slēdzis |  | gab | 8
4 | Kontaktligzdas |  | gab | 2
5 | Pvc caurule |  | m | 140
6 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
7 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
8 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
9 | Rozetes |  | gab | 3
10 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
11 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
12 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
13 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 4.A7A
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 7A, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 4
3 | Slēdzis |  | gab | 2
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurules |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
8 | Rozetes |  | gab | 1
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 5.B6
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Bērzu aleja 6, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 35
3 | Slēdzis |  | gab | 14
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 300
5 | PVC caurule |  | m | 290
6 | Gofrēta caurule d=16 |  | m | 10
7 | Sadales kārbas |  | gab | 20
8 | Automātslēdzis B16 |  | gab | 4
9 | Rozetes |  | gab | 8
10 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
11 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
12 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
13 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 6.G13
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Grīvas prospekts 13, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 18
3 | Slēdzis |  | gab | 10
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 50
5 | PVC caurule |  | m | 40
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 8
8 | Rozetes |  | gab | 4
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 7.G15
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Grīvas prospekts 15, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 18
3 | Slēdzis |  | gab | 10
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 50
5 | PVC caurule |  | m | 40
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 8
8 | Rozetes |  | gab | 4
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 8.G27
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Grīvas prospekts 27, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 40
3 | Slēdzis |  | gab | 15
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 140
5 | PVC caurule |  | m | 110
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 40
8 | Rozetes |  | gab | 6
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 9.G7
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Grīvas prospekts 7, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED ar kustības sensoru |  | gab | 20
3 | Slēdzis |  | gab | 8
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 100
5 | PVC caurele |  | m | 90
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 22
8 | Rozetes |  | gab | 4
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 10.L6
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Loka iela 6, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismeklis LED ar kustības sensoru |  | gab | 16
3 | Rozete |  | gab | 4
4 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
5 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
6 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
7 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 11.M15
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 15, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 36
3 | Slēdzis |  | gab | 13
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 200
5 | PVC caurule |  | m | 190
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 24
8 | Rozetes |  | gab | 13
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 12.M19
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 19, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 24
3 | Slēdzis |  | gab | 6
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 300
5 | PVC caurule |  | m | 290
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 24
8 | Rozetes |  | gab | 6
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 3
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 13.M19
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 19, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 36
3 | Slēdzis |  | gab | 18
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 400
5 | PVC caurule |  | m | 390
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 36
8 | Rozetes |  | gab | 12
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 4
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 14.M22
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Elektrības stāvvadu remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 22, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Vada H07V-K1 6mm2 montāža |  | m | 350
2 | Spailes ENSTO 16-50 |  | gab | 40
3 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
4 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
5 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
6 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 15.M22
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 22, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 24
3 | Slēdzis |  | gab | 12
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 200
5 | PVC caurule |  | m | 190
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 24
8 | Rozetes |  | gab | 4
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 16.M24
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 24, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 62
3 | Slēdzis |  | gab | 15
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 400
5 | PVC caurule |  | m | 390
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 36
8 | Rozetes |  | gab | 9
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 4
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 17.M6
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 6, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 77
3 | Slēdzis |  | gab | 19
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 700
5 | PVC caurule |  | m | 690
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 25
8 | Rozetes V/A |  | gab | 5
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 9
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 18.M9
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 9, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 15
3 | Slēdzis |  | gab | 12
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 180
5 | PVC caurule |  | m | 150
6 | Gofrēta caurule d=16 |  | m | 40
7 | Sadales kārbas |  | gab | 10
8 | Automātslēdzis B16 |  | gab | 4
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 19.ME10
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Mednieku iela 10, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 24
3 | Slēdzis |  | gab | 10
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
5 | PVC caurule |  | m | 140
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 24
8 | Rozetes V/A |  | gab | 7
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 20.ME4
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba un bēniņu apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Meža prospekts 4, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Šajā objektā ir jādemontē zem putām esošā elektroinstalācija. Pirms demontāžas ar tehniskām ierīcēm ir jānosaka elektroinstalācijas atrašanās vieta, jāsagatavo plāns ar elektroinstalācijas izvietojumu un pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītaju, jāveic demontāža izgriežot esošajās putās tranšejas, lai varētu piekļūt elektroinstalācijai, nebojājot pārējo putu segumu. Tranšejas ir jāaizpilda ar ugunsdrošības noteikumiem atbilstošām putām, jāveic izlīdzināšana ar pārējo segumu, veidojot viena līmeņa plakni. Jāiesniedz Pasūtītājam izmantoto putu dokumentācija, kas apliecina atbilstību ugunsdrošības noteikumiem.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 30
3 | Gaismeklis ar kustības sensoru |  | gab | 0
4 | Slēdzis |  | gab | 9
5 | Kontaktligzdas
6 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 160
7 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 160
8 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 36
9 | Automātslēdzis B16 |  | gab | 0
10 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
11 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
12 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
13 | PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187 Profesionālas ugunsdrošas putas (vai ekvivalents) |  | gb | 10
14 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 21.P1A
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu , pagraba apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Parka iela 1a, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 24
3 | Slēdzis |  | gab | 10
4 | Kontaktligzdas |  | gab | 2
5 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 250
6 | PVC caurule |  | m | 240
7 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
8 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 26
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 22.S10
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Skolas iela 10, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED Gaismeklis ar kustības sensoru |  | gab | 18
3 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
4 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 23.S1A
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Kāpņu telpu apgaismojuma renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Skolas iela 1A, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED Gaismeklis ar kustības sensoru |  | gab | 18
3 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
4 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
5 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
6 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 24.T12
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Tīnūžu iela 12, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 4
3 | Slēdzis |  | gab | 2
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurule |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
8 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
9 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
10 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
11 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 25.T20
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Tīnūžu iela 20, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 4
3 | Slēdzis |  | gab | 2
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurule |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
8 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
9 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
10 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
11 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 26.T5
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba un bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Tīnūžu iela 5, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 28
3 | Slēdzis |  | gab | 7
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
| PVC caurule |  | m | 110
5 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 40
6 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
8 | Rozetes V/A |  | gab | 3
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 27.T7
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Tīnūžu iela 7, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 28
4 | Slēdzis |  | gab | 10
5 | Kontaktligzdas |  | gab | 3
6 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 150
| PVC caurule |  | m | 110
7 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 40
8 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 10
10 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
11 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
12 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
13 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 28.V16A
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Bēniņu elektroinstalācijas remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Vidus prospekts 16a, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 4
3 | Slēdzis |  | gab | 4
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 60
5 | PVC caurule |  | m | 50
6 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 10
7 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 5
9 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
10 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
11 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
12 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR

## 29.Z3
8.pielikums iepirkuma “Ēku elektroinstalācijas remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/9-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI (LOKĀLĀ TĀME)
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Pagraba apgaismojuma remonts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
| Objekta adrese: | Zvaigžņu iela 3, Ogre
| Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektromontāžas darbi
1 | Demontāžas darbi (gaismekļi, kabeļi, slēdži) |  | koml | 1
2 | Gaismekļis LED |  | gab | 3
3 | Slēdzis |  | gab | 3
4 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 |  | m | 25
| PVC caurule |  | m | 20
5 | Gofrēta caurule d=20 |  | m | 5
6 | Nozarkārbas 75x75x36 |  | gab | 4
8 | Palīgmateriāli |  | kmpl | 1
9 | Izolācija pretestības mērījumi |  | kmpl | 1
10 | Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījums |  | kmpl | 1
11 | Dokumentācija |  | kmpl | 1
kopā EUR