Apstiprināti
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas
2024.gada 31.maija sēdē, prot.Nr.5

ATKLĀTS KONKURSS

virs ES līmeņa

“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.4

4.1.jautājums

Lūdzam norādīt, kādā telpā paredzēts ierīkot durvis D4?

4.1.atbilde

Veiktas korekcijas durvju specifikācijā un stāvu plānu marķējumos. Lūdzam skatīt lapās AR-02, AR-03, AR-09. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

4.2.jautājums

Rasējumos AR-03 un AR-09 ir norādītas durvis D-11  -  4 gb. Apjomos pēc izmaiņām tas pats 1.gb.  Lūdzam vēlreiz precizēt, vai paliek tikai 1 gab. D11.

4.2.atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

4.3.jautājums

Pēc izmaiņām rasējumā AR-02 parādījās  jauni apzīmējumi DA3 ar bultiņām pie terases ārsienas. Lūdzam paskaidrot, ko šie apzīmējumi nozīmē.

4.3.atbilde

Veikti precizējumi plānos, DA-3 durvju specifikāciju skatīt lapā AR-18.

4.4.jautājums

Mums zināmie bīdāmo starpsienu izgatavotāji neražo  PVC bīdamās starpsienas 3.7m augstas un ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.2 W/m2K, lūdzam norādīt izgatavotāju.

4.4.atbilde

Verandas bīdāmās durvis tiek paredzētas no alumīnija profiliem, DA-3 durvju specifikāciju skatīt lapā AR-18.

4.5.jautājums

Lūdzam precizēt uz terases jumta paredzētā rūdītā stiklojuma  biezumu, kas  nodrošinās siltumcaurlaidības koeficientu 1.35 W/m2K?

4.5.atbilde

Verandas jumta stiklojumam tiek paredzēts no laminēta stiklojuma, 6+6mm rūdīts laminēts (triplex) stiklojums, siltumcaurlaidības koeficients netiek normēts.

Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma komisija