Apstiprināti
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas
2024.gada 21.maija sēdē, prot.Nr.3

ATKLĀTS KONKURSS

virs ES līmeņa

“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.2

1.1.jautājums

1.	Lūdzam papildināt būvdarbu apjomus ar sekojošiem darbiem un apjomiem:

a.	Logu un durvju demontāža;

b.	Jumta konstrukciju, seguma un jumta elementu demontāža;

c.	Starpsienu demontāža;

d.	Esošās sienu apdares demontāža;

e.	Esošo griestu apdares demontāža;

f.	Esošās grīdu apdares demontāža;

g.	Santehniskā aprīkojuma demontāža;

h.	Inženiertīklu demontāža.

1.1.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.2.jautājums

Būvdarbu apjomi 2 CMD norādīti apjomi terases koka karkasa būvniecībai:

| 2 | līgumc. | Terases karkasa būvniecība ae antipirēmu apstrādātiem kokmateriāliem | m3 | 3,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | šķērssijas 100x50mm, sijas 150x150mm, 100x300mm | m3 | 1,29 |
|  |  | kolonas 150x150. 100x300mm | m3 | 1,30 |
|  |  | spāres 100x300mm | m3 | 1,17 |
|  |  | palīgmateriāli (stiprinājum, metālkalumi) | kpl | 1,00 |

Savukārt projektā BK-4 norādīts, ka daļa kokmateriālu ir C24, bet daļa ir GL24, kas ir līmētās sijas. Šiem materiāliem cenas ir atšķirīgas, lūdzam precizēt materiālu apjomus saskaņā ar projekta specifikāciju.

1.2.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.3.jautājums

AR-01 Vispārīgo rādītāju lapā norādīts, ka paredzēta pamatu siltināšana. ARD-1 redzams, ka paredzēta gan siltumizolācija, gan vertikālā hidroizolācija. Izsniegtajos apjomos siltumizolācija un hidroizolācija ir tikai 25m2, nav norādīta arī pamatu atrakšana un aizbēršana. Lūdzam labot un papildināt izsniegtos  darbu apjomus.

1.3.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.4.jautājums

Lūdzam skaidrot, vai nepieciešams izbūvēt iekšējās un ārējās palodzes?  Ja jā, tad lūdzam iekļaut darbu apjomu sarakstā, norādot izmērus, materiālu un nepieciešamo apjomu.

1.4.Atbilde

Būvdarbu apjomi tiks papildināti ar iekšējo un ārējo logu palodzēm, skatīt lapā AR-09 un BA, 2CMD pozīciju 2.4.

1.5.jautājums

Lūdzam papildināt darbu apjomu sarakstu ar parapeta siltumizolāciju, apmetumu un skārda nosegelementu.

1.5.Atbilde

Būvdarbu apjomi tiks papildināti, skatīt 2 CMD pie pozīcijas2.3.2.

1.6.jautājums

Darbu apjomu saraksts 2 CMD:

| 2 | līgumc. | S-5 bīdāmā starpsiena | m2 | 28,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | līgumc. | Bīdāmā stikla siena | m2 | 27,60 |

Un

| 3 | līgumc. | DA-3, 1200x3701mm, bīdāmas 6 sekcijas , PVC konstrukcija ar stiklojumu, daudzpunktu slēgšanas mehānisms, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K | gb | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nav iekļauti trīskāršā apjomā?

1.6.Atbilde

Pozīcija DA-3, 1200x3700 tiek paredzēta verandas galvenajai ieejai

2CMD pozīcijas 2.2-2.3 tiks dzēstas. Projektā tiek paredzēta stiklota bīdāmā starpsiena "Geze MSW", 2CMD pozīcija 2.5.8-2. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.7.jautājums

Darbu apjomos

| 2.5.8. |  | Sienu apdare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | līgumc. | Bīdāmā starpsiena | m2 | 9,30 |
| 3 | līgumc. | Bīdāmā stikla siena | m2 | 9,50 |

Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nedublējas?

1.7.Atbilde

2CMD pozīcijas 2.2-2,3 tiks dzēstas. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.8.jautājums

AR-17 norādīts sienu tips S1, kas ir esošo sienu apdare:

Darbu apjomos nav iekļauta ne esošo sienas virsmu izlīdzināšana, ne špaktelēšana un slīpēšana. Tikai krāsojums. Lūdzu precizēt un papildināt darbu apjomus.

1.8.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.9.jautājums

Darbu apjomos 2 CMD ir atsauce uz Apdares darbu tabulu. Lūdzam izsniegt Apdares darbu tabulu.

1.9.Atbilde

Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.10.jautājums

AR-12 norādītie grīdu segumu apjomi nesakrīt ar darbu apjomos 2 CMD norādītajiem. Lūdzam precizēt informāciju.

1.10.Atbilde

Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta, t.sk. apdares darbu tabula ar precīziem apjomiem.

1.11.jautājums

2 CMD 2.stāva grīdlīstes mērvienība ir m2. Lūdzam labot uz m.

1.11.Atbilde

Veikti labojumi.

1.12.jautājums

Darbu apjomos nav paredzēta esošo griestu izlīdzināšana, špaktelēšana un slīpēšana. Lūdzam precizēt un papildināt darbu apjomus.

1.12.Atbilde

Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.13.jautājums

2 CMD Pandusa apdarē paredzēts rūdīts stikls

| 7 | līgumc. | Rūdīts stikls, | m2 | 110,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam norādīt stikla biezumu un stiprinājumus. Kā arī lūdzam skaidrot, kur vēl paredzēts uzstādīt rūdīto stiklu, jo norādītais apjoms 110,15 m2 pandusam nav nepieciešams.

1.13.Atbilde

Precizēts rūdītā stikla apjoms. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.14.jautājums

Lūdzam precizēt, cik dB jāparedz skaņu izolējošajām durvīm:

| 5 | līgumc. | D-5 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, rorskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y vai ekvivalents | gb | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.14.Atbilde

Durvīm D-5 norādīts skaņas izolācijas koeficients 37 dB.

1.15.jautājums

| # Nr.1 | # Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2,2 |  | # Sienas, starpsienas |  |  |
|  | # 2.2.1. |  | # Starpsienas (skat. AR-17) |  |  |
|  | # 2 | # līgumc. | # S-5 bīdāmā starpsiena | # m2 | # 28,70 |
|  | # 3 | # līgumc. | # Bīdāmā stikla siena | # m2 | # 27,60 |

2.pozīcijā norādīts apjoms 28,7m2. Starpsiena S-5 atrodas  2.stāvā un tās izmēri ir 3,37x2,82h=9,5m2. Lūdzam precizēt apjomus.

1.15.Atbilde

Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.16.jautājums

| # Nr.2 | # Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2,2 |  | # Sienas, starpsienas |  |  |
|  | # 2.2.1. |  | # Starpsienas (skat. AR-17) |  |  |
|  | # 2 | # līgumc. | # S-5 bīdāmā starpsiena | # m2 | # 28,70 |
|  | # 3 | # līgumc. | # Bīdāmā stikla siena | # m2 | # 27,60 |
|  | # 2,4 |  | # Logi, durvis un stiklotās starpsienas |  |  |
|  | # 2.4.3. |  | # Ārdurvis (skat. AR-09) |  |  |
|  | # 3 | # līgumc. | # DA-3, 1200x3701mm, bīdāmas 6 sekcijas , PVC konstrukcija ar stiklojumu, daudzpunktu slēgšanas mehānisms, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K | # gb | # 6,00 |
|  | # 2,5 |  | # Iekšejie apdaras darbi (skat. Apdares darbu tabulu) |  |  |
|  |  |  | # Apdares darbi, 2 stāvs |  |  |
|  | # 2.5.8. |  | # Sienu apdare |  |  |
|  | # 2 | # līgumc. | # Bīdāmā starpsiena | # m2 | # 9,30 |
|  | # 3 | # līgumc. | # Bīdāmā stikla siena | # m2 | # 9,50 |

Pozīcijas ar bīdāmo starpsienu atkārtojas trijās dažādās sadaļās. Lūdzam precizēt pareizos apjomus.

1.16.Atbilde

Pozīcija DA-3, 1200x3700 tiek paredzēta verandas galvenajai ieejai

2CMD pozīcijas 2.2-2.3 tiks dzēstas. Projektā tiek paredzēta stiklota bīdāmā starpsiena "Geze MSW", 2CMD pozīcija 2.5.8-2. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.17.jautājums

| # Nr.3 | # Būvdarbu apjomu saraksts 01. Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Demontāžas darbi (Teritorijas robežās vai tās tuvumā) |  |  |

Šajā pozīcijā ir norādīti demontāžas darbi pieguļošajā teritorijā, bet apjomos nav iekļauti demontāžas darbi ēkas iekštelpās (starpsienu demontāža, aiļu izveide, grīdu demontāža, vecās apdares demontāža). Nav arī iekļauti  logu, durvju un jumta seguma demontāžas darbi. Lūdzam precizēt nepieciešamos apjomus.

1.17.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.18.jautājums

| # Nr.4 | # Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2.4.2. | # 0 | # Iekšejās durvis (skat. AR-09) |  |  |
|  | # 1 | # līgumc. | # D-1 - 700*2100mm. Iekšdurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | # gb | # 2,00 |
|  | # 2 | # līgumc. | # D-2 - 800x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | # gb | # 1,00 |
|  | # 3 | # līgumc. | # D-3 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | # gb | # 1,00 |
|  | # 4 | # līgumc. | # D-4 -1000x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | # gb | # 1,00 |
|  | # 5 | # līgumc. | # D-5 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, rorskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y vai ekvivalents | # gb | # 1,00 |
|  | # 6 | # līgumc. | # D-6 -1600x2100mm. Divviru iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | # gb | # 1,00 |
|  | # 7 | # līgumc. | # D-7 - 900x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | # gb | # 1,00 |
|  | # 8 | # līgumc. | # D-8 -1200x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. Durvīm no iekšpuses tiek paredzēts papildus rokturis visā durvju platumā, durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses. Durvis aprīkotas ar automātisko durvju atvēršanas sistēmu | # gb | # 1,00 |
|  | # 9 | # līgumc. | # D-9- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | # gb | # 1,00 |
|  | # 10 | # līgumc. | # D-10- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | # gb | # 1,00 |
|  | # 11 | # līgumc. | # D-11 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | # gb | # 1,00 |

Lūdzam precizēt, kur plānos atrodas durvis D-4 (4.poz. 1 gb). Rasējumos AR-03 un AR-09 atrodas  4 gb. D-11.

1.18.Atbilde

Veikti labojumi. Pievienots izmaiņu rasējums. D-4 durvju daudzums – 1.gab. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.19.jautājums

AVK-V apjomi neatbilst būvprojektā norādītajai informācijai, apjomos ir 4gab. PN iekārtas, bet projektā tikai divas un ar savādākiem materiāliem.

1.19.Atbilde

Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma komisija