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ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
[bookmark: nosaukums]“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.1

1.1.jautājums
Lūdzam precizēt, projekta tehniskajā dokumentācijā ir atrodama sadaļa "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma", bet būvdarbu apjomos šīs sadaļas nav, vai šī sadaļa ir jāiekļauj?

1.1.Atbilde
"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma" sadaļa jāiekļauj būvdarbu apjomos. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.2.jautājums
AVK-V apjomi neatbilst tehniskam projektam, apjomos ir  4gab. PN iekārtas, bet projektā tikai divas un ar savādākiem materiāliem.

1.2.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

[bookmark: _Hlk166677305]1.3.jautājums
Akustiskie sienas paneļi (Akustiskie sienas paneļi KS1150 vai ekvivalents), kādi ir to tehniskie rādītāji, izmērs, savienojuma veids, skaņas absorbcija. Kā arī lūdzam precizēt, kājslauķa veidu – metāla režģis vai gumijas, vai kā birste?

1.3.Atbilde
Akustiskie sienas paneļi KS1150 - skatīt lapa AR-17, kājslauķa veids – skatīt AR-15 (Forbo Nuway Connect vai ekvivalents).

1.4.jautājums
Darba apjomos Sienas starpsienas 2.2.1.  punkti:
2. S-5 bīdāmā starpsiena 28,70 m2;
3. Bīdāmā stikla siena 27,60 m2, kur projektā var atrast šos punktus, otrā stāva plānā ir Geze MSW bīdāmā starpsiena S-5 un pirmajā stāvā “Bīdāmās stikla durvis ar stiprinājumiem augšā un apakšā”, bet tad apjomi vairāk atbilst punktam 2.5.8. (2. un 3. punktam)
Kā arī sadaļa 2.5.8.Sienu apdare:
2.	līgumc.	Bīdāmā starpsiena 9,30 m2; 
3.	līgumc.	Bīdāmā stikla siena 9,50 m2,  nav izprotams kāds apdares veids nepieciešams šajos punktos.

1.4.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.
Punktā 2.5.8 / 2. “Bīdāmā starpsienas” – 9.30 m2 ir paredzēta otrā stāva plānā “Geze MSW bīdāmā starpsiena S-5 vai ekvivalents”

1.5.jautājums
Lokālā tāmē Nr.10 AVK-V (ventilācija) ir iekļauti darba apjomi PN3 sistēma (AHU-3) un PN4 sistēma (AHU-4), bet Būvprojekta daļā AVK-V ir rasējumi tikai PN1 un PN2 sistēmā. Lūdzam papildināt AVK-V daļu ar trūkstošiem rasējumiem.

1.5.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.6.jautājums
Precīzākai cenas aprēķināšanai lūdzam papildināt tehnisko informāciju par gaisa apstrādes iekārtām.

1.6.Atbilde
Informācija par gaisa apstrādes iekārtām ir būvprojekta dokumentācijā.

1.7.jautājums
AVK-V daļa, darba apjomi pilnībā nesakrīt ar projektu (agregātu skaits nesakrīt, kādas jaudas ventilācijas agregātus izmantot, tāme liecina par ļoti lielu agregātu jaudu) lūdzam jūs komentēt šīs neatbilstības.

1.7.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).
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