## KT
Apstiprinu
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējum)
Z.v.
________ gada ___. _______________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Objekta izmaksas, euro
1 | 2 | 3 | 4

## KS 1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.
Ēkas pārbūve jaunatnes centra vajadzībām
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Sagatavošanas darbi
2 | 2 | Vispārējie būvdarbi
3 | 3 | Ceļi un laukumi
4 | 4 | Iekšējā un ārējā elektroapgāde (EL un ELT)
5 | 5 | Telekomunikāciju tīkli
6 | 6 | Vājstrāvu tīkli
7 | 7 | ŪK (ūdensapgādes un kanalizācija)
8 | 8 | Siltummezgls
9 | 9 | AVK-A (apkure)
10 | 10 | AVK-V (ventilācija)
11 | 11 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli (UKT)
12 | 12 | SAT (siltumapgādes ārējie tīkli)
13 | 13 | EST, ārējie tīkli
14 | 14 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

## 1 SAG
Lokālā tāme Nr. 1
Sagatavošanas darbi
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Demontāžas darbi (Teritorijas robežās vai tās tuvumā)
1 | līgumc. | Dazādi labiekārtojuma elementi | kpl | 1
2 | līgumc. | Siltumtrases caurule | m | 5.5
3 | līgumc. | Elektrības gaisvada kabelis | m | 6.6
4 | līgumc. | Apgaismes kabelis | m | 11.2
5 | līgumc. | Esošais lievenis | gb | 1
6 | līgumc. | Esošo logu demontāža | gb | 26
7 | līgumc. | Ārdurvju demontāža | gb | 1
8 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža | gb | 16
9 | līgumc. | Starpsienu demontāža | m3 | 14
10 | līgumc. | Esošo sienu apdares demontāža | m2 | 420
11 | līgumc. | Esošo griestu apdares demontāža | m2 | 283
12 | līgumc. | Esošo grīdu apdares demontāža | m2 | 310
13 | līgumc. | Santehniskā aprīkojuma demontāža | kpl | 1
14 | līgumc. | Inženiertīklu demontāža | kpl | 1
15 | līgumc. | Demontējamie bruģakmens celiņi un laukumi (33.5m3) | m2 | 417
16 | līgumc. | Ietvju apmaļu demontāža (2m3) | t.m. | 116
17 | līgumc. | Koku un krūmu nociršana | gb | 1
18 | līgumc. | Būvgružu savākšana un utilizācija; | m3 | 72.5
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 2 CMD
Lokālā tāme Nr. 2
Vispārējie būvdarbi
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
II | 0 | Vispārējie būvdarbi
2.1 | 0 | Būvkonstrukcijas
2.1.1. | 0 | 1. stāvs (skat. BK-02)
1 | līgumc. | Fibo bloku aizmūrējumi | m3 | 3
2 | līgumc. | RP1, pārsedzes uzstādīšana (UPE180 5.5m, 4mm plaksnes 6.3kg, montāžas palīginstrumenti, bezrukuma java) | gb | 1
| 0 | 0
2.1.2. | 0 | Jumta konstrukcijas (skat. BK-03)
1 | līgumc. | Mūrlatas un statņu demontāža, montāža | m3 | 2.76
| 0 | mūrlata 100x100mm, 255,0m | m3 | 2.55
| 0 | statņi 100x100mm, 20.0m | m3 | 0.21
| 0 | palīgmateriāli (izolācija, stiprinājumi) | kpl | 1
2 | līgumc. | Spāru un OSB3 klājuma montāža | m2 | 235
| 0 | spāres 200x50mm | m3 | 4.3
| 0 | Koka garenlatojums 30x50mm | m3 | 0.5
| 0 | Koka šķērslatojums 50x50mm | m3 | 0.7
| 0 | OSB3, 15mm | m2 | 235
| 0 | palīgmateriāli (stiprinājum, metālkalumi) | kpl | 1
| 0 | 0
2.1.3. | 0 | Terase (skat. BK-04)
1 | līgumc. | Terases pamatnes būvniecība | m2 | 40.6
| 0 |  | m3 | 20
| 0 | šķembas, fr 16-40 | m3 | 8
| 0 | stiegras D8..D12 | kg | 558.2
| 0 | betons C35/45 XC4 XF3 XD1 | m3 | 8.5
| 0 | palīgmateriāli (veidņi, hidrizolācija) | kpl | 1
2 | līgumc. | Terases karkasa būvniecība ae antipirēmu apstrādātiem kokmateriāliem | m3 | 3.8
| 0 | šķērssijas 100x50mm, sijas 150x150mm, C24 | m3 | 0.3
|  | Sijas 150x150, C24 | m3 | 0.75
| 0 | kolonas 150x150. 100x300mm, GL24 | m3 | 1.3
|  | Sijas 100x300 GL24 | m3 | 0.24
| 0 | spāres 100x300mm, GL24 | m3 | 1.17
| 0 | palīgmateriāli (stiprinājum, metālkalumi) | kpl | 1
| 0 | 0
2.1.4. | 0 | Ieejas kāpnes ar pandusu (skat. BK-05)
1 | līgumc. | Šķembu pamatnes ieklāšana, fr. 20-40 | m3 | 3.5
2 | līgumc. | Kāpņu un pandusa betonēšana | m3 | 12
| 0 | stiegras D8..D12 | kg | 1418.3
| 0 | betons C35/45 XC4 XF3 XD1 | m3 | 12
| 0 | palīgmateriāli (veidņi, hidrizolācija) | kpl | 1
| 0 | 0
2.2 | 0 | Sienas, starpsienas
2.2.1. | 0 | Starpsienas (skat. AR-17)
1 | līgumc. | Ģipškartons, 125mm , sltinātas ierīkošana | m2 | 88.2
| 0 | starpsienu konstruktīvais metāla karkass | m2 | 88.2
| 0 | Ģipškartons GKB 12.5mm divās kārtās | m2 | 151.67
| 0 | Ģipškartons GKBI 12.5mm divās kārtās | m2 | 10.46
| 0 | akmens vate 75mm | m2 | 90.8
| 0 | palīgmateriāli (skrūves, blīvlentas | kpl | 1
| 0 | 0
2.3 | 0 | Jumti, (skat. AR - 04, ARD- 1)
2.3.1. | 0 | Jumta siltumizolācija
1 | līgumc. | Siltumizolācijas ieklāšana virs esošā pārseguma | m2 | 245
| 0 | Antikondensāta plēve | m2 | 245
|  | Siltumizolācija, 0,036 W/mK, b=200mm | m3 | 49
|  | Siltumizolācija, 0,038 W/mK, b=40mm | m3 | 10
|  | tvaika barjera, biezums 0,20 mm | m2 | 245
|  | mehāniskie stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl | 1
| 0 | 0
2.3.2. | 0 | Jumta seguma ieklāšana
1 | līgumc. | J1, Jumta segums " Classic C" skārda jumts, latojums 45x45 mm, koka līstes 45x45 mm, difūzijas membrāna | m2 | 263.9
2 | līgumc. | T-01,Metāla lietusūdens tekne, ∅=100 mm, krāsas tonis RR23 (komplektā ar stiprinājumiem) | m | 51.1
3 | līgumc. | Skārda nosegelementi, (virsteknes lāsenis, zemteknes lāsenis, koris, vējmalas) krāsas tonis RR23 | m2 | 5.1
4 | līgumc. | N-01, Metāla lietusūdens noteka, ∅=100 mm, krāsas tonis RR23, vienas notekas garums 3.25 m (komplektā ar konektoru, līkumiem un stiprinājumiem) | m | 20
5 | līgumc. | J2, Triplex 6+6mm, rūdīts laminēts stiklojums verandai | m2 | 40.5
Parapeta siltināšana
1 | līgumc. | Akmens vates siltumizolācija 30 mm λD = 0,036 W/mK | m2 | 22.5
2 | līgumc. | Ārējā apdare, krāsots mitruma izturīgs apmetums uz dubultā stiegrojuma ar stiklšķiedras sietu - 10mm | m2 | 6.5
3 | līgumc. | Skārda atloks b=0.5mm | m | 32
4 | līgumc. | Parapeta skārda nosegelements ar Polyester pārklājumu, ieskaitot stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 32
| 0 | 0
2.3.3. | 0 | Citi jumta elementi
1 | līgumc. | Mitrumizturīgas koka brusas verandas konstrukcijai, 7 gab | m | 34.5
2 | līgumc. | Drošības barjera, 6m h=0 6m | m | 12
3 | līgumc. | Termo lūka, Uw 1.6 W/m2k 600x800mm | gb | 1
4 | līgumc. | Metāla kāpnes | gb | 1
| 0 | 0
2.4 | 0 | Logi, durvis un stiklotās starpsienas
2.4.1. | 0 | Logi (skat. AR-09)
1 | līgumc. | L1 - Ailes izmērs 1310x2800mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 15
2 | līgumc. | L2 - Ailes izmērs 1190x1970mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 7
3 | līgumc. | L3 - Ailes izmērs 1153x1919mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 1
4 | līgumc. | L4 - Ailes izmērs 1237x1919mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 1
5 | līgumc. | L5 - Ailes izmērs 1298x5299mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 1
6 | līgumc. | L6 - Ailes izmērs 1200x3675mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k | gb | 2
Iekšējās logu palodzes
1 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.36m | gb | 15
2 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.24m | gb | 7
3 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.2m | gb | 1
4 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.29m | gb | 1
5 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.35m | gb | 1
6 | līgumc. | Iekšējā palodze - kokskaidu balta 450mm L=1.25m | gb | 2
Ārējās logu palodzes
1 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVCpārklājumu, 251-300mm L=1.36m, tonis RAL 9004 | gb | 15
2 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu, 251-300mm L=1.24m, tonis RAL 9004 | gb | 7
3 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu, 251-300mm L=1.2m, tonis RAL 9004 | gb | 1
4 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu, 251-300mm L=1.29m, tonis RAL 9004 | gb | 1
5 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu, 251-300mm L=1.35m, tonis RAL 9004 | gb | 1
6 | līgumc. | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu, 251-300mm L=1.25m, tonis RAL 9004 | gb | 2
| 0 | 0
2.4.2. | 0 | Iekšejās durvis (skat. AR-09)
1 | līgumc. | D-1 - 700*2100mm. Iekšdurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | gb | 2
2 | līgumc. | D-2 - 800x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | gb | 1
3 | līgumc. | D-3 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | gb | 1
4 | līgumc. | D-4 -1000x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | gb
5 | līgumc. | D-4 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, korskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y, skaņas izolācijas koeficients 37 db., | gb | 1
6 | līgumc. | D-5 -1600x2100mm. Divviru iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | gb | 1
7 | līgumc. | D-6 - 900x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | gb | 1
8 | līgumc. | D-7 -1200x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. Durvīm no iekšpuses tiek paredzēts papildus rokturis visā durvju platumā, durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses. Durvis aprīkotas ar automātisko durvju atvēršanas sistēmu | gb | 1
9 | līgumc. | D-8- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | gb | 1
10 | līgumc. | D-9- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30. Krāsa pelēka | gb | 1
11 | līgumc. | D-10 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. | gb | 4
| 0 | 0
2.4.3. | 0 | Ārdurvis (skat. AR-09)
1 | līgumc. | DA-1 - 1400x2000mm. Divviru ārdurvis. PVC konstrukcijas durvis ar stiklu. 4 punktu slēdzene, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K | gb | 1
2 | līgumc. | DA-2 - 1253x2000mm. Divviru ārdurvis. PVC konstrukcijas durvis ar stiklu. 4 punktu slēdzene, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K | gb | 1
3 | līgumc. | DA-3, 7700x3700mm, horizontāli bīdāma starpsiena ar divkāršu stiklojumu un siltumizolējošu rāmi, aliminija profils, stiklojums pēc ražotāja tehnologijas. Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.1 W/m2/K | gb | 1
| 0 | 0
2.5 | 0 | Iekšejie apdaras darbi (skat. Apdares darbu tabulu)
| 0 | Apdares darbi, 1 stāvs
2.5.1. | 0 | Grīdas (skat. AR-12)
1 | līgumc. | Esošās grīdas atjaunošana | m2 | 36.5
2 | līgumc. | Hetorigēnais vinila grīdas segums biezums - 2mm, R10, Class 34, ugunsdrošība Bfl-s1, G, CS (saskaņā ar lapu AR-10) | m2 | 122.6
3 | līgumc. | Akmens masas grīdas flīzes 30x30cm, 8mm, R10 (saskaņā ar lapu AR-10 AR-11) | m2 | 11.3
4 | līgumc. | 3-5mm monolīta pašizlīdzinošais maisījums ar 2-komponentu epoksīda klājumu | m2 | 18.7
5 | līgumc. | Koka dēļi Osis, izturības klase Class 1, biezums 40mm (saskaņā ar lapu AR-12) | m2 | 41
0
2.5.2. | 0 | Grīdlīstes
1 | līgumc. | Esošās grīdas atjaunošanas grīdlīstes (m) | m | 36.64
2 | līgumc. | Hetorigēnā vinila grīdlīstes (m) | m | 70.99
3 | līgumc. | Akmens masas flīžu grīdlīste (m) | m | 7.37
4 | līgumc. | Koka dēļu grīdlīstes (m) | m | 21
0
2.5.3. | 0 | Sienu apdare
1 | līgumc. | Sienu virsmu sagatavošana krāsošanai - attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana. Mitrumizturīgā sienas krāsa 2 kārtās, augsta izturība pret mitro tīrīšanu. | m2 | 337.9
2 | līgumc. | Flīzes 15x15cm (saskaņā ar lapu AR-15, AR-16, AR-17) | m2 | 45.1
3 | līgumc. | Akustiskie sienas paneļi AF 900x1150mm, ar redzamu savienojuma veidu, skaņas izolācijas vērtība 31 dB, tonis RAL 9001 vai ekvivalents | m2 | 27.6
0
2.5.4. | 0 | Griestu apdare (skat AR-13)
1 | līgumc. | Griestu virsmu sagatavošana krāsošanai - attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana. Krāsoti griesti mitrumizturīgā sienas krāsa 2 kārtās, augsta izturība pret mitro tīrīšanu. | m2 | 43.3
2 | līgumc. | Projekt iekārti griesti moduļtipa griesti 600x600 mm, krāsa - balta | m2 | 154.8
0
| 0 | Apdares darbi, 2 stāvs
2.5.6. | 0 | Grīdas (ska. AR-11)
1 | līgumc. | Hetorigēnais vinila grīdas segums biezums - 2mm, R10, Class 34, ugunsdrošība Bfl-s1, G, CS (saskaņā ar lapu AR-11) | m2 | 39
2 | līgumc. | Akmens masas grīdas flīzes 30x30cm, 8mm, R10 (saskaņā ar lapu AR-11) | m2 | 6
3 | līgumc. | 3-5mm monolīta pašizlīdzinošais maisījums ar 2-komponentu epoksīda klājumu | m2 | 10.5
4 | līgumc. | Paklāj flīzes 50x50cm (saskaņā ar lapu AR-11) | m2 | 22.3
0
2.5.7. | 0 | Grīdlīstes
1 | līgumc. | Hetorigēnā vinila grīdlīstes (m) | m | 49.1
2 | līgumc. | Paklāj flīžu grīdlīstes (m) | m | 22.7
0
2.5.8. | 0 | Sienu apdare
1 | līgumc. | Sienu virsmu sagatavošana krāsošanai - attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana. Mitrumizturīgā sienas krāsa 2 kārtās, augsta izturība pret mitro tīrīšanu. | m2 | 188.3
2 | līgumc. | Stiklota bīdāmā starpsiena stiklojums pēc ražotāja tehnoloģijas, komplektā ar visiem stiprinājumiem un palīgmateriāliem vai līdzvērtīgs | m2 | 9.5
3 | līgumc. | Bīdāmā stikla siena | m2
0
2.5.9. | 0 | Kāpņu pretslīdes elementi
1 | līgumc. | Kontrastējoša kāpņu pretslīdes lente uz katra pakāpiena, lentes platums 50mm, tonis - melns, dzeltens. | tek.m | 50
2 | līgumc. | Kāpņu margām sākumu un beigu posmos nodrošināt vismaz 300mm kontrastējošu joslu | kpl. | 1
| 0 | Griestu apdare (skat. AR-14)
3 | līgumc. | Griestu virsmu sagatavošana krāsošanai - attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana. Krāsoti griesti mitrumizturīgā sienas krāsa 2 kārtās, augsta izturība pret mitro tīrīšanu | m2 | 17.3
4 | līgumc. | Projekt iekārti griesti moduļtipa griesti 600x600 mm, krāsa - balta | m2 | 67.3
| 0 | 0
2.6 | 0 | Ārienu siltināšana (skat. ARD-1)
2.6.1. | 0 | Ārsienas
1 | līgumc. | Ārsienas un ailu siltināšana (Akmens vate λD 0,036 W/mK - 200mm, līmjava stiprinājuma elementi) | m2 | 422.9
2 | līgumc. | Ārējā apdare, krāsots mitruma izturīgs apmetums uz dubultā stiegrojuma ar stiklšķiedras sietu - 10mm | m2 | 422.9
3 | līgumc. | Lāseņa profils b=0.5mm, montāža | kpl | 1
| 0 | 0
2.6.2. | 0 | Cokols siltināšana
1 | līgumc. | Vertikālā hidroizolācija (bitumena mastika - divās kārtas) | m2 | 85
2 | līgumc. | Siltumizolācija - ( λD ≤ 0,034 W/Mk - 100 mm, līmjava, stiprinājumi) | m2 | 85
3 | līgumc. | Krāsots mitruma izturīgs gludais apmetums uz dubultā stiegrojuma ar stiklšķiedras sietu | m2 | 21
| 0 | 0
2.6.3. | 0 | Pandusa apdare (skat. ARD-4)
1 | līgumc. | Rāmis no leņķdzelža 80x40mm, karsti cinkots | m2 | 13.45
2 | līgumc. | Režģis, karsti cinkots | m2 | 10.14
3 | līgumc. | Metāla loksne uzbraukšanai, 1200x300mm, karsti cinkota | gb | 1
4 | līgumc. | Lenters 40mm, augstums 700mm | m | 17.3
5 | līgumc. | Lenters 40x40mm, augstums 900mm | m | 17.6
6 | līgumc. | Statņi 20x20mm, kvadrātcaurule, karsti cinkots, 16.4m | gb | 25
7 | līgumc. | Rūdīts stikls, | m2 | 17
8 | līgumc. | Uzbrauktuves margu sākums un beigas ir apzīmēti ar koontrastējošu joslu | kpl. | 1
| 0 | 0
2.7 | 0 | Dažādi
1 | līgumc. | Kājslauķis iestrādes dziļums 17mm, tonis 4730 raven black vai līdzvērtīgs | gb | 1
2 | līgumc. | Pie sienas tuvumā novietojams statīvs virsdrēbju/mantu glabāšanai | gb | 1
3 | līgumc. | Tuvumā klozetpodam pie sienas stiprināms kruķu turētājs | gb | 1
4 | līgumc. | Invalīdu aprīkojuma uzstādīšana invalīdu WC | gb | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 3 TS
Lokālā tāme Nr. 3
Ceļi un laukumi
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
III | 0 | Ceļi un laukumi
3.1 | 0 | Zemes darbi
1 | līgumc. | Zemes darbi, ierakumi | m3 | 56.25
2 | līgumc. | Grunts atpakaļatbēršana cokola siltināšanai | m3 | 56.25
| 0 | 0
3.2 | 0 | Bruģakmens segums
1 | līgumc. | Betona bruģakmens 60 mm | m2 | 501.6
2 | līgumc. | Minerālmateriālu maisījums 2/8, klase N-III, 40mm | m3 | 20.1
3 | līgumc. | Minerālmateriālu maisījums 0/32p, klase N-IV, 100mm | m3 | 50.2
4 | līgumc. | Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 160mm | m3 | 80.3
5 | līgumc. | Salizturīgā kārta, /min400mm | m3 | 200.6
6 | līgumc. | B-1 Ietves betona apmale 80x200x1000 | t.m. | 202
| 0 | 0
3.3 | 0 | Apstādījumi
1 | līgumc. | Mandeļlapu eiforbija | gb | 120
2 | līgumc. | Zemā spireja | gb | 121
3 | līgumc. | Zāliena atjaunošana | m2 | 788
0
3.4 | 0 | Labiekārtojuma elementi
1 | līgumc. | Sols. Cinkota un krāsota tērauda konstrukcija. Sēde: tērauda loksnes | gb | 5
2 | līgumc. | Atkritumu urna. Cinkots un krāsots tērauds vai nerūsējošs tērauds, virsma matēta | gb | 5
3 | līgumc. | Velosipēda statīvs. Cinkots un krāsots tērauds vai nerūsējošs tērauds, virma matēta | gb | 3
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 4 EL ELT
Lokālā tāme Nr. 4
Iekšējā un ārējā elektroapgāde (EL un ELT)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Iekšējā un ārējā elektroapgāde (EL un ELT)
4.1 | 0 | Sadales
1 | līgumc. | GS1 Spēka sadalne v/a 54 mod (3x18) t.sk. jaudas slēdzis 63A -1 gab., automātslēdzis 3C25A-1 gab., automātslēdzis 3C16A-1 gab., automātslēdzis 1B10A -10 gab, automātslēdzis 1C16A-11 gab.. | gb | 1
2 | līgumc. | SS2 Spēka sadalne sienā 24 mod za t.sk. jaudas slēdzis 32A -1 gab.,automātslēdzis 1B10A -3 gab, automātslēdzis 1C16A-5 gab, difautomāts 2P16A 30mA - 2 gab.. | kpl | 1
4.2 | 0 | El. apgaismes tīkla iekārtas, materiāli un montāžas izstrādājumi.
1 | līgumc. | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 650
2 | līgumc. | Kabelis NYM 3x2,5 | m | 550
3 | līgumc. | Kabelis NYY 3x1,5 | m | 25
4 | līgumc. | Kabelis NYM 5x6 | m | 25
5 | līgumc. | Kabelis NYM 5x10 | m | 50
6 | līgumc. | Kabelis UTP 4x2x0.5 5.kat | m | 15
7 | līgumc. | Plastmasu cieta caurule 025mm | m | 100
8 | līgumc. | Plastmasu cieta caurule 032mm | m | 3
9 | līgumc. | Signāla noņemšanas poga | gb | 1
10 | līgumc. | Izsaukuma poga ar gaismas indikatori WC vismaz IP44 | gb | 1
11 | līgumc. | Komutācijas bloks | gb | 1
12 | līgumc. | Rozete divvietīga 230V 16A za | gb | 22
13 | līgumc. | Rozete 230V 16A za četrvietīga | gb | 12
14 | līgumc. | Rozete 230V 16A za divvietīga vizmaz IP44 | gb | 1
15 | līgumc. | Rozete 230V 16A za trīsvietīga vismaz IP44 | gb | 1
16 | līgumc. | Rozete 230V 16A za četrvietīga vismaz IP44 | gb | 1
17 | līgumc. | Rozete 230V 16A za | gb | 1
18 | līgumc. | Rozete 230V 16A vismaz IP44 za | gb | 2
19 | līgumc. | Evakuācijas gaismeklis 1,5st | gb | 3
20 | līgumc. | Ara gaismeklis ar PIR sensoru T259 1xE27 ne vairāk kā 60W 230V | gb | 3
21 | līgumc. | Ne vairāk kā 45W (vismaz 3600Lm) LED Panelis | gb | 33
22 | līgumc. | Slēdzis 2-polu IP20 za | gb | 4
23 | līgumc. | Slēdzis 1-polu IP20 | gb | 13
24 | līgumc. | ne vairāk kā 15W LED Griestu gaisma (vismaz 1250Lm) 4000K un ne mazāk IP44 kvadrāts | gb | 12
25 | līgumc. | LED virsapmetuma panelis ne vairāk kā 6W Apaļa forma | gb | 15
26 | līgumc. | Gaismeklis ar gaismas un kustības sensoru griestu lampa ne vairāk kā 18W | gb | 3
27 | līgumc. | Avārijās akumulators | gb | 4
28 | līgumc. | Montāžas kārba | gb | 78
29 | līgumc. | Palīgmateriāli | kpl | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 5 TT
Lokālā tāme Nr. 5
Telekomunikāciju tīkli
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Telekomunikāciju tīkli
5.1 | 0 | Telekomunikāciju tīkli
1 | līgumc. | Sienas komutācijas skapis 32U 1500x600x600, S-NET | gb | 1
2 | līgumc. | 2 ventilatoru panelis 1U ar termostatu, S-NET | gb | 1
3 | līgumc. | Panelis barošanai 19'' 1U 8x220V ar slēdze, | gb | 2
4 | līgumc. | Komutācijas panelis 24xRJ45 UTP kat.6, | gb | 2
5 | līgumc. | Kabeļu savācējs TFP 01 1U met., | gb | 2
6 | līgumc. | Skapja zemejuma komplekts, | gb | 1
7 | līgumc. | Plaukts ar dziļumu 350, 1U | gb | 1
8 | līgumc. | Tīkla komutātors, 24 10/100/1000 port PoE, +2SFP adapteri, Mikrotik CRS328-24P-4S+RM | gb | 2
9 | līgumc. | WI-FI tīkla punkts, PoE, Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD | gb | 5
10 | līgumc. | Savienošanas kabeļis UTP kat.6 (0.5m-1.5m) | gb | 48
11 | līgumc. | Rozēšu kārba sienā | gb | 14
12 | līgumc. | Dubulta datoru rozetes mehānisms 2xRJ45 kat.6 z/a, JUNG LS990 | gb | 14
13 | līgumc. | Datoru rozete parsēgs 2xRJ45 kat.6 , | gb | 14
14 | līgumc. | Vienvietīgs rāmis , | gb | 14
15 | līgumc. | Tīkla maršrūtētājs, Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ | gb | 1
16 | līgumc. | Iekšējāis kabelis LSZH UTP kat.6 4x2x0.5 | m. | 1200
17 | līgumc. | Kabelis HDMI-HDMI 12.5m, 4K. Pirms uzstādīšanas pārbaudīt | gb | 1
18 | līgumc. | EL. Barošanas kabelis 3x2.5 (Komutācijas skapju EL. Barošanai), MMJ | m. | 15
19 | līgumc. | Kabeļu penālis 40x60 otpisko kabeļu instalēšanai | m. | 15
20 | līgumc. | UPS 2200VA 2U 19'' RM 2U 230V, APC Smart-UPS | gb | 1
21 | līgumc. | Rozetes un iekārtas marķēšanas darbi | gb | 22
22 | līgumc. | Gofrētas caurule d=32mm | m. | 200
23 | līgumc. | Gofrētas caurule d=25mm | m. | 200
24 | līgumc. | Mastika - ugunsdrošā 310ml , CFS-F FX -CE | gb | 2
25 | līgumc. | Ugunsizturīgu aizblīvējumu marķēšanas etiketes | gb | 1
26 | līgumc. | Sienas štrobēšanas darbi kabeļiem | m. | 12
27 | līgumc. | Kabeļu stiprinājums (iepakojums) 100gb | gb | 8
28 | līgumc. | Vara kabeļu mērijumi ar sertificētu mēraparātu | c/h | 6
| 0 | 0
5.2 | 0 | Videonovērošanas sistēma
1 | līgumc. | Videonovērošanas kameras rakstītājs, 16 kameras, maks. 2 SATA HDD, DS-7616NI-I2 | kpl. | 1
2 | līgumc. | SATA HDD 6 Tb videonovērošanai WD purple | gb. | 2
3 | līgumc. | Dators attālinātai darba vietai, Core i5, 8Gb RAM, 2Tb HDD, 2Gb video, MS Windows 10 PRO, pēle, tastatūra. | kpl. | 1
4 | līgumc. | Monitors 24 collu LM24-B200 | gb. | 1
5 | līgumc. | UPS datoram 600VA, APC SMART-UPS SC 600VA | gb. | 1
6 | līgumc. | Ārējā bullet IP videokamera: 4Mpix, 2.8мм-12мм. objektīvs, 4Mx30fps; 60m IR prožektors, DS-2CD2646G2-IZS | gb. | 8
7 | līgumc. | Komutācijas kārba kamerai HikVision | gb. | 8
8 | līgumc. | Kupola IP videokamera: 4Mpix, 2.8 mm fiks. objektīvs (opcijas 6 un 12mm), 30fps; 10m IR prožektors, DS-2CD2146G2-ISU | gb. | 3
9 | līgumc. | Kārba uzliekamā: alumīnijs; balts | gb. | 3
10 | līgumc. | Savienotāja vadi 1m | gb. | 18
11 | līgumc. | Iekšējāis kabelis UTP kat.6 4x2x0.5 | m. | 320
12 | līgumc. | Gofrēta caurule d=25mm | m. | 80
13 | līgumc. | Pārsprieguma aizsardzība PoE. UTP Cat.6. RJ45. , Ubiquiti eth-sp-g2 | gb. | 9
14 | līgumc. | Zemejuma vads 1x6 | m. | 50
15 | līgumc. | Elastīgas ugunsdrošās putas, (betonam, mūrim, ģipškartonam), maksimālais sienas atvērums (WxH): 400 x 400 mm. | gb. | 2
16 | līgumc. | Kabeļu stiprinājums (iepakojums) 100gb | gb | 4
17 | līgumc. | Vara kabeļu mērijumi ar sertificētu mēraparātu | c/h | 3
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 6 AA PS
Lokālā tāme Nr. 6
Vājstrāvu tīkli
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Vājstrāvu tīkli
6.1 | 0 | Apsardzes signalizācijas sistēma
1 | līgumc. | Kontroles panelis, 8 zonas, 8 rajoni, (paplaš. līdz: 64 zonām), ar karbu un transfromatoru, 12Vdc, 40VA, DSC PC-1864 | kpl. | 1
2 | 0 | Kārba paplašinātājiem ar barošanas bloku 12Vdc, 1.8A, DSC | kpl. | 1
3 | līgumc. | 8 zonu paplašinātājs , DSC PC-5108 | gb. | 3
4 | līgumc. | LCD teksta vadības tastatūra ,DSC PK-5500 | gb. | 2
5 | līgumc. | Akumulators 12V 7,2Ah, FIAM FG20721 | gb. | 1
6 | līgumc. | Infrasarkanais PIR detektors ar stikla plīšanas detektors, GSN 803PET | gb. | 6
7 | līgumc. | Infrasarkanais PIR detektors, GSN 403PET | gb. | 13
8 | līgumc. | Universālais kronšteins detektoriem, GSN | gb. | 19
9 | līgumc. | Durvju magnētiskais kontakts (herkons), MS-51 | gb. | 4
10 | līgumc. | Ārējā signalizācijas sirēna ar strobu un statusu, BLADE 01 RED | gb. | 1
11 | līgumc. | Iekšējā signalizācijas sirēna ar strobu un statusu, SL150 RED | gb. | 1
12 | līgumc. | El. barošanas kabelis 3x1.5, OMY'p 3x1.5 | m. | 15
13 | līgumc. | Signalizācijas kabelis CQR 6x0.22 | m. | 650
14 | līgumc. | Rievu izveidošanas sienās | m | 10
15 | līgumc. | Gofrētas caurule d20mm | m | 120
17 | līgumc. | Personālu apmacība | c/h | 4
18 | līgumc. | Regulēšanas un programmēšanas darbi | c/h | 6
19 | līgumc. | Stiprinājumu savilces (100 gb iepakojumā) | gb. | 3
| 0 | 0
6.2 | 0 | Palīdzības izsaukšanas sistēma
1 | līgumc. | Palīdzības izsaukšanas sistēmas vadības modlis ar NC/NO izeju, barošanas bloku 12V 140mA un akumulatoru 12Vdc 0.3A), C-TEC NC943B | gb. | 1
2 | līgumc. | Gaismas un skaņas signalizātors virs durvīm, C-TEC NC806CS | gb. | 1
3 | līgumc. | Sienas atjaunošanas poga, C-TEC NC809DBBT | gb. | 1
4 | līgumc. | Z/A kārba pogām, C-TEC | gb. | 4
5 | līgumc. | Palīdzības izsaukšanas poga , C-TEC NC917L | gb. | 2
6 | līgumc. | Signalizācijas kabelis JY-Y(st)Y 2x2x0.8 | m. | 25
7 | līgumc. | Plastmasas caurule d20mm | m. | 25
8 | līgumc. | Programmēšanas darbi | c/h | 1
9 | līgumc. | Kabeļu stiprinājumu savilces 100 gb | gb. | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 7 UK
Lokālā tāme Nr. 7
ŪK (ūdensapgādes un kanalizācija)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | ŪK (ūdensapgādes un kanalizācija)
7.1 | 0 | Cauruļvadi un veidgabali
1 | līgumc. | MLC caurule (stieņos) 16x2.0 | m | 57
2 | līgumc. | MLC caurule (stieņos) 20x2.25 | m | 15
3 | līgumc. | MLC caurule (stieņos) 25x2.5 | m | 7
4 | līgumc. | MLC caurule (stieņos) 32x3.0 | m | 5
5 | līgumc. | Pāreja/mufe 20-20 | gb | 29
6 | līgumc. | Pāreja/mufe 25-25 | gb | 8
7 | līgumc. | Pāreja/mufe 32-32 | gb | 4
8 | līgumc. | Pāreja/mufe 20/16 | gb | 1
9 | līgumc. | Pāreja/mufe 25/16 | gb | 1
10 | līgumc. | Pāreja/mufe 25/20 | gb | 1
11 | līgumc. | Pāreja/mufe 32/25 | gb | 1
12 | līgumc. | Līkums 90° 16 | gb | 23
13 | līgumc. | Līkums 90° 20 | gb | 4
14 | līgumc. | Līkums 90° 25 | gb | 12
15 | līgumc. | Līkums 90° 32 | gb | 2
16 | līgumc. | T-gabals 16/16 | gb | 2
17 | līgumc. | T-gabals 20/20/16 | gb | 1
18 | līgumc. | T-gabals 25/25/16 | gb | 6
19 | līgumc. | T-gabals 32/32/20 | gb | 1
20 | līgumc. | T-gabals 32/32/25 | gb | 1
21 | līgumc. | Cauruļvadu veidgabali | kpl | 1
22 | līgumc. | Cauruļvadu stirpināšanas materiāli | kpl | 1
23 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam.16 mm /6 mm | m | 31
24 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 16 mm /20 mm | m | 26
25 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 20 mm /6 mm | m | 8
26 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 20 mm /20 mm | m | 15
27 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 25 mm /6 mm | m | 4
28 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 25 mm /25 mm | m | 3
29 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 32 mm /6 mm | m | 3
30 | līgumc. | Cauruļu siltumizolācija (Lambda (18°C) = 0,036W/mK) iekš.diam. 32 mm /30 mm | m | 2
31 | līgumc. | Lodveida krāns ½" (DN15) | gb | 3
32 | līgumc. | Ūdens skaitītājs Dn15 Qn2,5 | kpl | 1
33 | līgumc. | Cauruļvadu un siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
34 | līgumc. | Esošās ūdensapgādes sistēmas demontāža | kpl | 1
7.2 | 0 | Ūdens ievada mezgls
1 | līgumc. | Mehāniskais filtrs DN 15, BWT F76S (nepārtrauktas darbības) | kpl | 1
2 | līgumc. | Pretvārsts 1" (DN25) | gb | 1
3 | līgumc. | Lodveida krāns 1" (DN25) | gb | 5
4 | līgumc. | Lodveida krāns ½" (DN15) | gb | 2
5 | līgumc. | Ūdens skaitītājs Dn15 Qn2,5 | kpl | 1
6 | līgumc. | Manometrs ar krānu 0-6 bar | gb | 3
7 | līgumc. | Netīrumu uztvērējs 1" (DN25) | gb | 1
7.3 | 0 | Ierīces
1 | līgumc. | Sienas poda montāžas rāmis | gb | 1
2 | līgumc. | Sienas pods | gb | 1
3 | līgumc. | Poda kanalizācijas pieslēguma komplekts | gb | 1
4 | līgumc. | WC invalīdu pods | gb | 1
5 | līgumc. | Poda kanalizācijas pieslēguma komplekts | gb | 1
6 | līgumc. | Keramiskā izlietne | gb | 1
7 | līgumc. | Izlietnes pieslēguma pie kanalizācijas komplekts, tai skaitā sifons | gb | 1
8 | līgumc. | Invalīdu izlietne ar maisītāju | gb | 1
9 | līgumc. | Izlietnes pieslēguma pie kanalizācijas komplekts, tai skaitā sifons | gb | 1
10 | līgumc. | Bidē, bidē montāžas rāmis, maisītājs | gb | 1
11 | līgumc. | Bidē pieslēguma komplekts | gb | 1
12 | līgumc. | Apkopējas izlietne ar maisītāju | gb | 1
13 | līgumc. | Apkopējas izlietnes pieslēgumu komplekts | gb | 1
14 | līgumc. | Āra laistīšanas krāns, DN15 | gb | 1
15 | līgumc. | Izlietnes maisītājs | kpl | 1
16 | līgumc. | Aukstā ūdens ņemšanas vieta tehniskām vajadzībām | kpl | 1
17 | līgumc. | WC pieslēgums | kpl | 2
18 | līgumc. | Traps, DN50 | kpl | 2
19 | līgumc. | Stopkrāns | gb | 10
20 | līgumc. | Sanieriču montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
0
7.4 | 0 | K1 sistēma.
1 | līgumc. | Kanalizācijas caurule AS+, 50 | m. | 12
2 | līgumc. | Kanalizācijas caurule AS+, 110 | m. | 36
3 | līgumc. | Kanalizācijas caurules līkums-45°, 50 | gb | 15
4 | līgumc. | Kanalizācijas caurules līkums-45°, 110 | gb | 13
5 | līgumc. | Kanalizācijas caurules līkums-90°, 50 | gb | 4
6 | līgumc. | Kanalizācijas caurules līkums-90°, 110 | gb | 5
7 | līgumc. | Kanalizācijas caurules atzars 45°, 50/50 | gb | 1
8 | līgumc. | Kanalizācijas caurules atzars 45°, 110/110/50 | gb | 1
9 | līgumc. | Kanalizācijas caurules atzars 45°, 110/110 | gb | 3
10 | līgumc. | Kanalizācijas caurules atzars 90°, 110/110 | gb | 1
11 | līgumc. | Kanalizācijas pāreja, 110/50 | gb | 1
12 | līgumc. | Kanalizācijas pāreja, 50/40 | gb | 3
13 | līgumc. | Kanalizācijas revīzija , Ø110 | gb | 2
14 | līgumc. | Izolācija ArmaFlex AF s=19mm | m2 | 5
15 | līgumc. | Kanalizācijas sistēmas veidgabali | kpl | 1
16 | līgumc. | Kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1
17 | līgumc. | Kanalizācijas cauruļvadu montāžās palīgmateriāli | kpl | 1
18 | līgumc. | Ugunsdrošās manžetes, De110 | gb | 2
19 | līgumc. | Esošās kanalizācijas sistēmas demontāža | kpl | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 8 SM
Lokālā tāme Nr. 8
Siltummezgls
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Siltummezgls
1 | līgumc. | Plākšņu siltummainis apkurei RMB-34-10 | gb | 1
2 | līgumc. | Plākšņu siltummainis ventilācijai RMB-34-20 | gb | 1
3 | līgumc. | Plākšņu siltummainis ku apgādei RMB-34-20 | gb | 1
4 | līgumc. | Regulēšanas bloks | gb | 1
5 | līgumc. | Apkures sistēmu regulēšanas karte | gb | 1
6 | līgumc. | Ārgaisa sensors ESM-10 | gb | 1
7 | līgumc. | Virsmas sensors ESM-11 | gb | 2
8 | līgumc. | Iegremdēšanas sensors ESMU | gb | 1
9 | līgumc. | Hidrauliski balansēts divvirzienu regulējošais vārsts VVG549.15-0.4, PN25 Kvs0.4, 130°C | gb | 1
10 | līgumc. | Motors spiediena balansēšanas vārstam SAS31.53 | gb | 1
11 | līgumc. | Hidrauliski balansēts divvirzienu regulējošais vārsts VVG549.15-1, PN25 Kvs1, 130°C | gb | 2
12 | līgumc. | Motors spiediena balansēšanas vārstam SAS31.53 | gb | 2
13 | līgumc. | Siltuma skaitītājs DN25, Qn 3,5m³/st | kpl | 1
14 | līgumc. | Diferencspiediena kontroles vārsts AVP 20 Dn20 Kvs 6.3 PN16 | gb | 1
15 | līgumc. | Drošības vārsts G ¾”/1", 2.5bar | gb | 2
16 | līgumc. | Drošības vārsts KŪ 1/2" 10bar | gb | 1
17 | līgumc. | Izplešanas trauks apkurei N 50 litri 6 bar | gb | 1
18 | līgumc. | Izplešanas trauks apkurei N 25 litri 6 bar | gb | 1
19 | līgumc. | Izplešanas trauka pieslēgums 3/4" ar noslēgierīci un tukšošanu | gb | 2
20 | līgumc. | Aukstā ūdens skaitītājs Dn15-2,5Qn | kpl | 1
21 | līgumc. | Karstā ūdens skaitītājs DN15 1"-1,5Qn 5-150°C | kpl | 1
22 | līgumc. | Sūknis P1 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16 | gb | 1
23 | līgumc. | Sūknis P2 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16 | gb | 1
24 | līgumc. | Sūknis P3 Star-Z NOVA 15 PN 10 | gb | 1
25 | līgumc. | Sūkņa spiediena relejs | gb | 2
26 | līgumc. | Metināmas tērauda lodveida krāns Dn50 PN40 | gb | 2
27 | līgumc. | Metināmas tērauda lodveida krāns Dn25 PN40 | gb | 4
28 | līgumc. | Metināmas tērauda lodveida krāns Dn20 PN40 | gb | 3
29 | līgumc. | Lodveida krāns 1" (Dn25) | gb | 3
30 | līgumc. | Lodveida krāns ¾" (Dn20) | gb | 8
31 | līgumc. | Lodveida krāns ½" (Dn15) | gb | 2
32 | līgumc. | Netīrumu uztvērējs Dn50 PN25 | gb | 1
33 | līgumc. | Netīrumu uztvērējs 1" (Dn25) | gb | 1
34 | līgumc. | Netīrumu uztvērējs ¾" (Dn20) | gb | 3
35 | līgumc. | Sūkņa pretvārsts ½" (Dn15) | gb | 1
36 | līgumc. | Sūkņa pretvārsts 1" (Dn25) | gb | 2
37 | līgumc. | Pretvārsts Dn20 | gb | 3
38 | līgumc. | Manometra ventilis 1/2" | gb | 21
39 | līgumc. | Manometrs 0-6 bar | gb | 11
40 | līgumc. | Manometrs 0-10 bar | gb | 3
41 | līgumc. | Termometrs metāla korpusā vertikāls 1/2" 120º | gb | 8
42 | līgumc. | Termometrs 1/2" 100º | gb | 6
43 | līgumc. | Tukšošanas ventilis ¾" | gb | 4
44 | līgumc. | Automatiskais atgaisotājs (ar ventili) | gb | 4
45 | līgumc. | Melnā ūdens/ gāzesvadu caurule DN20 ∅26.9x2.6 | m | 10
46 | līgumc. | Melnā elektrometināta caurule DN25 ∅33.7x2.9 | m | 10
47 | līgumc. | Melnā elektrometināta caurule DN32 ∅42.4 x 2.6 | m | 10
48 | līgumc. | Melnā elektrometināta caurule DN50 ∅60.3x2.9 | m | 6
49 | līgumc. | Caurule ∅25x2,5 | m | 3
50 | līgumc. | Caurule ∅20x2,25 | m | 2
51 | līgumc. | Cauruļu veidgabai | kpl | 1
52 | līgumc. | Siltumizolācijas akmens vates čaulas d=30mm D27 | m | 10
53 | līgumc. | Siltumizolācijas akmens vates čaulas d=30mm D34 | m | 10
54 | līgumc. | Siltumizolācijas akmens vates čaulas d=30mm D43 | m | 10
55 | līgumc. | Siltumizolācijas akmens vates čaulas d=30mm D60 | m | 6
56 | līgumc. | Siltumizolācijas stiprināšanas palīgmateriāli | kpl | 1
57 | līgumc. | Cauruļu stiprinājumi Dn15-Dn50 | kpl | 1
58 | līgumc. | Esošā siltummezgla demontāža | kpl | 2
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 9 AVK A
Lokālā tāme Nr. 9
AVK-A (apkure)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | AVK-A (apkure)
9.1 | 0 | Cauruļvadi un veidgabali
1 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas caurule, Ø15x1,0 | m | 175
2 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas caurule, Ø18x1,0 | m | 3
3 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas caurule, Ø22x1,0 | m | 22
4 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas līkums 90º,15 | gb | 15
5 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas līkums 90º, 22 | gb | 22
6 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals 15/15 | gb | 26
7 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals, 15/15/18 | gb | 2
8 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals, 22/22/15 | gb | 8
9 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals, 22/22 | gb | 2
10 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals pāreja/muffe, 22/15 | gb | 2
11 | līgumc. | Kapara cauruļvadu presējamā sistēmas T-gabals pāreja/muffe, 22/18 | gb | 2
12 | līgumc. | Vītņu pāreja, ½"FT - ½"MT | gb | 40
13 | līgumc. | Pāreja uz vītni , 15 - ½"MT | gb | 40
14 | līgumc. | Siltumizolācijas 0,036W/mK iekš. diam. 15 mm/13 mm | m | 175
15 | līgumc. | Siltumizolācijas 0,036W/mK iekš. diam. 18 mm/13 mm | m | 3
16 | līgumc. | Siltumizolācijas 0,036W/mK iekš. diam. 22 mm/13 mm | m | 22
17 | līgumc. | Siltumizolācijas 0,036W/mK iekš. diam. 22 mm/19 mm | m | 6
18 | līgumc. | Cauruļvadu veidgabali | kpl | 1
19 | līgumc. | Cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
20 | līgumc. | Cauruļvadu stiprinajumi | kpl | 1
21 | līgumc. | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
9.2 | 0 | Sildķermeņi
1 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C21-500-400 | kpl | 2
2 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C21-500-500 | kpl | 2
3 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C21-500-700 | kpl | 2
4 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C21-500-800 | kpl | 8
5 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C21-500-900 | kpl | 2
6 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C11-300-400 | kpl | 2
7 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C11-300-500 | kpl | 2
8 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C22-900-400 | kpl | 1
9 | līgumc. | Tērauda peneļa radiators ar sānu pieslēgumu C22-900-900 | kpl | 1
9.3 | 0 | Vārsti
1 | līgumc. | Termogalva ar pretvandalisma aizsardzību | gb | 22
2 | līgumc. | Termostata vārsts 15 | gb | 22
3 | līgumc. | Radiatora atpakaļgaitas vārsts 15 | gb | 22
9.4 | 0 | Citi darbi
1 | līgumc. | Cauruļvadu un siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
2 | līgumc. | Esošās sistēmas demontāža | kpl | 1
3 | līgumc. | Demontētās sistēmas utilizācija | kpl | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 10 AVK V
Lokālā tāme Nr. 10
AVK-V (ventilācija)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | AVK-V (ventilācija)
10.1 | 0 | PN1 sistēma (AHU-1)
1 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 200 | m | 7
2 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 250 | m | 4
3 |  | CLBK putupoliuretana gaisa vads taisnstūra 250x250 | m | 2.4
4 |  | CLBK putupoliuretana gaisa vads taisnstūra 300x250 | m | 2.5
5 |  | CLBK putupoliuretana gaisa vads taisnstūra 400x250 | m | 15.2
6 |  | CLBK putupoliuretana gaisa vads taisnstūra 400x400 | m | 1.9
7 |  | CLBK putupoliuretana gaisa vads taisnstūra 500x300 | m | 0.8
8 |  | Līkums-90º 200 | gb | 2
9 |  | Līkums-90º 250x400 | gb | 1
10 |  | Līkums-90º 400x250 | gb | 1
11 |  | Līkums-90º 250x400 | gb | 3
12 |  | Līkums-90º 400x250 | gb | 2
13 |  | Līkums-90º 400x400 | gb | 2
14 |  | T-gabals-90 250/250/200 | gb | 3
15 |  | T-gabals-90 300x250/300x250/200 | gb | 2
16 |  | T-gabals-90 400x250/300x250/200 | gb | 4
17 |  | T-gabals-90 250/250/200 | gb | 1
18 |  | T-gabals-90 470x310/400x250 | gb | 2
19 |  | Pāreja, 470x310/500x300 | gb | 1
20 |  | Pāreja, 470x310/500x300 | gb | 1
21 |  | Pāreja, 250/200 | gb | 2
22 |  | Pāreja, 250x250/250 | gb | 2
23 |  | Pāreja, 250x250/300x250 | gb | 2
24 |  | Pāreja, 400x250/250x400 | gb | 1
25 |  | Pāreja, 300x250/400x250 | gb | 2
26 |  | Pāreja, 600x1400/500x300 | gb | 1
27 |  | Gaisa ņemšanas reste, USS/I-600-1400 | gb | 1
28 |  | Pieplūdes ierīce, SLL/S-3-1172+PLL-200-1 | gb | 6
29 |  | Nosūces ierīce, SLL/E-2-972+PLL-200-1 | gb | 6
30 |  | Gaisa izmešana, 400x400, ABC-GH-600x600-200 | gb | 1
31 |  | Ugunsdrošais vārsts 250x400 | gb | 2
32 |  | Tīrīšanas lūka, BDBL-1-025 | gb | 2
33 |  | Tīrīšanas lūka,Taisnstūra gaisa vadiem 400x200 | gb | 5
34 |  | AHU-1 gaisa asptrādes iekārta, Kanāla kaloriferi jākomlektē ar kontrolieri un kanala gaisa t sensoru. Ražība 1800m³/st | kpl | 1
35 |  | Trokšņu slāpētājs, 400x250, L 1200mm | gb | 2
36 |  | Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu | m2 | 40
37 |  | Gaisa vada līkumi un veidgabali | kpl | 1
38 |  | Gaisa vadu zemējums | kpl | 1
39 |  | Gaisa vadu stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
10.2 |  | PN2 sistēma (AHU-2)
1 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 100 | m | 28
2 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 125 | m | 9
3 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 160 | m | 6
4 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 200 | m | 21
5 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš 250 | m | 4
6 |  | Līkums-90º 100 | gb | 1
7 |  | Līkums-90º, 200 | gb | 4
8 |  | Līkums-90º, 100 | gb | 16
9 |  | Līkums-90º, 125 | gb | 1
10 |  | Līkums-90º, 160 | gb | 2
11 |  | Līkums-90º, 200 | gb | 7
12 |  | Līkums-90º, 250 | gb | 1
13 |  | T-gabals-90º, 100/100 | gb | 1
14 |  | T-gabals-90º, 160/160/125 | gb | 1
15 |  | T-gabals-90º, 200/200/125 | gb | 2
16 |  | T-gabals-90º, 100/100 | gb | 1
17 |  | T-gabals-90º, 125/125/100 | gb | 3
18 |  | T-gabals-90º, 125/125 | gb | 1
19 |  | T-gabals-90º, 160/160/125 | gb | 1
20 |  | T-gabals-90º, 200/200/100 | gb | 1
21 |  | T-gabals-90º, 200/200/125 | gb | 1
22 |  | T-gabals-90º, 200/200/160 | gb | 2
23 |  | T-gabals-90º, 200/200 | gb | 1
24 |  | Pāreja, 250/200 | gb | 2
25 |  | Pāreja, 125/100 | gb | 6
26 |  | Pāreja, 160/100 | gb | 2
27 |  | Pāreja, 200/125 | gb | 2
28 |  | Pāreja, 200/160 | gb | 1
29 |  | Pāreja, 600x600/250 | gb | 1
30 |  | Gaisa ņemšanas reste, USS/I-600-600, 600x600 | gb | 1
31 |  | Pieplūdes ierīce, AIRY-100-BOW | gb | 5
32 |  | Pieplūdes ierīce, TRB-125(R)+TRI-100(I) | gb | 2
33 |  | Pieplūdes ierīce, TRB-125(R)+TRI-125(I) | gb | 2
34 |  | Nosūces ierīce, AIRY-100-BOW | gb | 7
35 |  | Nosūces ierīce, CTAA-060-2-0-1+DTAZ-50-060-2-0-0 | gb | 1
36 |  | Gaisa izmešanas jumtiņ d250, EYMA-2-025 | gb | 1
37 |  | Plūsmas vārsts 160 | gb | 12
38 |  | Klusinātājs d100, L600, b50mm, KVAp-100-600-5 | kpl | 2
39 |  | Tīrīšanas lūka 100, BDBL-1-010 | gb | 6
40 |  | Tīrīšanas lūka 160, BDBL-1-012 | gb | 3
41 |  | Tīrīšanas lūka 200, BDBL-1-016 | gb | 2
42 |  | Tīrīšanas lūka 250, BDBL-1-020 | gb | 4
43 |  | Gaisa apstrādes iekārta AHU-2, 677mmx1250mmx(h)1400mm, Ražība 745m³/st | kpl | 1
44 |  | Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu | m2 | 70
45 |  | Gaisa vada līkumi un veidgabali | kpl | 1
46 |  | Gaisa vadu zemējums | kpl | 1
47 |  | Gaisa vadu stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
48 |  | Durvju pārplūdes restes 200x100 | kpl | 4
49 |  | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | m | 13
50 |  | Līkums-90º, apaļiem gaisa vadiem | gb | 8
51 |  | Lindab nosūces difuzors, 100 | gb | 2
52 |  | Jumta ventilātors, ECo 110P Ø110/700 ROOF FAN | gb | 2
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 11 LKT
Lokālā tāme Nr. 11
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli (UKT)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli (UKT)
11.1 | 0 | Sadzīves kanalizācija K1
1 | līgumc. | PVC kanalizācijas caurule De160 ar fasondaļām | m | 4
2 | līgumc. | Esošās kanalizācijas d160 demontāža | m | 4
3 | līgumc. | Kanalizācijas izlaides pārbūve | vieta | 1
4 | līgumc. | Kanalizācijas ievada akā pārbūve | vieta | 1
5 | līgumc. | Smilts cauruļvadu pamatnes izveidošanai 15cm | m3 | 1
6 | līgumc. | Smilts cauruļvadu apbēršanai 30cm | m3 | 4
7 | līgumc. | Grunts izstrāde ar mehānismu pielietošanu | m3 | 4
8 | līgumc. | Liekās grunts izvešana | m3 | 5
| 0 | 0
11.2 | 0 | Saimniecības ūdensvads Ū1
1 | līgumc. | Caurule SDR 17 PE100 ∅32x2,0 (DN25) PN10, SN8 ar fasondaļam | m | 58
2 | līgumc. | Caurules ∅32 līkums 90º | gb | 6
3 | līgumc. | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
4 | līgumc. | Smilts cauruļvadu pamatnes izveidošanai 15cm | m3 | 9
5 | līgumc. | Smilts cauruļvadu apbēršanai 30cm | m3 | 17.4
6 | līgumc. | Grunts izstrāde ar mehānismu pielietošanu | m3 | 62.6
7 | līgumc. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 41.8
8 | līgumc. | Liekās grunts izvešana | m3 | 26
9 | līgumc. | Caurules ∅32 līkums 45º | gb | 2
10 | līgumc. | Aizsargčaula (ievada ierīkošanai) DN65 | m | 5
11 | līgumc. | Akmens izolācija čāulea ar folijas pārklājumu ieks.d75, biezums 50mm | m | 5
12 | līgumc. | Kabeļa aizsargčaula PE110, 750N | m | 2
13 | līgumc. | Esošo aku Ū1-1 rekonstrukcija | gb | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 12 SAT
Lokālā tāme Nr. 12
SAT (siltumapgādes ārējie tīkli)
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | SAT (siltumapgādes ārējie tīkli)
12.1 | 0 | Cauruļvadi un veidgabali
1 | līgumc. | Rūpnieciski izolētas bezkanālo siltumtrases dubultcaurule ar signalizācijas vadu, 2.sērija HDPE. , Ø2x60,3/225 | m | 49
2 | līgumc. | Rūpnieciski izolētas bezkanālo siltumtrasescaurule ar signalizācijas vadu, 2.sērija HDPE. , Ø60,3/225 | m | 7
3 | līgumc. | Rūpnieciski izolēta pāreja uz dubultcauruli, HDPE, Ø60,3/225 - Ø2x60,3/225 | gb | 1
4 | līgumc. | Rūpnieciski izolēts dubultcaurules pagireziena līkums 90º, HDPE, Ø2x60,3/225 | gb | 4
5 | līgumc. | Rūpnieciski izolēts dubultcaurules pagireziena līkums 45º, HDPE, Ø2x60,3/225 | gb | 2
6 | līgumc. | Rūpnieciski izolēts dubultcaurules vertikālais līkums 90º, HDPE, Ø2x60,3/225 | gb | 1
7 | līgumc. | Gala uzmava polietilēna apvalkā, Ø2x60,3/225 | kpl | 2
8 | līgumc. | Gala noslēgs, Ø2x60,3/225 | gb | 2
9 | līgumc. | Metālisks izolācijas noslēgs. Tiek izmantots ka piapildus aizsardzība no mitruma iekļūšanas siltumizolācijā, Ø2x60,3/225 | kpl | 2
10 | līgumc. | Savienojuma uzmava (termonosēduzmava) ar divām termonosēdošām manžetēm, Ø2x60,3/225 | kpl | 9
11 | līgumc. | Elastīgā ievada manžete, Ø2x60,3/225 | kpl | 2
12 | līgumc. | Kāpšļi | kpl | 4
13 | līgumc. | Avārijas signālizācijas kārba | gb | 1
14 | līgumc. | Trīsdzīslu savienojuma kabelis NYM3x1.5 | m | 2
15 | līgumc. | Kompensācijas spilvens H250mm, s 40mm | m | 50
16 | līgumc. | Brīdinājuma lenta | m | 49
17 | līgumc. | Smiltis | m3 | 21.9
18 | līgumc. | Montāžas palīgmateriāli, cauruļvadu veidgabali un c. | kpl | 1
19 | līgumc. | Aizsargcaurule (futlāris), metāls Dn300 | m | 5
12.2 | 0 | Darbu apjomi
1 | līgumc. | Grunts izstrāde siltumtrases tranšejas veidošanai | m3 | 68.25
2 | līgumc. | Tranšējas dabīgās grunts pamatnes nostiprināšana | m3 | 10.5
3 | līgumc. | Pamatnes(spilvena) uzbēršana | m3 | 7.9
4 | līgumc. | Pamatnes(spilvena) blietēšana | m2 | 68.25
5 | līgumc. | Caurules apbēršana | m3 | 15.8
6 | līgumc. | Caurules pabēruma blietēšana vismaz 2 reizes | m2 | 68.25
7 | līgumc. | Rūpnieciski izolētas siltumtrases montāža.Hdz 1.0m, Ø2x60,3/225 | m | 49
8 | līgumc. | Rūpnieciski izolētas siltumtrases montāža.Hdz 1.0m, Ø60,3/225 | m | 7
9 | līgumc. | Avārijas signalizācijas ierīkošana | kpl | 1
10 | līgumc. | Siltumtrases kompensācijas spilvenu ierīkošana | vietas | 4
11 | līgumc. | Trases hidrauliskā pārbaude | gb | 1
12 | līgumc. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 84
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 13 EST
Lokālā tāme Nr. 13
EST, ārējie tīkli
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | EST, ārējie tīkli
1 | līgumc. | Caurumu urbšana visa veida sienās d=75mm | m | 1
2 | līgumc. | Caurumu hermetizācija visa veida sienās | gb | 1
3 | līgumc. | Sienu atjaunošana pēc būvdarbiem | m2 | 0.3
4 | līgumc. | PVC kabeļu aizsargcaurule D50mm | m. | 1
5 | līgumc. | 45 grādu, d50 caurules likums | gb | 1
6 | līgumc. | Esošo kabeļu kanalizācijas vāku līmeņošanas darbi | kpl | 1
7 | līgumc. | Esošo komunikāciju atšurfēšana | kpl | 4
8 | līgumc. | Piesārņotās augsnes zemes noņemšana | m3 | 0.4
9 | līgumc. | Esošo vara kabeli VMOHBU 10x2x0.5 no ēkas fasādes demontāžas darbi | m. | 5
10 | līgumc. | Esošo vara kabeli VMOHBU 10x2x0.5 no ēkas iekštelpās demontāžas darbi | m. | 9
11 | līgumc. | Esošo vara kabeli VMOHBU 10x2x0.5 no esošas kabeļu kanalizācijas demontāžas darbi līdz tuvākai akai | m. | 2
12 | līgumc. | Esošo vara sadales kastes KRT-10 iekštelpā demontāžas darbi | gb | 1
13 | līgumc. | Esošo kabeļu VMOHBU 10x2x0.5 instalēcija iekštelpā kabeļu penālos | m. | 15
14 | līgumc. | PVC kabeļu penālis 60x60 | m. | 15
15 | līgumc. | Jauna sadales kastīte KRT-10 | gb | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

## 14 UATS
Lokālā tāme Nr. 14
UATS tīkli
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401
Tāme sastādīta ______
Nr. p. k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 0 | 0
| 0 | UATS tīkli
1 | līgumc. | UATS sistēmas kontroles panelis, (4-zonas, gala elementi 4 gab.), | kpl. | 1
2 | līgumc. | 8 zonas paplāšinātājs | gb. | 1
3 | līgumc. | Akumulatoru baterija 12Vdc, 7A/st | gb. | 2
4 | līgumc. | Dūmu detektors +2 vadu bāze +10% rezervē | gb. | 34
5 | līgumc. | Siltuma detektors +2 vadu bāze +10% rezervē | gb. | 1
6 | līgumc. | Manuālais trauksmes signāldevējs (trauksmes poga) +10% rezervē | gb. | 2
7 | līgumc. | Diodes indikators | gb. | 13
8 | līgumc. | Iekšējā ugunsgrēka signalizācijas sirēna 24Vdc ar strobu +10% rezervē | gb. | 10
9 | līgumc. | Ārējā ugunsgrēka signalizācijas sirēna ar strobu 24Vdc | gb. | 1
10 | līgumc. | Relejs 24Vc, ar 4NC/NO grupām, ar pamatni | gb. | 1
11 | līgumc. | Ugunsizturīgs kabelis E30 1x2x0.8+0.8mm2, JE-H(st)H | m. | 350
12 | līgumc. | Ugunsizturīgs kabelis (FE 180/E30) 3x1,5, (N)HXH | m. | 15
13 | līgumc. | Gofrēta caurule ∅20 mm, | m. | 50
14 | līgumc. | Metāl. stiprinājuma skavas E90 (iepakojums 100 gab) | gb. | 9
15 | līgumc. | Skrūves E90 (iepakojums 100 gab) | gb. | 9
16 | līgumc. | Ugunsdrošā montāžās mastika | gb | 2
17 | līgumc. | Izpilddokumentācija (1 eksemplārs) | objekts | 1
18 | līgumc. | Detektoru marķēšanas, paneļu regulēšanas un programēšanas darbi | objekts | 1
19 | līgumc. | Personālu apmacība | objekts | 1
| 0 | 0
Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.