1.pielikums

Iepirkuma “Arhīva plauktu iegāde, piegāde un uzstādīšana ”

nolikumam

Identifikācijas Nr. LNA 2024/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Arhīva plauktu iegāde, piegāde un uzstādīšana”,

iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2024/3

| Nr.p.k. | Prasības | Plauktu raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pielietojuma veids | Arhīva dokumentu kārbu glabāšana |
| 2. | Plauktu moduļa augstums (seši plaukti + noslēdzošais): | 2600 +/-10 mm |
| 3. | Plauktu garums | 1000 mm |
| 4. | Plauktu dziļums | 400 mm |
| 5. | Plauktu biezums | Ne mazāks kā 32 mm |
| 6. | Plauktu skaits vienā plauktu modulī | 6 + noslēdzošais |
| 7. | Attālums starp plauktiem | Regulējams (neskrūvējot) |
| 8. | Plauktu regulēšanas solis | Vismaz 100 mm (vai biežāk) |
| 9. | Nestspēja (vienam plauktam) | Ne mazāk kā 150 kg |
| 10. | Prasības plauktu drošībai | Jābūt līmeņošanas iespējām. Jābūt aprīkotiem ar diagonāliem stiprības šķēršļiem (metāla biezums ne mazāk kā 2 mm), kuri tiek montēti saskaņā ar ražotāja apstiprinātu shēmu, vai bez diagonāliem stiprības šķēršļiem, ja to paredz ražotājs. |
| 11. | Plauktu uzbūve un pamata aprīkojums : Sānu rāmis Plaukti | Atsevišķas T profila statnes, (stiprības nolūkā izgatavotas no auksti velmētas tērauda loksnes ( divās kārtās, kuras savā starpā sametinātas), savā starpā sastiprinātas ar horizontālām metāla plāksnēm un aprīkotas ar atbalsta pēdām. Izgatavoti Plaukti to garenvirzienā aprīkoti stiprības ribām. |
| 12. | Plauktu un statņu pārklājums | Plauktiem un statnēm jābūt krāsotām ar karsto pulverkrāsošanas metodi, vai cinkotiem |
| 13. | Noslēdzošais plaukts | Noslēdzošajam plauktam pēc tehniskajiem parametriem un izskata jāatbilst pārējiem plauktiem, lai tos jebkurā brīdī varētu mainīt vietām. |
| 14. | Kvalitātes kontrole | Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz plauktu moduļa daļu (sānu rāmis, plaukts) paraugi. |
| 15. | Piegādes veikšana | Izpildītājs ir atbildīgs, lai piegādes laikā uz pasūtījumā norādīto adresi netiktu bojātas pasūtītās plauktu moduļu daļas |
| 16. | Uzstādīšanas veikšana | Izpildītājs uzstādīšanu veic pasūtītāja norādītās telpās pasūtījumā norādītajā apjomā, atbilstoši ražotāja montāžas instrukcijai. Instrukcija jāiesniedz Pasūtītājam pēc pieprasījuma. |
| 17. | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | 60(sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |
| 18. | Piegādes un uzstādīšanas vietas | Dārza iela 7a, Rēzekne (aptuveni 60(sešdesmit) plauktu moduļi) Slokas iela 16, Rīga ( aptuveni 46(četrdesmit seši) plauktu moduļi) Krūmu iela 7/9, Liepāja ( aptuveni 7(septiņi) plauktu moduļi) Republikas iela 11, Liepāja ( aptuveni19(deviņpadsmit) plauktu moduļi) Rīgas iela 4, Madona (aptuveni15(piecpadsmit)plauktu moduļu) Pils iela 21B, Alūksne (aptuveni 36(trīsdesmit seši) plauktu moduļi) |
| 19. | Piegādes nosacījumi | Par katru norādīto adresi tiek veikts viens pasūtījums. |
| 20. | Garantijas saistības uzstādīšanas darbiem un precei (ja ekspluatācija veikta atbilstoši lietošanas prasībām) | Ne mazāk par 5 (pieci) gadiem. |
| 21. | Bojātu plauktu moduļa detaļu aizvietošana uzstādīšanas laikā | Ja uzstādīšanas laikā tiek konstatēts, ka ir bojāta plauktu moduļa daļa, Izpildītājs aizvieto to ar kvalitatīvu daļu 7 (septiņi) darba dienu laikā. |
| 22. | Nekvalitatīvu plauktu moduļa daļu apmaiņa vai nepareizas uzstādīšanas darbu seku novēršanas laiks garantijas periodā | No pretenzijas saņemšanas brīža Izpildītājs apņemas apmainīt nekvalitatīvo plauktu moduļa daļu pret kvalitatīvu un/vai novērst nekvalitatīvas montāžas sekas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. |