## Sheet1
Pielikums Nr.3 atklāta konkursa “Traheostomijas kaniļu iegāde stacionāra “Gaiļezers” ISK Invazīvās pneimonoloģijas kabinetam” (ID Nr.RAKUS 2024/46K) nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējais atktualizācijas datums 22.04.2024.
Tehniskais - finanšu piedāvājums
Traheostomijas kaniļu iegāde stacionāra “Gaiļezers” ISK Invazīvās pneimonoloģijas kabinetam
Nr.p.k. | Medicīniskā materiāla aprakts | Mērvienība | Plānotais daudzums | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Reģistrācija (Nr.) | Preces kataloga Nr. | Vienību skaits oriģinālā | Cena par 1 vienību bez PVN | Cena par 1 oriģinālu bez PVN | Kopā EUR bez PVN (4*10) | Norāde datu brošūras lpp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ISK Invazīvās pneimonoloģijas kabineta "Standarta garuma traheostomijas kaniļu iegāde ar un bez fenestrācijas
1 | Standarta garuma traheostomijas kaniles ar un bez fenestrācijas
1.1. | Traheostomijas kanile, bez fenestras, ar liela tilpuma un zema spiediena manšeti un pilotbalonu. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā pievienotas 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejams četros izmēros 06, 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 258 | [7 empty] | 0
1.2. | Traheostomijas kanile, ar fenestrāciju, ar liela tilpuma un zema spiediena manšeti un pilotbalonu. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā pievienotas 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju un oklūzijas vāciņš. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejama četros izmēros 06, 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 132 | [7 empty] | 0
1.3. | Traheostomijas kanile, bez fenestrācijas, bez manšetes. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā pievienotas 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejams četros izmēros 06, 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 80 | [7 empty] | 0
1.4. | Traheostomijas kanile, ar fenestrāciju, bez manšetes. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā pievienotas 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju un oklūzijas vāciņš. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejams četros izmēros 06, 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram). | gab. | 80 | [7 empty] | 0
1.5. | Traheostomijas kanile ar integrētu atsūkšanas lūmenu, ar liela tilpuma un zema spiediena manšeti un pilotbalonu. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā pievienotas 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, 2 konektori sūkņa iekārtas pievienšanai, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejams četros izmēros 06, 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 132 | [7 empty] | 0
1.6. | Rezerves iekšējās kaniles. Rezerves iekšējā kanile bez fenestras, ar 15 mm savienotāju, pieejama četros izmēros (06, 07, 08, 09) (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 40 | [7 empty] | 0
kopā par pozīciju: | [10 empty] | 0
2 | Pagarinātas traheostomijas kaniles ar un bez fenestrācijas
2.1. | Pagarināta traheostomijas kanile ar liela tilpuma un zema spiediena manšeti un pilotbalonu, bez fenestrācijas. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi kaniles fiksācijai, uz flangiem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejamie izmēri 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 80 | [7 empty] | 0
2.2. | Pagarināta traheostomijas kanile, fenestrēta, ar liela tilpuma un zema spiediena manšeti un pilotbalonu Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP). Komplektā 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju, viena kanile fenestrēta, otra – bez fenestras. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejamie izmēri 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 80 | [7 empty] | 0
2.3. | Pagarināta traheostomijas kanile, fenestrēta. Izgatavota no poliuretāna (materiāls bez DEHP), bez manšetes. Komplektā 2 iekšējās kanulas ar 15 mm savienotāju, viena kanile fenestrēta, otra – bez. Kanilei dubultā grozāmi caurspīdīgi flangi fiksācijai uz kuriem atzīmēta informācija par kaniles izmēru. Sterila. Lietošanai līdz 4 – 6 nedēļām. Komplektā plata regulējama kakla siksna, perforēts obturators, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejamie izmēri 07, 08, 09 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 80 | [7 empty] | 0
2.4. | Rezerves iekšējās kaniles. Rezerves iekšējā kanile pagarinātām kanilēm bez fenestras, ar 15 mm savienotāju, atbilstība kaniles 07, 08, 09 izmēram (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram) | gab. | 40 | [7 empty] | 0
Kopā par pozīciju: | [10 empty] | 0
3 | Ilgtermiņa traheostomijas kaniles
3.1. | Ilgtermiņa traheostomijas kanile pagarināta, ar 1 iekšējo kanili, izgatavota no caurspīdīga polimērmatateriāla (nesatur DEHP), viegla, termosensitīva, nodrošina pietiekošu rigiditāti pie ievadīšanas, ķermeņa temperatūras ietekmē pielāgojas pacienta anatomiskajām īpatnībām. Lietošanai līdz 6 mēnešiem. Komplektā plata regulējama kakla siksna, pievienota produkta informācijas karte ar noņemamām uzlīmēm kaniles dokumentācijai, pieejams piecos izmēros 07, 08, 09 ,10, 11 (izmēru atbilstība = piem., iekšējās kanulas iekšējais diametrs ir 8 mm , atbilst 08. izmēram). | gab. | 40 | [7 empty] | 0
3.2. | Īsa silikona kanile ar 22mm savienotāju, lai piestiprinātu runāšanas vārstu vai gaisa filtru; fenestrēta; lietošanai stabilās traheostomās elpceļu nostiprināšanai; izgatavots no mīksta, elastīga silikona; sterili iepakots; ar platu regulējamu kakla siksnu; ar produkta informācijas karti ar noplēšamām uzlīmēm pacienta dokumentācijai; viena pacienta lietošana; pieejami izmēri 08, 09, 10; garums 53 mm; lietošanai līdz 6 mēnešiem. | gab. | 40 | [7 empty] | 0
Kopā par pozīciju | [10 empty] | 0