## 10.pielikums Finanšu piedāvājum
10.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
____________________(pretendenta nosaukums) piedāvājam veikt Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, identifikācijas Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumā minētos darbus, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas adrese Ogrē | Darbu nosaukums | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | MĀLKALNES PROSPEKTS 22 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 8985.28
2 | MĀLKALNES PROSPEKTS 34 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu nomaiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes stāvvadu noslēgventiļu, un stāvvadu izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes stāvvadu posmu maiņa no stāvvada noslēgventiļiem līdz pagrabstāva pārseguma paneļiem. Veco karstā ūdensapgādes un recirkulācijas cauruļvadu demontāža. Karstā ūdens un recirkulācijas jaunizbūvēto cauruļu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 5029.75
3 | MĀLKALNES PROSPEKTS 4 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem. Stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadi izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām pagrabā | 8222.59
4 | MEŽA PROSPEKTS 4A | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 6107.74
5 | PARKA IELA 10 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa tehniskajā koridorī no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz kāpņu telpu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas kāpņu telpu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 8317.41
6 | PRIEŽU IELA 1 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu un guļvadu atzaru maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem un no stāvvadu noslēgventiļiem līdz pagrabstāva pārseguma panelim. Karstā ūdensapgādes stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 6830.37
7 | PRIEŽU IELA 1 | Aukstā ūdensapgādes sistēmas guļvada maiņa tehniskajā koridorī no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz kāpņu telpu noslēgventiļiem. Aukstā ūdensapgādes kāpņu telpu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Aukstā ūdensapgādes jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju | 2722.77
8 | SKOLAS IELA 1A | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 5753.92
9 | SKOLAS IELA 7 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 8748.91
10 | TĪNŪŽU IELA 10 | Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem. Stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadi izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām pagrabā un bēniņos. | 8222.59
11 | TURKALNES IELA 1 | Aukstā ūdensapgādes, sistēmas guļvada maiņa no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz stāvvadu pacalšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem, stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa, jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar putupolisterola izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem, stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa, recirkulācijas atzaru izbūve uzstādot jaunus noslēgventiļus un izlaišanas ventiļus prioritāriem darbiem. Jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 7415.34
|  | KOPĀ: | 76356.67

## 1.M22
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.1
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu un stāvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvadu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 22, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 8985.28
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20 "Vai ekvivalents" | m | 80
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4,4mm PN20 "Vai ekvivalents" | m | 60
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 36
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63 "Vai ekvivalents" | gb | 4
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN32 x DN63 "Vai ekvivalents" | gb | 8
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN40 x DN50 "Vai ekvivalents" | gb | 8
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN32 x DN50 "Vai ekvivalents" | gb | 8
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN40 x DN40 "Vai ekvivalents" | gb | 5
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN32 x DN40 "Vai ekvivalents" | gb | 8
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 18
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 18
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 18
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/90gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 36
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/45gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 18
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 12
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 20
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 12
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN''DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra "Vai ekvivalents" | gb | 4
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra "Vai ekvivalents" | gb | 4
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN32 iekša / āra "Vai ekvivalents" | gb | 4
23 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra "Vai ekvivalents" | gb | 2
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN32 x 1'' āra "Vai ekvivalents" | gb | 9
25 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25 "Vai ekvivalents" | gb | 2
26 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1'' PN25 "Vai ekvivalents" | gb | 9
27 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 11
28 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4'' "Vai ekvivalents" | gb | 2
29 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1'' x 1/2'' x 1'' "Vai ekvivalents" | gb | 9
30 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 33,7 x 3,2 / 1'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 9
31 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 25
32 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m "Vai ekvivalents" | gb | 42
33 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m "Vai ekvivalents" | gb | 25
34 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m "Vai ekvivalents" | gb | 30
35 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m "Vai ekvalents" | gb | 3
36 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
37 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 25
38 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 42
39 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 25
40 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
41 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 500mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 36
42 |  | Paplašināt pamatu blokos cauruļvadu montāžas vietas izkaļot līdz nepieciešamajam izmēram, pēc būvdarbu pabeigšanas cauruļvadu montāžas vietas pamatu blokos aizcementēt. Cauruļvadu montāžas vietās pamatu blokos cauruļvadus izbūvēt čaulās. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 9
43 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 30
44 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 50
45 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 30
46 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 36
47 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
48 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 122
49 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 244
50 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 122 |  |  | Pēte "vai ekvivalents"..
51 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 122
52 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
53 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
54 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 30
55 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
56 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 2.M34
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.2
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu nomaiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvadu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes stāvadu noslēgventiļu, un stāvadu izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes stāvadu posmu maiņa no stāvada noslēgventiļiem līdz pagrabstāva pārseguma paneļiem. Veco karstā ūdensapgādes un recirkulācijas cauruļvadu demontāža. Karstā ūdens un recirkulācijas jaunizbūvēto cauruļu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 34, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 5029.75
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN63x7,1mm PN20 | m | 22
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN50 x 5,6mm PN20 | m | 45
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN40 x 4,4mm PN20 | m | 28
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN32 x 3,6mm PN20 | m | 29
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN25 x 2,8mm PN20 | m | 8
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN50 x DN63 | gb | 10
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN40 x DN63 | gb | 4
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN32 x DN63 | gb | 8
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN25 x DN63 | gb | 8
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu DN50 x DN50 x DN50 | gb | 10
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN40 x DN32 x DN40 | gb | 4
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN63/90gr iekša / iekša | gb | 12
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN50/90gr iekša / iekša | gb | 18
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN40/90gr iekša / iekš | gb | 12
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN32/90gr iekša / iekša | gb | 32
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN32/45gr iekša / iekša | gb | 16
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN25/90gr iekša / iekša | gb | 4
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN25/45gr iekša / iekša | gb | 2
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN63 iekša / iekša | gb | 6
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN50 iekša / iekša | gb | 10
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN40 iekša / iekša | gb | 6
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN32 iekša / iekša | gb | 7
23 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN63 x DN50 iekša / āra | gb | 5
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN50 x DN40 iekša / āra | gb | 2
25 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN40 x DN32 iekša / āra | gb | 4
26 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN50 x 11/2'' iekša | gb | 5
27 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN40 x 11/4'' āra | gb | 4
28 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN32 x 1'' āra | gb | 16
29 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN32 x 1'' iekša | gb | 8
30 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN25 x 1/2'' āra | gb | 5
31 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu 1'' PN25"Vai ekvalents" | gb | 8
32 |  | Montēt lodveida ventili GF 1/2'' iekša / āra PN25 | gb | 8
33 |  | Montēt misiņa trejgabalu 1/2'' x 1/2'' x 1/2'' | gb | 8
34 |  | Montēt izjaucamu savienojumu GEBO ar redukciju no vītnes uz tērauda cauruli 48,3 x 3,2 / 11/2'' āra" | gb | 4
35 |  | Montēt izjaucamu savienojumu GEBO ar redukciju no vītnes uz tērauda cauruli 33,7 x 3,2 / 1''"Vai ekvivalents" | gb | 8
36 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 20
37 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 36
38 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 23
39 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D35 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 26
40 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ROCKWOOL 75mm x 40m | gb | 3
41 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
42 |  | Ierīkot konsulē cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 20
43 |  | Ierīkot konsulē cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 34
44 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8" | kpl | 22
45 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 24
46 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 80mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
47 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 24
48 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 45
49 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) | m | 28
50 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 30
51 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
52 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 40
53 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 20
54 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 40
55 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 10
56 |  | Smilšpapīrs OEM P240 115 x 270mm | gb | 9
57 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
58 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 14
59 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
60 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 3.M4
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.3
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvadu noslēgventiļiem. Stāvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadi izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām pagrabā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 4, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 8222.59
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 50
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 18
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN20 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 10
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša""Vai ekvivalents" | gb | 38
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
ppp |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 25
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 15
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 8
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 10
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN20 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 8
16 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 18
17 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 18
18 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvivalents" | gb | 18
19 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 42,3 x 3,2 / 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
20 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 42
21 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 26
22 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 34
23 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 4
24 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
25 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 54 - 62mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 42
26 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 26
27 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 34
28 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 1000mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
29 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) | m | 50
30 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 30
31 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 40
32 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
33 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 102
34 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 204
35 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 162
36 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 324
37 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
38 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
39 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 30
40 |  | Palīgmatreāli | kpml | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 4.M4A
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.4
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Meža prospekts 4a, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 6107.74
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm "Vai ekvivalents" | m | 45
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm "Vai ekvivalents" | m | 30
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN50 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 5
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN50 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 14
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 40
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 40
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 6
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 8
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN63 x 11/2'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 5
25 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN50 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 4
28 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN50 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 5
29 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 20
30 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 20
31 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4'' "Vai ekvivalents" | gb | 20
32 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 42,3 x 3,2 / 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
34 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 50
35 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 16
38 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
39 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 16
40 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 54 - 62mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
41 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 16
42 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 40
43 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 500mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
44 |  | Demontēt un bez utalizācijas tērauda cauruļvadus DN65 (76,1mm) novietot pagraba telpās | m | 45
45 |  | Demontēt un bez utalizācijas tērauda cauruļvadus DN50 novietot pagraba telpās | m | 30
48 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
49 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 122
50 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 366
51 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 244
52 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 244
53 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
54 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
55 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 40
56 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
57 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 5.P10
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.5
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa tehniskajā koridorī no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz kāpņu telpu noslēgventiļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas kāpņu telpu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Parka iela 10, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 8317.41
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN63 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 8
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN50 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 8
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN50 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 10
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN40 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 8
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 4
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN63 x 2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 6
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN50 x 11/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 8
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 4
15 |  | Montēt lodveida ventili ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 2'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 15
16 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/2'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 15
17 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 10
18 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 20
19 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 2'' x 1/2'' x 2''"Vai ekvivalents" | gb | 20
20 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/2'' x 1/2'' x 11/2'' | gb | 20
21 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 60,3 x 3,2 / 2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 4
22 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 50
23 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 50
24 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 4
25 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
26 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
27 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
28 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 1000mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 40
29 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 60
30 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 60
31 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
32 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 100
33 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 200
34 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 100
35 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 100
36 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
37 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
38 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 40
39 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
40 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 6.PR1_k.ū.
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.6
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu un guļvadu atzaru maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem un no stāvvadu noslēgventiļiem līdz pagrabstāva pārseguma panelim. Karstā ūdensapgādes stāvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Priežu iela 1, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 6830.37
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN63x7,1mm PN20 | m | 45
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN50 x 5,6mm PN20 | m | 45
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN40 x 4,4mm PN20 | m | 60
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN32 x 3,6mm PN20 | m | 12
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN25 x 2,8mm PN20 | m | 36
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN40 x DN63 | gb | 7
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN63 x DN32 x DN63 | gb | 6
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN50 x DN40 x DN50 | gb | 4
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN50 x DN32 x DN50 | gb | 2
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN50 x DN25 x DN50 | gb | 6
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN40 x DN25 x DN40 | gb | 6
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN63/90gr iekša / iekša | gb | 8
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN50/90gr iekša / iekša | gb | 12
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN40/90gr iekša / iekša | gb | 36
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN40/45gr iekša / iekša | gb | 18
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN32/90gr iekša / iekša | gb | 8
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN32/45gr iekša / iekša | gb | 4
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN25/90gr iekša / iekša | gb | 36
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN25/45gr iekša / iekša | gb | 18
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN63 iekša / iekša | gb | 8
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN50 iekša / iekša | gb | 16
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN40 iekša / iekša | gb | 20
23 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN32 iekša / iekša | gb | 4
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN25 iekša / iekša | gb | 20
25 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN63 x DN50 iekša / āra | gb | 2
26 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN50 x DN40 iekša / āra | gb | 4
27 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN40 x DN32 iekša / āra | gb | 2
28 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN32 x DN25 iekša / āra | gb | 2
29 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN40 x 11/4'' āra | gb | 12
30 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN40 x 11/4'' iekša | gb | 5
31 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN32 x 1'' āra | gb | 4
32 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN32 x 1'' iekša | gb | 5
33 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN25 x 3/4'' āra | gb | 12
34 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' ar izjaucamu savienojumu 11/4'' PN25 | gb | 12
35 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' ar izjaucamu savienojumu 1'' PN25 | gb | 4
36 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' ar izjaucamu savienojumu 3/4'' PN25 | gb | 12
37 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' 1/2'' iekša / āra PN25 | gb | 28
38 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ar redukciju GF ''General Fittings'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvalents" | gb | 12
39 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ar redukciju GF ''General Fittings'' 1'' x 1/2'' x 1''"Vai ekvalents" | gb | 4
40 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ar redukciju GF ''General Fittings'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"Vai ekvalents" | gb | 12
41 |  | Montēt izjaucamu savienojumu ''GEBO'' ar redukciju no vītnes uz tērauda cauruli 42,3 x 3,2 / 11/4''"Vai ekvalents" | gb | 12
42 |  | Montēt izjaucamu savienojumu ''GEBO'' ar redukciju no vītnes uz tērauda cauruli 33,7 x 3,2 / 1''"Vai ekvalents" | gb | 4
43 |  | Montēt izjaucamu savienojumu ''GEBO'' ar redukciju no vītnes uz tērauda cauruli 26,9 x 2,6 / 3/4''"Vai ekvalents" | gb | 12
44 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 25
45 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 50
46 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 65
47 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D35 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 14
48 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D28 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 40
49 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ROCKWOOL 75mm x 40m"Vai ekvalents" | gb | 6
50 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
51 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 25
52 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
53 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 65
54 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 14
55 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 25 - 31mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 40
56 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 600mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 40
57 |  | Paplašināt pamatu blokos cauruļvadu montāžas vietas izkaļot līdz nepieciešamajam izmēram, pēc būvdarbu pabeigšanas cauruļvadu montāžas vietas pamatu blokos aizcementēt. Cauruļvadu montāžas vietās pamatu blokos cauruļvadus izbūvēt čaulās. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 12
58 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) | m | 45
59 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) | m | 45
60 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) | m | 60
61 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) | m | 12
62 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) | m | 36
63 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 2
64 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 240
65 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 80
66 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 240
67 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 10
68 |  | Smilšpapīrs OEM P240 115 x 270mm | gb | 28
69 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
70 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 30
71 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 7.PR1_a.ū.
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.7
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes sistēmas guļvada maiņa tehniskajā koridorī no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz kāpņu telpu noslēgventiļiem. Aukstā ūdensapgādes kāpņu telpu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Aukstā ūdensapgādes jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Priežu iela 1 Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 2722.77
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN63 x 10,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 15
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN50 x 8,3mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 10
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN40 x 6,7mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 8
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN40 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 4
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 4
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 4
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 2
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN63 x 2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 7
16 |  | Montēt lodveida ventili ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 2'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 1
17 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 7
18 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 9
19 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvalents" | gb | 7
20 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 42,3 x 3,2 / 11/4'' "Vai ekvivalents" | gb | 7
21 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN63 x 13mm"Vai ekvivalents" | gb | 15
22 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN54 x 13mm"Vai ekvivalents" | gb | 10
23 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN42 x 13mm"Vai ekvivalents" | gb | 30
24 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu ''K-FLEX'' 48mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 2
25 |  | Nolīmēt aukstā ūdensapgādes guļvadu ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''A.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
26 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 15
27 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 10
28 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
29 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 300mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 10
30 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 15
31 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 10
32 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 30
33 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 1
34 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 55
35 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 110
36 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 55
37 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 55
38 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 15
39 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
40 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 15
41 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 8.S1A
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.8
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Skolas iela 1a, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 5753.92
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63 x 7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 80
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4x4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 80
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 1
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN50 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 6
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN32 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 3
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 4
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 12
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 40
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 8
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 4
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 6
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN''DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN32 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN63 x 2'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 1
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 1
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN32 x 1'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 9
22 |  | Montēt lodveida ventili ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 2'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 1
23 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 1
24 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 9
25 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvalents" | gb | 11
26 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvivalents" | gb | 1
27 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1'' x 1/2'' x 1''"Vai ekvivalents" | gb | 9
28 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 33,7 x 3,2 / 1'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 9
29 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | m | 30
30 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | m | 15
31 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | m | 10
32 |  | Izolēt ukstā ūdens cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN35 x 20mm "Vai ekvivalents" | m | 20
33 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 2
34 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
35 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
36 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 15
37 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 10
38 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 20
39 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 300mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
40 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm)novietot pagraba telpās | m | 30
41 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 15
42 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 10
43 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 20
44 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 2
45 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 75
46 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 140
47 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 75
48 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 75
49 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 20
50 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
51 |  | Pasta '250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 30
52 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 9.S7
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.9
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu, guļvadu atzaru un stāvvadu posmu maiņa pagrabstāvā no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Skolas iela 7, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 8748.91
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN75 x 8,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 15
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 15
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 1
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN75 x DN75 x DN75 "Vai ekvivalents" | gb | 1
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN75 x DN40 x DN75 "Vai ekvivalents" | gb | 4
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN50 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 1
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 14
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN25 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 2
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN75/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 6
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 40
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša "Vai ekvivalents" | gb | 20
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 80
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 40
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN75 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 6
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN75 x DN63 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
23 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN32 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN63 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 2
25 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN50 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 2
26 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 14
27 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 18
28 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN25 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
29 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 20
30 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 20
31 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvivalents" | gb | 20
32 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 42,3 x 3,2 / 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
33 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D76 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 16
34 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 50
35 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvalents" | gb | 16
36 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m""Vai ekvivalents" | gb | 20
37 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 4
38 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
39 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 16
40 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 54 - 62mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
41 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 16
42 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 40
43 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 500mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
44 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN65 (76,1mm) novietot pagraba telpās | m | 20
45 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 60
46 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 20
47 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm)novietot pagraba telpās | m | 48
48 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
49 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 122
50 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 366
51 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 244
52 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 244
53 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
54 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
55 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 40
56 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
57 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 10.T10
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.10
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu noslēgventiļiem. Stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Jaunizbūvēto cauruļvadi izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām pagrabā un bēniņos.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Tīnūžu iela 10, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 8222.59
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN63x7,1mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 50
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN63 x DN40 x DN63"Vai ekvivalents" | gb | 18
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN20 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 2
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN63/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 38
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
ppp |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN63 iekša / iekša""Vai ekvivalents" | gb | 25
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 15
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN63 x DN50 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN20 x 1/2'' āra""Vai ekvivalents" | gb | 2
16 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 18
17 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 18
18 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvivalents" | gb | 18
19 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 42,3 x 3,2 / 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
20 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 42
21 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 26
22 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 34
23 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 4
24 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
25 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 54 - 62mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 42
26 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 26
27 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 34
28 |  | Ierīkot cinkotu konsuli ar spēka plecu 1000mm komplektā ar dībeļiem, paplāksnēm un skrūvēm | kpl | 30
29 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN50 (60,3mm) novietot pagraba telpās | m | 50
30 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN40 (48,3mm) novietot pagraba telpās | m | 30
31 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 40
32 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
33 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 102
34 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 204
35 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 162
36 |  | Paplāksne M8 cinkota | gb | 324
37 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 40
38 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
39 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 30
40 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 11.TU1
8.pielikums Konkursa “Ēku guļvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/7-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.11
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes, sistēmas guļvada maiņa no ievada posma ēkā aiz ūdens patēriņa skaitītāja līdz stāvvadu pacalšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem, stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa, jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar putupolisterola izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas guļvadu maiņa no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz stāvvadu pacelšanās vietām pie starpstāvu pārseguma paneļiem, stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa, recirkulācijas atzaru izbūve uzstādot jaunus noslēgventiļus un izlaišanas ventiļus prioritāriem darbiem. Jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Turkalnes iela 1, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Paredzamā budžeta summa, Eur bez PVN: | 7415.34
Pretendenta piedāvātā darbu summa, Eur bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN50 x 6,9mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 5,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 30
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN25 x 2,8mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN50 x 6,7mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN40 x 6,7mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN32 x 5,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 10
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN25 x 3,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN50 x DN32 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 8
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN32 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 6
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN25 x DN40"Vai ekvalents" | gb | 8
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN32 x DN32 x DN32"Vai ekvivalents" | gb | 1
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN32 x DN25 x DN32"Vai ekvivalents" | gb | 8
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN50/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 12
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN25/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 30
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN50 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN''DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN25 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 6
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN50 x DN40 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 4
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN32 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN32 x DN25 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN50 x 11/2'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 2
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 1
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN32 x 1'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 1
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN25 x 3/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 24
22 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/2'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 2
22 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 11/4'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 1
23 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1'' PN25"Vai ekvivalents" | gb | 1
24 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"Vai ekvalents" | gb | 24
25 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 26
26 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 11/4'' x 1/2'' x 11/4''"Vai ekvivalents" | gb | 1
27 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1'' x 1/2'' x 1''"Vai ekvivalents" | gb | 1
28 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"Vai ekvivalents" | gb | 24
29 |  | Montēt kompresijas izjaucamu savienojumu ''GEBO'' 26,9 x 2,6 / 3/4'' āra""Vai ekvivalents" | gb | 24
30 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 25
30 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 34
31 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 26
32 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 18
33 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 3
34 |  | Nolīmēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''K.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
35 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN54 x 13mm"Vai ekvivalents" | m | 20
35 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN42 x 13mm | m | 20
36 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN35 x 13mm"Vai ekvivalents" | m | 10
37 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN28 x 13mm"Vai ekvivalents" | m | 20
38 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu ''K-FLEX'' 48mm x 40m | gb | 2
39 |  | Nolīmēt aukstā ūdensapgādes guļvadu ar plūsmas virziena un marķējuma lentu ''A.ŪDENS'' 40mm x 50m | gb | 1
40 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 40
40 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 40
41 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
42 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 25 - 31mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 50
43 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 80
44 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 40
45 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) novietot pagraba telpās | m | 40
46 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 1
47 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
48 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 120
49 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 240
50 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 120
51 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 10
52 |  | Pakulas 100gr | gb | 2
53 |  | Pasta 250gr | gb | 1
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 40
54 |  | Palīgmatreāli | kmpl | 1
55 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0