## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa “Toksīnu un medikamentu monitorings ar šķidruma hromatogrāfiju – masspektrometriju” , id. Nr. RAKUS 2024/33K_1, Nolikumam
Daļas Nr. | Nosaukums
1. daļa | Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antidepresantiem
2. daļa | Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antidepresantiem/psihostimulatoriem
3. daļa | Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antiepileptiskiem medikamentiem
4. daļa | Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antibakteriāliem medikamentiem
5. daļa | Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana prettuberkulozes medikamentiem

## 1. Antidepresanti
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
1. DAĻA Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antidepresantiem
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamos testēšanas produktus, pakalpojumus, tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu, apmācību.
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcijas | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (5 x 10)
1.1. | Testi
1.1.1. | Antidepresantu noteikšanas komplekts ar vismaz 13 parametriem (citalopram, N-desmethylcitalopram, duloxetine, fluoxetine, desmethylfluoxetine, fluvoxamine, mirtazapine, N-desmethylmirtazapine, paroxetine, sertraline, N-desmethylsertraline, venlafaxine, O-desmethylvenlafaxine) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL Komplekts satur: vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab., 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 200 testiem. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 6 soļiem. | tests | 600
1.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 1.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
1.2.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
1.2.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
1.2.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
1.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 1.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
1.3.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
1.3.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
1.3.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Kopā par 1.1.-1.3. pozīcijām:
1.4. | Tehnoloģijas izstrāde un ieviešana pēc pasūtītāja izvirzītajām prasībām | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 1.1. pozīvijā norādītājam testu daudzumam
1.4.1. | Metožu pielāgošana un uzstādīšana sistēmā saskaņā ar pozīcijā 1.1. norādītajiem testa analītiem. |  | X | X |  | X | X | X | X
1.4.2. | Lietotāju apmācība paraugu sagatavošanā atbilstoši ražotāja protokolam |  | X | X |  | X | X | X | X
1.4.3. | Lietotāju apmācība metožu veikšanai un rezultātu apstrādei |  | X | X |  | X | X | X | X
1.4.4. | Veikt apmācības lietotāja līmeņa problēmu risināšanai |  | X | X |  | X | X | X | X
1.4.5. | Ražotāja uzraudzība un, pēc pieprasījuma, atkārtota ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja vizīte apmācībai. |  | X | X |  | X | X | X | X
Kopā par 1.4. pozīciju:
Kopā par 1. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības un piezīmes par līguma nosacījumiem:
Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības datu lapas oriģinālvalodā, pēc pieprasījuma iesniedzot tulkojumus latviešu valodā.
Piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildu materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo institūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 2 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīvajiem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.

## 2. Psihostimulatori
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
2. DAĻA Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antidepresantiem / psihostimulatoriem
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamos testēšanas produktus, pakalpojumus, tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, apmācību.
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcijas | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (5 x 10)
2.1. | Testi
2.1.1. | Antidepresantu / psihostimulantu komplekts vismaz 20 parametriem (Atomoxetine, Bupropion, erythro-Dihydrobupropion, threo-Dihydrobupropion, Hydroxybupropion, Clomethiazole, Dosulepin, N-Desmethyldosulepin, Methylphenidate, Mianserin, Milnacipran, Moclobemide, Opipramol, Reboxetine, Ritalinic acid, Tianeptine, Tranylcypromine, Trazodone, Volazodone, Vortioxetine) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL Komplekts iekļauj vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab, 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 200 testiem. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 5 soļiem. | tests | 600
2.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 2.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
2.2.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
2.2.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
2.2.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
2.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 2.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
2.3.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
2.3.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
2.3.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Kopā par 2.1.-2.3. pozīcijām:
2.4. | Tehnoloģijas izstrāde un ieviešana pēc pasūtītāja izvirzītajām prasībām | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 2.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
2.4.1. | Metožu pielāgošana un uzstādīšana sistēmā saskaņā ar pozīcijā 1.1. norādītajiem testa analītiem. |  | X | X |  | X | X | X | X
2.4.2. | Lietotāju apmācība paraugu sagatavošanā atbilstoši ražotāja protokolam |  | X | X |  | X | X | X | X
2.4.3. | Lietotāju apmācība metožu veikšanai un rezultātu apstrādei |  | X | X |  | X | X | X | X
2.4.4. | Veikt apmācības lietotāja līmeņa problēmu risināšanai |  | X | X |  | X | X | X | X
2.4.5. | Ražotāja uzraudzība un, pēc pieprasījuma, atkārtota ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja vizīte apmācībai. |  | X | X |  | X | X | X | X
Kopā par 2.4. pozīciju:
Kopā par 2. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības un piezīmes par līguma nosacījumiem:
Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības datu lapas oriģinālvalodā, pēc pieprasījuma iesniedzot tulkojumus latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 2 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīvajiem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.

## 3. Antiepileptiskie
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
3. DAĻA Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšanai antiepileptiskiem medikamentiem
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamos testēšanas produktus, pakalpojumus, tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, apmācību.
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīvcijas | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (5 x 10)
3.1. | Testi
3.1.1. | Antiepileptiskie medikamentu komplekts, vismaz 29 parametriem (brivaracetam, carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, 10-OH-carbamazepine, 10,11-dihydroxycarbamazepine, N-desmethylmesuximide, ethosuximide, felbamate, gabapentin, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, perampanel, phenobarbital, phenylethylmalonamide (PEMA), phenytoin, pregabalin, primidone, retigabine, rufinamide, stiripentol, sultiame, theophylline, tiagabine, topiramate, valproic acid, vigabatrin, zonisamide) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos. | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL Komplekts iekļauj vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab, 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts vismaz 3,5 mL. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 5 soļiem. | tests | 200
3.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 3.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
3.2.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
3.2.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
3.2.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
3.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 3.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
3.3.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
3.3.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
3.3.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Kopā par 3.1.-3.3. pozīcijām:
3.4. | Tehnoloģijas izstrāde un ieviešana pēc pasūtītāja izvirzītajām prasībām | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 3.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
3.4.1. | Metožu pielāgošana un uzstādīšana sistēmā saskaņā ar pozīcijā 1.1. norādītajiem testa analītiem. |  | X | X |  | X | X | X | X
3.4.2. | Lietotāju apmācība paraugu sagatavošanā atbilstoši ražotāja protokolam |  | X | X |  | X | X | X | X
3.4.3. | Lietotāju apmācība metožu veikšanai un rezultātu apstrādei |  | X | X |  | X | X | X | X
3.4.4. | Veikt apmācības lietotāja līmeņa problēmu risināšanai |  | X | X |  | X | X | X | X
3.4.5. | Ražotāja uzraudzība un, pēc pieprasījuma, atkārtota ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja vizīte apmācībai. |  | X | X |  | X | X | X | X
Kopā par 3.4. pozīciju:
Kopā par 3. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības un piezīmes par līguma nosacījumiem:
Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas oriģinālvalodā, pēc pieprasījuma iesniedzot tulkojumus latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 24 mēnešiem jeb 2 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīvajiem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.

## 4. Antibakteriālie
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
4. DAĻA Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana antibakteriāliem medikamentiem
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamos testēšanas produktus, pakalpojumus, tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, apmācību.
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcijas | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (5 x 10)
4.1. | Testi
4.1.1. | Antibakteriālo medikamentu komplekts, vismaz 15 parametriem (ampicillin, cefazolin, cefepime, cefotaxime, cefuroxime, chloramphenicol, clindamycin, daptomycin, flucloxacillin, linezolid, meropenem, piperacillin, sulbactam, tazobactam, vancomycin) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos. | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL Komplekts iekļauj vismaz: 3L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 1L autosamplera skalošanas šķīdums, 50 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, reakcijas flakoni 200 gab, 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, iekšējo standartu komplekts vismaz 12 mL. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 8 soļiem. | tests | 1600
4.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 4.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
4.2.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
4.2.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
4.2.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
4.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 4.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
4.3.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
4.3.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
4.3.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Kopā par 4.1.-4.3. pozīcijām:
4.4. | Tehnoloģijas izstrāde un ieviešana pēc pasūtītāja izvirzītajām prasībām | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 4.1. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
4.4.1. | Metožu pielāgošana un uzstādīšana sistēmā saskaņā ar pozīcijā 1.1. norādītajiem testa analītiem. |  | X | X |  | X | X | X | X
4.4.2. | Lietotāju apmācība paraugu sagatavošanā atbilstoši ražotāja protokolam |  | X | X |  | X | X | X | X
4.4.3. | Lietotāju apmācība metožu veikšanai un rezultātu apstrādei |  | X | X |  | X | X | X | X
4.4.4. | Veikt apmācības lietotāja līmeņa problēmu risināšanai |  | X | X |  | X | X | X | X
4.4.5. | Ražotāja uzraudzība un, pēc pieprasījuma, atkārtota ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja vizīte apmācībai. |  | X | X |  | X | X | X | X
Kopā par 4.4. pozīciju:
Kopā par 4. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības un piezīmes par līguma nosacījumiem:
Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas oriģinālvalodā, pēc pieprasījuma iesniedzot tulkojumus latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 2 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīvajiem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.

## 5.Prettuberkulozes
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
5. DAĻA Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana prettuberkulozes medikamentiem
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam kopā ar reaģentu komplektiem jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas, lai nodrošinātu testēšanai nepieciešamos testēšanas produktus, pakalpojumus, tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, apmācību.
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcijas | Preces (izmeklējuma) veids | Tehniskās prasības / Detalizēts preces apraksts (speciālās prasības un komplektācija) | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums* | Kataloga numurs/ preces kods* | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (5 x 10)
5.1. | Tehnoloģijas izstrāde un validācija pēc pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saskaņā ar dokumenta "ICH HARMONISED GUIDELINE BIOANALYTICAL METHOD VALIDATION AND STUDY SAMPLE ANALYSIS" aktuālo versiju (skat. pielikumā) | Izstrādāt un validēt metodi prettuberkulozes medikamentu (ethambutol, pyrazinamide, rifampicin, isoniazid, levofloxacin, moxifoksacin, linezolid, ethionamide, bedaquiline, delaminid, pretomanid, clofazimine, amikacin) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos. Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL
5.1.1. | Metodes parametri: Darba koncentrāciju diapazons: ethambutol: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml pyrazinamide: no 1.2 μg/ml līdz 75 μg/ml rifampicin: no 0.5 μg/ml līdz 30.0 μg/ml isoniazid: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml levofloxacin: no 0.5 μg/ml līdz 25.0 μg/ml moxifoksacin: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml linezolid: no 0.5 μg/ml līdz 35.0 μg/ml ethionamide: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml bedaquiline: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml delaminid: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml pretomanid: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml clofazimine: no 0.2 μg/ml līdz 10.0 μg/ml amikacin: no 1.2 μg/ml līdz 75 μg/ml
5.1.2. | Metodes parametri, kuru vērtības jānosaka saskaņā ar dokumenta "ICH HARMONISED GUIDELINE BIOANALYTICAL METHOD VALIDATION AND STUDY SAMPLE ANALYSIS" aktuālo versiju Selektivitāte Specifiskums Matricas efekts Kalibrēšanas līknes un koncentrāciju diapazoni Pareizība un precizitāte, t.sk. kvalitātes kontroles paraugu gatavošana Paraugu pārnese Noturība pret paraugu atšķaidīšanu Paraugu stabilitāte Paraugu atkārtotu injekciju atkārtojamība |  | X | X |  | X | X | X | X
5.1.3 | Metodes apraksta sastādīšana saskaņā ar dokumenta "ICH HARMONISED GUIDELINE BIOANALYTICAL METHOD VALIDATION AND STUDY SAMPLE ANALYSIS" aktuālo versiju
5.1.4. | Lietotāju apmācība paraugu sagatavošanā atbilstoši 5.1.3. punktā sagatavotajam protokolam |  | X | X |  | X | X | X | X
5.1.5. | Lietotāju apmācība metodes pielietošanai atbilstoši 5.1.3. punktā sagatavotajam protokolam un rezultātu apstrādei saskaņā ar instrumenta lietošanas instrukciju |  | X | X |  | X | X | X | X
5.1.6. | Veikt apmācības lietotāja līmeņa problēmu risināšanai saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām |  | X | X |  | X | X | X | X
5.1.7. | Ražotāja uzraudzība un, pēc pieprasījuma, atkārtota ražotāja vai tā autorizēta pārstavja vizīte apmācībai. |  | X | X |  | X | X | X | X
Kopā par 5.1. pozīciju:
5.2. | Testi
5.2.1. | Prettuberkulozes medikamentu (ethambutol, pyrazinamide, rifampicin, isoniazid, levofloxacin, moxifoksacin, linezolid, ethionamide, bedaquiline, delaminid, pretomanid, clofazimine, amikacin) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos. | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL Komplekts iekļauj 5.1.1. punktā izstrādātās metodes pielietošanai nepieciešamos reaģentus un materiālus, t.sk. hromatogrāfijas kolonnu, vienreizējas lietošanas pudelītes, kas savietojamas ar piegādāto autosampleri un references materiālus, t.sk. iekšējos standartus. | tests | 900
5.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) | Saderība ar Shimadzu LC-MS CLAM-2040 automātisko paraugu sagatavošanas sistēmu un šķidrumu hromatogrāfa-masspektrometra sistēmu LCMS-8050 CL | Nepieciešamais daudzums 5.2. pozīcijā norādītājam testu daudzumam
5.3.1. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
5.3.2. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
5.3.3. |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Kopā par 5.2., 5.3. pozīcijām:
Kopā par 5. daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības un piezīmes par līguma nosacījumiem:
Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas oriģinālvalodā, pēc pieprasījuma iesniedzot tulkojumus latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina derīgi reaģenti, sertificēti kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līģuma kopējo summu.
Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 2 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīvajiem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.