
Atbilde uz 04.11.2024. jautājumu


Jautājums Nr.1 
1.  Iepazīstoties ar grozījumiem Iepirkuma dokumentācijā, darbu daudzumu sarakstos savienojuma punktiem ‘’Vecdaugava’’ un ‘’Gaisma’’, redzams, ka ir pievienotas jaunas darbu daudzumu pozīcijas:
· Stacijā ‘’Vecdaugava’’
[image: ]
· [image: ]Stacijā ‘’Gaisma’’

               Karstais asfalts AC 32 base ,,Autoceļu būvdarbu specifikācijās 2023” nav iekļauts,  tā vietā lieto karsto asfaltu AC 22 base.
Lūdzam Pasūtītāju veikt nepieciešamās izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā, lai izvairītos no pārpratumiem.

Atbilde uz jautājumu Nr.1
 
 Atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (iepriekš Rīgas domes Satiksmes departamenta) 29.07.2022. rīkojumam Nr. DS-22-89-rs “Par transporta infrastruktūras seguma konstrukcijām”[footnoteRef:1] , kas noteica, ka seguma izbūvē jāizmanto karstais asfalts AC 32 base, tika izstrādāti un saskaņoti būvprojekta risinājumi. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā  asfaltbetona rūpnīcas vairs neražos karsto asfaltu AC 32 base, pieļaujam izmantot arī ekvivalentu materiālu atbilstoši “Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”, piemēram karsto asfaltu AC 22 base. [1:  https://www.rdsd.lv/uploads/media/6411d9cc6af7d.pdf ] 
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