Atbildes uz 17.10.2024. jautājumiem

Jautājumi:

| punkts Alfa (TS-L) | p.7 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei, ieklājot visus nepieciešamos materiālus | m | 148,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p.15 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 2,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
| punkts Atgāzene, Rīga (TS-L) | p.12 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | m | 86,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.19 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 4,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
| punkts Slokas iela, Rīga (TS-L) | p.5 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | m | 86,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.12 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 6,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
| punkts Turība, Rīga (TS-L) | p.3 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | t/m | 12,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.7 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 1,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
| punkts Mangaļi, Rīga (TS-L) | p.12 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | m | 205,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.19 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 33,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
|  | p.1 | Pinus peuce - Maķedonijas priede ( stāda augstums h=2.25-2.5m, Soliteris 5xv, ar stiepļu saknes kamolu) | gab. | 4,00 | Vai tiešām ir vajadzīgi koka mieti? |
|  | p.2 | Pinus sylvestris - Parastā priede ( stāda augstums h=2-2.25m, Soliteris 4xv, ar stiepļu saknes kamolu) | gab. | 3,00 |  |
| punkts Gaisma, Rīga (TS-L) | p.5 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | m | 207,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.12 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 5,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |
| punkts Brasa, Rīga (TS-L) | p.4 | Noenkurota plastmasas apmale apdobei | m | 75,00 | Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs |
|  | p.9 | Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai | kpl | 2,00 | 1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits). 2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)? |

Atbilde:

Iepirkuma komisija skaidro, ka apmalēm jābūt lokanām, jo tās paredzētas izbūvēt dažādās formās. Apmale L veida, posma garums 500-1000 mm, augstums 80mm +/- 5mm, apakšējās daļas platums 79 mm +/- 5 mm, biezums vismaz 4 mm, stiprināšana ar plastmasas naglām un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijām.

Attiecībā par Laistīšanas un airācijas sistēmu:

- Hydrorock sistēmas parametri – caurules horizontālais un vertikālais diametrs 80mm, melnā krāsā, gofrēta un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai;

- Laistīšanas un aerācijas sistēmas parametri – caurules horizontālais un vertikālais diametrs 80mm, melnā krāsā, gofrēta un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.

Attiecībā par koku stādiem: atbilstoši būvprojekta risinājumiem un apstādījumu vadlīnijām, kokus ir nepieciešams stiprināt ar koka mietiem.