Atbildes uz 16.10.2024. jautājumiem

1.jautājums

Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktā “Gaisma” jāveic papildus risinājumu izstrāde, sagatavots projektēšanas uzdevums, kurš pievienots iepirkuma dokumentācijai. Saprotams ka jāveic gājēju celiņa projektēšana līdz pašvaldībai piederošajam kadastra apzīmējumam pārbrauktuves ziemeļu daļā, bet nav saprotama tā izbūves robeža pie dzelzceļa pārbrauktuves.

Jautājums. Vai jāveic tā projektēšana līdz dzelzceļa pārbrauktuvei vai arī ietverot pašu dzelzceļa pārbrauktuvi?

Atbilde uz 1.jautājumu

Lūdzam skatīt pievienoto VAS “Latvijas dzelzceļš”  aktu par gājēju pārejas ierīkošanu.

Projektēšanas un izbūves darbus plānots veikt gājēju pārejas pieejai līdz plānotajam gājēju pārejas klājumam, analoģiski kā tas veikts pretējā (D daļas) būvprojekta risinājumā.

Vienlaikus Pasūtītājs lūdz ņemt vērā, ka atbilstoši Projektēšanas uzdevuma 1.7.punktam, Projekta robežas precizējamas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un aktuālajiem risinājumiem, tostarp, ņemot vērā VAS “Latvijas dzelzceļš” akta par gājēju pārejas ierīkošanu izvirzītās prasības. Tāpat pretendentiem, izstrādājot piedāvājumu, ir jāņem vērā Tehniskās specifikācijas 2.punktā noteikto, ka Projektēšanas uzdevums ir izstrādāts, apzinoties līdz iepirkuma izsludināšanai pieejamo informāciju un tā var neatspoguļot pilnīgu un galēju risinājumu novietojumu un apjomu. Tādējādi Izpildītājam ir jāapzinās un jāievērtē finanšu piedāvājumā, ka risinājumi var mainīties atbilstoši iepriekš neapzinātiem vai nezināmiem apstākļiem (piemēram, ģeoloģiski apstākļi, neapzinātas apakšzemes komunikācijas, sprādzienbīstami priekšmeti, arheoloģiskās vērtības, tehnisko un/vai īpašo noteikumu izvirzītās prasības, kas nav atspoguļotas Projektēšanas uzdevumā u.tml.), kas var ietekmēt izstrādāto risinājumu novietojumu un apjomu.

2.jautājums

Projektēšanas uzdevumā tiek minēts ka VAS “Latvijas dzelzceļš” pie izstrādātā būvprojekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Gaisma, Rīga” saskaņošanas un tehniskās komisijas aktā izvirzījis papildus prasību par nepieciešamību izstrādāt papildus būvniecības ieceres dokumentāciju jaunbūvējamās dzelzceļa gājēju pārejas savienošanai ar pilsētas infrastruktūru un projekta robežas precizējamas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, un aktuālajiem risinājumiem, tostarp, ņemot vērā VAS “Latvijas dzelzceļš”  akta par gājēju pārejas ierīkošanu (Pielikums Nr.1) izvirzītās prasības.

Jautājums. Pie projektēšanas uzdevuma nav pievienots minētais Pielikums Nr.1 un nav atrodams pie citas iepirkuma dokumentācijas, lūgums pie iepirkuma dokumentācijas pievienot šo pielikumu.

Atbilde uz 2.jautājumu

Lūdzam skatīt pievienoto VAS “Latvijas dzelzceļš”  aktu par gājēju pārejas ierīkošanu.

3.jautājums

Nolikuma pievienotajos darbu daudzumu sarakstos redzams, ka jābūvē sekojošais:

Brasa

| 12 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Alfa

| 29 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gab. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atgāzene

| 25 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Turība

| 15 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Bet, apskatot attiecīgā projekta TS-L sadaļas failu “pielikumi”, redzam, ka Pielikumā Nr.4 ir minēts, ka divpakāpju velosipēdu novietne -DV-1 ir komplektācijā ar nojumi N-2. Bet, izpētot projektu, izskatās, ka tā ir kļūda, jābūt rakstītam ar nojumi N-3, kas ir pievienota kā pielikums Nr.3.

Jautājums. Lūdzu iepriekš minētajos projektos samainīt atbilstošus tekstus, lai neveidojas pārpratumi

Atbilde uz 3.jautājumu

Tiks precizēta TS-L sadaļas fails “pielikumi”. Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

4.jautājums

Nolikuma pievienotajos darbu daudzumu sarakstos redzams, ka jābūvē sekojošais:

Brasa

| 12 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Alfa

| 29 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gab. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atgāzene

| 25 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Turība

| 15 | Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4 | gb. | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Apskatot attiecīgā projekta TS-L sadaļas failu “pielikumi”, redzam, ka Pielikumā Nr.4 ir minēts sekojošais: Izgatavots no augstas kvalitātes pārstrādājamiem materiāliem Karsti cinkots, NEN-EN-ISO 1461.

Jautājums.  No kāda materiāla ir izgatavota velo novietne?

Atbilde uz 4.jautājumu

Tiks precizēta TS-L sadaļas fails “pielikumi”. Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.