
Atbildes uz jautājumiem 
[bookmark: _Hlk175140000]par atklātu  konkursu
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”,
ID Nr. CAIP 2024/63


Atbildes uz 14.10.2024. jautājumiem  


1.jautājums 
1.  [image: ]Iepirkuma dokumentācijā, finanšu piedāvājuma formā 2.daļai (3.pielikums), dzelzceļa stacijai ‘’Gaisma’’ ir norādīti nekorekti saskaitāmie, kuri attēlo papildus risinājumu izmaksas:
Pareizi būtu – (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.)
Lūdzam Pasūtītāju izlabot kļūdu finanšu piedāvājuma formā 2.daļai.
Atbilde uz 1.jautājumu
Tiks precizēta finanšu piedāvājuma veidlapa. Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
2.jautājums 
Iepirkuma 2.daļas objektam ‘’Vecāķi’’ darbu daudzumu sarakstā ir atrodama izmaksu pozīcija: ‘’Auglīgās augsnes ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas’’ – 551,00 m2.
Bet, būvprojektā (skaidrojošajā aprakstā, griezumos) ir norādīts, ka apzaļumošana jāveic 15 cm biezumā. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot radušās nesakritības un, nepieciešamības gadījumā, veikt korekcijas iepirkuma dokumentācijā.
Atbilde uz 2.jautājumu
Tiks precizēts Darbu daudzumu un izmaksu saraksts objektam ‘’Vecāķi’’. Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
3.jautājums 
Iepirkuma 2.daļas objektam ‘’Gaisma’’ būvprojektā (griezumos) ir redzama sekojoša brauktuves konstrukcija:
[image: ]
Bet darbu daudzumu sarakstā nav atrodama izmaksu pozīcija asfalta AC32base būvniecībai 8 cm biezumā.
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot radušās nesakritības un, nepieciešamības gadījumā, veikt korekcijas iepirkuma dokumentācijā.

Atbilde uz 3.jautājumu
Tiks precizēts Darbu daudzumu un izmaksu saraksts objektam “Gaisma”.  Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
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