Atbildes uz jautājumiem

par atklātu  konkursu
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”,

ID Nr. CAIP 2024/63

Atbildes uz 10.10.2024. jautājumiem

1.jautājums

1. Projekta darbu daudzumu sarakstos dotas izmaksu pozīcijas 4 dažādu velonovietņu pamata plākšņu izbūvei:

| 1. daļa "Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Brasa” būvdarbi" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 11 | Velo novietnes - N-3 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| 2. daļa "Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta" |  |  |  |
| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Alfa (TS-L) |  |  |  |
| 28 | Velo novietnes - N-3 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | gb. | 1.00 |
| 30 | Projektēta perspektīvās velo novietnes/nojumes novietojuma pamatu plāksne - P-1, skat. TS-L-5 | kpl | 2.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Slokas iela, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 16 | Velo novietnes - N-2 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Vecdaugava, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 4 | Velo novietnes - N-2 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-4 | kpl | 2.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Turība, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 12 | Velo novietnes - N-2 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| 13 | Velo novietnes - N-3 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| 14 | Projektēta perspektīvās velo novietnes/nojumes novietojuma pamatu plāksne - P-1, skat. TS-L-5 | kpl | 2.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Mangaļi, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 22 | Velo novietnes - N-1 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Gaisma, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 18 | Velo novietnes - N-2 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5 | kpl | 1.00 |
| Lokālā tāme Nr. 1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Vecāķi, Rīga (TS-L) |  |  |  |
| 3 | Velo novietnes - N-2 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-4 | kpl | 1.00 |

Savukārt izmaksu pozīcijās norādītajos rasējumos ir tikai viens, identisks pamatu plāksnes tips. Lūdzam pasūtītāju projekta dokumentācijai pievienot rasējumus visiem pamata plākšņu tipiem.

Atbilde uz 1.jautājumu

Informējam, ka Projektā paredzētas 3 veida nojumes N1, N2 un N3.

N1 un N3 nojumēm ir viena pamatplātne P1. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktos Atgāzene, Slokas iela, Turība un Vecāķi paredzēta N2 nojume, kas ir garāka kā N1 un N3, taču plātne jāizbūvē analogi jau paredzētajai pamatplātnei. Papildus TS-L pamatplātņu rasējums šajos punktos tiks papildināts ar pamatplātnes P2 rasējumu. Atsevišķos projektos tiek paredzēts izbūvēt tikai pamatplātni (P1), lai nākotnē būtu iespēja uzstādīt papildus nojumes Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jautājums Nr.2

Saskaņā ar iepirkuma 2. daļas tehniskās specifikācijas punktu Nr. 1.11 ‘’Nosacījumi Piedāvājuma iesniegšanas un Projekta īstenošanas Kalendāra grafikam’’, Pretendentam, sastādot kalendāro grafiku, ir jāņem vērā sasaiste ar Saistītajiem projektiem. Apsekojot objektus dabā, tika konstatēts, ka esošie saistītie projekti ir ar atšķirīgu darbu izpildes progresu (Paaugstināto platformu būvniecības objekti).

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju ar Saistīto projektu darbu izpildes grafikiem, lai visiem Pretendentiem būtu iespēja sniegt precīzāku darbu izpildes grafiku.

Atbilde uz 2. jautājumu

Pievienojam pasūtītāja rīcībā esošos VAS “Latvijas dzelzceļš” projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” provizoriskos darbu izpildes grafikus

| Pieturas punkts/stacija | Būvdarbu uzsākšana | Būvdarbu pabeigšana |
| --- | --- | --- |
| Bieriņi/Bērnu slimnīca | Būvdarbi pabeigti | Būvdarbi pabeigti |
| BA Turība | Būvdarbi pabeigti | Būvdarbi pabeigti |
| Brasa | Būvdarbi | 12.2024. |
| Mangaļi | Būvdarbi | 12.2024. |
| Vecdaugava | Būvdarbi pabeigti | Būvdarbi pabeigti |
| Vecāķi | Būvdarbi | 12.2024. |
| Alfa/Šmerlis | Būvdarbi pabeigti | Būvdarbi pabeigti |
| Gaisma | Būvdarbi | 12.2025 |
| Slokas iela/Iļģuciems | Būvdarbi | 08.2025. |

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.12.2.punktam, ciktāl tas iespējams, Izpildītājam, ja tiek identificēta tāda vajadzība ir pienākums atsevišķi iepazīties ar Saistītajiem projektiem pie to īstenotājiem un Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas aktualizēšanu attiecībā uz Saistītajiem projektiem un savstarpējo risinājumu (Objektam Nr.7) un būvdarbu salāgošanu. Līdz ar to Pasūtītāja rīcībā esošā informācija par Saistīto projektu ieviešanu, kas pievienota iepirkuma dokumentācijai, nav uzskatāma par pilnīgu.

Jautājums Nr.3

Iepirkuma 2.daļas objektā ‘’Alfa’’ vietā, kur pašlaik atrodas konteinera tipa metāla vagoniņš (skat. Pievienoto attēlu), ģenerālplānā redzams, ka ir plānots veikt dažādus darbus – projektēto komunikāciju izbūve, ekstensīvā zāliena izbūve, bruģakmens seguma izbūve. Bet projektā nav minētas veicamās darbības ar šo konteineru (nav ne iezīmēts plānā, ne minēts DDS).

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot veicamās darbības ar konteineru objekta teritorijā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, veikt izmaiņas būvprojekta dokumentācijā.

Atbilde uz jautājumu Nr. 3

Informējam, ka attiecīgais konteinera tipa metāla vagoniņš, pēc pasūtītāja rīcībā esošas informācijas līdz būvdarbu uzsākšanai tiks pārvietots .

Jautājums Nr.4

Iepirkuma 2. daļas objektā ‘’Vecdaugava’’ attēlā redzamajā vietā pašlaik atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta ‘’Stacija Vecdaugava’’. Izskatot projekta risinājumus, plānots šo pieturvietu pārcelt citā vietā, un šajā vietā paredzēts ekstensīvā zāliens segums. Bet kā redzams ģenerālplānā un darba daudzumu sarakstā, nav norādes, ka esošais pieturvietas paviljons būtu jādemontē.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai sabiedriskā transporta pieturvietā ‘’Stacija Vecdaugava’’ nepieciešams demontēt pieturvietas paviljonu, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas būvprojekta dokumentācijā.

Atbilde uz jautājumu Nr. 4

Paskaidrojam, ka attiecīgajā darbu zonā nepieciešams demontēt sabiedriskā transporta pieturvietu un ar to saistītos elementus. Tiks precizēts Ģenerālplāns  un Darbu daudzumu un izmaksu saraksts objektam “Vecdaugava”. Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem lūdzam sekot līdzi Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā .

Papildus paskaidrojam, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.1. punktam Izpildītājam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga būvlaukuma (visu Būvobjektu izbūves zonas, tai skaitā, visu norādīto būvniecības robežu) (turpmāk - Būvlaukums) apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes, nepieciešamības gadījumā veicot papildus ģeoloģiskos urbumus vai cita veida ģeoloģijas (zemes dzīļu) izpēti, lai maksimāli samazinātu vai izslēgtu iepriekšminēto apstākļu iestāšanos. Attiecīgi, savas izmaksas Izpildītājam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. Izpildītājam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi Izpildītājam ir jāizvērtē esošos satiksmes apstākļus un  iespējamo vajadzību pēc pagaidu ceļiem vai apvedceļiem, kā arī to ietekmi uz darbu izpildi. Visas saistītās izmaksas jāpieņem par iekļautām Izpildītāja finanšu piedāvājumā. Iesniedzot piedāvājumu Izpildītājs apliecina, ka ir apguvis konkursa dokumentus, izpētījis Būvlaukumu saskaņā ar šajā punktā minēto, iepazinies ar inženierkomunikāciju turētāju rīcībā pieejamo informāciju par esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli un iebūves risinājumiem, un ir spējīgs un gatavs izpildīt visus līguma punktus. Līdz ar to darbi gan norādītajā zonā, gan arī citviet projekta tvērumā, veicami tādā apjomā, lai nodrošinātu Projektā paredzēto risinājumu pilnvērtīgu izbūvi, tostarp finanšu piedāvājumā iekļaujot visu nepieciešamo darbu izmaksas.

Atbilde uz 11.10.2024. jautājumu

5. Jautājums

Mobilitātes punktu labiekārtojuma tehniskajā specifikācijā norādīts, ka abiem parka soliem ir alumīnija kājas. Vēlamies piedāvāt līdzīgus solus. Vai tas tiks uzskatīts par ekvivalentu, ja piedāvāsim nerūsējošā tērauda kājas vai arī otrs variants - cinkotas un krāsotas nerūsējošā tērauda kājas.

Atbilde uz 5.jautājumu

Atbilstoši Projekta Būvdarbu apjomu saraksta - Labiekārtojums - TS-L lapas 5.piezīmei materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo rādītāju un parametru sasniegšanu. Savukārt tehniskās specifikācijas 2.12.2.punkts nosaka, ka, prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas Pasūtītāja pārstāvim nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, tostarp, norādot ražotāja informāciju, modeļu numuriem, detaļas aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, dizainu, aprēķiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem piederīgiem datiem. Vienlaikus Līguma 18.14.punkts nosaka, ja ir pieejams ar tehnoloģiski un kvalitatīvi labākiem rādītājiem ekvivalents Būvizstrādājums, tad Izpildītājam ir jāiesniedz pierādījumi par labākiem tehnoloģiskiem un kvalitatīviem rādītājiem.

Papildus vēršam uzmanību, ka Iepirkuma priekšmeta I daļas “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Brasa” būvdarbi” tehniskās specifikācijas 2.1.3.punkts nosaka, ka Izpildītājam jānodrošina āra mēbelēm – soliem – Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2.pielikuma 7.punkta prasību ievērošana: Visai koksnei un koksnes materiāliem ir jānāk no likumīgas izcelsmes koksnes. Kā atbilstības apstiprinājums tiks pieņemts uzraudzības ķēdes sertifikāts koksnei, kas sertificēta kā FSC,  PEFC vai  vai līdzvērtīgs apliecinājums. Koksnes likumīgo izcelsmi var pierādīt arī izsekojamības sistēmas esamība. Šīm brīvprātīgajām sistēmām var būt 3. personas sertifikāts, bieži kā daļa no LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)” un/vai LVS EN ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai (ISO 14001:2015)” vai Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS). Ja koksnes izcelsmes valsts ir parakstījusi Brīvprātīgās sadarbības līgumu (BSL) ar ES, FLEGT licence kalpos kā likumības pierādījums. Nesertificētai koksnei pretendentiem ir jānorāda ražošanā izmantotās koksnes tipi (šķirnes), daudzumi un izcelsme kopā ar to likumības apliecinājumu. Ir jābūt iespējai izsekot šādas koksnes ražošanas ķēdei no meža līdz produktam.