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Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
atklātā konkursā ““Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/120)

	Nr. p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums
	Iepirkuma komisijas atbilde 

	1.
	Izskatot izsniegto konkursa dokumentāciju par “Katastrofu pārvaldības centra Brīvības ielā 16, Saldū (kad.nr.8401 006 0123; 8401 006 0228) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība”, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka zemes gabalā atrodas esoša ēka, kuru ir nepieciešams demontēt. Lūdzam izsniegt minētās ēkas inventarizācijas lietas dokumentu kopijas, lai varētu gūt priekšstatu par veicamajiem demontāžas darbu apjomiem.

	Tehniskajai  specifikācijai ir pievienoti  īpašuma dokumenti zemesgabalam un uz tā atrodošo būvi un  ēkas inventarizācijas lieta( 14. pielikums). 

	2.
	1. Izskatot izsniegto konkursa dokumentāciju par “Katastrofu pārvaldības centra Kr. Barona ielā 2, Limbažos (kad.nr. 6601 001 0013 ; 6601 001 0014) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība”, lūdzam apstiprināt, ka uz zemes gabala atrodas esošās būves, un nav veikta to demontāža. Lūdzam izsniegt esošo būvju inventarizācijas lietas dokumentu kopijas, lai varētu gūt priekšstatu par veicamajiem demontāžas darbu apjomiem.

	Tehniskajai  specifikācijai ir pievienoti  īpašuma dokumenti zemesgabalam un uz tā atrodošo būvi un  ēkas inventarizācijas lieta( 14. pielikums).

	3.
	Izskatot izsniegto konkursa dokumentāciju par “Katastrofu pārvaldības centra Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē (kad.nr. 4601 008 3215) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība”, lūdzam sniegt informāciju vai pa Jāņa Čakstes ielu ir izbūvētas ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu trases? Gadījumā ja ir, vai Pretendentam būs iespēja pie tām pieslēgt izbūvējamās ēkas, lai nodrošinātu šo ēku ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbību? 

	Lūgums pretendentam  skatīt un iepazīties ar TS .
TS Vispārīgās prasībās  ir noteikts :
4.21. Uzņēmējam jāizvērtē esošā situācija ar ārējiem inženiertīkliem un savā finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas saistītās izmaksas, kuras tiek prasītas no inženiertīklu turētājiem (par pieslēgumiem, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un citām saistošām izmaksām), tai skaitā ārpus zemes gabala robežām. Uzņēmējam jāizvērtē zemes gabala situācija un gadījumā, ja pielikumā nav norādīta pietiekama informācija par konkrēto zemes gabalu un esošo inženiertīklu izvietojumu, tad Uzņēmējs paša spēkiem iegūst trūkstošo informāciju.
4.23. Uzņēmējam jāizvērtē esošā situācija ar ārējiem inženiertīkliem un savā finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas saistītās izmaksas, kuras tiek prasītas no inženiertīklu turētājiem (par pieslēgumiem, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un citām saistošām izmaksām), tai skaitā ārpus zemes gabala robežām. Uzņēmējam jāizvērtē zemes gabala situācija un gadījumā, ja pielikumā nav norādīta pietiekama informācija par konkrēto zemes gabalu un esošo inženiertīklu izvietojumu, tad Uzņēmējs paša spēkiem iegūst trūkstošo informāciju.
4.24. Uzņēmējs Iepirkuma laikā veic visa veida izpētes paša spēkiem un Pasūtītājs nav atbildīgs par izmaksām, kas radušās, lai sagatavotu piedāvājumu.
TS  5.2 apakšpunktā  ir noteikts:
5.2.Uzņēmējs pieprasa no visām iestādēm un institūcijām Tehniskos noteikumus. Pasūtītāja pieprasītie Tehniskie noteikumi ir informatīvi, lai Uzņēmējs varētu rast priekštatu par zemes gabalu un tuvumā esošo inženiertīklu situāciju. Uzņēmējam savā finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas saistītās izmaksas, kas varētu rasties no Tehnisko noteikumu izdevēju noteikumiem”
Pasūtītājs tehniskos noteikumus pieprasīja bez būvniecības lietām un to izdevēji konkrētas prasības neizvirzīja. Atkātoti pasūtītājs neplāno pieprasīt tehniskos noteikumus.
Iesakām izmantot informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības mājas lapā (tīmekļvietnē).

	4.
	Izskatot izsniegto konkursa dokumentāciju par “Katastrofu pārvaldības centra Jūrmalā (Kauguros) (kad.nr.1300 020 0505) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība”, lūdzam sniegt informāciju, kurš veiks meža (koku) izciršanu būvniecībai paredzētajā zemes gabalā? Vai Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiekļauj izmaksas šo darbu veikšanai, tajā skaitā arī atmežošanas un nozāģētās koksnes izvešanas izmaksas?
	Pēc konsultācijas ar Jūrmalas pilsētas Būvvaldes pārstāvjiem un administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas galveno ekspertu mežsaimniecības jautājumos tika saņemta šāda atbilde :
Tā kā zemesgabals Kauguri 0505 ir Jūrmalas pašavaldības īpašums, tad atmežošanas procesu par valsts objekta būvniecību (zemesgabala daļā) pašvaldība paša noteiktajā kārtībā saskaņos ar Valsts meža dienestu (VMD). Nocērtamie koki ir pašvaldības īpašums un pieder pašvaldībai . Valsts meža dienesta (VMD) koku ciršanas atļauju (apliecinājumu atmežošanas cirtei) Jūrmalas pašvaldība izsniegs  tikai pēc tam, kad būvatļaujā būs atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi. Atmežošanas cirtes koki būs jānocērt Izpildītājam un jānogādā pašvaldības krautuvē Dubultos.
Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz koku ciršana un to transportēšana uz krautuvi




